O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO, mediante a utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, por intermédio de um dos Pregoeiros designados pela Portaria 026/2005, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicados, em obediência ao disposto na Lei nº 10.520 de 17.07.2002, no Decreto 5.450/2005, no Acordo de Cooperação Técnica nº 04CN001 para utilização de sistema informatizado de licitações, firmado com o Banco do Brasil S/A, publicado no DOU, Seção III, em 06/02/04 e, subsidiariamente às Leis 8.078/90, 8.666/93 e 9.784/99 e suas alterações e demais legislações complementares, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, destinada às aquisições de que trata o presente Edital.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13//2006.

| PROCESSO TRT/DSE/064//2006 |  |
| --- | --- |
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. |
| TIPO: | MENOR PREÇO GLOBAL |
| REGIME DE EXECUÇÃO | INDIRETA – EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO |

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU RETIRADA DA PROPOSTA E INÍCIO DA SESSÃO ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO

16 DE MAIO DE 2.006 ÀS 12 HORAS.

DATA E HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE LANCES

16 DE MAIO DE 2.006 ÀS 15 HORAS.

| ## OBTENÇÃO DO EDITAL |  |
| --- | --- |
| ### TRT | DISPONÍVEL PARA LEITURA, OU PARA CÓPIA, NA RUA CURITIBA, 835, 7º ANDAR, BELO HORIZONTE/MG, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE 10 ÀS 18 HORAS. |
| INTERNET | EDITAL, NA ÍNTEGRA, DISPONIBILIZADO NO SITE: www.mg.trt.gov.br (consultas/licitações) e/ou www.licitacoes-e.com.br. |

ESTE INSTRUMENTO CONTÉM: Edital com 17 páginas (incluindo os anexos I a III) e minuta contratual

O Pregoeiro informa que os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, para o endereço eletrônico: dsmp@mg.trt.gov.br,  conforme o art. 19 do Decreto 5.450/05

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante a utilização de recursos de criptografia e autenticação, que assegurem condições de segurança em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor deste Regional, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo Licitacoes-e, constante da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br.

1.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2 – OBJETO

2.1 – Contratação de empresa para prestação de serviços de  manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças, de aparelhos de ar condicionado tipo janela, na capital e interior do estado de Minas Gerais, conforme especificações contidas no anexo III, deste Edital.

3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - A despesa resultante desta licitação correrá à conta de dotações orçamentárias próprias, votadas para o ano de 2006, mediante verba PTRES – 000517-339030, 339033 e 339039, deste Tribunal.

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados previamente cadastrados no SICAF e que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

4.2 - Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer interessado, ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo a simples digitação da proposta a indicação, por parte do proponente, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei 8.666/93, aplicada subsidiariamente.

4.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a)  Em processo de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

c)  Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.

d) Estrangeiras que não funcionem no País.

e) Que possuam, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (inciso XXXIII, art. 7º da CF).

4.4 – O licitante vencedor se obriga a manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação consignadas no edital.

5 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1 - O Certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- coordenar o processo licitatório;

- receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;

- conduzir a sessão pública na Internet;

- verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

- dirigir a etapa de lances;

- verificar e julgar as condições de habilitação;

- Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quanto mantiver sua decisão;

- Indicar o vencedor do certame;

- Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

- Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

- Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

6 - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO "licitacoes-e"

Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A., sediadas no País, nos termos e condições abaixo estabelecidos:

6.1 - O interessado deverá acessar o site http://www.licitacoes-e.com.br, clicar na opção "Solicitação de Credenciamento no licitações", preencher os formulários constantes do mesmo, imprimir o "Termo de Adesão ao Regulamento" e o "Termo de Nomeação do Representante", que, após assinados, deverão ser entregues em qualquer agência do Banco do Brasil S/A.

6.2 – Os interessados em participar deste Pregão poderão credenciar representante(s), mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema "licitacões-e", no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão.

6.3 – Sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.4 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado, ou por iniciativa do Banco do Brasil S.A, devidamente justificada.

6.5 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região ou ao Banco do Brasil S/A responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6 - O credenciamento da empresa e de seu representante legal, junto ao sistema eletrônico, implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

6.7 – As dúvidas dos interessados, quanto ao credenciamento, deverão ser sanadas através do telefone 0800-7290500.

7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 - Os licitantes, devidamente credenciados, deverão inserir suas propostas de preços iniciais no sistema licitacoes-e,  até a data e horário limites definidos no preâmbulo deste edital.

7.1.1 – Como requisito para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 28 do Decreto 5.450/05 e na legislação pertinente.

7.2 – As propostas, contendo o valor global, apurado na forma da tabela constante no Anexo III deste Edital, deverão ser inseridas no sistema eletrônico.

7.3 – É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES A OBSERVAÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, DE FORMA A SEREM ATENDIDAS INTEGRALMENTE.

7.4 – Os preços propostos serão irreajustáveis e neles deverão estar inclusas todas as despesas e tributos tais como IPI, ICMS, ISS, etc., seguro, frete e outros encargos incidentes sobre o serviço/produto cotado.

7.5 – O licitante vencedor deverá encaminhar proposta comercial, pormenorizada conforme descrito no subitem 9.3.2, “d”.

7.6 – Os prazos para a execução dos serviços serão os previstos no item 14 deste Edital.

7.7 – A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data prevista para a abertura das mesmas, conforme estabelecido no art. 6º, da Lei 10.520/02.

7.8 – Serão desclassificadas as propostas que contenham cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação, sejam omissas ou que apresentem irregularidades e defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.9 - A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.10 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8 - ABERTURA

8.1 -	 A partir do horário previsto no sistema, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento exigidas.

8.2 -	 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. O Sistema comunicará, imediatamente, aos licitantes, o recebimento, horário de registro e valor do lance.

8.3 -	O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

8.4 - 	Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5 - 	Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

8.6 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.  O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.7 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

8.8 - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízos dos atos realizados.

8.9 – Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes, no endereço utilizado para divulgação.

9 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1 – Somente admitir-se-á a participação de licitantes previamente cadastrados no SICAF, consoante disposto no art.13, inciso I, do Decreto 5.450/05, uma vez que este Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região aderiu a tal sistema.

9.2 – OS LICITANTES DEVERÃO POSSUIR HABILITAÇÃO PARCIAL VÁLIDA NO SICAF ou, no caso de não possuir a “habilitação parcial válida” por conta de documento(s) vencido(s) naquele sistema, o Pregoeiro poderá verificar a validade do mesmo, nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores do documento, constituindo tal ato meio legal de prova, nos termos do art. 25, § 4º, do Decreto 5.450/05.

9.2.1 – Os licitantes deverão, ainda, possuir no SICAF os índices contábeis abaixo relacionados, apurados através do Balanço Patrimonial, do último exercício financeiro, já exigível:

• Índice de Liquidez Geral (LG)  maior que 1;

• Solvência Geral (SG)  maior que 1;

• Índice de Liquidez Corrente (LC) maior que 1 , calculados pelas seguintes fórmulas:

LG	=	AC + RLP 		     SG =     AT         	              LC = AC

PC + ELP				  PC + ELP                                  PC

| AC = ATIVO CIRCULANTE | PC = PASSIVO CIRCULANTE |
| --- | --- |
| AT = ATIVO TOTAL | ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
| RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |  |

9.2.1.1 – No caso de resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices, o licitante deverá possuir capital social ou patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. Tal comprovação dar-se-á através de consulta ao cadastro do SICAF.

9.3 - O licitante que ofertar o menor preço deverá encaminhar ao Pregoeiro, sob pena de inabilitação ou desclassificação:

9.3.1 - imediatamente depois de encerrada a sessão,  via fac-símile nº (31) 3238-7807 ou 3238-7809, os seguintes documentos:

a) Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo I;

b) Declaração do licitante de que está ciente da vedação contida no art. 3º, Resolução nº 7, 18/10/05, modificado pela Resolução nº 9, 06/12/05, do Conselho Nacional de Justiça, conforme Anexo II;

c) documentos referentes à Qualificação técnica:

I) Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA competente da região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com objeto, com características semelhantes.

II) Um ou mais atestados ou declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado na entidade profissional competente, que comprove ter executado serviço de manutenção com reposição integral de peças genuínas e ou originais,

III) Comprovação de ser e estar credenciada por pelo menos um dos fabricantes dos principais componentes dos equipamentos, CÔNSUL – LG – SPRINGER entre 12.000 a 21.000 BTU, ou por outros fabricantes de equipamentos de médio e grande porte, de tecnologia e complexidade superior (compressor rotativo ou alternativo) entre 1 e 20 TR – TRANE – HITACHI – CARRIER.

9.3.2 - no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, excluído o dia da sessão:

a) original das declarações exigidas no subitem 9.3.1, “a” e  “b”.

b) original ou cópia autenticada dos documentos exigidos no subitem 9.3.1, “c”.

c) contrato social, com objeto compatível ao desta licitação, e alterações contratuais pertinentes, em original ou cópia autenticada;

d) proposta comercial, conforme tabela contida no Anexo III do Edital, especificando o valor unitário de cada item e o valor global, ajustados ao lance ofertado e demais dados da empresa tais como: razão social, CNPJ, Inscrição estadual, endereço, telefone, fax, nome e número do banco e agência onde mantém conta, número da conta bancária da empresa e praça de pagamento; nome e nº do CPF do representante – para fins de assinatura do contrato.

9.3.2.1. – Os documentos deverão ser enviados para a rua Curitiba, 835, 7º andar, Belo Horizonte/MG, CEP: 30170-120, em envelope lacrado, constando identificação do licitante e nº do Pregão.

9.4 - O Pregoeiro efetuará consulta no site "comprasnet" para certificação da situação de regularidade da empresa no SICAF. Procedida a consulta, será impressa a "declaração do SICAF" que será juntada aos autos do procedimento licitatório.

10 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1 – Para julgamento da proposta, será considerada vencedora aquela que, estando de acordo com as especificações exigidas neste certame, ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL apurado conforme tabela constante no anexo III.

10.2 - O Sistema Eletrônico não aceitará desistência dos lances ofertados.

10.3 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

10.4 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será conferida a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e da apresentação, por fax, da documentação exigida no item 9.3.1 deste edital, com encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo de 3 (três) dias úteis, após o encerramento da sessão.

10.5 – A empresa vencedora deverá encaminhar por fax-símile, imediatamente após o término da sessão de lances os documentos elencados no subitem 9.3.1.

10.5.1 – O não atendimento à exigência acima importará na inabilitação imediata do licitante.

10.6 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, após a aprovação da amostra, caso necessário.

10.7 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

10.8 - O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências que julgue necessárias à análise das propostas e da documentação, cabendo aos licitantes atenderem às solicitações no prazo estipulado e fixado na convocação.

10.9 – A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico.

10.10 – Serão desclassificadas as propostas que não estiverem de acordo com as condições previstas neste Pregão, bem como as que se manifestarem inexeqüíveis, nos termos do art. 48, II, e § 1º da Lei 8.666/93.

11 - DA NOTA DE EMPENHO E DO CONTRATO

11.1 - Fica o licitante vencedor convocado a retirar a Nota de Empenho respectiva, à rua Curitiba, 835, 7º andar, em até 03 (três) dias úteis a contar da notificação de sua liberação, que será comunicada, pela Equipe de Apoio, à empresa adjudicatária.

11.2 - Fica o licitante vencedor convocado a assinar o termo contratual, à Av. Getúlio Vargas, 265, 8º andar, no prazo de 02 (dois) dias úteis da data do recebimento da respectiva Nota de Empenho, em conformidade com o disposto no art. 64, da Lei nº 8.666/93.

11.3- Se, quando da emissão da Nota de Empenho, os documentos comprobatórios de situação regular junto ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, a empresa deverá providenciar a regularização dos referidos documentos.

12 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

12.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão.

12.1.1 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a petição no prazo de até  vinte e quatro horas.

12.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

12.2 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço indicado no edital.

12.3 - Declarado o vencedor, qualquer licitante, durante a sessão pública, poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, no prazo estabelecido no subitem 12.5, sendo que o encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razões, pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios, no prazo máximo de 3 (três) dias.

12.4 – A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura de propostas, a etapa de lances e a declaração do vencedor.

12.4.1 – A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e amostra, se for o caso, e o julgamento de habilitação, de acordo com as exigências previstas neste Edital.

12.5 – Encerrada a etapa de lances, os licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar se foi declarado o vencedor e se está liberada a opção para interposição de recurso. A partir da liberação, os licitantes terão 24 (vinte e quatro) horas para manifestar a intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

12.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

12.7 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.8 - Se não reconsiderar sua decisão, o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.

13. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1 - As peças a serem empregadas e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente, às normas e especificações constantes deste projeto básico; às normas da ABNT; às disposições legais da União, dos Governos Estadual e Municipal; aos regulamentos das empresas concessionárias; às prescrições e recomendações dos fabricantes; às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

13.2 - A Contratada deverá  fornecer todas as ferramentas, máquinas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, acessórios, transporte e tudo mais que for necessário para a completa e perfeita execução dos serviços. Os custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos nos respectivos custos unitários.

13.3 - Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser previamente aprovada pela fiscalização, a relação de marcas a serem utilizadas. Estes materiais deverão possuir certificação oficial de órgão regulador, selo INMETRO / PROCEL, e as empresas fabricantes possuírem certificações de reconhecimento internacional, ISO 9000.

13.4 - 	A empresa se responsabilizará por todo e qualquer dano físico, material ou pessoal que venha a ocorrer contra este Tribunal, seus funcionários ou outros, por ocasião da realização dos serviços. A empresa deverá obedecer toda a legislação e normas técnicas da ABNT e ABRAVA, em vigor, pertinentes ao assunto.

13.5 -  	Os serviços deverão ser executados de forma a não interromper e ou prejudicar os trabalhos e atividades exercidos no prédio, devendo os serviços de maior vulto, serem executados à noite e nos finais de semana, com autorização da diretoria competente. Deverá ser feita limpeza de toda a área afetada por ocasião dos serviços.

14 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS

14.1 – A empresa contratada deverá manter equipe disponível para o atendimento de emergências num prazo máximo de:

- 48 horas, contados da comunicação da anormalidade ocorrida nas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.

- 96 horas nas demais localidades a serem atendidas.

14.2 – O prazo máximo para execução dos serviços será de 15 (quinze) dias úteis.

14.3 - Quando necessário, os aparelhos poderão ser levados ao laboratório, mediante termo de responsabilidade, assinado por representante da contratada, não podendo em qualquer hipótese, ultrapassar prazo de 15 dias, para conserto do aparelho.

15 -  DA GARANTIA

15.1 - A empresa deverá oferecer garantia mínima, sobre os serviços prestados e as peças fornecidas, de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo dos mesmos.

16. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO  DOS SERVIÇOS

16.1 - Os serviços serão recebidos pela Diretoria da Secretaria de Engenharia, que os fiscalizará  quanto à qualidade e perfeição, podendo solicitar correções e até mesmo substituição.

16.2 - Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer trabalho executado que não satisfaça às exigências editalícias e às condições contratuais.

16.3 - Após a entrega dos serviços (recebimento provisório), iniciar-se-á o prazo de até 03 (três) dias úteis para a verificação das especificações, quando então se dará o RECEBIMENTO DEFINITIVO.

16.4 - No caso de inadimplência da licitante (entrega dos serviços com especificações diferentes ao ofertado, ou ainda com imperfeições, quantidades inferiores ao solicitado, etc.) considerar-se-á como data efetiva da entrega, a da sua composição total tais como solicitados e contratados.

16.5 - Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a contração em questão.

16.6 - Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

16.7 - A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam fabricantes, técnicos, etc.

# 17.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1 - O pagamento dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, abrangendo mão-de-obra e peças de reposição, solicitados pela Diretoria de Engenharia, será efetuado quinzenalmente, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal discriminando os serviços, os quantitativos e os respectivos valores.

17.2 - A fatura deverá ser entregue, para aceite, na Diretoria da Secretaria de Engenharia, à Av. Getúlio Vargas, 265 - 8° andar,  Belo Horizonte/MG.

17.3 - A emissão da ordem bancária será efetuada, quinzenalmente, em até 10 (dez) dias úteis, contados do aceite da fatura, depois de aprovado e atestado os serviços pela Diretoria da Secretaria de Engenharia.

17.4 - O adimplemento da obrigação será em reais.

17.5 - Considerar-se-á como data de pagamento o dia da emissão da ordem bancária.

17.6 - Em caso de atraso nos pagamentos, conforme previsto no subitem 17.3, a contratante, quando do respectivo pagamento, corrigirá, monetariamente, o valor devido, pelo IPCA do IBGE ou por outro índice que porventura venha substituí-lo, além de juros de mora de 1% ao mês, pro rata die..

17.7 – Se, quando da efetivação dos pagamentos, os documentos comprobatórios de situação regular junto ao INSS e ao FGTS, estiverem com a validade expirada, ficarão retidos os pagamentos até a regularização e apresentação de novos documentos.

17.8 – Os pagamentos serão creditados em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

17.8.1 – Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

17.9 - O pagamento para os serviços de manutenção integral preventiva e corretiva será feito da seguinte maneira:

- Na Capital e região metropolitana de Belo Horizonte (Belo Horizonte, Betim, Contagem, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia), Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha os serviços executados serão pagos conforme itens da planilha, sendo devido o pagamento de uma intervenção para cada serviço executado.

- Demais localidades: para serviços executados conforme itens da planilha, será devido o pagamento adicional correspondendo ao percurso (ida e volta), entre a localidade e a cidade mais próxima (dentre as seis acima relacionadas), no valor de R$2,00 por Km percorrido, previamente definido pelo Tribunal.

# 18 - DAS SANÇÕES

18.1 – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, no contrato e demais cominações legais.

18.2 - A multa por descumprimento do instrumento convocatório poderá ser aplicada quando o adjudicatário recusar-se injustamente a aceitar, retirar ou assinar instrumento contratual ou nota de empenho, bem como a honrar a proposta apresentada, respeitados os prazos definidos no instrumento convocatório.

18.3 - A multa moratória será cobrada do adjudicatário pelo atraso injustificado no cumprimento da obrigação a que se vinculou, ou dos prazos constantes de sua proposta.

18.3.1 - A multa moratória acima mencionada será de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do serviço em atraso, até o limite de 10% (dez por cento).

18.3.2 - O atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas em lei.

18.4 - A multa por inexecução, total ou parcial, da obrigação assumida, por culpa do adjudicatário, será aplicada no percentual de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total adjudicado, conforme a gravidade da infração.

18.5 - Caso a adjudicatária se recuse a executar os serviços ou venha a fazê-lo fora das especificações, poderão ser aplicadas, além das multas anteriormente previstas, as seguintes penalidades: a) advertência; b) suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar no âmbito desta Administração; e c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

18.6 - As penalidades pecuniárias a que se referem os itens anteriores poderão ser descontadas dos pagamentos devidos pelo contratante, conforme permissividade contida na Lei 8.666/93.

18.7 - Na forma da lei, a aplicação das penalidades acima será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa.

19 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 - Esta licitação poderá ser revogada sem que caiba indenização aos licitantes, em conseqüência da revogação, consoante previsão contida no art. 49 da Lei 8.666/93.

19.2 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

19.3 - Este Edital será afixado no quadro de aviso da Diretoria da Secretaria de Material e Patrimônio na Rua Curitiba 835, 7º andar, em Belo Horizonte e disponibilizado, para cópia, no mesmo endereço e nos sites: www.mg.trt.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

19.4 - Para fins judiciais, fica eleito o Foro da Justiça Federal em Belo Horizonte.

19.5 - Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto nº  5.450/05 e na Lei 8.666/93.

19.6- Fazem parte integrante deste edital a minuta contratual e os anexos I a III.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2006.

#### WALTER DE DEUS LOPES

Pregoeiro

ANALISADO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA

ANEXO I

DECLARAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2006

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

_________________________________

(data)

__________________________________________

(representante legal)

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)

ANEXO II

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2006

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA, estar ciente dos termos do art. 3º da Resolução nº 7, de 18/010/05, modificado pela Resolução nº 09, de 06/12/05, do Conselho Nacional de Justiça, e de que não poderá contratar, manter, aditar ou prorrogar contrato com o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, caso conste, em seu quadro de funcionários, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal.

_________________________________

(data)

__________________________________________

(representante legal)

ANEXO III

A) Especificações técnicas para contratação de empresa especializada de manutenção de aparelhos de ar condicionado do tipo janela – integral, credenciadas pelas fabricantes Cônsul – LG – Springer, para equipamentos entre 12.000 e 21.000 BTU, de modelos produzidos após 1°/janeiro/98.

01. 	A presente especificação refere-se à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição integral de peças de aparelhos de ar condicionado tipo janela com substituição de peças, em serviços contratados por empreitada por preço unitário, realizados por solicitação em até 64 cidades de Minas Gerais.

02. 	Documentação necessária à Habilitação Técnica: Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA competente da região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto, com características semelhantes.

03. 	Um ou mais atestados ou declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado na entidade profissional competente, que comprove ter executado serviço de manutenção com reposição integral de peças genuínas e ou originais, credenciada por pelo menos um dos fabricantes dos principais componentes dos equipamentos, CÔNSUL – LG – SPRINGER entre 12.000 a 21.000 BTU, ou por outros fabricantes de equipamentos de médio e grande porte, de tecnologia e complexidade superior (compressor rotativo ou alternativo) entre 1 e 20 TR – TRANE – HITACHI – CARRIER.

04. 	Disposições Preliminares e Gerais: As peças a serem empregadas e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente, às normas e especificações constantes deste projeto básico; às normas da ABNT; às disposições legais da União, dos Governos Estadual e Municipal; aos regulamentos das empresas concessionárias; às prescrições e recomendações dos fabricantes; às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

05. 	Competirá à CONTRATADA fornecer todas as ferramentas, máquinas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, acessórios, transporte e tudo mais que for necessário para a completa e perfeita execução dos serviços. Os custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos nos respectivos custos unitários.

06. 	Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações, devendo ser previamente aprovada pela fiscalização, a relação de marcas a serem utilizadas. Estes materiais deverão possuir certificação oficial de órgão regulador, selo INMETRO / PROCEL, e as empresas fabricantes possuírem certificações de reconhecimento internacional, ISO 9000.

07. 	Material similar a ser utilizado deverá ser apresentado, com antecedência, à FISCALIZAÇÃO para a competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício. Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da similaridade, ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para o Tribunal.

08. 	Todos os serviços com fornecimento de material serão de responsabilidade total da empresa contratada, com garantia mínima de seis meses, e pagamentos mensais de manutenção corretiva e preventiva. Estarão incluídos pagamentos mensais, mão-de-obra e peças de reposição, ambas abrangendo manutenção corretiva e manutenção preventiva.

09. 	O fornecimento das peças de reposição corretiva e preventiva será de total e exclusiva responsabilidade e ônus da empresa contratada. Deverão ser colocadas, preferencialmente, peças originais por ocasião da reposição, ressalvados os casos de indisponibilidade no mercado, devidamente comprovados. Deverá ser feita comunicação prévia à Diretoria competente deste Regional, antes de se trocar qualquer peça (Não há que se falar em apresentação ou aprovação de orçamento aqui, uma vez que o contrato é integral).

10. 	A empresa se responsabilizará por todo e qualquer dano físico, material ou pessoal que venha a ocorrer contra este Tribunal, seus funcionários ou outros, por ocasião da realização dos serviços. A empresa deverá obedecer toda a legislação e normas técnicas da ABNT e ABRAVA, em vigor, pertinentes ao assunto.

ANEXO III (continação)

11. 	Os serviços deverão ser executados de forma a não interromper e ou prejudicar os trabalhos e atividades exercidos no prédio, devendo os serviços de maior vulto, serem executados à noite e nos finais de semana, com autorização da diretoria competente. Deverá ser feita limpeza de toda a área afetada por ocasião dos serviços.

12. 	Quando necessário, os aparelhos poderão ser levados ao laboratório, mediante termo de responsabilidade, assinado por representante da contratada, não podendo em qualquer hipótese, ultrapassar prazo de 15 dias, para conserto do aparelho.

13. 	A empresa contratada deverá manter equipe disponível para o atendimento de emergências num prazo máximo de 48 horas, contadas da comunicação da anormalidade ocorrida nas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha e nas demais serem atendidos em até 96 horas. O prazo para execução dos serviços será de quinze dias úteis a contar da data de solicitação.

14. 	Todas as peças de reposição serão de responsabilidade da empresa contratada, como: compressores, condensadores, evaporadores, motores, recarga de gás (R22), bem como qualquer material, equipamentos e acessórios integrantes do equipamento, inclusive acessórios de instalação.

15. 	Dos programas de manutenção e limpeza – Deverá ser feita limpeza de toda área afetada pelos serviços, por ocasião de manutenção preventiva ou corretiva. PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR ACJ - Serviços a serem executados: limpeza e lavagem geral do filtro de ar, verificar o painel de comando, verificar a chave seletora e regulagem do termostato, verificar o funcionamento das fases de refrigeração e ventilação, verificar a tensão e corrente (voltagem e amperagem) do aparelho, teste de rendimento, desobstruir os aletados do condensador, testes dos controles de funcionamento, recomendar ações preventivas necessárias, inspecionar grades, aerofusos, dutos de ar e ambientes condicionados, limpeza de quadros elétricos, apertos em geral, verificar atuação de lâmpadas, botoeiras: Desobstruir os aletados do evaporador, Lubrificar os motores dos ventiladores, impermeabilizar os chassis, teste do compressor e equilíbrio do sistema de refrigeração, verificar operações e ajustes de relés, inspecionar fiação, circuitos eletro-eletrônicos e motores.

16. 	Das peças – todas as peças a serem substituídas e ou consertadas, inclusive gás, serão de total responsabilidade da contratada, utilizando-se peças genuínas de reposição. Todo ferramental será de responsabilidade da contratada, que deverá possuir equipe técnica mínima de: engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, mecânico de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletro-técnico.

17. 	Dos deslocamentos: Será devido o pagamento de deslocamentos de ida e volta às localidades fora da região metropolitana de Belo Horizonte (Belo Horizonte, Betim, Contagem, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia), Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha. O percurso corresponderá ao da cidade onde se encontrar o equipamento até a cidade mais próxima, definida acima.

18. 	O pagamento para os serviços de manutenção integral preventiva e corretiva será feito da seguinte maneira: Na capital e região metropolitana de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha os serviços executados serão pagos conforme itens da planilha, sendo devido o pagamento de uma intervenção para cada serviço executado. Fora da Capital, da Região Metropolitana, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha: Pagamento dos serviços executados conforme itens da planilha, sendo devido o pagamento adicional correspondente ao percurso (ida e volta), entre a localidade e a cidade mais próxima (dentre as seis relacionadas acima), no valor de R$2,00 por Km, previamente definido pelo Tribunal.

19. 	Da vigência do contrato – o contrato terá duração de um ano, podendo ser renovado nos termos da Lei 8.666/93, por um período até 60 meses, mediante aplicação de índice que reflita a variação de preços incidentes sobre mão de obra e peças, escolhido em comum entre as partes.

20. 	O recebimento do equipamento se dará com a entrega dos mesmos em perfeitas condições de funcionamento, iniciando-se o período de garantia de seis meses.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2.006.

Luiz Himer Campos 			Eng. Hudson Luiz Guimarães

Eng.° Eletricista 			Diretor de Engenharia

ANEXO III (continação)

B) Termo de Referência

| ITEM | Quantidade estimada | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACJ (Cônsul - LG - Springer - 12.000 a 21.000 BTU) | Valor estimado unitário (R$) | Valor estimado total em (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidade |  |  |  |
| 01. | 20 | Substituição de cabo de alimentação | 20,00 | 400,00 |
| 02. | 20 | Substituição de cabo de interligação de controles | 15,00 | 300,00 |
| 03. | 20 | Substituição de chave seletora | 25,00 | 500,00 |
| 04. | 20 | Substituição de termostato | 50,00 | 1.000,00 |
| 05. | 20 | Substituição de capacitor de fase | 45,00 | 900,00 |
| 06. | 20 | Substituição de capacitor de partida | 55,00 | 1.100,00 |
| 07. | 20 | Substituição de capacitor eletrolítico | 35,00 | 700,00 |
| 08. | 20 | Substituição de protetor térmico | 30,00 | 600,00 |
| 09. | 20 | Substituição de relé eletrolítico | 80,00 | 1.600,00 |
| 10 | 20 | Substituição de bucha de motor de ventilador | 75,00 | 1.500,00 |
| 11 | 20 | Substituição de botão de comando | 10,00 | 200,00 |
| 12 | 20 | Substituição de coxim compressor | 25,00 | 500,00 |
| 13 | 20 | Substituição de filtro de linha | 145,00 | 2.900,00 |
| 14 | 20 | Substituição de tubo capilar | 145,00 | 2.900,00 |
| 15 | 20 | Substituição de hélice | 55,00 | 1.100,00 |
| 16 | 20 | Substituição de ventoinha | 115,00 | 2.300,00 |
| 17 | 10 | Substituição de serpentina do evaporador | 540,00 | 5.400,00 |
| 18 | 20 | Substituição de serpentina do condensador | 330,00 | 6.600,00 |
| 19 | 20 | Substituição de filtro de ar | 35,00 | 700,00 |
| 20 | 20 | Substituição de caracol para condensador | 80,00 | 1.600,00 |
| 21 | 20 | Substituição de caracol para evaporador | 160,00 | 3.200,00 |
| 22 | 20 | Substituição de dreno | 30,00 | 600,00 |
| 23 | 20 | Substituição de bandeja superior / condensação | 25,00 | 500,00 |
| 24 | 20 | Substituição de bandeja inferior / base de montagem | 110,00 | 2.200,00 |
| 25 | 20 | Recarga de gás | 150,00 | 3.000,00 |
| 26 | 20 | Substituição de painel frontal (12.000 BTU ~10%) | 85,00 | 1.700,00 |
| 27 | 20 | Substituição de motor de ventilador (12.000 BTU~10%) | 205,00 | 4.100,00 |
| 28 | 10 | Substituição de compressor (12.000 BTU~10%) | 610,00 | 6.100,00 |
| 29 | 20 | Substituição de painel frontal (18.000 e 21.000 BTU ~10%) | 95,00 | 1.900,00 |
| 30 | 20 | Substituição de motor de ventilador (18.000 e 21.000 BTU~10%) | 265,00 | 5.300,00 |
| 31 | 10 | Substituição de compressor (18.000 e 21.000 BTU~10%) | 710,00 | 7.100,00 |
| 32 | 20 | Intervenção pontual / Instalação / Tela frontal | 60,00 | 1.200,00 |
| 33 | 20 | Intervenção pontual / Manutenção corretiva | 85,00 | 1.700,00 |
| 34 | 20 | Vedação laterais / borracha / isolamento térmico | 15,00 | 300,00 |
| 35 | 20 | Manutenção preventiva semestral | 120,00 | 2.400,00 |
| 36 | 20 | Substituição de grade traseira | 80,00 | 1.600,00 |
| 37 | 20 | Substituição de placa / espelho de identificação | 30,00 | 600,00 |
| 38 | 20 | Limpeza geral de todos os elementos com lubrificação | 90,00 | 1.800,00 |
| 39 | 20 | Teste / regulagem / montagem e ajustes em laboratório | 95,00 | 1.900,00 |
| 40 | 5.000 | Distância de percurso fora da Região Metropolitana de BH e * | 2,00 | 10.000,00 |
|  |  | VALOR GLOBAL ESTIMATIVO ANUAL | 90.000,00 |  |

ANEXO III (continação)

| 41 | Para instalação e manutenção de equipamentos dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha, será devido o pagamento dos serviços prestados. Fora destas cidades, dentro do Estado de Minas Gerais, será devido o pagamento adicional de R$2,00 / Km, pela distância percorrida entre a localidade local da instalação / manutenção do ar condicionado e a cidade mais próxima, dentre as relacionadas, contra prestação dos serviços. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Para qualificação técnica, a empresa deverá apresentar contrato social com objeto compatível ao desta licitação, atestado(s) de serviços de manutenção, com reposição integral de peças genuínas e ou originais, credenciada pelo menos por um dos fabricantes (Cônsul, LG, Springer). A empresa deverá comprovar credenciamento por no mínimo uma das três fabricantes de condicionadores de ar, ou por outros fabricantes de equipamentos de médio e grande porte, de tecnologia e complexidade superior (compressor rotativo ou alternativo) entre 1 e 20 TR, como: TRANE - HITACHI - CARRIER. |  |  |
| 43 | Prazo para atendimento de 48 horas na grande BH, Gov. Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha; demais localidades de 96 horas. Prazo para conserto de 15 dias. Pagamento: Quinzenalmente contra prestação. A manutenção será completa e integral (preventiva e corretiva) com substituição de todas as peças defeituosas, lubrificação, ajustes e regulagens. Garantia de seis meses quanto à perfeita condição de qualidade e funcionalidade. Critério desta licitação: Menor preço global. |  |  |
| 44 | A empresa deverá possuir em Minas, equipe técnica profissional composta de no mínimo engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, mecânico de refrigeração, bombeiro hidráulico e eletro-técnico, detentora de atestado de responsabilidade técnica com objeto semelhante ao desta contratação, sob pena de desclassificação. A DSE será a fiscalizadora e gerenciadora deste contrato. As sanções previstas no art. 28 do Decreto nº 5.450 de 31/mai/05 serão aplicadas, e subsidiariamente no art. 87 da Lei 8.666 de 21/jun/93, estipuladas na minuta contratual. |  |  |
| 45 | O presente termo de referência foi elaborado pela DSE, diante de orçamento detalhado, definição de métodos, estratégia de suprimentos, com valor estimado em planilha de acordo com o preço de mercado e critérios de aceitação de forma clara e objetiva. Vigência: O contrato resultante da licitação deverá prever prorrogação em até cinco anos, com estimativa de gasto anual igual ao menor valor global. |  |  |
| fev/06 |  | Anexo: Especificações técnicas, Planilha de localidades e distâncias. | Eng.° Hudson Guimarães |

ANEXO III (continação)

C) Distância rodoviária entre Belo Horizonte e Cidades onde existem Fóruns da Justiça do Justiça do Trabalho em Minas Gerais

|  | CIDADE | KM |  | CIDADE | KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AIMORÉS | 485 |  | MATOZINHOS | 45 |
|  | ALFENAS | 380 |  | MONTE AZUL | 675 |
|  | ALMENARA | 735 |  | MONTES CLAROS | 420 |
|  | ARAÇUAÍ | 600 |  | MURIAÉ | 385 |
|  | ARAGUARI | 570 |  | NANUQUE | 615 |
|  | ARAXÁ | 375 |  | NOVA LIMA | 25 |
|  | BARBACENA | 170 |  | OURO PRETO | 95 |
|  | BETIM | 30 |  | PARACATU | 490 |
|  | BOM DESPACHO | 175 |  | PARÁ DE MINAS | 90 |
|  | CARATINGA | 310 |  | PASSOS | 355 |
|  | CATAGUASES | 295 |  | PATOS DE MINAS | 415 |
|  | CAXAMBU | 370 |  | PATROCÍNIO | 430 |
|  | CONGONHAS | 85 |  | PEDRO LEOPOLDO | 35 |
|  | CONS. LAFAIETE | 95 |  | PIRAPORA | 340 |
|  | CONTAGEM | 15 |  | POÇOS DE CALDAS | 450 |
|  | CEL. FABRICIANO | 210 |  | PONTE NOVA | 195 |
|  | CURVELO | 165 |  | POUSO ALEGRE | 400 |
|  | DIAMANTINA | 285 |  | RIBEIRÃO DAS NEVES | 30 |
|  | DIVINÓPOLIS | 125 |  | SABARÁ | 25 |
|  | FORMIGA | 200 |  | SANTA LUZIA | 30 |
|  | GOV. VALADARES | 325 | * | SANTA RITA SAPUCAÍ | 390 |
|  | GUANHÃES | 240 |  | SÃO JOÃO DEL REI | 200 |
|  | GUAXUPÉ | 435 |  | SÃO SEB. PARAÍSO | 390 |
|  | ITABIRA | 100 |  | SETE LAGOAS | 70 |
|  | ITAJUBÁ | 420 |  | TEÓFILO OTONI | 450 |
|  | ITAÚNA | 80 |  | TRÊS CORAÇÕES | 290 |
|  | ITUIUTABA | 690 |  | UBÁ | 295 |
|  | JANUÁRIA | 615 |  | UBERABA | 495 |
|  | JOÃO MONLEVADE | 110 |  | UBERLÂNDIA | 555 |
|  | JUIZ DE FORA | 280 |  | UNAÍ | 585 |
|  | LAVRAS | 235 |  | VARGINHA | 315 |
|  | MANHUAÇU | 280 |  |  |  |

ANEXO III (continação)

D) Planilha de Formação de Preços

| ITEM | Quantidade estimada | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACJ (Cônsul - LG - Springer - 12.000 a 21.000 BTU) | Valor estimado unitário (R$) | Valor estimado total em (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidade |  |  |  |
| 01. | 20 | Substituição de cabo de alimentação |  |  |
| 02. | 20 | Substituição de cabo de interligação de controles |  |  |
| 03. | 20 | Substituição de chave seletora |  |  |
| 04. | 20 | Substituição de termostato |  |  |
| 05. | 20 | Substituição de capacitor de fase |  |  |
| 06. | 20 | Substituição de capacitor de partida |  |  |
| 07. | 20 | Substituição de capacitor eletrolítico |  |  |
| 08. | 20 | Substituição de protetor térmico |  |  |
| 09. | 20 | Substituição de relé eletrolítico |  |  |
| 10 | 20 | Substituição de bucha de motor de ventilador |  |  |
| 11 | 20 | Substituição de botão de comando |  |  |
| 12 | 20 | Substituição de coxim compressor |  |  |
| 13 | 20 | Substituição de filtro de linha |  |  |
| 14 | 20 | Substituição de tubo capilar |  |  |
| 15 | 20 | Substituição de hélice |  |  |
| 16 | 20 | Substituição de ventoinha |  |  |
| 17 | 10 | Substituição de serpentina do evaporador |  |  |
| 18 | 20 | Substituição de serpentina do condensador |  |  |
| 19 | 20 | Substituição de filtro de ar |  |  |
| 20 | 20 | Substituição de caracol para condensador |  |  |
| 21 | 20 | Substituição de caracol para evaporador |  |  |
| 22 | 20 | Substituição de dreno |  |  |
| 23 | 20 | Substituição de bandeja superior / condensação |  |  |
| 24 | 20 | Substituição de bandeja inferior / base de montagem |  |  |
| 25 | 20 | Recarga de gás |  |  |
| 26 | 20 | Substituição de painel frontal (12.000 BTU ~10%) |  |  |
| 27 | 20 | Substituição de motor de ventilador (12.000 BTU~10%) |  |  |
| 28 | 10 | Substituição de compressor (12.000 BTU~10%) |  |  |
| 29 | 20 | Substituição de painel frontal (18.000 e 21.000 BTU ~10%) |  |  |
| 30 | 20 | Substituição de motor de ventilador (18.000 e 21.000 BTU~10%) |  |  |
| 31 | 10 | Substituição de compressor (18.000 e 21.000 BTU~10%) |  |  |
| 32 | 20 | Intervenção pontual / Instalação / Tela frontal |  |  |
| 33 | 20 | Intervenção pontual / Manutenção corretiva |  |  |
| 34 | 20 | Vedação laterais / borracha / isolamento térmico |  |  |
| 35 | 20 | Manutenção preventiva semestral |  |  |
| 36 | 20 | Substituição de grade traseira |  |  |
| 37 | 20 | Substituição de placa / espelho de identificação |  |  |
| 38 | 20 | Limpeza geral de todos os elementos com lubrificação |  |  |
| 39 | 20 | Teste / regulagem / montagem e ajustes em laboratório |  |  |
|  |  | VALOR GLOBAL ESTIMATIVO ANUAL |  |  |

a) Os lances deverão ser feitos pelo valor global, apurado conforme tabela acima.

b) Os valores estimados, por este Tribunal, para despesa com deslocamentos são os mencionados no subitem 17.9 do edital e item 41 da planilha do “Termo de Referência”,  não integrando o valor proposto pelos licitantes mas, somente, devendo constar na proposta final da EMPRESA VENCEDORA.

## MINUTA CONTRATUAL REFERENTE  AO PREGÃO ELETRÔNICO 13/2006

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE  ENTRE SI  CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO E .................., PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGIÃO, CNPJ 01.298.583/0001-41, com sede na Av. Getúlio Vargas, 225, em Belo Horizonte - MG, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Luís Paulo Garcia Faleiro, CPF 617.447.866-15, conforme competência que lhe foi delegada pela Portaria 02 de 02 de janeiro de 2006, publicada no Jornal Minas Gerais, Diário do Judiciário, de 05 de janeiro de 2006, doravante denominado CONTRATANTE, e como CONTRATADA a empresa .......,  CNPJ....., estabelecida na ......., neste ato representada por ......., CPF......, resolvem firmar o presente contrato, conforme o Pregão Eletrônico 13/2006, regido pela Lei  10.520/02, pelos Decretos 3.555/00 e 5450/05,   e  pela Lei  8.666/93,  legislação  complementar   e  cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO:

O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviço especializado para manutenção preventiva e corretiva, com integral reposição de peças, de aparelhos de ar condicionado do tipo janela, entre 12.000 e 21.000 BTU, instalados em prédios que abrigam órgãos do CONTRATANTE, na Capital e Interior do Estado, na conformidade da especificação constante do Edital de Licitação referente ao Pregão Eletrônico 13/2006, que integra este Termo Contratual, com seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais

Parágrafo Único: Os serviços de manutenção preventiva dos equipamentos compreenderão a  limpeza e lavagem geral do filtro de ar, verificação do painel de comando, verificação da chave seletora e regulagem do termostato, verificação do funcionamento das fases de refrigeração e ventilação, verificação da tensão e corrente (voltagem e amperagem) do aparelho, teste de rendimento, desobstrução dos aletados do condensador, testes dos controles de funcionamento, recomendação de ações preventivas necessárias, inspeção de grades, aerofusos, dutos de ar e ambientes condicionados, limpeza de quadros elétricos, apertos em geral, verificação da atuação de lâmpadas, botoeiras, deobstrução dos aletados do evaporador, lubrificação dos motores dos ventiladores, impermeabilização dos chassis, teste do compressor e equilíbrio do sistema de refrigeração, verificação das operações e ajustes de relés e  inspeção de fiação, circuitos eletro-eletrônicos e motores.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO REGIME DE EXECUÇÃO:

Os serviços serão executados, em regime de empreitada por preço unitário, na forma deste contrato, obedecendo, integralmente, às  especificações e demais elementos fornecidos pelo CONTRATANTE e integrantes da proposta da CONTRATADA, na conformidade do Edital de Licitação referente ao Pregão Eletrônico 13/2006, que integram este Termo Contratual,  com seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

Parágrafo Único: As peças a serem empregadas e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente, às normas e especificações constantes do Edital de Licitação referente ao Pregão Eletrônico 13/2006, atendendo ainda às normas da ABNT, às disposições legais da União, dos Governos Estadual e Municipal, aos regulamentos das empresas concessionárias de energia elétrica e às prescrições e recomendações dos fabricantes.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PREÇOS:

Os preços para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluídas a mão-de-obra e peças de reposição, são os constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA para  o Pregão Eletrônico 13/2006, que passa a fazer parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, estando neles incluídos todos os tributos, bem como quaisquer outras despesas que venham incidir sobre o  objeto deste Contrato.

‘

Parágrafo Primeiro: Os serviços  realizados em Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha, bem como na Capital e na Região Metropolitana (compreendidos os municípios de Betim, Contagem, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Sabará e Santa Luzia), serão pagos pelo CONTRATANTE nos valores constantes da proposta apresentada pela CONTRATADA, sendo devido o pagamento de uma intervenção para cada serviço executado, no valor de R$.......

Parágrafo Segundo: Quanto aos serviços realizados em outros municípios além dos citados no parágrafo primeiro desta Cláusula,  a CONTRATADA fará jus, além dos valores dos serviços, ao pagamento do deslocamento até a localidade onde os serviços serão prestados (ida e volta), consideradas as quilometragens indicadas no edital de licitação referente ao Pregão Eletrônico 013/2006 e o valor de R$ 2,00 (dois reais) por quilômetro percorrido, não sendo devido o valor referente à intervenção especificado no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro: Para efeitos de cálculo do valor de deslocamento será considerada a distância entre a localidade de prestação do serviço e a cidade mais próxima dentre as seguintes: Belo Horizonte, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.

CLÁUSULA QUARTA

DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS  SERVIÇOS:

Os serviços serão executados, mediante solicitação por escrito da Diretoria da Secretaria de Engenharia do CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, ressalvados os atendimentos de emergência, que deverão ocorrer nos prazos máximos de  48 horas nas localidades de Belo Horizonte (e Região Metropolitana), Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha e no prazo máximo de 96 horas  nas demais localidades, contados a partir da comunicação do problema.

Parágrafo Único: Quando necessário, os equipamentos poderão ser transportados ao laboratório da CONTRATADA, mediante termo de responsabilidade, assinado pelo representante da empresa, não podendo, em qualquer hipótese, a devolução do equipamento ultrapassar o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.

CLÁUSULA QUINTA

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

O recebimento do equipamento se dará com a entrega dos mesmos em perfeitas condições de funcionamento, iniciando-se o período de garantia de 6 (seis) meses  dos serviços após a verificação, pela Diretoria da Secretaria de Engenharia do CONTRATANTE, de sua concordância com as especificações do Edital de Licitação, em até 03 (três) dias úteis após a entrega dos mesmos.

CLÁUSULA  SEXTA

DO  PAGAMENTO:

O pagamento dos serviços será efetuado quinzenalmente, devendo a CONTRATADA apresentar Nota Fiscal ou Fatura em Reais à Diretoria da Secretaria de Engenharia do CONTRATANTE, à Av. Getúlio Vargas, 265, 8º andar, nesta Capital, discriminando os serviços, os quantitativos e os   respectivos valores, que será paga em até  10 (dez) dias úteis, após o recebimento definitivo dos serviços executados, mediante emissão de Ordem Bancária em  favor da Conta Corrente ........., Agência ..........., do Banco .............., em .............., em nome da CONTRATADA. ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras.

Parágrafo Primeiro: A aceitação dos serviços somente será efetivada após parecer da Diretoria da Secretaria de Engenharia do CONTRATANTE, sendo facultado à Administração o direito de não efetivar o pagamento se no ato da aceitação ficar comprovada a imperfeição dos serviços ou a execução em desacordo com as especificações apresentadas pelo CONTRATANTE, em cuja hipótese os pagamentos retidos não sofrerão qualquer reajuste.

Parágrafo Segundo: Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

Parágrafo Terceiro: Se na data do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular junto ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos com prazo de validade regular, sem que seja devida a atualização monetária dos valores.

Parágrafo Quarto: Ocorrendo atraso no pagamento, por motivo a que não tiver dado causa e para o qual não tenha contribuído a CONTRATADA, o CONTRATANTE corrigirá, monetariamente, o valor devido aplicando-se o índice IPCA/IBGE “pro rata die”, a partir do 11º (décimo primeiro) dia útil, além de juros de mora de 1% (um por cento) pro rata die, após o recebimento definitivo dos serviços pelo setor competente do CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto: Considerar-se-á como data de pagamento o dia da emissão da ordem bancária.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser estendida, por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na conveniência do CONTRATANTE, mediante Termo Aditivo.

Parágrafo Único: Ocorrendo extensão da vigência, será admitida repactuação dos valores inicialmente contratados visando a adequação aos novos preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, nos termos do Decreto 2.271/97, adotando-se o índice de instalação e manutenção de sistema de ar condicionado central elaborado pela ABRAVA, ou outro índice que melhor represente a variação de valores no período, escolhido em comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA OITAVA

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

As despesas com o presente contrato correrão à conta dos recursos orçamentários próprios, por meio das verbas PTRES 000517-339030, 000517-339033, 000517-339039 e Notas de Empenho......emitidas em ..........pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA

DAS OBRIGAÇÕES:

A CONTRATADA se obriga a zelar pela qualidade do serviço prestado, mantendo durante toda a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação existentes no ato de assinatura deste Termo. Se, no decorrer da vigência do contrato comprovar-se a má qualidade na prestação dos serviços, obriga-se a CONTRATADA a refazê-los, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro:  A CONTRATADA se obriga ainda a:

- fornecer todas as ferramentas, máquinas, equipamentos, materiais, mão-de-obra, acessórios, transporte e tudo mais que for necessário para a completa e perfeita dos serviços, sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE.

- fornecer peças de reposição preventiva e corretiva novas,  de primeira qualidade, de acordo com as especificações, de marcas previamente aprovadas pela fiscalização,  optando-se, preferencialmente, por peças originais por ocasião da reposição, ressalvados os casos de indisponibilidade no mercado, devidamente comprovados, ficando a critério do CONTRATANTE exigir laudo do Instituto Tecnológico Oficial.

- comunicar  previamente à Diretoria competente  do CONTRATANTE a troca de qualquer peça, emitindo relatórios  após cada serviço executado,  apresentando-os mensalmente à Diretoria da Secretaria de Engenharia do CONTRATANTE.

- limpar toda a área afetada,  ao final de cada serviço e, quando necessário, por solicitação do CONTRATANTE

- responsabilizar-se por todo e qualquer dano físico, material ou pessoal que venha a ocorrer contra o CONTRATANTE, seus servidores ou outros, por ocasião da realização dos serviços.

Parágrafo Segundo:  A CONTRATADA se obriga a prestar garantia mínima de 06 (seis) meses sobre os serviços prestados, bem como das peças fornecidas, contados a partir do recebimento definitivo dos mesmos.

Parágrafo Terceiro: Os serviços deverão ser executados de forma a não interromper e ou prejudicar os trabalhos e atividades exercidos no prédio do CONTRATANTE, devendo os serviços de maior vulto serem executados à noite e aos finais de semana, com autorização prévia da Diretoria da Secretaria de Engenharia do CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto: O CONTRATANTE  não aceitará em nenhuma hipótese a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, etc.

# CLÁUSULA DÉCIMA

DAS PENALIDADES:

Garantida ampla e prévia defesa, nos termos do art. 87, da Lei 8.666/93, à CONTRATADA poderão ser aplicadas cumulativamente as penalidades permitidas em lei e as constantes deste Instrumento, que são:

a) multa moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço em atraso, cabível nos casos de atraso injustificado no cumprimento do objeto ou de prazos previstos neste contrato para compromissos assumidos;

b) multa por inexecução contratual parcial, até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor total estimado do contrato, correspondente à gravidade da infração.

c) multa por inexecução contratual de 20% (vinte por cento), sobre o valor total estimado do contrato, cabível na rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA FISCALIZAÇÃO:

A  execução dos serviços, objeto deste contrato,  será fiscalizada nos termos do Art. 67, da Lei 8.666/93, pelo Diretor da Secretaria de Engenharia do CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro: À fiscalização fica assegurado o direito de:

a) solicitar o afastamento ou a substituição imediata de qualquer empregado da CONTRATADA por ineficiência, incompetência, má conduta ou falta de respeito com terceiros;

b) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado, exigindo sua substituição;

c) ter satisfeitos, imediatamente, todos os esclarecimentos que solicitar.

Parágrafo Segundo: O exercício da fiscalização pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro: Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados pela fiscalização, imediatamente após o recebimento da comunicação correspondente, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DA RESCISÃO:

Na conveniência do CONTRATANTE, o presente contrato poderá ser rescindido antes de seu término, sem qualquer outra responsabilidade, devendo, para tanto, ser notificada a CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ressalvados os compromissos assumidos.

Parágrafo Único:  A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, na forma do Art. 77,  da Lei 8.666/93, constituindo motivo para rescisão aqueles previstos no Art. 78 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO FORO:

Fica eleito o Foro da Justiça Federal nesta Capital, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

Para constar, e como prova deste ajuste, foi lavrado o presente que, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes contratantes, extraindo-se cópias necessárias para documento e controle, fazendo-se publicar no Diário Oficial da União.

Belo Horizonte,

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO          	  DA  TERCEIRA REGIÃO

Examinada e aprovada.

DILMA ALVES FERREIRA

Assessora Jurídica

Portaria 049/01

[PR/CR/mpre1306]