## 09 Reforma
SERVIÇOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO - ED. "SEDE", "ANEXO" e "OUTROS" em BH / MG | [5 empty] | CONCORRÊNCIA 01/09
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PRÉDIO EM ATIVIDADE E EM FUNCIONAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO – MAT e M O (R$) |  | PREÇO – MAT e M O (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1. REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS, COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE REDE DE ÁGUA
1.1 | Demolição de revestimento cerâmico de paredes (azulejos) | Banho | 10 | 150 | 1500 | 0 | 0
1.2 | Demolição de piso cerâmico | Banho | 10 | 160 | 1600 | 0 | 0
1.3 | Retirada de louças metais e acessórios | Banho | 10 | 60 | 600 | 0 | 0
1.4 | Retirada de tubulação hidráulica de distribuição | Banho | 10 | 100 | 1000 | 0 | 0
1.5 | Demolição e recomposição de emboço c/ nivelamento | Banho | 10 | 70 | 700 | 0 | 0
1.6 | Demolição e recomposição de contra-piso c/ nivelamento | Banho | 10 | 60 | 600 | 0 | 0
1.7 | Impermeabilização rígida de contra-piso | Banho | 10 | 80 | 800 | 0 | 0
1.8 | Execução de rede de distribuição de água fria, PVC sold. | Banho | 10 | 140 | 1400 | 0 | 0
1.9 | Fornec. e assentamento de azulejos(incl. rejuntamento) | Banho | 10 | 480 | 4800 | 0 | 0
1.10 | Fornec. e assentamento de piso de granito(incl. rejuntamento) | Banho | 10 | 370 | 3700 | 0 | 0
1.11 | Fornec. e assentamento de rodapia e rodapés c/ 10cm | Banho | 10 | 90 | 900 | 0 | 0
1.12 | Fornec. e assentamento de lavatório, (incl. bancada em granito) | unid. | 10 | 380 | 3800 | 0 | 0
1.13 | Fornec. e assentamento de vaso sanitário. c/ caixa acoplada | unid. | 10 | 290 | 2900 | 0 | 0
1.14 | Fornec. e colocação de ligações, grelhas, ralos, sifões, válv., etc. | Banho | 10 | 320 | 3200 | 0 | 0
1.15 | Fornec. e colocação de ducha manual | unid. | 10 | 200 | 2000 | 0 | 0
1.16 | Fornec. e colocação de saboneteira, papeleira e porta toalha | Banho | 10 | 300 | 3000 | 0 | 0
1.17 | Fornec. e colocação de torneira automática | unid. | 10 | 210 | 2100 | 0 | 0
1.18 | Fornec. e colocação de espelho de cristal conforme modelo | unid. | 10 | 190 | 1900 | 0 | 0
1.19 | Fornec. e colocação de barra de segurança (se solicitado) | unid. | 10 | 150 | 1500 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 38000 |  | 0
2. TROCA DE PISOS / PEITORIS
2.1 | Demolição de piso vinílico (paviflex / melamínico / fórmica), incl. retir. entulho | m² | 1000 | 10 | 10000 | 0 | 0
2.2 | Demolição de piso cerâmico, incl. retir de entulho | m² | 100 | 20 | 2000 | 0 | 0
2.3 | Demolição de piso em granito/mármore, incl. retir. de entulho | m² | 100 | 20 | 2000 | 0 | 0
2.4 | Retirada de carpete com remanejamento de móveis e equipamentos | m² | 100 | 10 | 1000 | 0 | 0
2.5 | Recomposição de contra-piso com argamassa 1:3;cimento:areia | m² | 1000 | 15 | 15000 | 0 | 0
2.6 | Regularização de contra-piso, para assentamento de piso vinílico | m² | 1000 | 15 | 15000 | 0 | 0
2.7 | Assent. de manta vinílica "pavifloor - Eclipse PUR" - com acessórios | m² | 1000 | 35 | 35000 | 0 | 0
2.8 | Tratamento acrílico de manta vinílica, com remanejamento de móveis | m² | 1000 | 20 | 20000 | 0 | 0
2.12 | Colocação de carpete com fornec. de material e mão-de-obra | m² | 100 | 85 | 8500 | 0 | 0
2.13 | Colocação de carpete com fornecimento de mão-de-obra | m² | 100 | 15 | 1500 | 0 | 0
2.14 | Assentamento de porcelanato - (45X45)cm - Inclusive rodapés | m² | 1000 | 85 | 85000 | 0 | 0
2.15 | Assentamento de porcelanato - (60X60)cm - Inclusive rodapés | m² | 100 | 120 | 12000 | 0 | 0
2.16 | Assent. de granito comum(40x40x2,00) cm - Incl.rodapés (7cm) | m² | 100 | 200 | 20000 | 0 | 0
2.17 | Assent. de granito superior (100x100x2,00)cm - Incl. rodapés(7cm) | m² | 100 | 260 | 26000 | 0 | 0
2.18 | Demolição de peitoril de granito, incl. retirada de entulhos | m | 100 | 25 | 2500 | 0 | 0
2.19 | Fornecimento e assentamento de peitoril de mármore / granito comum | m² | 100 | 200 | 20000 | 0 | 0
2.20 | Polimento de peitoril de mármore branco | m | 100 | 45 | 4500 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 280000 |  | 0
3. PAPEL DE PAREDE
3.1 | Retirada de papel de parede, inclusive disposição do mat. retirado | m² | 1000 | 4 | 4000 | 0 | 0
3.2 | Limpeza e preparo de superfície p/colocação de papel de parede | m² | 1000 | 5 | 5000 | 0 | 0
3.3 | Fornec. de material e mão-de-obra p/ coloc. de papel de parede | m² | 1000 | 60 | 60000 | 0 | 0
3.4 | Fornec. de mão-de-obra p/ coloc. de papel de parede | m² | 1000 | 15 | 15000 | 0 | 0
3.5 | Aplicação de textura acrílica externa sem andaime | m² | 1000 | 15 | 15000 | 0 | 0
3.6 | Aplicação de textura acrílica externa com andaime | m² | 1000 | 35 | 35000 | 0 | 0
3.7 | Aplicação de textura grafiato externa com andaime | m² | 1000 | 50 | 50000 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 184000 |  | 0
4. PORTAS / ALISARES / RODAPÉS
4.1 | Retirada de conjunto - marco, porta e alisar | Conj. | 100 | 30 | 3000 | 0 | 0
4.2 | Fornec. e instal. de marco de mad. p/cera/ verniz/pintura (12 a 20 x 2,0 )cm | Conj. | 100 | 150 | 15000 | 0 | 0
4.3 | Fornec. e instal. de porta prancheta para cera/verniz/pintura (60 a 80 x210 ) cm | Porta | 100 | 180 | 18000 | 0 | 0
4.4 | Fornec. e instal. de jogo de alisar para verniz/ cera / pintura (7 cm ) | Conj. | 100 | 50 | 5000 | 0 | 0
4.5 | Fornec. e instalação de rodapé de madeira para cera/ verniz / pintura (7 cm) | m | 1000 | 14 | 14000 | 0 | 0
4.6 | Fornec. e instalação de fechadura e dobradiças | Conj. | 100 | 120 | 12000 | 0 | 0
4.7 | Recuperação de conjunto marco / porta | Conj. | 100 | 120 | 12000 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 79000 |  | 0
5. ARMÁRIOS E BALCÕES
5.1 | Retirada e disposição de armários de madeira de ambientes | Mod | 30 | 50 | 1500 | 0 | 0
5.2 | Fornec. e instal. de armário de madeira revestido por "fórmica" / gabinete | Mod | 30 | 700 | 21000 | 0 | 0
5.3 | Fornec. e instal. de armário de madeira revestido por "fórmica" / hall | Conj. | 30 | 2340 | 70200 | 0 | 0
5.4 | Fornec. e instal. de arm. e balcão de mad. revest. por "fórmica" / copa | Conj. | 30 | 700 | 21000 | 0 | 0
5.5 | Fornec. e instal. de armário de madeira revestido por "fórmica" / banho | Mod | 30 | 700 | 21000 | 0 | 0
5.6 | Fornecimento e instalação de balcões diversos de madeira | m² | 30 | 455 | 13650 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 148350 |  | 0
6. FORRO DE GESSO / PVC / ACÚSTICO EM FIBRA MINERAL / DIVISÓRIAS
6.1 | Desmontagem de forro de gesso, inclusive retirada de entulhos | m² | 300 | 8 | 2400 | 0 | 0
6.2 | Desmontagem de forro de PVC, diversos, inclusive retirada de entulhos | m² | 300 | 6 | 1800 | 0 | 0
6.3 | Execução de forro de gesso com fornec. de material e mão-de-obra | m² | 300 | 40 | 12000 | 0 | 0
6.4 | Execução de forro de PVC com fornec. de material e mão-de-obra | m² | 300 | 50 | 15000 | 0 | 0
6.5 | Exec. de forro acústico min.com fornec. de material e mão-de-obra | m² | 300 | 60 | 18000 | 0 | 0
6.6 | Desmontagem de divisórias, incl. retirada de entulhos | m² | 300 | 12 | 3600 | 0 | 0
6.7 | Montagem de divisórias incl. material, ferragens e mão- de-obra | m² | 300 | 70 | 21000 | 0 | 0
6.8 | Fornec. Inst. Completa de porta com ferragens e fechadura | unid. | 100 | 180 | 18000 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 91800 |  | 0
7. PINTURA / CERA / VERNIZ
7.1 | Pintura tetos e forros, em PVA látex, incl. preparação de base | m² | 3000 | 10 | 30000 | 0 | 0
7.2 | Pintura de paredes, com tinta acrílica, incl. preparação de base | m² | 3000 | 12 | 36000 | 0 | 0
7.3 | Pint. de conj. porta,marco e alisar,esm. sint. acet.,incl.prep.base | Conj. | 300 | 70 | 21000 | 0 | 0
7.4 | Execução de textura grafiato ou granitina externa, inclusive prep. de base | m² | 300 | 40 | 12000 | 0 | 0
7.5 | Exec. de enceramento conj. porta,marco e alisar,incl.prep.de base | Conj. | 300 | 70 | 21000 | 0 | 0
7.6 | Exec. de envernizamento conj. porta,marco e alisar, incl. prep.base | Conj. | 300 | 60 | 18000 | 0 | 0
7.7 | Enceramento / verniz / pintura de rodapés, incl. prep. de base | m | 3000 | 4 | 12000 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 150000 |  | 0
8. VIDROS / ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
8.1 | Fornecimento e colocação de vidro liso 4 mm | m² | 100 | 70 | 7000 | 0 | 0
8.2 | Fornecimento e colocação de vidro fumê liso 5 mm | m² | 100 | 90 | 9000 | 0 | 0
8.3 | Fornecimento e colocação de vidro fantasia pontilhado / boreal | m² | 100 | 50 | 5000 | 0 | 0
8.4 | Fixação/recolocação de vidro, incl. guarnições, baguetes, etc. | m² | 100 | 30 | 3000 | 0 | 0
8.5 | Retirada de película de proteção solar, processo quim./mec | m² | 100 | 7 | 700 | 0 | 0
8.6 | Fornec. e aplic. de película de proteção solar - "Profissional" | m² | 100 | 60 | 6000 | 0 | 0
8.7 | Revisão de esquadrias de alumínio com substituição de peças | m² | 100 | 50 | 5000 | 0 | 0
8.8 | Substituição de esquadrias de alumínio com apetrechos de vedações | m² | 100 | 350 | 35000 | 0 | 0
8.9 | Fornec. e instal. de porta em vidro temperado fumê / incolor c/ 8 a 12 cm | Conj. | 10 | 700 | 7000 | 0 | 0
8.10 | Fornec. e instal. de porta dupla em vidro temp. fumê / incolor c/ 8 a 120cm | Conj. | 10 | 1350 | 13500 | 0 | 0
8.11 | Fornecimento e instalação de puxador de madeira | Conj. | 10 | 180 | 1800 | 0 | 0
8.12 | Fornecimento e instalação de ferragens para porta de vidro completa | Conj. | 10 | 350 | 3500 | 0 | 0
8.13 | Fornecimento e instalação de mola de piso | Conj. | 10 | 600 | 6000 | 0 | 0
8.14 | Fornecimento e instalação de mola aérea | Conj. | 10 | 250 | 2500 | 0 | 0
8.15 | Remanejamento de porta de vidro temperado | Conj. | 10 | 210 | 2100 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 107100 |  | 0
9. REVESTIMENTO DE GRANITO - PAREDES DO HALL ELEVADORES
9.1 | Retirada de papel do revestimento original | m² | 100 | 5 | 500 | 0 | 0
9.2 | Desmont. e remontagem de visores, botoeiras, iluminações, etc | Hall | 10 | 250 | 2500 | 0 | 0
9.3 | Preparação do substrato de assentamento | Hall | 10 | 500 | 5000 | 0 | 0
9.4 | Aplic. de revestimento, Granito "Branco Tropical", incl. material e m.o. | Hall | 10 | 4000 | 40000 | 0 | 0
9.5 | Substituição / aplicação de granito interno / externo / fachada | m² | 300 | 250 | 75000 | 0 | 0
9.6 | Substituição / aplicação de granito interno / externo / piso | m² | 300 | 200 | 60000 | 0 | 0
9.7 | Rejuntamento e limpeza | m² | 300 | 15 | 4500 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 187500 |  | 0
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ
10.1 | Corte de paredes para instalação de eletrodutos | m | 300 | 7 | 2100 | 0 | 0
10.2 | Instalação de eletrodutos de PVC rígido, inclusive conexões e caixas | m | 300 | 10 | 3000 | 0 | 0
10.3 | Instalação de eletrodutos rígidos metálicos, incl. conexões e caixas | m | 300 | 14 | 4200 | 0 | 0
10.4 | Execução de rede de lógica, incl. cabos, tomadas, conexões e acab. | m | 30000 | 3 | 90000 | 0 | 0
10.5 | Execução de rede elétrica, incl. cabos, tomadas, conexões e acab. | m | 30000 | 3 | 90000 | 0 | 0
10.6 | Troca e recomposição de acabamentos - tomadas, interr. , espelhos | unid. | 300 | 50 | 15000 | 0 | 0
10.7 | Substituição de interruptor duplo 220 V pial plus | unid. | 300 | 30 | 9000 | 0 | 0
10.8 | Fornec. Inst tom 4 x 4 com 2 RJ 45 para dados / voz | unid. | 300 | 90 | 27000 | 0 | 0
10.9 | Fornec. Inst tom 4 x 4 para 6 tom com 2 e acessórios | unid. | 300 | 70 | 21000 | 0 | 0
10.10 | Revisão, adaptação e complemento do DG (Telefonia) / 48 pontos | pavto. | 30 | 950 | 28500 | 0 | 0
10.11 | Revisão de QDC, barramentos, conexões, etc.(Rede Elétrica) | Conj. | 30 | 560 | 16800 | 0 | 0
10.12 | Fornec. e troca de disjuntores - QDC (Rede Elétrica) | unid. | 300 | 13 | 3900 | 0 | 0
10.13 | Revisão/Troca de disjuntor trifásico geral do QDC ( Rede Elétrica) | unid. | 30 | 70 | 2100 | 0 | 0
10.14 | Fornec. e instalação de racks de 8 a 12 U - Módulos | unid. | 30 | 300 | 9000 | 0 | 0
10.15 | Fornec. e instalação de patch panels de 24 tomadas | unid. | 30 | 300 | 9000 | 0 | 0
10.16 | Montagem, ligação de patch panels - fechamento do sistema / 92 pontos | pavto. | 30 | 560 | 16800 | 0 | 0
10.17 | Instalação e montagem de luminária 2 x 32 W, incl. Reator | unid. | 300 | 30 | 9000 | 0 | 0
10.18 | Teste, certificação e laudos do cabeamento lógico cat. 5E 92 pontos | pavto. | 30 | 920 | 27600 | 0 | 0
10.19 | Fornec. e inst. de lumin. padrão T8, sobrep., 2x32W, incl. reator | unid. | 30 | 230 | 6900 | 0 | 0
10.20 | Fornec. e inst. de iluminação e tomadas do corredor | pavto. | 30 | 730 | 21900 | 0 | 0
10.21 | Fornec. e instalação de iluminação e tom. banheiros dos gabinetes | banho | 30 | 280 | 8400 | 0 | 0
10.22 | Embutimento / substituição de todas as fiações do andar | pavto. | 30 | 720 | 21600 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 442800 |  | 0
11. PORTAS CORTA FOGO / ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA / SENSORES DE AR COND
11.1 | Retirada de porta corta fogo existente | Conj. | 10 | 50 | 500 | 0 | 0
11.2 | Colocação de porta corta fogo, incl. barra e fechadura | Conj. | 10 | 2200 | 22000 | 0 | 0
11.3 | Colocação de porta corta fogo, incl. barra e fechadura / mão de obra | Conj. | 10 | 300 | 3000 | 0 | 0
11.4 | Pintura do conjunto - Porta/Marco | Conj. | 10 | 180 | 1800 | 0 | 0
11.5 | Instal. de fan coil / split 1,5 a 2 BTU'S | Conj. | 10 | 1250 | 12500 | 0 | 0
11.6 | Retirada de equipamento eletromecânico fixador de PCF | unid. | 10 | 30 | 300 | 0 | 0
11.7 | Revisão e instalação completa de sist de prev combate a incêndios | pavto. | 10 | 780 | 7800 | 0 | 0
11.8 | Identificação completa de sist de prev combate a incêndios | pavto. | 10 | 455 | 4550 | 0 | 0
11.9 | Fornec. e Instal. de fan coil / split 1,5 a 2 TR'S | unid. | 10 | 2500 | 25000 | 0 | 0
11.10 | Instal. Completa de ACJ 12.000 a 21.000 BTUS | unid. | 10 | 350 | 3500 | 0 | 0
11.11 | Instal. de interfone completo mínimo 3 acionamentos | unid. | 10 | 700 | 7000 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 87950 |  | 0
12. CIRCULAÇÃO "TIPO"
12.1 | Retirada do piso | m² | 300 | 14 | 4200 | 0 | 0
12.2 | Remoção do forro de PVC com instalação de nova estrutura | m² | 300 | 20 | 6000 | 0 | 0
12.3 | Remoção do papel de parede existente com recuperação da parede | m² | 300 | 15 | 4500 | 0 | 0
12.4 | Assentamento do granito do hall do elevador com molduras e acessórios | m² | 300 | 230 | 69000 | 0 | 0
12.5 | Rejunte e limpeza do granito | m² | 300 | 14 | 4200 | 0 | 0
12.6 | Embutimento / substituição de tubo de alarme de emergência na parede | unid. | 30 | 360 | 10800 | 0 | 0
12.7 | Lixamento e envernizamento de marco | unid. | 30 | 90 | 2700 | 0 | 0
12.8 | Colocação do paviflex | m² | 300 | 45 | 13500 | 0 | 0
12.9 | Colocação do papel de parede | m² | 300 | 50 | 15000 | 0 | 0
12.10 | Instalação de marco / porta prancheta / alizar / fechadura e ferragens | m² | 30 | 350 | 10500 | 0 | 0
12.11 | Colocação de rodapé, inclusive acabamento (pintura / cera / verniz) | m | 300 | 20 | 6000 | 0 | 0
12.12 | Colocação de alizares de madeira de 7 cm inclusive pintura / verniz / cera | Conj. | 30 | 80 | 2400 | 0 | 0
12.13 | Colocação do forro Armstrong inclusive perfis metálicos | m² | 300 | 40 | 12000 | 0 | 0
12.14 | Fornec e Instal de luminárias (lumicenter de embutir 2x32 W) | unid. | 30 | 240 | 7200 | 0 | 0
12.15 | Instalação de peças e placas elétricas (Pial Plus) | Ponto | 30 | 60 | 1800 | 0 | 0
12.17 | Limpeza | m² | 300 | 14 | 4200 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 174000 |  | 0
13. BANHEIRO E GABINETE "TIPO"
13.1 | Demolição da cerâmica | m² | 100 | 12 | 1200 | 0 | 0
13.2 | Contra-piso | m² | 100 | 30 | 3000 | 0 | 0
13.3 | Distribuição hidráulica, inclusive registro | unid. | 30 | 630 | 18900 | 0 | 0
13.4 | Reboco de parede | m² | 100 | 20 | 2000 | 0 | 0
13.5 | Granito do piso (cinza andorinha) | m² | 1000 | 230 | 230000 | 0 | 0
13.6 | Cerâmica das paredes | m² | 1000 | 50 | 50000 | 0 | 0
13.7 | Bancada de granito | unid. | 30 | 560 | 16800 | 0 | 0
13.8 | Pintura de teto (novo), inclusive preparo | m² | 30 | 20 | 600 | 0 | 0
13.9 | Instalação de luminárias no banheiro | unid. | 30 | 150 | 4500 | 0 | 0
13.10 | Colocação de louças, metais e espelho | unid. | 30 | 1200 | 36000 | 0 | 0
13.11 | Retirada do piso | m² | 100 | 17 | 1700 | 0 | 0
13.12 | Cabeamento de dados | Ponto | 100 | 140 | 14000 | 0 | 0
13.13 | Pintura de teto (novo), inclusive preparo de superfície | m² | 100 | 14 | 1400 | 0 | 0
13.14 | Instalação persiana Alumínio Vert 80 mm ou Horiz 25 mm | m² | 100 | 120 | 12000 | 0 | 0
13.15 | Instalação persiana Tecido Vert 90 mm | m² | 100 | 60 | 6000 | 0 | 0
13.16 | Instalação persiana Breakout | m² | 100 | 180 | 18000 | 0 | 0
13.17 | Rejunte geral e limpeza | m² | 100 | 20 | 2000 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 418100 |  | 0
14. SERVIÇOS DIVERSOS INERENTES ÀS OBRAS E INSTALAÇÕES
14.1 | Levantamentos e medições em campo | dia | 10 | 350 | 3500 | 0 | 0
14.2 | Elaboração de projeto de reformulação da subestação do prédio | form | 10 | 400 | 4000 | 0 | 0
14.3 | Aprovação do projeto, especificação, lista de materiais e quantitativos | proj. | 1 | 5600 | 5600 | 0 | 0
14.4 | Projeto em formatação A1 / CD / ART | Conj. | 1 | 5600 | 5600 | 0 | 0
14.5 | Laudo / Parecer Técnico / Acompanhamento de execução | Conj. | 10 | 350 | 3500 | 0 | 0
14.6 | Instalação de persianas verticais inclusive material de instalação | m² | 100 | 25 | 2500 | 0 | 0
14.7 | Retir., realização de manutenção e limpeza e recoloc. de persianas | m² | 100 | 45 | 4500 | 0 | 0
14.8 | Execução de parede com tijolo cerâmico 10 a 15 cm | m² | 100 | 40 | 4000 | 0 | 0
14.9 | Execução de parede em bloco sical 8 a 12 cm | m² | 100 | 70 | 7000 | 0 | 0
14.10 | Execução de parede em dry Wall | m² | 100 | 100 | 10000 | 0 | 0
14.11 | Execução de chapisco / reboco / emboço / emassamento | m² | 300 | 25 | 7500 | 0 | 0
14.12 | Execução de gradil / granito / vidro temperado 10 mm / acessórios | m² | 300 | 350 | 105000 | 0 | 0
14.13 | Transporte / remanejamento / interno | m³ | 100 | 50 | 5000 | 0 | 0
14.14 | Transporte / remanejamento / externo / cidade | m³ | 100 | 80 | 8000 | 0 | 0
14.15 | Engenheiro | dia | 100 | 300 | 30000 | 0 | 0
14.16 | Encarregado | dia | 300 | 150 | 45000 | 0 | 0
14.17 | Mestre de obras / Apontador / Oficial | dia | 300 | 150 | 45000 | 0 | 0
14.18 | Vigilante / Ajudante | dia | 300 | 90 | 27000 | 0 | 0
14.19 | Entulho / caçamba | unid. | 100 | 140 | 14000 | 0 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 336700 |  | 0
VALOR GLOBAL ESTIMATIVO POR MEDIÇÃO |  |  |  |  | 2725300 |  | 0