## S S Paraíso
OBRAS E INSTALAÇÃOES DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG
Planilha estimativa dos serviços de engenharia detalhada com preços unitários |  |  |  | TP nº /11 |  | PROPOSTA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  | PREÇO (R$) S BDI |  | PREÇO (R$) C BDI
|  |  |  | UNITÁRIO | SUB-TOT. | UNITÁRIO | SUB-TOT. | UNITÁRIO | SUB-TOT.
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES:
01.01 | Canteiro de obras, locação e escavações preliminares | m² | 680 | 23.5566 | 16018.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | Demolições e cortes diversos inclusive árvores e rochas | m³ | 120 | 25.5608 | 3067.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 | Retirada de entulho | m³ | 120 | 18.018 | 2162.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04 | Terraplenagem corte e aterro compactado | m³ | 680 | 9.4262 | 6409.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05 | Projeto estrutural | un | 1 | 14942.4 | 14942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06 | Projetos elétrico, cabeamento estruturado e hidro-sanitário | un | 1 | 12452 | 12452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07 | Projetos complementares / Matrícula e Alvará | un | 1 | 8632.6105 | 8632.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 63684.7578 |  | 0 |  | 0
02. | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO:
02.01 | Estaca pré-moldado | m | 800 | 101.3842 | 81107.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02 | Fundação / blocos | m³ | 50 | 1028.834 | 51441.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03 | Alicerce / cintas | m³ | 50 | 1013.269 | 50663.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04 | Muro de arrimo em blocos armado | m² | 50 | 260.8936 | 13044.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.05 | Pilares (Armação / Forma / Concreto) | m³ | 30 | 1581.9643 | 47458.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.06 | Vigas ( Armação / Forma / Concreto) | m³ | 50 | 1864.3757 | 93218.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07 | Lajes de piso (Armação / Forma / Concreto) - SC 350 Kg/m2 | m² | 680 | 80.4676 | 54717.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08 | Lajes de cobertura (Armação / Forma / Concreto) - SC 350 kg/m2 | m² | 500 | 74.486 | 37243.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09 | Estruturas complementares / Outras (Armação / Forma / Concreto) | m³ | 10 | 1864.3757 | 18643.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 447539.6542 |  | 0 |  | 0
03. | ALVENARIA:
03.01 | Alvenaria de tijolos 0,15 / acabada 0,19. | m² | 400 | 42.0878 | 16835.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02 | Alvenaria de tijolos 0,10 / acabada 0,13. | m² | 600 | 35.0897 | 21053.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03 | Chapisco | m² | 2000 | 4.022 | 8043.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04 | Suporte de concreto aparente ar cond 45 x 67 x 67 cm | um | 12 | 227.2615 | 2727.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.05 | Acessórios de alvenarias / vergas / contra - vergas / etc | m | 300 | 13.8093 | 4142.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 52802.8554 |  | 0 |  | 0
04. | COBERTURA:
04.01 | Telhado - telha ondulada fibro-cimento de 8 mm | m² | 680 | 5.2921 | 3598.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02 | Engradamento - paraju | m³ | 680 | 36.5217 | 24834.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03 | Calhas / Rufos / Acessórios | m | 250 | 20.4443 | 5111.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.04 | Manta impermeabilizante com acessórios | m | 30 | 93.253 | 2797.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.05 | Chapim em todo o perímetro do prédio / granito / concreto | m | 120 | 19.7489 | 2369.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 38711.9143 |  | 0 |  | 0
05. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
05.01 | Tubulações, conexões e caixas. | m | 1000 | 3.0756 | 3075.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.02 | Fiação de 2,5 mm2 | m | 4000 | 2.1916 | 8766.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.03 | Fiação de 4,0 mm2 | m | 2000 | 2.4032 | 4806.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.04 | Cabeamento de 70 mm2 - sintenax | m | 200 | 4.8189 | 963.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.05 | Tomadas duplas F-N-T - Pial Plus - similar e semelhante | un | 120 | 33.6296 | 4035.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.06 | Tomadas 220 V - ACJ - 25 A | un | 12 | 18.7121 | 224.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.07 | Interruptores de comando duplo - Pial Plus - similar e semelhante | un | 30 | 30.0987 | 902.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.08 | Cabeamento de entrada de 120 mm2 - sintenax | m | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.09 | Quadros de distribuição completo e interligação. | un | 4 | 818.7626 | 3275.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.10 | QGBT completo e interligação. | un | 1 | 3694.4959 | 3694.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.11 | Luminárias fluorescentes 2 x 32 W - completas. | un | 90 | 16.3868 | 1474.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.12 | Luminárias de embutir compactas "pl" 20 W 1ª linha | un | 20 | 24.8791 | 497.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 31717.1128 |  | 0 |  | 0
06. | CABEAMENTO ESTRUTURADO:
06.01 | Tubulações de PVC rígido de 3/4" a 2" | m | 600 | 3.9795 | 2387.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02 | Rack 12 U, bandejas, conexões e acessórios | un | 2 | 859.9725 | 1719.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.03 | Tomadas RJ 45 - Certificada INMETRO - Categoria 6 | un | 160 | 7.191 | 1150.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.04 | Cabo de entrada voz / dados mínimo de 24 pares - 6 | m | 50 | 9.4386 | 471.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.05 | Montagem path panel 24 portas - categoria 6 | un | 5 | 227.2988 | 1136.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.06 | Montagem instalação de telefonia com cabos e blocos | un | 1 | 568.633 | 568.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.07 | Identificação, montagem e fixação de cabos em guia | un | 5 | 19.5621 | 97.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.08 | Certificação de tomadas categoria 5E | un | 120 | 13.7719 | 1652.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.09 | Cabeamento estruturado UTP 4 pares - 6 | m | 5000 | 1.2327 | 6163.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.10 | Eletrocalhas com acessórios e apetrechos | m | 60 | 61.3635 | 3681.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.11 | Caixas completas com tampas 4 x 4 Pial plus RJ - 45 | un | 80 | 17.769 | 1421.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 20452.7462 |  | 0 |  | 0
07. | REVESTIMENTOS:
07.01 | Emboço e reboco. | m² | 2000 | 18.7403 | 37480.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.02 | Azulejo extra 15 x 15 com faixa de granito nos cômodos | m² | 150 | 39.0993 | 5864.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.03 | Gesso cartonado em placas com juntas | m² | 500 | 49.4593 | 24729.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.04 | Emassamento acrílico interno | m² | 1000 | 13.4357 | 13435.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.05 | Emassamento látex gesso | m² | 500 | 5.18 | 2590.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.06 | Granito / Mármore 50x70cm bisotado junta 1 cm | m² | 300 | 15.9261 | 4777.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 88878.6404 |  | 0 |  | 0
08. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:
08.01 | Caixa dágua em fibro-cimento completa, vol 5000 l. | un | 2 | 1134.5478 | 2269.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.02 | Tubulação e conexões para água e esgoto. | vb | 2 | 4641.6324 | 9283.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.03 | Tubulação e conexões para água pluvial - hidrômetro | vb | 1 | 1831.7686 | 1831.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.04 | Vaso sanitário completo e válvula de descarga. | un | 7 | 360.7095 | 2524.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.05 | Lavatório completo com bancada em granito. | un | 7 | 232.8005 | 1629.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.06 | Ducha higiênica e acessórios para banheiro | un | 0 | 80.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.07 | Instalação completa de bebedouro | vb | 0 | 1024.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.08 | Bancada para pia completa | un | 1 | 420.3014 | 420.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.09 | Torneira bica móvel - conjunto de metais - ref deca | un | 7 | 145.7589 | 1020.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.10 | Acessórios para banheiros para deficientes físicos | cj | 0 | 363.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.11 | Tanque de louça completo e acessórios / 3 torneiras externas | un | 1 | 509.2743 | 509.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 19488.5871 |  | 0 |  | 0
09. | PAVIMENTAÇÃO: | [8 empty] | 0
09.01 | Granito 50 x 50 | m² | 680 | 31.902 | 21693.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02 | Rodapé em granito 10 cm | m | 400 | 25.0534 | 10021.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.03 | Soleiras e peitoris em granito | m | 150 | 34.9403 | 5241.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.04 | Pavimentação em concreto | m² | 0 | 49.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.05 | Piso em granito flambado - rampas | m² | 0 | 241.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.06 | Piso caixa de escada e degraus | m² | 0 | 241.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 36955.7927 |  | 0 |  | 0
10. | ESQUADRIAS:
10.01 | Esquadria quadriculada com grade 140 x 80 cm | un | 40 | 79.4584 | 3178.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.02 | Basculante quadriculado com grade 60 x 80 cm | un | 50 | 24.9519 | 1247.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.03 | Porta veneziana reforçada de abrir 210 x 80 cm | un | 1 | 805.0592 | 805.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.04 | Porta quadriculada reforçada de correr 210 x 200 cm 4 fls. | un | 2 | 1469.809 | 2939.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.05 | Portas tipo prancheta completa (marco / alisar / ferragens). | un | 20 | 420.7282 | 8414.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.06 | Vidro, liso, transparente, 4 mm (mine boreal para banheiros) | m² | 0 | 72.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.07 | Fechadura tambor / alavanca / tipo duna / alum fosco | un | 20 | 25.8877 | 517.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 17102.9265 |  | 0 |  | 0
| EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL = |  |  | 817334.9875 |  | 0 |  | 0
Obs.: | BDI (S.S.PARAÍSO/MG): | 0%

## COMP AUX
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CA - 001
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
01.01 | Canteiro de obras, locação e escavações preliminares | m² | 74242/001 | BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS. | m2 | 48 | 123.68 | 5936.64
|  |  | 73686 | LOCACÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPÓGRAFO E NIVELADOR. | m2 | 680 | 9.38 | 6378.4
|  |  | 73859/001 | DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS COM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS(TRATOR:1000M2/H). | m3 | 2615 | 0.21 | 549.15
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 12864.19
CA - 002
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
01.02 | Demolições e cortes diversos inclusive árvores e rochas | m³ | 72918 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00M | m3 | 120 | 12.25 | 1470
|  |  | 74140/003 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM | m3 | 60 | 8.97 | 538.2
|  |  | 72210 | DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIÂMETRO DE 10CM ATE 30CM, INCLUSIVE REMOCÃO DE RAÍZES. | un | 6 | 75.85 | 455.1
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 2463.3
CA - 003
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
01.03 | Retirada de entulho | m³ | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. | m3 | 1 | 11.25 | 11.25
|  |  | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM. | m3 | 1 | 3.22 | 3.22
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 14.47
CA - 004
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
01.04 | Terraplenagem corte e aterro compactado | m³ | 72818 | ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M. | m3 | 1 | 3.59 | 3.59
|  |  | 74034/001 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP. | m3 | 1 | 2.11 | 2.11
|  |  | 74005/001 | COMPACTACÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG). | m3 | 1 | 1.87 | 1.87
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 7.57
CA - 005
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
01.05 | Projeto estrutural | un | MERCADO | PROJETO ESTRUTURAL | un | 1 | 12000 | 12000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 12000
CA - 006
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
01.06 | Projetos elétrico, cabeamento estruturado e hidro-sanitário | un | MERCADO | PROJETOS ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIOS COMPLETOS | un | 1 | 10000 | 10000
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 10000
CA - 007
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
01.07 | Projetos complementares / Matrícula e Alvará | un | MERCADO | PROJETO DE FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | un | 1 | 6000 | 6000
|  |  | PMPA | TAXA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO (ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO) | vb | 1 | 932.71 | 932.71
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 6932.71
CA - 008
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
02.02 | Fundação / blocos | m³ | 73394 | FORMA PLANA P/FUNDACAO E BALDRAME EM CHAPA RESINADA E=10 MM | m2 | 4 | 22.28 | 89.12
|  |  | 74254/002 | ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 60 | 6.8 | 408
|  |  | 74138/007 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=18MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMEMTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS EM FUNDAÇÕES). | m3 | 1 | 0 | 329.12
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 826.24
CA - 009
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
02.04 | Muro de arrimo em blocos armado | m² | 73927/011 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL. | m2 | 1 | 16.04 | 16.04
|  |  | 73998/006 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA). | m2 | 1 | 48.48 | 48.48
|  |  | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS. | m2 | 1 | 4.6 | 4.6
|  |  | 74254/002 | ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 12 | 6.8 | 81.6
|  |  | 74004/003 | CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA. | m3 | 0.17182 | 324.25 | 55.7126
|  |  | 74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 0.08 | 19.21 | 1.5368
|  |  | 73881/002 | DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 M2. | m2 | 0.2 | 7.75 | 1.55
|  |  |  | COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO MURO DE ARRIMO PADRAO MA-06A H DE 3.60M A 4.00M ALVENARIA COMPLEMENTAR DUPLA (2xE=19) 38CM DO CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO E PREÇOS UNITÁRIOS DO SINAPI. |  |  | TOTAL DO ITEM | 209.5194
CA - 010
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
02.05 | Pilares (Armação / Forma / Concreto) | m³ | 74007/002 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO. | m2 | 12 | 29.61 | 355.32
|  |  | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 83 | 6.8 | 564.4
|  |  | 74137/004 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE ORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1 | 350.73 | 350.73
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 1270.45
CA - 011
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
02.06 | Vigas (Armação / Forma / Concreto) | m³ | 74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA. | m2 | 12 | 48.51 | 582.12
|  |  | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 83 | 6.8 | 564.4
|  |  | 74137/004 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE ORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1 | 350.73 | 350.73
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 1497.25
CA - 012
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
02.07 | Lajes de piso (Armação / Forma / Concreto) - SC 350 Kg/m2 | m² | 6111 | SERVENTE. | h | 0.44 | 6.12 | 2.6928
|  |  | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO. | h | 0.16 | 6.63 | 1.0608
|  |  | 6212 | TABUA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1" X 12") NÃO APARELHADA. | m | 0.17 | 5.01 | 0.8517
|  |  | 4750 | PEDREIRO. | h | 0.4 | 9.36 | 3.744
|  |  | 4491 | PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5 (3" X 3") NÃO APARELHADA. | m | 0.29 | 4.16 | 1.2064
|  |  | 5061 | PREGO DE AÇO 18 X 27. | kg | 0.03 | 8.56 | 0.2568
|  |  | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS. | h | 0.16 | 9.36 | 1.4976
|  |  | 74157/003 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m3 | 0.043 | 95.76 | 4.1177
|  |  | 39 | AÇO CA-60 - 5,00MM. | kg | 0.471 | 5.21 | 2.4539
|  |  | 73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO. | m3 | 0.043 | 288.85 | 12.4206
|  |  | 3738 | LAJE PRÉ-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 350KG/M2 VÃO ATE 5,00M. | m2 | 1 | 34.32 | 34.32
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 64.6222
CA - 013
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
02.08 | Lajes de cobertura (Armação / Forma / Concreto) - SC 350 kg/m2 | m² | 6111 | SERVENTE. | h | 0.36 | 6.12 | 2.2032
|  |  | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO. | h | 0.16 | 6.63 | 1.0608
|  |  | 6212 | TABUA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1" X 12") NÃO APARELHADA. | m | 0.17 | 5.01 | 0.8517
|  |  | 4750 | PEDREIRO. | h | 0.35 | 9.36 | 3.276
|  |  | 4491 | PEÇA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5 (3" X 3") NÃO APARELHADA. | m | 0.29 | 4.16 | 1.2064
|  |  | 5061 | PREGO DE AÇO 18 X 27. | kg | 0.03 | 8.56 | 0.2568
|  |  | 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS. | h | 0.16 | 9.36 | 1.4976
|  |  | 74157/003 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | m3 | 0.033 | 95.76 | 3.1601
|  |  | 39 | AÇO CA-60 - 5,00MM. | kg | 0.471 | 5.21 | 2.4539
|  |  | 73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO. | m3 | 0.033 | 288.85 | 9.532
|  |  | 3738 | LAJE PRÉ-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 350KG/M2 VÃO ATE 5,00M. | m2 | 1 | 34.32 | 34.32
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 59.8185
CA - 014
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
02.09 | Estruturas complementares / Outras (Armação / Forma / Concreto) | m³ | 74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA. | m2 | 12 | 48.51 | 582.12
|  |  | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 83 | 6.8 | 564.4
|  |  | 74137/004 | CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE ORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 1 | 350.73 | 350.73
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 1497.25
CA - 015
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
03.04 | Suporte de concreto aparente ar cond 45 x 67 x 67 cm | un | 4750 | PEDREIRO. | h | 0.5 | 9.36 | 4.68
|  |  | 6111 | SERVENTE. | h | 1 | 6.12 | 6.12
|  |  | MERCADO | CAIXA PARA AR-CONDICIONADO EM CONCRETO APARENTE (NEO-REX - MODELO AC2G) | un | 1 | 171.71 | 171.71
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 182.51
CA - 016
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
04.03 | Calhas / Rufos / Acessórios | m | 72104 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | m | 48.1 | 22.76 | 1094.756
|  |  | 72106 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM | m | 153.4 | 14.43 | 2213.562
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 3308.318
CA - 017
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
05.05 | Tomadas duplas F-N-T - Pial Plus - similar e semelhante | un | 1873 | CAIXA PVC 4" X 4" P/ ELETRODUTO | un | 1 | 2.79 | 2.79
|  |  | 7529 | TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | un | 2 | 9.78 | 19.56
|  |  | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (*) | h | 0.29 | 9.36 | 2.7144
|  |  | 6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (*) | h | 0.29 | 6.7 | 1.943
|  |  |  | (*)Referência de homem-hora: Item 91024, Guia TCPO8, 8ª edição 1986, p. 523 |  |  | TOTAL DO ITEM | 27.0074
CA - 018
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
05.06 | Tomadas 220 V - ACJ - 25 A | un | 1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | un | 1 | 1.76 | 1.76
|  |  | 7531 | TOMADA EMBUTIR 3P 20A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | un | 1 | 8.61 | 8.61
|  |  | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (*) | h | 0.29 | 9.36 | 2.7144
|  |  | 6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (*) | h | 0.29 | 6.7 | 1.943
|  |  |  | (*)Referência de homem-hora: Item 91024, Guia TCPO8, 8ª edição 1986, p. 523 |  |  | TOTAL DO ITEM | 15.0274
CA - 019
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
05.07 | Interruptores de comando duplo - Pial Plus - similar e semelhante | un | 1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | un | 1 | 1.76 | 1.76
|  |  | 12122 | INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) EMBUTIR 20A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | un | 1 | 13.9 | 13.9
|  |  | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (*) | h | 0.53 | 9.36 | 4.9608
|  |  | 6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (*) | h | 0.53 | 6.7 | 3.551
|  |  |  | (*)Referência de homem-hora: Item 91014, Guia TCPO8, 8ª edição 1986, p. 520 |  |  | TOTAL DO ITEM | 24.1718
CA - 020
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
05.09 | Quadros de distribuição completo e interligação. | un | 13397 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 30 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | un | 4 | 219.86 | 879.44
|  |  | 2389 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20A | un | 90 | 5.26 | 473.4
|  |  | 2385 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 30A | un | 30 | 31.87 | 956.1
|  |  | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (*) | h | 20 | 9.36 | 187.2
|  |  | 6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (*) | h | 20 | 6.7 | 134
|  |  |  | (*)Referência de homem-hora: SINAPI |  |  | TOTAL DO ITEM | 657.535
CA - 021
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
05.10 | QGBT completo e interligação. | un | SEINFRA/CE - 18.6.70 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS- 3UN DE MEDIÇÃO | un | 1 | 2739.96 | 2739.96
|  |  | 2372 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 90A | un | 1 | 51.11 | 51.11
|  |  | 2387 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 20A | un | 4 | 35.95 | 143.8
|  |  | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (*) | h | 2 | 9.36 | 18.72
|  |  | 6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (*) | h | 2 | 6.7 | 13.4
|  |  |  | (*)Referência de homem-hora: SINAPI |  |  | TOTAL DO ITEM | 2966.99
CA - 022
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
06.01 | Tubulações de PVC rígido de 3/4" a 2" | m | 2674 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 3/4" | m | 0.3125 | 1.79 | 0.55937
|  |  | 2685 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 1" | m | 0.3125 | 2.71 | 0.84688
|  |  | 2684 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 1 1/4" | m | 0.20833 | 4.01 | 0.83542
|  |  | 2680 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 1 1/2" | m | 0.083333 | 5.01 | 0.4175
|  |  | 2681 | ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM - 2" | m | 0.083333 | 6.44 | 0.53667
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 3.1958
CA - 023
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
06.03 | Tomadas RJ 45 - Certificada INMETRO - Categoria 6 | un | 1872 | CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " | un | 1 | 1.76 | 1.76
06.03 | Tomadas RJ 45 - Certificada INMETRO - Categoria 6 |  | 2436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (*) | h | 0.25 | 9.36 | 2.34
06.03 | Tomadas RJ 45 - Certificada INMETRO - Categoria 6 |  | 6113 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (*) | h | 0.25 | 6.7 | 1.675
|  |  |  | (*)Referência de homem-hora: PMSP |  |  | TOTAL DO ITEM | 5.775
CA - 024
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
08.01 | Caixa dágua em fibro-cimento completa, vol 5000 l. | un | 3255 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 3/4". | un | 1 | 4.17 | 4.17
|  |  | 3256 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 1" | un | 1 | 5.6 | 5.6
|  |  | 3260 | FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 2" | un | 1 | 7.59 | 7.59
|  |  | 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 12.42 | 37.73
|  |  | MERCADO | CAIXA D'ÁGUA FIBRO-CIMENTO 5000L | un | 1 | 732 | 732
|  |  | 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 7.7 | 6.75 | 51.975
|  |  | 2696 | ENCANADOR | h | 7.7 | 9.36 | 72.072
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 911.137
CA - 025
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
08.02 | Tubulação e conexões para água e esgoto. | vb | 74165/001 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 6 | 13.93 | 83.58
|  |  | 74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 6 | 19.21 | 115.26
|  |  | 74165/003 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 36 | 26.09 | 939.24
|  |  | 74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 38 | 28.01 | 1064.38
|  |  | 74168/001 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 5 | 46.26 | 231.3
|  |  | 72291 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 34.2 | 102.6
|  |  | 75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 18 | 9.85 | 177.3
|  |  | 75030/004 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 18 | 20.82 | 374.76
|  |  | 75030/005 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 20 | 31.96 | 639.2
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 3727.62
CA - 026
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
08.03 | Tubulação e conexões para água pluvial - hidrômetro | vb | 74089/001 | TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | m | 60 | 20.44 | 1226.4
|  |  | 74018/001 | CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIMENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO | un | 1 | 91.59 | 91.59
|  |  | 73828/001 | ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 0.125 | 88.39 | 11.0488
|  |  | 73659 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCA 20MMX1/2, TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 0.125 | 89.17 | 11.1463
|  |  | 74218/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 0.125 | 73.29 | 9.1613
|  |  | 74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 0.125 | 109.74 | 13.7175
|  |  | 74253/001 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO. | m | 11.25 | 9.6 | 108
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 1471.0638
CA - 027
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
08.04 | Vaso sanitário completo e válvula de descarga. | un | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO MÉDIO, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1 | 131.17 | 131.17
|  |  | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 158.51 | 158.51
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 289.68
CA - 028
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
08.05 | Lavatório completo com bancada em granito. | un | 74126/001 | GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 0.96667 | 127.55 | 123.2983
|  |  | 20270 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR 35 X 50CM OU EQUIV SEM LADRAO - PADRAO MEDIO. | un | 1 | 47.94 | 47.94
|  |  | 73951/002 | SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1 | 15.72 | 15.72
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 186.9583
CA - 029
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
08.06 | Ducha higiênica e acessórios para banheiro | un | 2696 | ENCANADOR (INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA) | h | 0.5 | 9.36 | 4.68
|  |  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MM X 10M | un | 0.1 | 1.61 | 0.161
|  |  | 6007 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUÍDA SABONETEIRA - DE FONECIMENTO DO TRIBUNAL). | un | 1 | 16.05 | 16.05
|  |  | 6004 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUÍDA PAPELEIRA - DE FONECIMENTO DO TRIBUNAL). | un | 1 | 17.6 | 17.6
|  |  | 74125/001 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (EXCLUÍDO O ESPELHO - DE FONECIMENTO DO TRIBUNAL). | un | 0.12 | 39.68 | 4.7616
|  |  | 73947/010 | PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 21.18 | 21.18
|  |  |  | (*)Referência de homem-hora: PMSP |  |  | TOTAL DO ITEM | 64.4326
CA - 030
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
08.08 | Bancada para pia completa | un | 6013 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NÃO PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO | m3 | 0.0075 | 325.24 | 2.4393
|  |  | 4750 | PEDREIRO | h | 3 | 9.36 | 28.08
|  |  | 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 2.15 | 6.75 | 14.5125
|  |  | 6155 | VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR P/ PIA DE COZINHA | un | 1 | 3.93 | 3.93
|  |  | 13416 | TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" REF 1158 P/ PIA COZ - PADRÃO POPULAR | un | 1 | 22.06 | 22.06
|  |  | 11795 | GRANITO CINZA POLIDO P/ BANCADA E=2,5CM | m2 | 1.08 | 158.45 | 171.126
|  |  | 6146 | SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO TIPO COPO 1.1/4" | un | 1 | 7.55 | 7.55
|  |  | 6111 | SERVENTE | h | 3 | 6.12 | 18.36
|  |  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MM X 10M | un | 0.113 | 1.61 | 0.18193
|  |  | 1380 | CIMENTO BRANCO | kg | 1.65 | 1.39 | 2.2935
|  |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | h | 2.15 | 9.36 | 20.124
|  |  | 1743 | CUBA DE AÇO INOXIDAVEL NUM 1 (46,5 X 30,0 X 11,50 CM | un | 1 | 46.88 | 46.88
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 337.5372
CA - 031
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
08.09 | Torneira bica móvel - conjunto de metais - ref deca | un | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | h | 0.65 | 9.36 | 6.084
|  |  | 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.65 | 6.75 | 4.3875
|  |  | 11683 | ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM | un | 1 | 16.44 | 16.44
|  |  | MERCADO | TORNEIRA BICA MOVEL - REF DECA | un | 1 | 90.1 | 90.1
|  |  | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MM X 10M | un | 0.028 | 1.61 | 0.04508
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 117.0566
CA - 032
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
08.10 | Acessórios para banheiros para deficientes físicos | cj | MERCADO | BARRA DE APOIO RETA EM ALUMÍNIO BRANCO 45CM | un | 2 | 143.95 | 287.9
|  |  | 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | h | 0.25 | 9.36 | 2.34
|  |  | 6116 | AJUDANTE DE ENCANADOR | h | 0.25 | 6.75 | 1.6875
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 291.9275
CA - 033
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
08.11 | Tanque de louça completo e acessórios / 3 torneiras externas | un | 73947/003 T | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS265,44 | un | 1 | 265.44 | 265.44
|  |  | 73949/001 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 3 | 47.85 | 143.55
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 408.99
CA - 034
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
10.01 | Esquadria quadriculada com grade 140 x 80 cm | un | 6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO. | m3 | 0.00448 | 325.24 | 1.4571
|  |  | 6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO. | m3 | 0.00448 | 281.83 | 1.2626
|  |  | 4750 | PEDREIRO. | h | 2.8 | 9.36 | 26.208
|  |  | 6111 | SERVENTE | h | 1.12 | 6.12 | 6.8544
|  |  | 4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL (GRADE) | m3 | 0.00448 | 298.63 | 1.3379
|  |  | 6110 | SERRALHEIRO (GRADE) | h | 1.68 | 9.36 | 15.7248
|  |  | 6115 | AJUDANTE (GRADE) | m2 | 1.792 | 6.12 | 10.967
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 63.8118
CA - 035
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
10.02 | Basculante quadriculado com grade 60 x 80 cm | un | 6013 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO. | m3 | 0.00192 | 325.24 | 0.62446
|  |  | 6028 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO. | m3 | 0.00192 | 281.83 | 0.54111
|  |  | 4750 | PEDREIRO. | h | 0.576 | 9.36 | 5.3914
|  |  | 6111 | SERVENTE | h | 0.24 | 6.12 | 1.4688
|  |  | 4885 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL (GRADE) | m3 | 0.00192 | 298.63 | 0.57337
|  |  | 6110 | SERRALHEIRO (GRADE) | h | 0.72 | 9.36 | 6.7392
|  |  | 6115 | AJUDANTE (GRADE) | m2 | 0.768 | 6.12 | 4.7002
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 20.0385
CA - 036
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | SINAPI |  | UNID. | QUANT. | UNIT. | PREÇO SERV. (R$)
|  |  | VÍNCULO | SERVIÇO
10.04 | Porta quadriculada reforçada de correr 210 x 200 cm 4 fls. | un | MERCADO | PORTA QUADRICULADA REFORÇADA DE CORRER 210 x 200CM COM 4FLS (REFERÊNCIA 1212.0 LUCASA) | un | 1 | 1044.95 | 1044.95
|  |  | 1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (HH/M2 X 4,20M2) | h | 8.4 | 9.36 | 78.624
|  |  | 6117 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (HH/M2 X 4,20M2) | h | 8.568 | 6.63 | 56.8058
|  |  |  | (*)Referência de homem-hora: PMSP |  |  | TOTAL DO ITEM | 1180.3798