## R8
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO Secretaria de Gestão Predial | [7 empty] | CÉLULAS A SEREM PREENCHIDOS PELA LICITANTE
Contratação de serviços de manutenção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia para os imóveis da Justiça do Trabalho no interior do Estado de Minas Gerais ANEXO 7 -Planilha de Custos e de Formação de Preços - Região 08 - Central | [7 empty] | BDI | Desconto
REGIÃO CENTRAL- Região 8 | [7 empty] | 1.2884 | 0%
1 | ITENS | UNID. | R$ | BDI | Desc. | Quant. 30 Meses | Subtotal
1.1 | Gerenciamento, Plantão Técnico e carro oficina (MGCO) | mês | 12134.98 | 1.2884 | 1 | 30 | 469041.25
1.2 | Deslocamento intermunicipal | Km | 1.13 | 1.2884 | 1 | 25605 | 37278.11
1.3 | Diária com pernoite | unid. | 155.27 | 1.2884 | 1 | 592 | 118429.52
2 | MÃO-DE-OBRA:
2.1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. | hora | 18.04 | 1.2884 | 1 | 2580 | 59966.26
2.2 | Marceneiro com encargos complementares | hora | 18.68 | 1.2884 | 1 | 87 | 2093.86
2.3 | Eletricista com encargos complementares | hora | 23.07 | 1.2884 | 1 | 1345 | 39977.96
2.4 | Pintor com encargos complementares | hora | 19.57 | 1.2884 | 1 | 800 | 20171.19
2.5 | Ajudante especializado com encargos complementares | hora | 16.04 | 1.2884 | 1 | 2140 | 44225.1
2.6 | Vigia noturno com encargos complementares | hora | 17.25 | 1.2884 | 1 | 25 | 555.62
3 | PROJETOS E PARECERES TÉCNICOS COM ART'S:
3.1 | Pareceres técnicos e projetos elétricos, hidráulicos, incêndio e estruturais. | PR A1 | 921.26 | 1.2884 | 1 | 2 | 2373.9
3.2 | "As built" de projetos hidráulicos, elétricos, arquitetônico, incêndio. | PR A1 | 430.09 | 1.2884 | 1 | 2 | 1108.26
4 | SERVIÇOS GERAIS - MATERIAL E MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:
4.1 | Demolições, remoções, limpezas e transportes:
4.1.1 | Transporte de material demolido em caçamba | m3 | 22 | 1.2884 | 1 | 87 | 2466
4.1.2 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 1.1 | 1.2884 | 1 | 5 | 7.09
4.1.3 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | m3 | 34.9 | 1.2884 | 1 | 5 | 224.83
4.1.4 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento | m2 | 10.69 | 1.2884 | 1 | 7 | 96.41
4.1.5 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. | m2 | 2.27 | 1.2884 | 1 | 97 | 283.69
4.1.6 | Demolição de piso vinílico, inclusive afastamento | m2 | 6.02 | 1.2884 | 1 | 22 | 170.64
4.1.7 | Demolições de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. | m2 | 2.08 | 1.2884 | 1 | 25 | 67
4.1.8 | Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa espessura máxima de 10cm, inclusive afastamento | m2 | 12.05 | 1.2884 | 1 | 57 | 884.94
4.1.9 | Demolição de divisória de laminado, inclusive afastamento | m2 | 15.07 | 1.2884 | 1 | 15 | 291.24
4.1.10 | Limpeza final para entrega da obra | m2 | 4.55 | 1.2884 | 1 | 635 | 3722.51
4.1.11 | Limpeza e polimento de piso granilite/marmorite, exclusive resina | m2 | 23 | 1.2884 | 1 | 25 | 740.83
4.1.12 | Limpeza de material cerâmico | m2 | 6.15 | 1.2884 | 1 | 62 | 491.27
4.1.13 | Limpeza de fachada com hidrojateamento | m2 | 3.84 | 1.2884 | 1 | 25 | 123.69
4.1.14 | Limpeza (desobstrução) de calhas. | m | 5.29 | 1.2884 | 1 | 642 | 4375.64
4.1.15 | Carpete de nylon em manta para tráfego comercial pesado, E = 6 a 7 mm (instalado) | m2 | 98.54 | 1.2884 | 1 | 25 | 3173.97
4.1.16 | Demolição de concreto simples. | m3 | 110.38 | 1.2884 | 1 | 10 | 1422.14
4.1.17 | Descarte adequado de lâmpadas fluorescentes com emissão de certificado - Serviço. | unid. | 1.2933 | 1.2884 | 1 | 762 | 1269.74
4.2 | Vidros, espelhos e molas:
4.2.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm | m2 | 115.77 | 1.2884 | 1 | 2 | 298.32
4.2.2 | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4 mm | m2 | 99.62 | 1.2884 | 1 | 25 | 3208.76
4.2.3 | Espelho cristal espessura 4 mm, com moldura em alumínio e compensado 6 mm plastificado colado | m2 | 398.76 | 1.2884 | 1 | 2 | 1027.52
4.2.4 | Vidro temperado incolor, esp. 8mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação, exclusive caixilho/perfil | m2 | 165.51 | 1.2884 | 1 | 2 | 426.49
4.2.5 | Vidro temperado incolor, esp. 10mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação, exclusive caixilho/perfil | m2 | 207.76 | 1.2884 | 1 | 2 | 535.36
4.2.6 | Jogo de ferragens cromadas p/ porta de vidro temperado, uma folha, composto de dobradiças superior (101) e inferior (103), trinco (502), fechadura (520), contra fechadura (531) com capuchinho sem mola e puxador | cj. | 539.01 | 1.2884 | 1 | 2 | 1388.92
4.2.7 | Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado | unid. | 971.63 | 1.2884 | 1 | 5 | 6259.24
4.2.8 | Mola hidráulica normal | unid. | 130.34 | 1.2884 | 1 | 7 | 1175.51
4.3 | Forros de gesso, pvc e removíveis:
4.3.1 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais | m2 | 32.41 | 1.2884 | 1 | 25 | 1043.93
4.3.2 | Forro de gesso em placas acartonadas - FGA | m2 | 33.45 | 1.2884 | 1 | 2 | 86.19
4.3.3 | Forro em PVC branco de L = 20 cm. | m2 | 41 | 1.2884 | 1 | 85 | 4490.07
4.3.4 | Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado | m2 | 73.96 | 1.2884 | 1 | 25 | 2382.25
4.4 | Inspeção e recomposição de pisos, revestimentos cerâmicos, pedras e vinílicos:
4.4.1 | Camada de regularização com argamassa, traço1:3 (cimento e areia), esp.30mm, aplicação manual preparo mecânico | m2 | 25.8 | 1.2884 | 1 | 125 | 4155.09
4.4.2 | Piso cimentado natado com argamassa, traço1:3 (cimento e areia), esp.30mm, acabamento queimado, sem junta de dilatação | m2 | 29.09 | 1.2884 | 1 | 250 | 9369.89
4.4.3 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo manual. | m2 | 2.91 | 1.2884 | 1 | 125 | 468.66
4.4.4 | Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10 m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas. | m2 | 25.26 | 1.2884 | 1 | 250 | 8136.25
4.4.5 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10 mm, com execução de taliscas. | m2 | 16.78 | 1.2884 | 1 | 350 | 7566.77
4.4.6 | Piso em pedra portuguesa, inclusive fornecimento e preparo mecânico de argamassa seca, tipo farofa, para assentamento em colchão de areia e cimento, esp. 6cm, rejuntamento e acabamento | m2 | 78.55 | 1.2884 | 1 | 2 | 202.41
4.4.7 | Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, incluso selante elástico a base de poliuretano. | m2 | 37.6 | 1.2884 | 1 | 100 | 4844.38
4.4.8 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura interna das paredes. | m2 | 47.75 | 1.2884 | 1 | 200 | 12304.22
4.4.9 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m² . | m2 | 53.45 | 1.2884 | 1 | 87 | 5991.25
4.4.10 | Revestimento com ardósia aplicado em piso (20x20cm), esp. 1cm, acabamento natural, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m2 | 35.33 | 1.2884 | 1 | 37 | 1684.21
4.4.11 | Revestimento com mármore branco aplicado em parede, esp. 2cm, assentamento com argamassa industrializada ambiente interno/externo,altura máxima de 3m para aplicação do mármore, inclusive rejuntamento | m2 | 185.82 | 1.2884 | 1 | 37 | 8858.19
4.4.12 | Revestimento com granito, cinza andorinha, aplicado em piso, esp. 2cm, dimensão da peça até 1600cm2, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m2 | 199.49 | 1.2884 | 1 | 3 | 771.07
4.4.13 | Aplicação de rejunte com cimento branco para revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura | m2 | 4 | 1.2884 | 1 | 37 | 190.68
4.4.14 | Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. | m2 | 116.01 | 1.2884 | 1 | 37 | 5530.29
4.4.15 | Piso de borracha pastilhado, espessura 7 mm, fixado com cola | m2 | 139 | 1.2884 | 1 | 5 | 895.44
4.4.16 | Aplicação de faixa/fita adesiva antiderrapante, largura 50mm, em degraus de escada, inclusive fornecimento | m | 16.57 | 1.2884 | 1 | 62 | 1323.62
4.4.17 | Rodapé em madeira sucupira / ipê / cumarú ou equivalente da região, esp. 2cm, altura 7cm | m | 13.97 | 1.2884 | 1 | 10 | 179.99
4.4.18 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 6 cm | m2 | 48.42 | 1.2884 | 1 | 25 | 1559.61
4.4.19 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 8 cm | m2 | 51.8 | 1.2884 | 1 | 250 | 16684.78
4.4.20 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 10 cm | m2 | 65.22 | 1.2884 | 1 | 25 | 2100.74
4.5 | Divisórias e paredes de gesso, alvenarias:
4.5.1 | Divisória cega (N1) - painel MSO / colmeia e = 35 mm - Perfis simples aço galv pintado - colocada | m2 | 74.66 | 1.2884 | 1 | 2 | 192.38
4.5.2 | Recolocação de divisórias tipos chapas ou tabuas, exclusive entarugamento, considerando reaproveitamento do material | m2 | 12.76 | 1.2884 | 1 | 25 | 411
4.5.3 | Parede de gesso acartonado (dry-wall), divisão entre áreas secas de uma mesma unidade (ST/ST), esp. 115 mm, inclusive montantes, guias e acessórios, exclusive isolante térmico/acústico. | m2 | 73.42 | 1.2884 | 1 | 25 | 2364.86
4.5.4 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | m2 | 60.34 | 1.2884 | 1 | 25 | 1943.55
4.5.5 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 9x19x39cm (espessura 9cm) de parede com área líquida menor que 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m2 | 42.14 | 1.2884 | 1 | 25 | 1357.33
4.5.6 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m2 | 54.04 | 1.2884 | 1 | 25 | 1740.63
4.5.7 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m2 | 66.83 | 1.2884 | 1 | 25 | 2152.59
4.6 | Manutenção em pintura:
4.6.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. | m2 | 7.94 | 1.2884 | 1 | 892 | 9125.07
4.6.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. | m2 | 8.11 | 1.2884 | 1 | 225 | 2351.01
4.6.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m2 | 10.28 | 1.2884 | 1 | 5002 | 66250.25
4.6.4 | Pintura esmalte acetinado em mandeira, duas demãos. | m2 | 15.59 | 1.2884 | 1 | 995 | 19985.73
4.6.5 | Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão | m2 | 2.9 | 1.2884 | 1 | 75 | 280.23
4.6.6 | Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro (zarcão), uma demão. | m2 | 8.43 | 1.2884 | 1 | 85 | 923.2
4.7 | Impermeabilizações de pisos, paredes, coberturas e fachadas:
4.7.1 | Impermeabilização com argamassa traço 1:3, e = 2,50 cm com aditivo | m2 | 27.97 | 1.2884 | 1 | 15 | 540.55
4.7.2 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos | m2 | 18 | 1.2884 | 1 | 37 | 858.07
4.7.3 | Impermeabilizacao com manta asfaltica pré-fabricada, E=4 mm | m2 | 57.86 | 1.2884 | 1 | 25 | 1863.67
4.7.4 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | m2 | 29.69 | 1.2884 | 1 | 37 | 1415.35
4.7.5 | Enchimento de junta com mastique e = 3 mm | m | 22.1 | 1.2884 | 1 | 25 | 711.84
4.8 | Esquadrias, grades e grades de proteção:
4.8.1 | Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. | m2 | 295.29 | 1.2884 | 1 | 25 | 9511.29
4.8.2 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. | m2 | 365.87 | 1.2884 | 1 | 25 | 11784.67
4.8.3 | Porta de ferro de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. | m2 | 482.96 | 1.2884 | 1 | 25 | 15556.14
4.8.4 | Porta em aço de abrir tipo veneziana sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m2 | 599.09 | 1.2884 | 1 | 25 | 19296.69
4.8.5 | Fornecimento e assentamento de caixilho fixo de ferro com tela corrugada # 15 mm fio 12. | m2 | 218.85 | 1.2884 | 1 | 5 | 1409.83
4.8.6 | Fornecimento e assentamento de grade fixa de ferro, para proteção de janelas | m2 | 246.58 | 1.2884 | 1 | 35 | 11119.28
4.8.7 | Alçapão 60 x 60 cm com quadro de cantoneira metálica 1"x1/8", tampa em cantoneira 7/8"x1/8" e chapa metálica enrijecida por perfil "T | m2 | 508.7778 | 1.2884 | 1 | 2 | 1311.02
4.8.8 | Motorização para portão eletrônico - Peccinin Super 1/2HP - fornecimento e instalação - Central de comando, 127 ou 127V ou equivalente, 3m cremalheira, central, 2 controles, chave manual. | unid. | 1443.8367 | 1.2884 | 1 | 2 | 3720.48
4.8.9 | Motorização para portão eletrônico - Peccinin Super 1/2HP - fornecimento e instalação - 127 ou 127V ou equivalente | unid. | 1071.47 | 1.2884 | 1 | 2 | 2760.96
4.8.10 | Central de comando universal para portão eletrônico. | unid. | 236.39 | 1.2884 | 1 | 7 | 2131.95
4.8.11 | Controle remoto de portão eletrônico. | unid. | 39 | 1.2884 | 1 | 10 | 502.48
4.8.12 | Guarda corpo em tubo metalon, 04 barras horizontais (D = 3,2 cm) e 01 e barra vertical a cada 1,20 m. - PADRÃO SEDS | m2 | 251.4083 | 1.2884 | 1 | 10 | 3239.14
4.8.13 | Corrimão em aço carbono, chapa 18, D=1 1/2", pintado (zarcão + pintura a óleo), instalado conforme normas do Corpo de Bombeiros / ABNT NBR 9050. (Fornecimento e instalação) | m | 68.3333 | 1.2884 | 1 | 12 | 1056.49
4.8.14 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. | m | 66.45 | 1.2884 | 1 | 25 | 2140.35
4.8.15 | Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus. | m | 233.47 | 1.2884 | 1 | 25 | 7520.07
4.8.16 | Folha de porta madeira de lei prancheta para pintura 80 x 210 cm | unid. | 165.05 | 1.2884 | 1 | 10 | 2126.5
4.8.17 | Marco em madeira de lei para pintura, L= 14cm, 80 x 210 cm | unid. | 136.82 | 1.2884 | 1 | 2 | 352.56
4.8.18 | Régua para alisares de 7x1 cm de madeira de lei para pintura colocado (conjunto). | unid. | 34.61 | 1.2884 | 1 | 5 | 222.96
4.8.19 | Dobradiça de ferro cromada 3 1/2" x 2 1/2". | unid. | 8.87 | 1.2884 | 1 | 7 | 80
4.8.20 | Aplicação de película de controle solar linha profissional, fumê G5. | m2 | 55 | 1.2884 | 1 | 5 | 354.31
4.8.21 | Concertina clipada modelo espiral helicoidal dupla D = 450 mm | m | 63.69 | 1.2884 | 1 | 72 | 5908.19
4.9 | Execução e manutenção de drenos:
4.9.1 | Dreno tipo A, areia grossa, brita 2, tubo concreto poroso D = 15 cm, L = 50 cm, inclusive escavação e bota fora. | m | 83.14 | 1.2884 | 1 | 25 | 2677.94
4.9.2 | Fornecimento e lançamento de brita em dreno e pátio. | m3 | 87.58 | 1.2884 | 1 | 25 | 2820.95
4.10 | Bebedouros:
4.10.1 | Troca de elemento filtrante para filtro de coluna. | unid. | 83.6667 | 1.2884 | 1 | 22 | 2371.51
4.11 | Verificações / instalações de bombas de recalque, de pressão ou de incêndio:
4.11.1 | Quadro de comando para bomba P = 1,0 cv, recalque. | unid. | 207.26 | 1.2884 | 1 | 2 | 534.07
4.12 | Instalações de combate à incêndio:
4.12.1 | Porta corta-fogo 90x210x4 cm - fornecimento e instalação (adaptado de unidade para m²) | m2 | 565.4233 | 1.2884 | 1 | 5 | 3642.46
4.12.2 | Esguicho tipo agulheta, junta de união engate rápido D=38mm. | unid. | 86.7 | 1.2884 | 1 | 25 | 2792.61
4.12.3 | Chave para conexões de engate rápido, (storz), 63x38mm. | unid. | 15.02 | 1.2884 | 1 | 25 | 483.79
4.12.4 | Teste hidrostático em mangueiras. | unid. | 12.5025 | 1.2884 | 1 | 112 | 1804.12
4.12.5 | Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliéster pura, com 1 1/2", revestida internamente, com dois lances de 15m cada (Composição adaptada de dois lances para um lance) | unid. | 226 | 1.2884 | 1 | 25 | 7279.46
4.12.6 | Caixa de incêndio 45x75x17cm = fornecimento e instalação | unid. | 186.9 | 1.2884 | 1 | 2 | 481.6
4.12.7 | Registro tipo globo angular, com 45 graus, dn2.1/2"(63mm), pn16, em latão com volante para hidrante-fornecimento e instalação | unid. | 150.65 | 1.2884 | 1 | 2 | 388.19
4.12.8 | Placa fotoluminescente "S1" ou "S2" - 380x190 mm (saída - direita) | unid. | 16.47 | 1.2884 | 1 | 30 | 636.6
4.12.9 | Placa fotoluminescente "E8" - 300x300 mm | placa | 15.96 | 1.2884 | 1 | 52 | 1069.27
4.12.10 | Teste nível 3 - hidrostático completo em todos extintores. | unid. | 13.8967 | 1.2884 | 1 | 72 | 1289.12
4.12.11 | Teste nível 2 - recarga ABC de 6Kg. | unid. | 52.595 | 1.2884 | 1 | 15 | 1016.45
4.12.12 | Teste nível 2 - recarga AP de 10 litros. | unid. | 22.68 | 1.2884 | 1 | 137 | 4003.26
4.12.13 | Teste nível 2 - recarga CO2 de 6 Kg. | unid. | 58.8625 | 1.2884 | 1 | 50 | 3791.92
4.12.14 | Teste nível 2 - recarga PQS de 6 Kg. | unid. | 31.1925 | 1.2884 | 1 | 200 | 8037.68
4.12.15 | Extintor de incêndio tipo pó químico 2-a:20-b:c, capacidade 6 kg | unid. | 152.1 | 1.2884 | 1 | 5 | 979.83
4.12.16 | Extintor de incêndio água-pressurizada 10 L incluso suporte de parede, carga completa, fornecimento e colocação. | unid. | 144.9 | 1.2884 | 1 | 2 | 373.38
4.12.17 | Extintor de CO2 6Kg - Fornecimento e instalação | unid. | 452.27 | 1.2884 | 1 | 25 | 14567.62
4.12.18 | Extintor de incêndio tipo pó químico 20-B:C, capacidade 6 kg | unid. | 156.45 | 1.2884 | 1 | 25 | 5039.25
4.12.19 | Suporte e instalação para extintor de piso ou parede. | unid. | 22.38 | 1.2884 | 1 | 62 | 1787.73
4.12.20 | Suporte de extintor, caixa, para áreas externas (abrigo) | unid. | 111.81 | 1.2884 | 1 | 25 | 3601.4
4.12.21 | Manômetro para extintor. | unid. | 5.46 | 1.2884 | 1 | 32 | 225.11
4.12.22 | Gatilho para extintor. | unid. | 14.6467 | 1.2884 | 1 | 70 | 1320.95
4.12.23 | Mangueira para extintor AP / PQS | unid. | 7.795 | 1.2884 | 1 | 47 | 472.02
4.12.24 | Mangueira para extintor CO2 | unid. | 17.585 | 1.2884 | 1 | 42 | 951.57
4.12.25 | Corrente com trava-pino para extintor. | unid. | 2.0133 | 1.2884 | 1 | 27 | 70.04
4.12.26 | Pintura de extintor - extemporânea, fora da revisão nível 3. | unid. | 7.2333 | 1.2884 | 1 | 15 | 139.79
4.13 | Instalações elétricas, iluminação e equipamentos:
4.13.1 | Eletroduto em aço galvanizado leve, inclusive conexões, suportes e fixação DN 20 (3/4") | m | 15.17 | 1.2884 | 1 | 95 | 1856.78
4.13.2 | Condulete tipo T em alumínio para eletroduto roscado D = 3/4" | unid. | 26.69 | 1.2884 | 1 | 22 | 756.52
4.13.3 | Conduletes tipo E em aluimínio para eletroduto roscado D = 1 1/4" | unid. | 28.8 | 1.2884 | 1 | 37 | 1372.92
4.13.4 | Condulete tipo E em alumínio para eletroduto roscado D = 2" | unid. | 40.07 | 1.2884 | 1 | 37 | 1910.17
4.13.5 | Condulete tipo E em alumínio para eletroduto roscado D = 3" | unid. | 82.14 | 1.2884 | 1 | 37 | 3915.68
4.13.6 | Eletroduto rígido roscável, PVC, inclusive conexões, suportes e fixação DN 25 mm (1") | m | 13.68 | 1.2884 | 1 | 37 | 652.14
4.13.7 | Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100 x 50 mm com tampa inclusive conexão | m | 54.51 | 1.2884 | 1 | 125 | 8778.84
4.13.8 | Perfilado liso em chapa de aço com tampa, dimensões 38x38mm | m | 30.1 | 1.2884 | 1 | 50 | 1939.04
4.13.9 | Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, 20x10mm. | m | 6.82 | 1.2884 | 1 | 40 | 351.48
4.13.10 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, anti-chama DN 32 mm (1") - aplicação em alvenaria | m | 7.11 | 1.2884 | 1 | 500 | 4580.26
4.13.11 | Tomada simples - 2P+T - 10 A - com placa | unid. | 21.88 | 1.2884 | 1 | 102 | 2875.4
4.13.12 | Tomada dupla - 2P+T - 20 A com placa | unid. | 22.41 | 1.2884 | 1 | 5 | 144.37
4.13.13 | Interruptor uma tecla simples 10A - 250V, com placa | unid. | 12.61 | 1.2884 | 1 | 27 | 438.66
4.13.14 | Conjunto 2 interuptores simples com placa | unid. | 20.91 | 1.2884 | 1 | 12 | 323.29
4.13.15 | Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V, sem placa | unid. | 13.46 | 1.2884 | 1 | 7 | 121.39
4.13.16 | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4x4". | unid. | 12.98 | 1.2884 | 1 | 37 | 618.77
4.13.17 | Caixa de embutir em PVC para paredes de gesso acartonado, 4x2". | unid. | 11.93 | 1.2884 | 1 | 37 | 568.71
4.13.18 | Placa (espelho) para caixa, 4x4", | unid. | 5.72 | 1.2884 | 1 | 250 | 1842.41
4.13.19 | Caixas de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada, sobrepor, 152x152x82 mm. | unid. | 38.12 | 1.2884 | 1 | 37 | 1817.21
4.13.20 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 2.29 | 1.2884 | 1 | 532 | 1569.63
4.13.21 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 3.66 | 1.2884 | 1 | 30 | 141.47
4.13.22 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 4.98 | 1.2884 | 1 | 37 | 237.4
4.13.23 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 8.13 | 1.2884 | 1 | 37 | 387.56
4.13.24 | Disjuntor monopolar termomagnético 5KA, de 10A | unid. | 16.93 | 1.2884 | 1 | 12 | 261.75
4.13.25 | Disjuntor bipolar termomagnético 10 KA, de 25A | unid. | 51.61 | 1.2884 | 1 | 5 | 332.47
4.13.26 | Disjuntor tripolar termomagnético 10 KA, de 60A | unid. | 95.57 | 1.2884 | 1 | 37 | 4555.9
4.13.27 | Lâmpada compactada eletrônica fluorescente, base E27, potência 20W, tensão110-127V, fornecimento e instalação, exclusive luminária | unid. | 12.52 | 1.2884 | 1 | 142 | 2290.57
4.13.28 | Lâmpada tubular fluorescente, base G13, potência 32W, fornecimento e instalação, exclusive reator e luminária | unid. | 10.25 | 1.2884 | 1 | 1590 | 20997.7
4.13.29 | Lâmpada de vapor de sódio de 150Wx220V - fornecimento e instalação. | unid. | 48.83 | 1.2884 | 1 | 2 | 125.83
4.13.30 | Lâmpada compacta de vapor de mercúrio, 125W, base E27 - fornecimento e instalação | unid. | 27.89 | 1.2884 | 1 | 25 | 898.34
4.13.31 | Lâmpada de vapor de mercúrio de 250W - fornecimento e instalação. | unid. | 40.84 | 1.2884 | 1 | 25 | 1315.46
4.13.32 | Luminária tipo drops com base suporte galvanizada e globo leitoso, para uma (1) lâmpada base E-27 ,fornecimento e instalação, exclusive base e lâmpada | unid. | 46.63 | 1.2884 | 1 | 37 | 2222.89
4.13.33 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação | unid. | 58.76 | 1.2884 | 1 | 25 | 1892.66
4.13.34 | Luminária comercial chanfrada de sobrepor, para uma(1) lâmpada tubular fluorescente 1x32W-øT8 ou 1x40W-øT10 ou led 1x18W-øT8, fornecimento e instalação, exclusive base, reator e lâmpada | unid. | 47.39 | 1.2884 | 1 | 5 | 305.29
4.13.35 | Luminária arandela tipo tartaruga completa, para uma (1) lâmpada fluorescente compacta 20W, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada | unid. | 52.19 | 1.2884 | 1 | 25 | 1681.04
4.13.36 | Soquetes para lâmpada fluorescente tubular, base G13(par), com sistema de antivibratório e sem suporte para starter, fornecimento e instalação | unid. | 14.23 | 1.2884 | 1 | 487 | 8928.62
4.13.37 | Reator eletrônico ,alto fator de potência (A.F.P), partida rápida, para duas (2) lâmpadas tubulares, potência 32W, fornecimento e instalação | unid. | 34.95 | 1.2884 | 1 | 495 | 22289.64
4.13.38 | Reator para lâmpada vapor de mercúrio uso externo 220V / 400W | unid. | 100.87 | 1.2884 | 1 | 2 | 259.92
4.13.39 | Ignitor para partida lâmpada vapor sódio alta pressão até 400W. | unid. | 37.89 | 1.2884 | 1 | 2 | 97.63
4.13.40 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (Americano) 10 a 50 A, 240 V, fornecimento e instalação. | unid. | 93.19 | 1.2884 | 1 | 50 | 6003.3
4.13.41 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 125 a 150 A, 240 V, fornecimento e instalação | unid. | 365.97 | 1.2884 | 1 | 25 | 11787.89
4.13.42 | Disjuntor tripolar termomagnético 10KA, de 200A. | unid. | 282.42 | 1.2884 | 1 | 25 | 9096.75
4.13.43 | Reator eletrônico, alto fator depotência (A.F.P), partida rápida,para duas (2) lâmpadas tubulares, potência 20W, fornecimento e instalação | unid. | 30.61 | 1.2884 | 1 | 12 | 473.26
4.13.44 | Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação DN 32(1.1/4"). | m | 28.02 | 1.2884 | 1 | 250 | 9025.24
4.13.45 | Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação DN 50 (2"). | m | 33.79 | 1.2884 | 1 | 37 | 1610.8
4.13.46 | Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação DN 80 (3") | m | 68.71 | 1.2884 | 1 | 37 | 3275.46
4.13.47 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama, 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 8.53 | 1.2884 | 1 | 37 | 406.63
4.13.48 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama, 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 13.92 | 1.2884 | 1 | 37 | 663.58
4.13.49 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama, 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 26.72 | 1.2884 | 1 | 37 | 1273.76
4.13.50 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama, 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 36.99 | 1.2884 | 1 | 37 | 1763.34
4.13.51 | Lâmpada tubular fluorescente , base G13, potência 16W, fornecimento e instalação, exclusive reator e luminária. | unid. | 9.92 | 1.2884 | 1 | 180 | 2300.57
4.13.52 | Reator eletrônico, alto fator de potência (A.F.P), partida rápida, para duas (2) lâmpadas tubulares, potência 16W, fornecimento e instalação | unid. | 28.22 | 1.2884 | 1 | 47 | 1708.86
4.14 | Equipamentos, quadros, automação, áudio:
4.14.1 | Relé fotoelétrico RM 10 120 V, 1200 VA com base | unid. | 48.31 | 1.2884 | 1 | 2 | 124.49
4.14.2 | Chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalacao | unid. | 73.49 | 1.2884 | 1 | 2 | 189.37
4.14.3 | Quadro de distribuição para 20 módulos com barramento 100A. | unid. | 222.21 | 1.2884 | 1 | 2 | 572.59
4.14.4 | Aterramento completo, com hastes COPPERWELD 5/8" X 2,40m. | unid. | 95.95 | 1.2884 | 1 | 2 | 247.24
4.15 | Instalações lógicas, telefone:
4.15.1 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação residencial - fornecimento e instalação (Item utilizado como referência por se aproximar dos serviços realizados através dessa contratação) | m | 2.23 | 1.2884 | 1 | 25 | 71.83
4.15.2 | Cabo eletrônico categoria 5E, instalado em edificação residencial - fornecimento e instalação (Item utilizado como referência por se aproximar dos serviços realizados através dessa contratação) | m | 1.44 | 1.2884 | 1 | 252 | 467.53
4.15.3 | Conector macho RJ - 45 , categoria 5E | unid. | 0.84 | 1.2884 | 1 | 7 | 7.58
4.15.4 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4x2", embutir, completa. | unid. | 66.29 | 1.2884 | 1 | 25 | 2135.2
4.15.5 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4x4", embutir, completa | unid. | 114.14 | 1.2884 | 1 | 25 | 3676.45
4.15.6 | Patch panel 24 posições, categoria com guia traseiro | unid. | 1202.11 | 1.2884 | 1 | 2 | 3097.6
4.15.7 | Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação | unid. | 342.06 | 1.2884 | 1 | 2 | 881.42
4.15.8 | Instalação de conectores RJ45 - fêmea - CAT. 5E, completos | unid. | 11.45 | 1.2884 | 1 | 15 | 221.28
4.15.9 | Conector RJ45 - fêmea CAT. 6 | unid. | 18.17 | 1.2884 | 1 | 25 | 585.26
4.15.10 | Patch cord RJ45/RJ45 UTP-4P metálico categoria 6, pinagem T568A na cor azul (voz), comprimento 3 metros | unid. | 26.35 | 1.2884 | 1 | 25 | 848.73
4.15.11 | Fornecimento e instalação de patch cord, categoria 5E, extensão de 2,5 m | unid. | 11.69 | 1.2884 | 1 | 2 | 30.12
4.15.12 | Certificação de garantia de trasmissão de cabos lógicos, categoria 5E / 6 | unid. | 13.37 | 1.2884 | 1 | 5 | 86.13
4.15.13 | Fio telefônico externo 2 x 100 - FE | m | 3.11 | 1.2884 | 1 | 25 | 100.17
4.15.14 | Tomada para telefone, padrão Telebrás 4P sem placa. | unid. | 25.12 | 1.2884 | 1 | 25 | 809.12
4.16 | Andaimes e escoramento:
4.16.1 | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura m/mes 12,00 de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m | m/mês | 12 | 1.2884 | 1 | 25 | 386.52
4.16.2 | Escoramento formas até H = 3,30 m, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada, aproveitando tábuas 3x e prumos 4x. | m3 | 8 | 1.2884 | 1 | 25 | 257.68
4.17 | Estruturas em concreto, madeira e aço:
4.17.1 | Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck 20 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | m3 | 392.07 | 1.2884 | 1 | 15 | 7577.14
4.17.2 | Viga de 0,21 a 0,35 m de largura em concreto 20 Mpa, aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma. | m3 | 1152.07 | 1.2884 | 1 | 2 | 2968.65
4.17.3 | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento E = 4 cm, SC = 250Kg/m², L = 5,00 m | m2 | 88.43 | 1.2884 | 1 | 25 | 2848.33
4.17.4 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado de quadra poli esportiva em aço SAC-41, pintada | m2 | 99.64 | 1.2884 | 1 | 25 | 3209.4
4.17.5 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas metálicas, inclusive pintura primer. | m2 | 50.7 | 1.2884 | 1 | 25 | 1633.05
4.17.6 | Engradamento para telhas cerâmica ou concreto em madeira Paraju. | m2 | 119.95 | 1.2884 | 1 | 25 | 3863.59
4.17.7 | Engradamento para telhado de fibrocimento ondulada. | m2 | 67.75 | 1.2884 | 1 | 25 | 2182.23
4.17.8 | Engradamento para telhado de fibrocimento tipo kalheta, canalete 49. | m2 | 22.16 | 1.2884 | 1 | 25 | 713.77
4.17.9 | Peças de madeira em pajaru 15 x 8 cm. | m | 39.22 | 1.2884 | 1 | 22 | 1111.68
4.17.10 | Peças de madeira em pajaru 12 x 8 cm. | m | 32.44 | 1.2884 | 1 | 25 | 1044.89
4.17.11 | Peças de madeira em pajaru 8 x 8 cm. | m | 22.49 | 1.2884 | 1 | 7 | 202.83
4.17.12 | Caibro de madeira em paraju 7 x 4 cm. | m | 11.33 | 1.2884 | 1 | 25 | 364.94
4.17.13 | Ripa em madeira em 4 x 1,5cm. | m | 8.02 | 1.2884 | 1 | 35 | 361.65
4.18 | Manutenção/reforma em telhados de fibrocimento, cerâmicos, metálicos, policarbonatos e toldos:
4.18.1 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, inclsuo içamento. | m2 | 28.92 | 1.2884 | 1 | 11 | 409.87
4.18.2 | Cobertura em telha de fibrocimento ondulada E = 8mm. | m² | 33.51 | 1.2884 | 1 | 22 | 949.83
4.18.3 | Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha ondulada E= 6 ou 8mm | m | 39.84 | 1.2884 | 1 | 37 | 1899.2
4.18.4 | Telhamento com telha estrutural de fibrocimento E = 6 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m2 | 62.14 | 1.2884 | 1 | 37 | 2962.26
4.18.5 | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples, esp.0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação | m2 | 48.28 | 1.2884 | 1 | 37 | 2301.55
4.18.6 | Cobertura em telha cerâmica colonial plana, 24 unid/m² | m2 | 55.14 | 1.2884 | 1 | 157 | 11153.65
4.18.7 | Calha de chapa galvanizada Nº26 GSG, desenvolvimento = 40cm | m | 52.27 | 1.2884 | 1 | 11 | 740.79
4.18.8 | Calha em chapa galvanizada Nº26 GSG, desenvolvimento = 75 cm. | m | 64.75 | 1.2884 | 1 | 37 | 3086.68
4.18.9 | Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada Nº26, desenvolvimento = 33 cm. | m | 28.15 | 1.2884 | 1 | 30 | 1088.05
4.18.10 | Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada Nº24, desenvolvimento = 35cm. | m | 49.94 | 1.2884 | 1 | 37 | 2380.68
4.19 | Hidráulica
4.19.1 | Tubulação em P.V.C. água fria soldável:
4.19.1.1 | Tubo, PVC, soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 12.32 | 1.2884 | 1 | 17 | 269.84
4.19.1.2 | Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | m | 20.07 | 1.2884 | 1 | 7 | 181.01
4.19.2 | Tubulação em ferro galvanizado:
4.19.2.1 | Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura , inclusive conexões e suportes, D = 3/4" | m | 60.3 | 1.2884 | 1 | 25 | 1942.26
4.19.2.2 | Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura , inclusive conexões e suportes, D = 1" | m | 73.61 | 1.2884 | 1 | 25 | 2370.98
4.19.3 | Tubulação em P.V.C. de esgoto e águas pluviais:
4.19.3.1 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 12.8 | 1.2884 | 1 | 2 | 32.98
4.19.3.2 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 18.62 | 1.2884 | 1 | 22 | 527.78
4.19.3.3 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 28.18 | 1.2884 | 1 | 2 | 72.61
4.19.3.4 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 36.21 | 1.2884 | 1 | 35 | 1632.85
4.19.3.5 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. | m | 35.93 | 1.2884 | 1 | 25 | 1157.31
4.19.4 | Registro de gaveta sem acabamento - bruto:
4.19.4.1 | Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação | unid. | 37.56 | 1.2884 | 1 | 2 | 96.78
4.19.4.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalação em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Fornecimento e instalação | unid. | 59.85 | 1.2884 | 1 | 2 | 154.22
4.19.4.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Fornecimento e instalação | unid. | 85.79 | 1.2884 | 1 | 2 | 221.06
4.19.5 | Registro de gaveta com acabamento cromado - canopla:
4.19.5.1 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | unid. | 60.01 | 1.2884 | 1 | 2 | 154.63
4.19.5.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | unid. | 91.25 | 1.2884 | 1 | 2 | 235.13
4.19.5.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Fornecimento e instalação | unid. | 122.07 | 1.2884 | 1 | 2 | 314.55
4.19.6 | Registro de pressão com acabamento cromado - canopla:
4.19.6.1 | Registro de pressão bruto, latão roscável, 1/2" com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | unid. | 58.33 | 1.2884 | 1 | 2 | 150.3
4.19.7 | Válvula de retenção
4.19.7.1 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. | unid. | 77.73 | 1.2884 | 1 | 2 | 200.29
4.19.8 | Torneiras:
4.19.8.1 | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água. | unid. | 20.33 | 1.2884 | 1 | 5 | 130.97
4.19.8.2 | Torneira metálica para lavatório, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico, fornecimento e instalação | unid. | 97.67 | 1.2884 | 1 | 15 | 1887.57
4.19.8.3 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. | unid. | 70.08 | 1.2884 | 1 | 32 | 2889.31
4.19.8.4 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. | unid. | 29.04 | 1.2884 | 1 | 12 | 448.98
4.19.9 | Metais sanitários:
4.19.9.1 | Papeleira metálica cromada, inclusive fixação. | unid. | 46.23 | 1.2884 | 1 | 25 | 1489.07
4.19.9.2 | Sifão tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. | unid. | 116.97 | 1.2884 | 1 | 5 | 753.52
4.19.9.3 | Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4" x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. | unid. | 16.66 | 1.2884 | 1 | 22 | 472.22
4.19.9.4 | Válvula americana pia inox 1 1/2" x 3/4". | unid. | 58.12 | 1.2884 | 1 | 5 | 374.41
4.19.9.5 | Ligação flexível para bidê, lavatório, mictório 1/2". | unid. | 43.18 | 1.2884 | 1 | 37 | 2058.43
4.19.9.6 | Parafusos castelo com bucha | unid. | 7.23 | 1.2884 | 1 | 5 | 46.58
4.19.9.7 | Tubo de ligação de água para bacia sanitária (vaso), DN 1.1/2", comprimento 20cm, inclusive canopla, spud, fornecimento e instalação | unid. | 41.64 | 1.2884 | 1 | 2 | 107.3
4.19.9.8 | Barra de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4" (31,75mm), para acessibilidade (PMR/PCR), comprimento 80 cm, instalado em parede | unid. | 213.75 | 1.2884 | 1 | 25 | 6884.89
4.19.9.9 | Barra de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4" (31,75mm), para acessibilidade (PMR/PCR), comprimento 40 cm, instalado em porta/parede | unid. | 98.37 | 1.2884 | 1 | 5 | 633.7
4.19.9.10 | Dispenser em plástico para papel toalha 2 ou 3 folhas. | unid. | 36.05 | 1.2884 | 1 | 25 | 1161.17
4.19.9.11 | Barra de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4" (31,75mm), para acessibilidade (PMR/PCR), comprimento 100 cm, instalado em parede | unid. | 223.14 | 1.2884 | 1 | 25 | 7187.34
4.19.10 | Fornecimento e instalação de ralos e caixas:
4.19.10.1 | Ralo seco PVC cônico 100 x 40 mm com grelha redonda | unid. | 22.94 | 1.2884 | 1 | 25 | 738.9
4.19.10.2 | Ralo sifonado PVC cilindrico 100 x 70 x 40 mm com grelha quadrada. | unid. | 19.16 | 1.2884 | 1 | 2 | 49.37
4.19.10.3 | Grelha / porta grelha aço inox, fecho giratório 100 x 100 mm. | unid. | 24.5 | 1.2884 | 1 | 2 | 63.13
4.19.10.4 | Caixa d'água de polietileno com tampa 500 L. | unid. | 391.54 | 1.2884 | 1 | 2 | 1008.92
4.19.10.5 | Caixa d'água de polietileno com tampa 1000 L. | unid. | 491.39 | 1.2884 | 1 | 5 | 3165.53
4.19.10.6 | Caixa sifonada em pvc com grelha redonda 150 x 150 x 50 mm. | unid. | 51.53 | 1.2884 | 1 | 25 | 1659.78
4.19.11 | Fornecimento e instalação de louças sanitárias e bancadas:
4.19.11.1 | Lavatório de louça branca sem coluna, tamanho médio, inclusive acessórios de fixação, válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento, instalação e rejuntamento, exclusive torneira e engate flexível | unid. | 254.89 | 1.2884 | 1 | 2 | 656.8
4.19.11.2 | Cuba de louça branca de embutir, formato oval, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação | unid. | 222.8 | 1.2884 | 1 | 2 | 574.11
4.19.11.3 | Bancada em aço inoxidável | m2 | 1062.87 | 1.2884 | 1 | 5 | 6847.01
4.19.11.4 | Cuba em aço inoxidável de embutir, AISI 304, aplicação para pia (465 x 330 x 115mm), número 1, assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalção | unid. | 280.04 | 1.2884 | 1 | 2 | 721.61
4.19.11.5 | Cuba em aço inoxidável de embutir, AISI 304, aplicação para pia (560 x 330 x 115mm), número 2, assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação | unid. | 293.6 | 1.2884 | 1 | 2 | 756.55
4.19.11.6 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação | unid. | 373.26 | 1.2884 | 1 | 2 | 961.82
4.19.11.7 | Bacia sanitária (vaso) de louça convencional, cor branca, inclusive acessórios de fixação/vedação, fornecimento, instalação e rejuntamento, exclusive válvula de descarga e tubo de ligação | unid. | 168.24 | 1.2884 | 1 | 2 | 433.52
4.19.11.8 | Assento branco para vaso | unid. | 25.14 | 1.2884 | 1 | 95 | 3077.09
4.19.11.9 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação | unid. | 489.02 | 1.2884 | 1 | 2 | 1260.11
4.19.11.10 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação | unid. | 388.11 | 1.2884 | 1 | 2 | 1000.08
4.19.12 | Pontos de instalações:
4.19.12.1 | Ponto de água fria embutido, incluindo tubo de PVC rígido soldável e conexões. | pt. | 82.11 | 1.2884 | 1 | 12 | 1269.49
4.19.12.2 | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 40mm e conexões (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc). | pt. | 47.41 | 1.2884 | 1 | 25 | 1527.08
4.19.12.3 | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 50mm e conexões (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.) | pt. | 65.29 | 1.2884 | 1 | 2 | 168.24
4.19.12.4 | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 100mm e conexões (vaso sanitário). | pt. | 65.66 | 1.2884 | 1 | 25 | 2114.91
4.19.12.5 | Ponto de interruptor, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho. | pt. | 193.62 | 1.2884 | 1 | 2 | 498.92
4.19.12.6 | Ponto de luz embutido, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho. | pt. | 162.03 | 1.2884 | 1 | 25 | 5218.99
4.19.12.7 | Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível e caixa com espelho. | pt. | 149.91 | 1.2884 | 1 | 25 | 4828.6
4.19.12.8 | Ponto de telefone, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho. | pt. | 227.35 | 1.2884 | 1 | 25 | 7322.94
4.19.12.9 | Ponto de tomada de embutir, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho. | pt. | 150.3 | 1.2884 | 1 | 40 | 7745.86
5 | MATERIAIS:
5.1 | Fornecimento de fechaduras com cilindro tetrachave, somente a máquina, Papaiz 140 cromada ou equivalente | unid. | 96.22 | 1.2884 | 1 | 10 | 1239.7
5.2 | Cópia de tetrachaves | unid. | 16.25 | 1.2884 | 1 | 25 | 523.41
5.3 | Chaves comuns | unid. | 5.5 | 1.2884 | 1 | 75 | 531.47
5.4 | Cadeado simples, em latão maciço cromado, largura de 35 mm, haste de aço temperado, cementado (não longa), inclui 2 chaves | unid. | 16.09 | 1.2884 | 1 | 12 | 248.76
5.5 | Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 4", em aço galvanizado / zincado | unid. | 2.3 | 1.2884 | 1 | 12 | 35.56
5.6 | Fechadura tradicional de embutir, cromada, com cilindro, para gavetas e móveis de madeira - com abinhas laterais curvas, chaves com proteção plástica | unid. | 9.24 | 1.2884 | 1 | 25 | 297.62
5.7 | Fechadura de embutir para porta externa / entrada, máquina 55 mm, com cilindro, maçaneta alavanca e espelho em metal cromado - nível seguranca médio - completa | unid. | 57.36 | 1.2884 | 1 | 45 | 3325.62
5.8 | Maçaneta alavanca, reta ou curva, maciça, cromada, comprimento de 10 a 16 cm, acabamento padrão médio - somente maçanetas | unid. | 24.03 | 1.2884 | 1 | 90 | 2786.42
5.9 | Espelho reto ou curvo, em latão cromado, espessura mínima 6 mm, largura *43* mm, altura *230* mm - para fechadura de embutir | unid. | 26.18 | 1.2884 | 1 | 22 | 742.07
5.10 | Perfil de borracha EPDM macico *12 x 15* mm para esquadrias | m | 8.8 | 1.2884 | 1 | 25 | 283.45
5.11 | Eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm | Kg | 26.67 | 1.2884 | 1 | 17 | 584.15
5.12 | Perfil "I" de aco laminado, abas paralelas, "W", qualquer bitola | Kg | 6.3 | 1.2884 | 1 | 32 | 259.74
5.13 | Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 1/2", E = *2,65* mm, peso *1,22* kg/m (NBR 5580) | Kg | 11.21 | 1.2884 | 1 | 32 | 462.17
5.14 | Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" | Kg | 5.05 | 1.2884 | 1 | 107 | 696.19
5.15 | Arame farpado galvanizado, 16 BWG (1,65 mm), classe 250 | m | 0.69 | 1.2884 | 1 | 25 | 22.22
5.16 | Silicone acetico uso geral incolor 280 g | unid. | 14 | 1.2884 | 1 | 2 | 36.08
5.17 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 20 m | unid. | 7.4 | 1.2884 | 1 | 2 | 19.07
5.18 | Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 25 m (L X C). | unid. | 7.28 | 1.2884 | 1 | 2 | 18.76
5.19 | Lâmpada fluorescente tubular T10, de 20 ou 40 W, Bivolt | unid. | 7.89 | 1.2884 | 1 | 530 | 5387.7
5.20 | Lampada fluorescente compacta 3U branca 20 W, base E27 (127/220 V) | unid. | 14.77 | 1.2884 | 1 | 107 | 2036.17
5.21 | Reator eletrônico bivolt para 2 lâmpadas fluorescentes de 36/40 W | unid. | 18.85 | 1.2884 | 1 | 202 | 4905.84
5.22 | Graxa lubrificante. | Kg | 20.92 | 1.2884 | 1 | 25 | 673.83
5.23 | Lona plástica, preta, largura 8m, e = 150 micra. | m | 8.16 | 1.2884 | 1 | 35 | 367.97
5.24 | Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos | Kg | 0.39 | 1.2884 | 1 | 25 | 12.56
5.25 | Cimento Portland de alto forno (AF) CP III-32 | Kg | 0.32 | 1.2884 | 1 | 305 | 125.75
5.26 | Rejunte branco, cimentício | kg | 2.52 | 1.2884 | 1 | 2 | 6.49
5.27 | Areia fina - posto jazida / fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 75 | 1.2884 | 1 | 2 | 193.26
5.28 | Pedra britada Nº 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 71.24 | 1.2884 | 1 | 2 | 183.57
5.29 | Tinta látex acrílica econômica, cor branca | L | 7.96 | 1.2884 | 1 | 25 | 256.39
5.30 | Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), 8 furos, de 9 x 19 x 29 cm | unid. | 0.61 | 1.2884 | 1 | 15 | 11.79
5.31 | Tijolo cerâmico maciço *5 x 10 x 20* cm | unid. | 0.27 | 1.2884 | 1 | 25 | 8.7
5.32 | Madeira roliça sem tratamento, eucalipto ou equivalente da região, H = 3 m, D = 8 a 11 cm (para escoramento) | m | 1.67 | 1.2884 | 1 | 65 | 139.86
5.33 | Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 25* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 24.39 | 1.2884 | 1 | 15 | 471.36
5.34 | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,20 x 1,10* m, e = 10 mm | m2 | 13.8182 | 1.2884 | 1 | 25 | 445.08
5.35 | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 14mm | m2 | 19.6 | 1.2884 | 1 | 25 | 631.32
5.36 | Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples 4,8 X 50mm | unid. | 0.4 | 1.2884 | 1 | 147 | 75.76
5.37 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1" e parafuso de fixação | unid. | 0.63 | 1.2884 | 1 | 25 | 20.29
5.38 | Vedação PVC, 100mm, para saída vaso sanitário | unid. | 1.63 | 1.2884 | 1 | 2 | 4.2
5.39 | Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 1,5 T, 200 x 1000 mm, e= *15* mm | m | 131.22 | 1.2884 | 1 | 25 | 4226.6
5.40 | Grelha fofo simples com requadro, carga máxima 1,5 T, 150 x 1000 mm, e = *15* mm | m | 103.25 | 1.2884 | 1 | 30 | 3990.82
5.41 | Caixa d'água fibra de vidro para 5000 litros, com tampa | unid. | 1690.09 | 1.2884 | 1 | 2 | 4355.02
5.42 | Caixa d'água fibra de vidro para 10000 litros, com tampa | unid. | 3504.54 | 1.2884 | 1 | 2 | 9030.5
5.43 | Bomba centrífuga motor elétrico monofásico 0,74 hp diâmetro de sucção x elevação 1 1/4" x 1", diâmetro do rotor 120 mm, hm/q: 8 m / 7,70m³/h a 24 m / 2,80 m³/h | unid. | 1173.61 | 1.2884 | 1 | 2 | 3024.16
5.44 | Caixa gordura, simples, concreto pré moldado, circular, com tampa, D=40cm | unid. | 50.05 | 1.2884 | 1 | 2 | 128.97
5.45 | Adaptador de tomada, nova configuração - macho-fêmea - 10A | unid. | 6.5867 | 1.2884 | 1 | 2 | 16.97
5.46 | Filtro de linha - 4 ou 5 tomadas, com fusível de proteção de 10A | unid. | 21.595 | 1.2884 | 1 | 7 | 194.76
5.47 | Luminária de embutir ou sobrepor, 2x32W - padrão T8, com aletas metálicas em alumínio, chapa de aço, pintura eletrostática | unid. | 125.4367 | 1.2884 | 1 | 2 | 323.23
5.48 | Pedra granitica, serrada, tipo miracema, madeira, paduana, rachinha, santa isabel ou outras similares, *11,5 x *23 cm, e = *1,0 a *2,0 cm | m2 | 25.98 | 1.2884 | 1 | 25 | 836.82
5.49 | Ladrilho hidráulico, *20 x 20* cm, e = 2 cm, tátil alerta ou direcional, amarelo | m2 | 40.16 | 1.2884 | 1 | 25 | 1293.55
5.50 | Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e = 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos | unid. | 4.87 | 1.2884 | 1 | 22 | 138.04
5.51 | Fornecimento de fechadura cromada tipo alavanca, zamac, cromo acetinado, Duna da Imab ou equivalente,caixa 55 | unid. | 123.09 | 1.2884 | 1 | 22 | 3488.96
5.52 | Luminária de emergência, 30 LEDs. | unid. | 24.44 | 1.2884 | 1 | 152 | 4786.25
5.53 | Projetor retangular fechado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio 250 W a 500 W, cabeceiras em alumínio fundido, corpo em alumínio anodizado, para lâmpada E40 fechamento em vidro temperado | unid. | 52.29 | 1.2884 | 1 | 2 | 134.74
5.54 | Fornecimento de controlador de horário de iluminação tipo timer digital. Tensão 127/220 V - Bivolt automático, 10A, mínimo 10 programações (on/off), bateria interna de segurança | unid. | 164.16 | 1.2884 | 1 | 2 | 423.01
5.55 | Sensor de presença bivolt de parede com fotocélula para qualquer tipo de lâmpada potência máxima de *1000 W*, uso interno | unid. | 37.93 | 1.2884 | 1 | 2 | 97.74
5.56 | Fornecimento de válvula de descarga diâmetro 11/4" ou 1 1/2", linha DUO ou ECO ou equivalente, com canopla cromada | unid. | 275.838 | 1.2884 | 1 | 2 | 710.78
5.57 | Kit reparo de válvula de descarga 11/4" ou 1 1/2", DUO ou ECO | unid. | 95.805 | 1.2884 | 1 | 132 | 16293.44
5.58 | Canopla cromada para válvula Hydra Eco, Duo ou equivalente | unid. | 116.03 | 1.2884 | 1 | 17 | 2541.38
5.59 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/4 " e acabamento metalico cromado | unid. | 157.16 | 1.2884 | 1 | 2 | 404.97
5.60 | Kit reparo de válvula de descarga 11/4" ou 1 1/2", Max | unid. | 54.42 | 1.2884 | 1 | 17 | 1191.95
5.61 | Canopla cromada para válvula Hydra Max ou equivalente | unid. | 92.01 | 1.2884 | 1 | 2 | 237.09
5.62 | Fornecimento de base para válvula de descarga diâmetro 11/4" ou 1 1/2", linha Max, Eco ou Duo ou equivalente | unid. | 143.55 | 1.2884 | 1 | 25 | 4623.75
5.63 | Ducha metálica de parede, articulável, com braço/cano, sem desviador | unid. | 135.99 | 1.2884 | 1 | 47 | 8234.85
5.64 | Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | unid. | 39.01 | 1.2884 | 1 | 10 | 502.6
5.65 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | unid. | 37.47 | 1.2884 | 1 | 25 | 1206.91
5.66 | Adaptador PVC soldável, com flange e anel de vedação, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'água | unid. | 13.03 | 1.2884 | 1 | 25 | 419.7
5.67 | Adaptador PVC soldável, com flanges e anel de vadação, 60 mm x 2", para caixa d'água | unid. | 22.04 | 1.2884 | 1 | 25 | 709.91
5.68 | Vaso sanitário para P.N.E. linha Acesso Plus, Celite ou equivalente | unid. | 361.95 | 1.2884 | 1 | 2 | 932.67
5.69 | Torneira de mesa, linha conforto / acessiblidade. Ref.: Deca 1196.C.LNK, ou equiavalente | unid. | 290.9667 | 1.2884 | 1 | 2 | 749.76
5.70 | Alarme audiovisual sem fio bivolt 110/220V para sanitário acessível / PNE, em conformidade com a norma NBR 9050. Kit completo para um sanitário, com 01 alarme receptador, 01 acionador, 01 placa tátil | unid. | 378.3 | 1.2884 | 1 | 2 | 974.8
5.71 | Lâmpada LED tubular T8, 120 cm, potência 18-20W, bivolt, 1850 lúmens, temperatura da cor 6500K, soquete - base G13 | unid. | 33.9 | 1.2884 | 1 | 25 | 1091.92
5.72 | Lâmpada LED tubular T8, 60 cm, potência 9-10W, bivolt, 900 lúmens, temperatura da cor 6500K, soquete - base G13 | unid. | 21.5 | 1.2884 | 1 | 25 | 692.52
5.73 | Lâmpada led, base E27, potência 9W, bulbo A60, temperatura da cor 6500K, tensão 110-127V, fornecimento e instalação, exclusive luminária | unid. | 9.9 | 1.2884 | 1 | 25 | 318.88
5.74 | Lâmpada led bulbo E27, cor branca, potência 12W, bivolt, fluxo luminoso aproximado 1000 lúmens.Referência Osram, Sylvania, Philips ou equivalente | unid. | 18.105 | 1.2884 | 1 | 25 | 583.16
5.75 | Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola | m² | 130.67 | 1.2884 | 1 | 25 | 4208.88
5.76 | Botão acionador Astra Superior MB para caixa de descarga acoplada | unid. | 25.2225 | 1.2884 | 1 | 25 | 812.42
5.77 | Mecanismo (válvula) de saída para caixa de descarga acoplada universal - MS243/Z Astra, ou equivalente | unid. | 46.7725 | 1.2884 | 1 | 25 | 1506.54
5.78 | Obturador p/ caixa de descarga acoplada com corrente - KSO/AS C/C Astra, ou equivalente | unid. | 11.965 | 1.2884 | 1 | 25 | 385.39
5.79 | Bóia Astra para caixa acoplada KF - Astra, ou equivalente | unid. | 20.2967 | 1.2884 | 1 | 25 | 653.76
5.80 | Mecanismo (válvula) entrada para caixa de descarga acoplada 263mm KE Astra,ou equivalente | unid. | 30.1675 | 1.2884 | 1 | 25 | 971.7
5.81 | Kit completo universal para caixa de descarga acoplada Astra M3024/NZ, ou equivalente | unid. | 114.22 | 1.2884 | 1 | 5 | 735.81
1652456.82

## DOF
Valor contrato (30 meses) | 1652456.82 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |  | meses
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  | 55081.894 | 57285.1698 | 59576.5766 | 61959.6396 | 64438.0252 | 67015.5462
|  | 110163.788 | 676405.6583 | 703461.8847 | 731600.36 | 760864.3744 | 657267.857
[5 empty] | 247838.5584 |  | 3639763.9225
1737869.8894
Considerando início de vigência em 1/11
Apostilamento em 01/06.
Considerado reajuste anual de 4%.
[8 empty] | 57285.1698 | 57285.1698 | 57285.1698 | 57285.1698 | 57285.1698 | 57285.1698 | 57285.1698 | 57285.1698 | 57285.1698 | 57285.1698 | 57285.1698 | 57285.1698 | 60159.8437 | 60159.8437 | 60159.8437 | 60159.8437 | 60159.8437 | 60159.8437 | 60159.8437 | 60159.8437 | 60159.8437 | 60159.8437 | 60159.8437 | 1734753.5762
| NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR
| 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 55081.894 | 55081.894 | 55081.894 | 55081.894 | 55081.894 | 55081.894 | 55081.894 | 56771.0721 | 56771.0721 | 56771.0721 | 56771.0721 | 56771.0721 | 56771.0721 | 56771.0721 | 56771.0721 | 56771.0721 | 56771.0721 | 56771.0721 | 56771.0721 | 57619.4801 | 57619.4801 | 57619.4801 | 57619.4801 | 57619.4801 | 57619.4801 | 57619.4801 | 57619.4801 | 57619.4801 | 57619.4801 | 57619.4801
[7 empty] | Serviços executados | 385573.258 | [10 empty] | Serviços executados | 1066826.123 | [9 empty] | 1700640.4045
[7 empty] | Saldo | 1266883.562 | [10 empty] | Saldo | 636306.0395
[7 empty] | Reajuste sobre saldo | 1317558.9045 | [10 empty] | Reajuste sobre saldo | 661758.2811
[7 empty] | Novo valor do contrato | 1703132.1625 | [10 empty] | Novo valor do contrato | 1728584.4041
[7 empty] | Nova média | 56771.0721 | [10 empty] | Nova média | 57619.4801
[8 empty] | 57285.1698 | [11 empty] | 60159.8437