## EQUIPAMENTOS
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO Secretaria de Gestão Predial LISTA DE EQUIPAMENTOS E QUADROS ELÉTRICOS - GRUPO 8
ITEM | PRÉDIO | EQUIPAMENTO | FABRICANTE E/OU MODELO (referência) | QUANTIDADE | CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (TR) | CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/h) | POTÊNCIA NOMINAL | PRESSÃO | VAZÃO(m³/h) | LOCAL
1 | Av. Getúlio Vargas 225 | CHILLER | COLDEX TRANE RTW 160 | 1 | 170.2 |  |  |  |  | TÉRREO
2 | Av. Getúlio Vargas 225 | TORRE DE RESFRIAMENTO - CHILLER | ALPINA TCM 64/3 SG-1 | 1 | 160 |  |  |  |  | TÉRREO
3 | Av. Getúlio Vargas 225 | BOMBA - ÁGUA DE CONDENSAÇÃO | MEGABLOC 80-250 KSB | 1 |  |  | 20 CV |  |  | TÉRREO
4 | Av. Getúlio Vargas 225 | BOMBA - ÁGUA DE CONDENSAÇÃO | MEGABLOC 80-250 KSB | 1 |  |  | 20 CV |  |  | TÉRREO
5 | Av. Getúlio Vargas 225 | BOMBA - ÁGUA GELADA | MEGABLOC 80-200 KSB | 1 |  |  | 7,5 CV |  |  | TÉRREO
6 | Av. Getúlio Vargas 225 | BOMBA - ÁGUA GELADA | MEGABLOC 80-200 KSB | 1 |  |  | 7,5 CV |  |  | TÉRREO
7 | Av. Getúlio Vargas 225 | BOMBA - ÁGUA GELADA | MEGABLOC 65-315 KSB | 1 |  |  | 20 CV |  |  | TÉRREO
8 | Av. Getúlio Vargas 225 | BOMBA - ÁGUA GELADA | MEGABLOC 65-315 KSB | 1 |  |  | 20 CV |  |  | TÉRREO
9 | Av. Getúlio Vargas 225 | BOMBA - ÁGUA GELADA | GF-60-16 GLASS | 1 |  |  | 1 CV |  |  | TÉRREO
10 | Av. Getúlio Vargas 225 | TORRE DE RESFRIAMENTO - SELF CONTAINED | ALFATERM | 1 | 20 |  |  |  |  | COBERTURA (sistema SELF do 10º andar)
11 | Av. Getúlio Vargas 225 | CAIXA REPOSIÇÃO |  | 1 | [5 empty] | TÉRREO
12 | Av. Getúlio Vargas 225 | VASO DE TERMOACUMULAÇÃO | 71,46 m3 | 1 | 166.9 |  |  |  |  | TÉRREO
13 | Av. Getúlio Vargas 225 | QUADRO ELÉTRICO DA CAG |  | 1 | [5 empty] | TÉRREO
14 | Av. Getúlio Vargas 225 | QUADRO ELÉTRICO EQUIP NOS ANDARES |  | 15 | [5 empty] | ANDARES
15 | Av. Getúlio Vargas 225 | AUTOMAÇÃO | 1 JOHNSON CONTROLS LP-FX4022-0 | 1 | [5 empty] | TÉRREO
16 | Av. Getúlio Vargas 225 | AUTOMAÇÃO | 4 JOHNSON CONTROLS LP-FX14D71-000C | 1 | [5 empty] | TÉRREO
17 | Av. Getúlio Vargas 225 | AUTOMAÇÃO | 1 MICRO COMPUTADOR | 1 | [5 empty] | MESANINO
18 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
19 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
20 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
21 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
22 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
23 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
24 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
25 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
26 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
27 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
28 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
29 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
30 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
31 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
32 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 1 º ANDAR
33 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
34 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
35 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
36 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
37 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
38 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
39 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
40 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
41 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
42 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
43 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
44 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
45 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
46 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
47 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 2 º ANDAR
48 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
49 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
50 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
51 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
52 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
53 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
54 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
55 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
56 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
57 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
58 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
59 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
60 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
61 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
62 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
63 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
64 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
65 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
66 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
67 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
68 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
69 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
70 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
71 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
72 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
73 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
74 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
75 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
76 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
77 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
78 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
79 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
80 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
81 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
82 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
83 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
84 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
85 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
86 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
87 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
88 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
89 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
90 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
91 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
92 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
93 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
94 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
95 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
96 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
97 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
98 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
99 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
100 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
101 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
102 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
103 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
104 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
105 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
106 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
107 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
108 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
109 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
110 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
111 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
112 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
113 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
114 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
115 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
116 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
117 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
118 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
119 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
120 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
121 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
122 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
123 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
124 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
125 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
126 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
127 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
128 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
129 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
130 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
131 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
132 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
133 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
134 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
135 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
136 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
137 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
138 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
139 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
140 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
141 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
142 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
143 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
144 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
145 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
146 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
147 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
148 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
149 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
150 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
151 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
152 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
153 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
154 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
155 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
156 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
157 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
158 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
159 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
160 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
161 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
162 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
163 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
164 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
165 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
166 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
167 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
168 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
169 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
170 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
171 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
172 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
173 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
174 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
175 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
176 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
177 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
178 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
179 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
180 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
181 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
182 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
183 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
184 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
185 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
186 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
187 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
188 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
189 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
190 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
191 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
192 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
193 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
194 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
195 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
196 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
197 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
198 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
199 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
200 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
201 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
202 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
203 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | YORK | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
204 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 14 º ANDAR
205 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
206 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
207 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
208 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
209 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
210 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
211 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
212 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
213 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
214 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
215 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
216 | Av. Getúlio Vargas 225 | FANCOIL | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 15 º ANDAR
217 | Av. Getúlio Vargas 225 | SELF CONTAINED - condensação a água | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 10º ANDAR
218 | Av. Getúlio Vargas 225 | SELF CONTAINED - condensação a água | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 10º ANDAR
219 | Av. Getúlio Vargas 225 | SELF CONTAINED - condensação a água | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 10º ANDAR
220 | Av. Getúlio Vargas 225 | SELF CONTAINED - condensação a água | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 10º ANDAR
221 | Av. Getúlio Vargas 225 | SELF CONTAINED - condensação a ar | COLDEX FRIGOR | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
217 | Av. Getúlio Vargas 225 | Bomba centrífuga | EHF 40-12C | 1 | - |  | - | - |  | COBERTURA (sistema SELF do 10º andar)
218 | Av. Getúlio Vargas 225 | Bomba centrífuga | EHF 40-12C | 1 | - |  | - | - |  | COBERTURA (sistema SELF do 10º andar)
218 | Av. Getúlio Vargas 225 | Torre de Resfriamento ALFATERM | - | 1 | - |  | - | - |  | COBERTURA (sistema do 10º andar)
219 | Av. Getúlio Vargas 225 | Sistema de dutos, grelhas, difusores, venezianas, sensores, válvulas e demais acessórios dos sistemas SELF CONTAINED - 10º e 8º andares | - | 1 | - |  | - | - |  | -
220 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Dutos, grelhas, dampers, isolamento, cabeamento, e demais itens de menor expressão dos sistemas de ar condicionado e ventilação
221 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Cassette 4 vias G EV01 | MDV-D45Q4/N1-D | 1 | 1.28 | 15360 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
222 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Cassette 4 vias G EV02 | MDV-D45Q4/N1-D | 1 | 1.28 | 15360 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
223 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Cassette 4 vias G EV03 | MDV-D90Q4/N1-D | 1 | 2.56 | 30720 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
224 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Cassette 4 vias G EV04 | MDV-D90Q4/N1-D | 1 | 2.56 | 30720 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
225 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Cassette 4 vias G EV05 | MDV-D90Q4/N1-D | 1 | 2.56 | 30720 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
226 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Cassette 4 vias G EV06 | MDV-D90Q4/N1-D | 1 | 2.56 | 30720 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
227 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall A EV01 | MDV-D45G/N1-S | 1 | 1.2833 | 15400 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
228 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall A EV02 | MDV-D71G-R3/QN1Y | 1 | 2.0167 | 24200 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
229 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall A EV03 | MDV-D71G-R3/QN1Y | 1 | 2.0167 | 24200 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
230 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall A EV04 | MDV-D56G/N1-S | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
231 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall A EV05 | MDV-D56G/N1-S | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
232 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall A EV06 | MDV-D36G/N1-S | 1 | 1.025 | 12300 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
233 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall D EV01 | MDV-D45G/N1-S | 1 | 1.2833 | 15400 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
234 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall D EV02 | MDV-D28G/DHN1M | 1 | 0.79167 | 9500 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
235 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall D EV03 | MDV-D36G/N1-S | 1 | 1.025 | 12300 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
236 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall D EV04 | MDV-D36G/N1-S | 1 | 1.025 | 12300 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
237 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall D EV05 | MDV-D45G/N1-S | 1 | 0.79167 | 9500 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
238 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall D EV06 | MDV-D36G/N1-S | 1 | 1.025 | 12300 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
239 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Hi Wall D EV07 | MDV-D36G/N1-S | 1 | 1.025 | 12300 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
240 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto F EV03 | MDV-D56DL/N1-C | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
241 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto B EV01 | MDV-D90DL/N1-C | 1 | 2.5583 | 30700 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
242 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto B EV02 | MDV-D90DL/N1-C | 1 | 2.5583 | 30700 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
243 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto B EV03 | MDV-D112DL/N1-C | 1 | 3.1833 | 38200 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
244 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto B EV04 | MDV-D112DL/N1-C | 1 | 3.1833 | 38200 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
245 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto B EV05 | MDV-D112DL/N1-C | 1 | 3.1833 | 38200 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
246 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto B EV06 | MDV-D112DL/N1-C | 1 | 3.1833 | 38200 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
247 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto C EV01 | MDV-D71DL/N1-C | 1 | 2.0167 | 24200 | - |  |  | 3º PAVIMENTO
248 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto C EV02 | MDV-D71DL/N1-C | 1 | 2.0167 | 24200 | - |  |  | 3º PAVIMENTO
249 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto C EV03 | MDV-D112DL/N1-C | 1 | 3.1833 | 38200 | - |  |  | 3º PAVIMENTO
250 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto C EV04 | MDV-D56DL/N1-C | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 3º PAVIMENTO
251 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto C EV05 | MDV-D90DL/N1-C | 1 | 2.5583 | 30700 | - |  |  | 3º PAVIMENTO
252 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto E EV01 | MDV-D71DL/N1-C | 1 | 2.0167 | 24200 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
253 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto E EV02 | MDV-D71DL/N1-C | 1 | 2.0167 | 24200 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
254 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto E EV03 | MDV-D56DL/N1-C | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
255 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto E EV04 | MDV-D56DL/N1-C | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
256 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto E EV05 | MDV-D56DL/N1-C | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
257 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto E EV06 | MDV-D56DL/N1-C | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 1º PAVIMENTO
258 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto F EV01 | MDV-D71DL/N1-C | 1 | 2.0167 | 24200 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
259 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto F EV02 | MDV-D71DL/N1-C | 1 | 2.0167 | 24200 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
260 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto F EV04 | MDV-D56DL/N1-C | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
261 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto F EV05 | MDV-D56DL/N1-C | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
262 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto F EV06 | MDV-D56DL/N1-C | 1 | 1.5917 | 19100 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
263 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto F EV07 | MDV-D71DL/N1-C | 1 | 2.0167 | 24200 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
264 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Evaporadora Piso-Teto F EV08 | MDV-D112DL/N1-C | 1 | 3.1833 | 38200 | - |  |  | 2º PAVIMENTO
265 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Unidade Condensadora A VRF Scroll | MV5-X12W/V2DN1 | 1 |  |  | 12 hp |  |  | COBERTURA
266 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Unidade Condensadora B VRF Scroll | MV5-X20W/V2DN1 | 1 |  |  | 20 hp |  |  | COBERTURA
267 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Unidade Condensadora C VRF Scroll | MV5-X20W/V2DN1 | 1 |  |  | 20 hp |  |  | COBERTURA
268 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Unidade Condensadora D VRF Scroll | MV5-X10W/V2DN1 | 1 |  |  | 10 hp |  |  | COBERTURA
269 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Unidade Condensadora E VRF Scroll | MV5-X12W/V2DN1 | 1 |  |  | 12 hp |  |  | COBERTURA
270 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Unidade Condensadora F VRF Scroll | MV5-X16W/V2DN1 | 1 |  |  | 16 hp |  |  | COBERTURA
271 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Unidade Condensadora G VRF Scroll | MV5-X16W/V2DN1 | 1 |  |  | 16 hp |  |  | COBERTURA
265 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Gabinete de ventilação com ventilador centrífugo, tipo Sirocco | BBS 250 RD90° TA 270° | 1 | - |  | 0,33 cv | 40 | 1750 | 1º PAVIMENTO
266 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Gabinete de ventilação dotado de ventilador centrífugo | MGS 160 | 10 | - |  | 0,033 cv | 10 | 300 | 1º PAVIMENTO
267 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Gabinete de ventilação dotado de ventilador centrífugo | MGS 160 | 4 | - |  | 0,033 cv | 10 | 300 | 2º PAVIMENTO
268 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Gabinete de ventilação dotado de ventilador centrífugo | MGS 160 | 2 | - |  | 0,033 cv | 10 | 300 | 3º PAVIMENTO
269 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Gabinete de ventilação dotado de ventilador centrífugo com filtro classe G3 e veneziana de alumínio 127V | Ventibox CVI | 6 | - |  | 0,033 cv | 10 | 780 | 1º PAVIMENTO
270 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Gabinete de ventilação dotado de ventilador centrífugo com filtro classe G3 e veneziana de alumínio 127V | Ventibox CVI | 5 | - |  | 0,033 cv | 10 | 780 | 2º PAVIMENTO
271 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Gabinete de ventilação dotado de ventilador centrífugo com filtro classe G3 e veneziana de alumínio 127V | Ventibox CVI | 1 | - |  | 0,033 cv | 10 | 780 | 3º PAVIMENTO
272 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Painel elétrico em gabinete metálico, pintura anticorrosiva classe de proteção IP-65, dotado de contatoras, relés térmicos, botoeiras liga/desliga para acionamento, controle e proteção | - | 1 | - |  | - | - | - | 1º PAVIMENTO
273 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Painel elétrico em gabinete metálico, pintura anticorrosiva classe de proteção IP-65, dotado de contatoras, relés térmicos, botoeiras liga/desliga para acionamento, controle e proteção | - | 1 | - |  | - | - | - | 2º PAVIMENTO
274 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Painel elétrico em gabinete metálico, pintura anticorrosiva classe de proteção IP-65, dotado de contatoras, relés térmicos, botoeiras liga/desliga para acionamento, controle e proteção | - | 1 | - |  | - | - | - | 3º PAVIMENTO
275 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Painel elétrico em gabinete metálico, pintura anticorrosiva classe de proteção IP-65, dotado de disjuntores termomagnéticos bipolares | - | 2 | - |  | - | - | - | 1º PAVIMENTO
276 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Painel elétrico em gabinete metálico, pintura anticorrosiva classe de proteção IP-65, dotado de disjuntores termomagnéticos bipolares | - | 1 | - |  | - | - | - | 2º PAVIMENTO
277 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Painel elétrico em gabinete metálico, pintura anticorrosiva classe de proteção IP-65, dotado de disjuntores termomagnéticos bipolares | - | 7 | - |  | - | - | - | 3º PAVIMENTO
278 | Q20 - Rua Guaicurus, 203 (Edifícios Mario Werneck e Cristiano Otoni) | Ventilador centrífugo tipo "Limit Load", simples aspiração, arranjo/classe 1 posição LG ° - rotor em balanço | GTS 400 | 1 | - |  | 3 cv | 40 | 2400 | 3º PAVIMENTO
279 | Rua Desembargador Drumond ,41 | Caixa plenum, dutos de insuflamento, isolamento acústico, dutos flexíveis, difusores, retorno
280 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | TÉRREO
281 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | TÉRREO
282 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | TRANE SRVE 125A1S011BAB | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
283 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | TRANE SRVE 125A1S011BAB | 1 | [5 empty] | 3 º ANDAR
284 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
285 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 4 º ANDAR
286 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
287 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 5 º ANDAR
288 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
289 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 6 º ANDAR
290 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
291 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 7 º ANDAR
292 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
293 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 8 º ANDAR
294 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
295 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 9 º ANDAR
296 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | HITACHI 2 CONDENS | 1 | [5 empty] | 10 º ANDAR
297 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | HITACHI 2 CONDENS | 1 | [5 empty] | 10 º ANDAR
298 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
299 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | CARRIER | 1 | [5 empty] | 11 º ANDAR
300 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | TRANE SRVE 125A1S011BAB | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
301 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | TRANE SRVE 125A1S011BAB | 1 | [5 empty] | 12 º ANDAR
302 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | TRANE SRVE 125A1S011BAB | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR
303 | Rua Desembargador Drumond ,41 | SELF CONTAINED | TRANE SRVE 125A1S011BAB | 1 | [5 empty] | 13 º ANDAR