## ANEXO VI - GRUPO 6
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO Secretaria de Gestão Predial Planilha de formação de preços para proposta - GRUPO 6
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADES ESTIMADAS - 12 MESES (1 ANO) | QUANTIDADES ESTIMADAS - 60 MESES (5 ANOS) | VALOR UNITÁRIO - ORÇAMENTO DO TRT3 | VALOR TOTAL DO ITEM CONSIDERANDO O QUANTITATIVO ESTIMADO - ORÇAMENTO DO TRT3 - 1 ANO | VALOR TOTAL DO ITEM CONSIDERANDO O QUANTITATIVO ESTIMADO - ORÇAMENTO DO TRT3 - 5 ANOS | VALOR UNITÁRIO -PROPOSTA DO LICITANTE (COM DESCONTO APLICADO) | VALOR TOTAL DO ITEM CONSIDERANDO O QUANTITATIVO ESTIMADO - PROPOSTA DO LICITANTE (DESCONTO APLICADO) - 1 ANO | VALOR TOTAL DO ITEM CONSIDERANDO O QUANTITATIVO ESTIMADO - PROPOSTA DO LICITANTE (DESCONTO APLICADO) - 5 ANOS | DESCONTO (INSERIDO NA CÉLULA ABAIXO)
1 | Manutenção preventiva com limpeza de todos os elementos e lubrificação ACJ | Unit | 30 | 150 | 126 | 3780 | 18900 | 126 | 3780 | 18900 | 0%
2 | Manutenção preventiva com limpeza de todos os elementos e lubrificação SPLIT | Unit | 276 | 1380 | 220.12 | 60753.12 | 303765.6 | 220.12 | 60753.12 | 303765.6
3 | Substituição de cabo de alimentação com plugue 3 pinos | Unit | 1 | 5 | 21.67 | 21.67 | 108.35 | 21.67 | 21.67 | 108.35
4 | Fornecimento de controle remoto. | Unit | 1 | 5 | 24.86 | 24.86 | 124.3 | 24.86 | 24.86 | 124.3
5 | Substituição de chave seletora. | Unit | 1 | 5 | 66.61 | 66.61 | 333.05 | 66.61 | 66.61 | 333.05
6 | Substituição de capacitor duplo/conjugado | Unit | 3 | 15 | 77.49 | 232.47 | 1162.35 | 77.49 | 232.47 | 1162.35
7 | Substituição/instalação de bomba de drenagem. Ref: Elgin | Unit | 1 | 5 | 972.41 | 972.41 | 4862.05 | 972.41 | 972.41 | 4862.05
8 | Substituição de placa receptora/display | Unit | 1 | 5 | 167.65 | 167.65 | 838.25 | 167.65 | 167.65 | 838.25
9 | Substituição de placa eletrônica da evaporadora, condensadora ou ACJ (não será aceito para placas universais) | Unit | 1 | 5 | 1007.03 | 1007.03 | 5035.15 | 1007.03 | 1007.03 | 5035.15
10 | Substituição de placas eletrônicas por placas universais | Unit | 1 | 5 | 557.34 | 557.34 | 2786.7 | 557.34 | 557.34 | 2786.7
11 | Substituição do motor das vanes (palhetas difusoras) de evaporadoras | Unit | 1 | 5 | 328.34 | 328.34 | 1641.7 | 328.34 | 328.34 | 1641.7
12 | Substituição de vanes ( palhetas difusoras) horizontais e Suporte | Unit | 1 | 5 | 176.04 | 176.04 | 880.2 | 176.04 | 176.04 | 880.2
13 | Substituição de chave Termostato de ACJ | Unit | 1 | 5 | 134.21 | 134.21 | 671.05 | 134.21 | 134.21 | 671.05
14 | Substituição de sensor de Temperatura e/ou degelo de Splits | Unit | 1 | 5 | 35.96 | 35.96 | 179.8 | 35.96 | 35.96 | 179.8
15 | Substituição de filtro de ar. | Unit | 1 | 5 | 56.96 | 56.96 | 284.8 | 56.96 | 56.96 | 284.8
16 | Recomposição da vedação de ACJ, com perfil esponjoso apropriado. | Unit | 1 | 5 | 24.2 | 24.2 | 121 | 24.2 | 24.2 | 121
17 | Instalação ou recomposição de tubulação de drenagem até 10 metros | m | 10 | 50 | 11.99 | 119.9 | 599.5 | 11.99 | 119.9 | 599.5
18 | Isolamento térmico, com tubo esponjoso, da tubulação de interligação das unidades do split ( Sucção e descarga) | m | 20 | 100 | 5.85 | 117 | 585 | 5.85 | 117 | 585
19 | Substituição de relé da evaporadora ou condensadora | Unit | 1 | 5 | 22.13 | 22.13 | 110.65 | 22.13 | 22.13 | 110.65
20 | Substituição de turbina da evaporadora ou hélice da condensadora | Unit | 1 | 5 | 308.74 | 308.74 | 1543.7 | 308.74 | 308.74 | 1543.7
21 | Substituição do protetor térmico do compressor | Unit | 1 | 5 | 13.99 | 13.99 | 69.95 | 13.99 | 13.99 | 69.95
22 | Carga de gás | Unit | 9 | 45 | 147.2 | 1324.8 | 6624 | 147.2 | 1324.8 | 6624
23 | Substituição de serpentina do evaporador ou condensador para equipamentos de 12.000 Btu/h a 24.000 Btu/h | Unit | 1 | 5 | 1581.24 | 1581.24 | 7906.2 | 1581.24 | 1581.24 | 7906.2
24 | Instalação/ substituição de ACJ existente, sem suporte. | Unit | 1 | 5 | 314.55 | 314.55 | 1572.75 | 314.55 | 314.55 | 1572.75
25 | Instalação/ Substituição de ACJ existente, com novo suporte. | Unit | 1 | 5 | 539.1 | 539.1 | 2695.5 | 539.1 | 539.1 | 2695.5
26 | Remanejamento / substituição da unidade condensadora de Split e/ou desinstalação de Splits | Unit | 17 | 85 | 335.86 | 5709.62 | 28548.1 | 335.86 | 5709.62 | 28548.1
27 | Instalação completa de novo Split com comprimento de linha de até 5 metros, independente de capacidade | Unit | 2 | 10 | 751.9 | 1503.8 | 7519 | 751.9 | 1503.8 | 7519
28 | Tubulação de cobre ( sucção e expansão), cabo de interligação e isolamento para instalações de splits com distâncias, entre as unidades, superiores a 5 metros. | m | 12 | 60 | 103.52 | 1242.24 | 6211.2 | 103.52 | 1242.24 | 6211.2
29 | Substituição do motor da turbina da evaporadora ou do ventilador da condensadora de qualquer capacidade. | Unit | 1 | 5 | 527.56 | 527.56 | 2637.8 | 527.56 | 527.56 | 2637.8
30 | Substituição de compressor de 12.000 Btu/h, Inclusive Inverter. | Unit | 1 | 5 | 914.42 | 914.42 | 4572.1 | 914.42 | 914.42 | 4572.1
31 | Substituição de compressor de capacidade superior a 12.000Btu/h, Inclusive inverter. | Unit | 1 | 5 | 1369.26 | 1369.26 | 6846.3 | 1369.26 | 1369.26 | 6846.3
32 | Instalação de alimentador para novo condicionador (eletroduto, condutores, tomada) | m | 1 | 5 | 36.55 | 36.55 | 182.75 | 36.55 | 36.55 | 182.75
33 | Instalação de disjuntor bipolar, padrão DIN, para circuito de ar condicionado | Unit | 1 | 5 | 49.48 | 49.48 | 247.4 | 49.48 | 49.48 | 247.4
34 | Custo de deslocamentos | km | 7282 | 36410 | 1.25 | 9102.5 | 45512.5 | 1.25 | 9102.5 | 45512.5
35 | Reposição de botão para ar condicionado de janela | Unit | 1 | 5 | 12.96 | 12.96 | 64.8 | 12.96 | 12.96 | 64.8
36 | Substituicão de rolamento do motor de ACJ ou de buchas de apoio das turbinas das evaporadoras | Unit | 1 | 5 | 35.52 | 35.52 | 177.6 | 35.52 | 35.52 | 177.6
37 | Manutenção preventiva em Cortina de ar | Unit | 1 | 5 | 359.1 | 359.1 | 1795.5 | 359.1 | 359.1 | 1795.5
38 | Substituição de motor do ventilador da Cortina de ar | Unit | 1 | 5 | 956.2 | 956.2 | 4781 | 956.2 | 956.2 | 4781
39 | Substituição de placa receptora de cortina de ar | Unit | 1 | 5 | 463.42 | 463.42 | 2317.1 | 463.42 | 463.42 | 2317.1
40 | Substituição de helice/turbina da Cortina de ar | Unit | 1 | 5 | 354.37 | 354.37 | 1771.85 | 354.37 | 354.37 | 1771.85
41 | Diária com Pernoite | Unit | 17 | 85 | 258 | 4386 | 21930 | 258 | 4386 | 21930
|  |  | TOTAL - ORÇAMENTO TRT3 |  |  | 99703.32 | 498516.6 | TOTAL - PROPOSTA DO LICITANTE COM DESCONTO APLICADO | 99703.32 | 498516.6
[9 empty] | 12 MESES (1 ANO) | 60 MESES (5 ANOS)