## REGIÃO 02
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO Secretaria de Gestão Predial | [7 empty] | CÉLULAS A SEREM PREENCHIDOS PELA LICITANTE
Contratação de serviços de manutenção predial, adaptações e serviços comuns de engenharia para os imóveis da Justiça do Trabalho no interior do Estado de Minas Gerais ANEXO 7 - Planilha de Custos e de Formação de Preços | [7 empty] | BDI | Desconto
UBERLÂNDIA - Região 2 | [7 empty] | 1.2747 | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | R$ | BDI | Desc. | Quant. 30 Meses | Subtotal
1 | DESPESAS AUXILIARES
1.1 | Gerenciamento, Plantão Técnico e carro oficina (MGCO) | mês | 13032.11 | 1.2747 | 1 | 30 | 498360.92
1.2 | Deslocamento intermunicipal | Km | 1.1 | 1.2747 | 1 | 27850 | 39050.43
1.3 | Diária com pernoite | unid. | 155.27 | 1.2747 | 1 | 713 | 141118.86
2 | MÃO-DE-OBRA:
2.1 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. | hora | 18.44 | 1.2747 | 1 | 262 | 6158.43
2.2 | Marceneiro com encargos complementares | hora | 19.07 | 1.2747 | 1 | 89 | 2163.46
2.3 | Eletricista com encargos complementares | hora | 23.53 | 1.2747 | 1 | 136 | 4079.14
2.4 | Pintor com encargos complementares | hora | 19.93 | 1.2747 | 1 | 100 | 2540.48
2.5 | Ajudante especializado com encargos complementares | hora | 16.45 | 1.2747 | 1 | 220 | 4613.14
2.6 | Vigia noturno com encargos complementares | hora | 17.65 | 1.2747 | 1 | 10 | 224.98
3 | PROJETOS E PARECERES TÉCNICOS COM ART'S:
3.1 | Projeto executivo de estrutura de concreto | PR A1 | 921.26 | 1.2747 | 1 | 3 | 3522.99
3.2 | Desenvolvimento e detalhamento de projeto arquitetônico | PR A1 | 430.09 | 1.2747 | 1 | 3 | 1644.71
4 | SERVIÇOS GERAIS - MATERIAL E MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:
4.1 | Demolições, remoções, limpezas e transportes:
4.1.1 | Transporte de material demolido em caçamba | m3 | 22 | 1.2747 | 1 | 40 | 1121.74
4.1.2 | Remoção de forros de drywall, PVC e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 1.17 | 1.2747 | 1 | 20 | 29.83
4.1.3 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | m3 | 35.93 | 1.2747 | 1 | 3 | 137.4
4.1.4 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho hidráulico, inclusive afastamento | m2 | 10.69 | 1.2747 | 1 | 3 | 40.88
4.1.5 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. | m2 | 2.33 | 1.2747 | 1 | 20 | 59.4
4.1.6 | Demolição de piso vinílico, inclusive afastamento | m2 | 6.02 | 1.2747 | 1 | 3 | 23.02
4.1.7 | Demolições de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. | m2 | 2.13 | 1.2747 | 1 | 8 | 21.72
4.1.8 | Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa espessura máxima de 10cm, inclusive afastamento | m2 | 12.05 | 1.2747 | 1 | 138 | 2119.7
4.1.9 | Demolição de divisória de laminado, inclusive afastamento | m2 | 15.07 | 1.2747 | 1 | 3 | 57.63
4.1.10 | Limpeza final para entrega da obra | m2 | 4.55 | 1.2747 | 1 | 3 | 17.4
4.1.11 | Limpeza e polimento de piso granilite/marmorite, exclusive resina | m2 | 23 | 1.2747 | 1 | 3 | 87.95
4.1.12 | Limpeza de material cerâmico | m2 | 6.15 | 1.2747 | 1 | 248 | 1944.17
4.1.13 | Limpeza de fachada com hidrojateamento | m2 | 3.84 | 1.2747 | 1 | 3 | 14.68
4.1.14 | Limpeza (desobstrução) de calhas. | m | 5.29 | 1.2747 | 1 | 1030 | 6945.46
4.1.15 | Carpete de nylon em manta para tráfego comercial pesado, e = 6 a 7 mm (instalado) | m2 | 126.5 | 1.2747 | 1 | 3 | 483.75
4.1.16 | Demolição de concreto simples. | m3 | 111.02 | 1.2747 | 1 | 3 | 424.55
4.1.17 | Descarte adequado de lâmpadas fluorescentes com emissão de certificado - Serviço. | unid. | 1.1533 | 1.2747 | 1 | 1295 | 1903.85
4.2 | Vidros, espelhos e molas:
4.2.1 | Vidro liso comum transparente, espessura 4 mm | m2 | 127.9 | 1.2747 | 1 | 30 | 4891.02
4.2.2 | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4 mm | m2 | 109.91 | 1.2747 | 1 | 10 | 1401.02
4.2.3 | Espelho cristal espessura 4 mm, com moldura em alumínio e compensado 6 mm plastificado colado | m2 | 441.23 | 1.2747 | 1 | 3 | 1687.31
4.2.4 | Vidro temperado incolor, esp. 8mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação, exclusive caixilho/perfil | m2 | 165.51 | 1.2747 | 1 | 3 | 632.93
4.2.5 | Vidro temperado incolor, esp. 10mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação, exclusive caixilho/perfil | m2 | 207.76 | 1.2747 | 1 | 8 | 2118.65
4.2.6 | Jogo de ferragens cromadas p/ porta de vidro temperado, uma folha, composto de dobradiças superior (101) e inferior (103), trinco (502), fechadura (520), contra fechadura (531) com capuchinho sem mola e puxador | cj. | 561.57 | 1.2747 | 1 | 3 | 2147.5
4.2.7 | Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado | unid. | 1022.54 | 1.2747 | 1 | 3 | 3910.3
4.2.8 | Mola hidráulica normal | unid. | 130.34 | 1.2747 | 1 | 5 | 830.72
4.3 | Forros de gesso, pvc e removíveis:
4.3.1 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais | m2 | 27.32 | 1.2747 | 1 | 13 | 452.72
4.3.2 | Forro de gesso em placas acartonadas - FGA | m2 | 33.45 | 1.2747 | 1 | 15 | 639.58
4.3.3 | Forro em PVC branco de L = 20 cm. | m2 | 41 | 1.2747 | 1 | 3 | 156.79
4.3.4 | Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base - instalado | m2 | 94.95 | 1.2747 | 1 | 3 | 363.1
4.4 | Inspeção e recomposição de pisos, revestimentos cerâmicos, pedras e vinílicos:
4.4.1 | Camada de regularização com argamassa, traço1:3 (cimento e areia), esp.30mm, aplicação manual preparo mecânico | m2 | 27.83 | 1.2747 | 1 | 3 | 106.42
4.4.2 | Piso cimentado natado com argamassa, traço1:3 (cimento e areia), esp.30mm, acabamento queimado, sem junta de dilatação | m2 | 31.27 | 1.2747 | 1 | 228 | 9088.05
4.4.3 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo manual. | m2 | 3.19 | 1.2747 | 1 | 45 | 182.98
4.4.4 | Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10 m², espessura de 20 mm, com execução de taliscas. | m2 | 26.63 | 1.2747 | 1 | 3 | 101.84
4.4.5 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10 mm, com execução de taliscas. | m2 | 17.62 | 1.2747 | 1 | 40 | 898.41
4.4.6 | Piso em pedra portuguesa, inclusive fornecimento e preparo mecânico de argamassa seca, tipo farofa, para assentamento em colchão de areia e cimento, esp. 6cm, rejuntamento e acabamento | m2 | 81.97 | 1.2747 | 1 | 93 | 9717.31
4.4.7 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa. | m2 | 36.56 | 1.2747 | 1 | 183 | 8528.35
4.4.8 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura interna das paredes. | m2 | 44.78 | 1.2747 | 1 | 8 | 456.65
4.4.9 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m² . | m2 | 55.02 | 1.2747 | 1 | 5 | 350.67
4.4.10 | Revestimento com ardósia aplicado em piso (20x20cm), esp. 1cm, acabamento natural, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m2 | 36.8 | 1.2747 | 1 | 3 | 140.73
4.4.11 | Revestimento com mármore branco aplicado em parede, esp. 2cm, assentamento com argamassa industrializada ambiente interno/externo,altura máxima de 3m para aplicação do mármore, inclusive rejuntamento | m2 | 187.42 | 1.2747 | 1 | 3 | 716.71
4.4.12 | Revestimento com granito, cinza andorinha, aplicado em piso, esp. 2cm, dimensão da peça até 1600cm2, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m2 | 201.24 | 1.2747 | 1 | 3 | 769.56
4.4.13 | Aplicação de rejunte com cimento branco para revestimentos de parede/piso com juntas de até 3mm de espessura | m2 | 5.64 | 1.2747 | 1 | 3 | 21.57
4.4.14 | Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. | m2 | 119.81 | 1.2747 | 1 | 3 | 458.17
4.4.15 | Piso de borracha pastilhado, espessura 3,5mm, fixado com adesivo acrílico | m2 | 63.49 | 1.2747 | 1 | 3 | 242.79
4.4.16 | Aplicação de faixa/fita adesiva antiderrapante, largura 50mm, em degraus de escada, inclusive fornecimento | m | 16.57 | 1.2747 | 1 | 3 | 63.37
4.4.17 | Rodapé em madeira sucupira / ipê / cumarú ou equivalente da região, esp. 2cm, altura 7cm | m | 13.97 | 1.2747 | 1 | 3 | 53.42
4.4.18 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 6 cm | m2 | 44.52 | 1.2747 | 1 | 3 | 170.25
4.4.19 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 8 cm | m2 | 55.7 | 1.2747 | 1 | 3 | 213
4.4.20 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 10 cm | m2 | 67.6 | 1.2747 | 1 | 3 | 258.51
4.5 | Divisórias e paredes de gesso, alvenarias:
4.5.1 | Divisória cega (N1) - painel MSO / colmeia e = 35 mm - Perfis simples aço galv pintado - colocada | m2 | 81.73 | 1.2747 | 1 | 3 | 312.54
4.5.2 | Recolocação de divisórias tipos chapas ou tabuas, exclusive entarugamento, considerando reaproveitamento do material | m2 | 13.23 | 1.2747 | 1 | 8 | 134.91
4.5.3 | Parede de gesso acartonado (dry-wall), divisão entre áreas secas de uma mesma unidade (ST/ST), esp. 115 mm, inclusive montantes, guias e acessórios, exclusive isolante térmico/acústico. | m2 | 73.79 | 1.2747 | 1 | 3 | 282.18
4.5.4 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | m2 | 67.11 | 1.2747 | 1 | 3 | 256.64
4.5.5 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 9x19x39cm (espessura 9cm) de parede com área líquida menor que 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m2 | 46.79 | 1.2747 | 1 | 5 | 298.22
4.5.6 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m2 | 61.61 | 1.2747 | 1 | 3 | 235.6
4.5.7 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m2 | 75.44 | 1.2747 | 1 | 3 | 288.49
4.6 | Manutenção em pintura:
4.6.1 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. | m2 | 8.32 | 1.2747 | 1 | 225 | 2386.24
4.6.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. | m2 | 8.53 | 1.2747 | 1 | 3 | 32.62
4.6.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m2 | 10.78 | 1.2747 | 1 | 225 | 3091.78
4.6.4 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos. | m2 | 15.99 | 1.2747 | 1 | 3 | 61.15
4.6.5 | Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão | m2 | 3.01 | 1.2747 | 1 | 225 | 863.29
4.6.6 | Pintura anticorrosiva a base de oxido de ferro (zarcão) em esquadria e superfície metálica, uma (1) demão | m2 | 8.43 | 1.2747 | 1 | 9 | 96.71
4.7 | Impermeabilizações de pisos, paredes, coberturas e fachadas:
4.7.1 | Impermeabilização com argamassa traço 1:3, e = 2,50 cm com aditivo | m2 | 29.5 | 1.2747 | 1 | 3 | 112.81
4.7.2 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos | m2 | 17.81 | 1.2747 | 1 | 3 | 68.11
4.7.3 | Impermeabilizacao com manta asfaltica pré-fabricada, e=4 mm | m2 | 57.86 | 1.2747 | 1 | 33 | 2433.89
4.7.4 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | m2 | 27.7 | 1.2747 | 1 | 3 | 105.93
4.7.5 | Enchimento de junta com mastique e = 3 mm | m | 22.1 | 1.2747 | 1 | 8 | 225.37
4.8 | Esquadrias, grades e grades de proteção:
4.8.1 | Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. | m2 | 353.76 | 1.2747 | 1 | 3 | 1352.81
4.8.2 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. | m2 | 430.27 | 1.2747 | 1 | 3 | 1645.4
4.8.3 | Porta de ferro de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. | m2 | 489.07 | 1.2747 | 1 | 3 | 1870.25
4.8.4 | Porta em aço de abrir tipo veneziana sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | unid. | 603.12 | 1.2747 | 1 | 10 | 7687.97
4.8.5 | Fornecimento e assentamento de caixilho fixo de ferro com tela corrugada # 15 mm fio 12. | m2 | 218.88 | 1.2747 | 1 | 3 | 837.02
4.8.6 | Fornecimento e assentamento de grade fixa de ferro, para proteção de janelas | m2 | 246.9 | 1.2747 | 1 | 60 | 18883.41
4.8.7 | Alçapão 60 x 60 cm com quadro de cantoneira metálica 1"x1/8", tampa em cantoneira 7/8"x1/8" e chapa metálica enrijecida por perfil "T | m2 | 509.1667 | 1.2747 | 1 | 3 | 1947.1
4.8.8 | Controle remoto de portão eletrônico. | unid. | 43.3333 | 1.2747 | 1 | 88 | 4860.86
4.8.9 | Guarda-corpo em tubo metalon (padrão SEDS) | m2 | 251.4083 | 1.2747 | 1 | 3 | 961.41
4.8.10 | Corrimão em aço carbono, chapa 18, D=1 1/2", pintado (zarcão + pintura a óleo), instalado conforme normas do Corpo de Bombeiros / ABNT NBR 9050. (Fornecimento e instalação) | m | 73.3333 | 1.2747 | 1 | 35 | 3271.73
4.8.11 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. | m | 72.88 | 1.2747 | 1 | 3 | 278.7
4.8.12 | Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus. | m | 255.39 | 1.2747 | 1 | 3 | 976.64
4.8.13 | Folha de porta madeira de lei prancheta para pintura 80 x 210 cm | unid. | 165.05 | 1.2747 | 1 | 3 | 631.17
4.8.14 | Marco em madeira de lei para pintura, L= 14cm, 80 x 210 cm | unid. | 137 | 1.2747 | 1 | 3 | 523.9
4.8.15 | Régua para alisares de 7x1 cm de madeira de lei para pintura colocado (conjunto). | unid. | 34.61 | 1.2747 | 1 | 3 | 132.35
4.8.16 | Dobradiça de ferro cromada 3 1/2" x 2 1/2". | unid. | 8.87 | 1.2747 | 1 | 3 | 33.92
4.8.17 | Aplicação de película de controle solar linha profissional, fumê G5. | m2 | 63.3333 | 1.2747 | 1 | 3 | 242.19
4.8.18 | Concertina clipada modelo espiral helicoidal dupla D = 450 mm | m | 63.69 | 1.2747 | 1 | 23 | 1867.27
4.9 | Execução e manutenção de drenos:
4.9.1 | Dreno tipo A, areia grossa, brita 2, tubo concreto poroso D = 15 cm, L = 50 cm, inclusive escavação e bota fora. | m | 83.46 | 1.2747 | 1 | 3 | 319.16
4.9.2 | Fornecimento e lançamento de brita em dreno e pátio. | m3 | 96.32 | 1.2747 | 1 | 3 | 368.34
4.10 | Bebedouros:
4.10.1 | Troca de elemento filtrante para filtro de coluna. | unid. | 67.6667 | 1.2747 | 1 | 8 | 690.04
4.11 | Verificações / instalações de bombas de recalque, de pressão ou de incêndio:
4.11.1 | Quadro de comando para bomba P = 1,0 CV, recalque. | unid. | 207.26 | 1.2747 | 1 | 3 | 792.58
4.12 | Instalações de combate à incêndio:
4.12.1 | Porta corta-fogo 90x210x4 cm - fornecimento e instalação (adaptado de unidade para m²) | m2 | 573.836 | 1.2747 | 1 | 3 | 2194.41
4.12.2 | Esguicho tipo agulheta, junta de união engate rápido D=38mm. | unid. | 86.7 | 1.2747 | 1 | 3 | 331.55
4.12.3 | Chave para conexões de engate rápido, (storz), 63x38mm. | unid. | 15.02 | 1.2747 | 1 | 3 | 57.44
4.12.4 | Teste hidrostático em mangueiras. | unid. | 12.535 | 1.2747 | 1 | 3 | 47.94
4.12.5 | Conjunto de mangueira para combate a incêndio em fibra de poliester pura, com 1.1/2", revestida internamente, comprimento de 15m - fornecimento e instalação | unid. | 232.57 | 1.2747 | 1 | 3 | 889.37
4.12.6 | Caixa de incêndio 45x75x17cm = fornecimento e instalação | unid. | 317.24 | 1.2747 | 1 | 3 | 1213.16
4.12.7 | Registro tipo globo angular, com 45 graus, DN2.1/2"(63mm), PN16, em latão com volante para hidrante-fornecimento e instalação | unid. | 150.65 | 1.2747 | 1 | 3 | 576.1
4.12.8 | Placa fotoluminescente "S1" ou "S2" - 380x190 mm (saída - direita) | unid. | 16.47 | 1.2747 | 1 | 58 | 1217.67
4.12.9 | Placa fotoluminescente "E8" - 300x300 mm | placa | 15.96 | 1.2747 | 1 | 13 | 264.47
4.12.10 | Teste nível 3 - hidrostático completo em todos extintores. | unid. | 13.315 | 1.2747 | 1 | 93 | 1578.45
4.12.11 | Teste nível 2 - recarga ABC de 6Kg. | unid. | 45.9175 | 1.2747 | 1 | 38 | 2224.18
4.12.12 | Teste nível 2 - recarga AP de 10 litros. | unid. | 23.7675 | 1.2747 | 1 | 100 | 3029.64
4.12.13 | Teste nível 2 - recarga CO2 de 6 Kg. | unid. | 52.9525 | 1.2747 | 1 | 75 | 5062.39
4.12.14 | Teste nível 2 - recarga PQS de 6 Kg. | unid. | 31.1225 | 1.2747 | 1 | 43 | 1705.89
4.12.15 | Extintor de incêndio ABC - 4-A:40-B:C, capacidade 6kg | unid. | 142.3333 | 1.2747 | 1 | 3 | 544.3
4.12.16 | Extintor de incêndio água-pressurizada 10 L incl suporte parede, carga completa, fornecimento e colocação. | unid. | 138.37 | 1.2747 | 1 | 3 | 529.14
4.12.17 | Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. | unid. | 435.87 | 1.2747 | 1 | 3 | 1666.81
4.12.18 | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc fornecimento e instalação. | unid. | 155.87 | 1.2747 | 1 | 3 | 596.06
4.12.19 | Suporte e instalação para extintor de piso ou parede. | unid. | 23.5433 | 1.2747 | 1 | 3 | 90.03
4.12.20 | Suporte de extintor, caixa, para áreas externas (abrigo) | unid. | 110.98 | 1.2747 | 1 | 3 | 424.4
4.12.21 | Manômetro para extintor | unid. | 8.1167 | 1.2747 | 1 | 55 | 569.05
4.12.22 | Gatilho para extintor | unid. | 28.62 | 1.2747 | 1 | 15 | 547.23
4.12.23 | Mangueira para extintor AP / PQS | unid. | 14.5833 | 1.2747 | 1 | 8 | 148.72
4.12.24 | Mangueira para extintor CO2 | unid. | 28.3333 | 1.2747 | 1 | 30 | 1083.5
4.12.25 | Corrente com trava-pino para extintor | unid. | 3.44 | 1.2747 | 1 | 40 | 175.4
4.12.26 | Pintura de extintor - extemporânea, fora da revisão nível 3 | unid. | 10.79 | 1.2747 | 1 | 80 | 1100.32
4.13 | Instalações elétricas, iluminação e equipamentos:
4.13.1 | Eletroduto em aço galvanizado leve, inclusive conexões, suportes e fixação DN 20 (3/4") | m | 15.17 | 1.2747 | 1 | 23 | 444.76
4.13.2 | Condulete de alumínio, tipo "t" ,diâmetro de saída 3/4"(20mm), exclusive módulo e placa, inclusive fixação | unid. | 24.23 | 1.2747 | 1 | 5 | 154.43
4.13.3 | Condulete de alumínio, tipo "e", diâmetro de saída 1.1/4"(32mm), exclusive módulo e placa, inclusive fixação | unid. | 33.02 | 1.2747 | 1 | 5 | 210.45
4.13.4 | Condulete de alumínio, tipo "e", diâmetro de saída2"(50mm), exclusive módulo e placa, inclusive fixação | unid. | 54.41 | 1.2747 | 1 | 3 | 208.07
4.13.5 | Eletroduto rígido roscável, PVC, inclusive conexões, suportes e fixação DN 25 mm (1") | m | 13.68 | 1.2747 | 1 | 3 | 52.31
4.13.6 | Eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14 - 100 x 50 mm com tampa inclusive conexão | m | 54.51 | 1.2747 | 1 | 3 | 208.45
4.13.7 | Perfilado liso em chapa de aço com tampa, dimensões 38x38mm | m | 30.1 | 1.2747 | 1 | 3 | 115.11
4.13.8 | Canaleta em PVC para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, 20x10mm. | m | 6.82 | 1.2747 | 1 | 3 | 26.08
4.13.9 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, anti-chama, dn25mm (3/4"), aplicado em alvenaria, inclusive rasgo | m | 6.18 | 1.2747 | 1 | 38 | 299.35
4.13.10 | Tomada simples - 2P+T - 10 A - com placa | unid. | 21.88 | 1.2747 | 1 | 3 | 83.67
4.13.11 | Tomada dupla - 2P+T - 20 A com placa | unid. | 22.41 | 1.2747 | 1 | 18 | 514.19
4.13.12 | Interruptor uma tecla simples 10A - 250V, com placa | unid. | 12.61 | 1.2747 | 1 | 8 | 128.59
4.13.13 | Conjunto 2 interuptores simples com placa | unid. | 20.91 | 1.2747 | 1 | 15 | 399.81
4.13.14 | Interruptor, uma tecla paralelo 10 A - 250 V, sem placa | unid. | 13.46 | 1.2747 | 1 | 13 | 223.05
4.13.15 | Caixa de ligação/passagem em PVC rígido para eletroduto, dimensões 4"x4", embutida em parede de gesso acartonado (dry-wall) - fornecimento e instalação | unid. | 12.77 | 1.2747 | 1 | 5 | 81.39
4.13.16 | Caixa de ligação/passagem em PVC rígido para eletroduto, dimensões 4"x2", embutida em parede de gesso acartonado (dry-wall) - fornecimento e instalação | unid. | 11 | 1.2747 | 1 | 3 | 42.07
4.13.17 | Placa (espelho) para caixa, 4x4", | unid. | 5.72 | 1.2747 | 1 | 3 | 21.87
4.13.18 | Caixas de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada, sobrepor, 152x152x82 mm. | unid. | 38.12 | 1.2747 | 1 | 5 | 242.96
4.13.19 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 3.04 | 1.2747 | 1 | 3 | 11.63
4.13.20 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 4.96 | 1.2747 | 1 | 73 | 461.54
4.13.21 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 6.81 | 1.2747 | 1 | 3 | 26.04
4.13.22 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 11.26 | 1.2747 | 1 | 3 | 43.06
4.13.23 | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30 A | unid. | 18.32 | 1.2747 | 1 | 5 | 116.76
4.13.24 | Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - | unid. | 87.86 | 1.2747 | 1 | 3 | 335.99
4.13.25 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50A | unid. | 111.2 | 1.2747 | 1 | 3 | 425.24
4.13.26 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100A | unid. | 175.69 | 1.2747 | 1 | 3 | 671.86
4.13.27 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125A | unid. | 504.35 | 1.2747 | 1 | 3 | 1928.68
4.13.28 | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 200 A | unid. | 775.93 | 1.2747 | 1 | 3 | 2967.23
4.13.29 | Lâmpada compactada eletrônica fluorescente, base E27, potência 20W, tensão110-127V, fornecimento e instalação, exclusive luminária | unid. | 12.52 | 1.2747 | 1 | 10 | 159.59
4.13.30 | Lâmpada tubular fluorescente, base G13, potência 32W, fornecimento e instalação, exclusive reator e luminária | unid. | 10.25 | 1.2747 | 1 | 10 | 130.66
4.13.31 | Lâmpada de vapor de sódio de 150W - fornecimento e instalação | unid. | 48.38 | 1.2747 | 1 | 8 | 493.36
4.13.32 | Lâmpada compacta de vapor de mercúrio, 125W, base E27 - fornecimento e instalação | unid. | 29.09 | 1.2747 | 1 | 3 | 111.24
4.13.33 | Lâmpada de vapor de mercúrio de 250W - fornecimento e instalação. | unid. | 39.97 | 1.2747 | 1 | 15 | 764.25
4.13.34 | Luminária tipo drops com base suporte galvanizada e globo leitoso, para uma (1) lâmpada base E-27 ,fornecimento e instalação, exclusive base e lâmpada | unid. | 46.63 | 1.2747 | 1 | 3 | 178.32
4.13.35 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular de 36 W, com reator de partida rápida . | unid. | 69.5 | 1.2747 | 1 | 3 | 265.77
4.13.36 | Luminária comercial chanfrada de sobrepor, para uma(1) lâmpada tubular fluorescente 1x32W-øT8 ou 1x40W-øT10 ou led 1x18W-øT8, fornecimento e instalação, exclusive base, reator e lâmpada | unid. | 47.39 | 1.2747 | 1 | 3 | 181.22
4.13.37 | Luminária arandela tipo tartaruga completa, para uma (1) lâmpada fluorescente compacta 20W, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada | unid. | 52.19 | 1.2747 | 1 | 3 | 199.58
4.13.38 | Soquetes para lâmpada fluorescente tubular, base G13(par), com sistema de antivibratório e sem suporte para starter, fornecimento e instalação | unid. | 14.23 | 1.2747 | 1 | 165 | 2992.93
4.13.39 | Reator eletrônico ,alto fator de potência (A.F.P), partida rápida, para duas (2) lâmpadas tubulares, potência 32W, fornecimento e instalação | unid. | 34.95 | 1.2747 | 1 | 10 | 445.51
4.13.40 | Reator para lâmpada vapor de mercúrio uso externo 220V / 400W | unid. | 96.99 | 1.2747 | 1 | 33 | 4079.89
4.13.41 | Ignitor para partida lâmpada vapor sódio /vapor metálico até 400W. | unid. | 24.6 | 1.2747 | 1 | 15 | 470.36
4.13.42 | Reator eletrônico, alto fator depotência (A.F.P), partida rápida,para duas (2) lâmpadas tubulares, potência 20W, fornecimento e instalação | unid. | 30.61 | 1.2747 | 1 | 3 | 117.06
4.13.43 | Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação DN 32(1.1/4"). | m | 28.02 | 1.2747 | 1 | 3 | 107.15
4.13.44 | Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação DN 50 (2"). | m | 33.79 | 1.2747 | 1 | 3 | 129.22
4.13.45 | Eletroduto de aço galvanizado médio, inclusive conexões, suportes e fixação DN 80 (3") | m | 68.71 | 1.2747 | 1 | 3 | 262.75
4.13.46 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama, 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 12.92 | 1.2747 | 1 | 5 | 82.35
4.13.47 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama, 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 20.4 | 1.2747 | 1 | 3 | 78.01
4.13.48 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama, 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 39.74 | 1.2747 | 1 | 3 | 151.97
4.13.49 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama, 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 55.3 | 1.2747 | 1 | 3 | 211.47
4.13.50 | Lâmpada tubular fluorescente , base G13, potência 16W, fornecimento e instalação, exclusive reator e luminária. | unid. | 9.92 | 1.2747 | 1 | 3 | 37.94
4.13.51 | Reator eletrônico, alto fator de potência (A.F.P), partida rápida, para duas (2) lâmpadas tubulares, potência 16W, fornecimento e instalação | unid. | 28.22 | 1.2747 | 1 | 3 | 107.92
4.14 | Equipamentos, quadros, automação, áudio:
4.14.1 | Relé fotoelétrico RM 10 120 V, 1200 VA com base | unid. | 48.31 | 1.2747 | 1 | 3 | 184.74
4.14.2 | Chave de boia automática superior 10A/250V - fornecimento e instalacao | unid. | 76.9 | 1.2747 | 1 | 3 | 294.07
4.14.3 | Quadro de distribuição para 20 módulos com barramento 100A. | unid. | 222.21 | 1.2747 | 1 | 3 | 849.75
4.14.4 | Aterramento completo, com hastes COPPERWELD 5/8" X 2,40m. | unid. | 95.95 | 1.2747 | 1 | 3 | 366.92
4.15 | Instalações lógicas, telefone:
4.15.1 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação residencial - fornecimento e instalação (Item utilizado como referência por se aproximar dos serviços realizados através dessa contratação) | m | 2.52 | 1.2747 | 1 | 93 | 298.74
4.15.2 | Cabo eletrônico categoria 5E, instalado em edificação residencial - fornecimento e instalação (Item utilizado como referência por se aproximar dos serviços realizados através dessa contratação) | m | 1.64 | 1.2747 | 1 | 73 | 152.61
4.15.3 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4x2", embutir, completa. | unid. | 66.29 | 1.2747 | 1 | 3 | 253.5
4.15.4 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4x4", embutir, completa | unid. | 114.14 | 1.2747 | 1 | 3 | 436.48
4.15.5 | Patch panel 24 posições, categoria com guia traseiro | unid. | 1202.11 | 1.2747 | 1 | 3 | 4596.99
4.15.6 | Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação | unid. | 375.44 | 1.2747 | 1 | 3 | 1435.72
4.15.7 | Certificação de garantia de trasmissão de cabos lógicos, categoria 5E / 6 | unid. | 13.37 | 1.2747 | 1 | 8 | 136.34
4.15.8 | Fio telefônico externo 2 x 100 - FE | m | 3.11 | 1.2747 | 1 | 3 | 11.89
4.15.9 | Tomada para telefone, padrão Telebrás 4P sem placa. | unid. | 25.12 | 1.2747 | 1 | 3 | 96.06
4.16 | Andaimes e escoramento:
4.16.1 | Fornecimento de andaime metálico tubular tipo torre (locação), inclusive rodízios, exclusive montagem e desmontagem | m/mês | 12 | 1.2747 | 1 | 3 | 45.89
4.16.2 | Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada pé-direito mples, incluso travamento, 4 utilizações. | m3 | 10.47 | 1.2747 | 1 | 3 | 40.04
4.17 | Estruturas em concreto, madeira e aço:
4.17.1 | Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, com fck 20 Mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | m3 | 437.96 | 1.2747 | 1 | 3 | 1674.8
4.17.2 | Viga de 0,21 a 0,35 m de largura em concreto 20 Mpa, aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma | m3 | 1280.16 | 1.2747 | 1 | 3 | 4895.46
4.17.3 | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, SC = 250Kg/m², L = 5,00 m | m2 | 91.1 | 1.2747 | 1 | 3 | 348.38
4.17.4 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado de quadra poli esportiva em aço SAC-41, pintada | m2 | 99.64 | 1.2747 | 1 | 3 | 381.03
4.17.5 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas metálicas, inclusive pintura primer | m2 | 50.7 | 1.2747 | 1 | 3 | 193.88
4.17.6 | Engradamento para telhas cerâmica ou concreto em madeira Paraju | m2 | 119.95 | 1.2747 | 1 | 3 | 458.7
4.17.7 | Engradamento para telhado de fibrocimento ondulada | m2 | 67.75 | 1.2747 | 1 | 3 | 259.08
4.17.8 | Engradamento para telhado de fibrocimento tipo kalheta, canalete 49 | m2 | 22.16 | 1.2747 | 1 | 3 | 84.74
4.17.9 | Peças de madeira em pajaru 15 x 8 cm | m | 39.22 | 1.2747 | 1 | 5 | 249.97
4.17.10 | Peças de madeira em pajaru 12 x 8 cm | m | 32.44 | 1.2747 | 1 | 3 | 124.05
4.17.11 | Peças de madeira em pajaru 8 x 8 cm | m | 22.49 | 1.2747 | 1 | 3 | 86
4.17.12 | Caibro de madeira em paraju 7 x 4 cm | m | 11.33 | 1.2747 | 1 | 3 | 43.33
4.17.13 | Ripa em madeira em 4 x 1,5 cm | m | 8.02 | 1.2747 | 1 | 3 | 30.67
4.18 | Manutenção/reforma em telhados de fibrocimento, cerâmicos, metálicos, policarbonatos e toldos:
4.18.1 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, inclsuo içamento. | m2 | 31.22 | 1.2747 | 1 | 20 | 795.92
4.18.2 | Cobertura em telha de fibrocimento estrutural, esp.8mm, com recobrimento transversal e longitudinal, exclusive cumeeira, inclusive acessórios de fixação e içamento | m² | 72.83 | 1.2747 | 1 | 33 | 3063.6
4.18.3 | Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha ondulada e= 6 ou 8mm | m | 39.84 | 1.2747 | 1 | 28 | 1421.95
4.18.4 | Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e = 6 mm, com até 2 águas, incluso içamento. | m2 | 66.67 | 1.2747 | 1 | 3 | 254.95
4.18.5 | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples, esp.0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação | m2 | 48.88 | 1.2747 | 1 | 3 | 186.92
4.18.6 | Cobertura em telha cerâmica colonial plana, 24 unid/m² | m2 | 55.14 | 1.2747 | 1 | 3 | 210.86
4.18.7 | Calha de chapa galvanizada Nº26 GSG, desenvolvimento = 40cm | m | 52.27 | 1.2747 | 1 | 3 | 199.89
4.18.8 | Calha em chapa galvanizada Nº26 GSG, desenvolvimento = 75 cm | m | 64.75 | 1.2747 | 1 | 3 | 247.61
4.18.9 | Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada Nº26, desenvolvimento = 33 cm | m | 28.24 | 1.2747 | 1 | 3 | 107.99
4.18.10 | Chapim metálico, com pingadeira, chapa galvanizada Nº24, desenvolvimento = 35cm | m | 50.03 | 1.2747 | 1 | 3 | 191.32
4.19 | Hidráulica
4.19.1 | Tubulação em P.V.C. água fria soldável:
4.19.1.1 | Tubo, PVC, soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | m | 13.13 | 1.2747 | 1 | 5 | 83.68
4.19.1.2 | Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | m | 22.01 | 1.2747 | 1 | 33 | 925.85
4.19.2 | Tubulação em ferro galvanizado:
4.19.2.1 | Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura , inclusive conexões e suportes, D = 3/4" | m | 60.3 | 1.2747 | 1 | 3 | 230.59
4.19.2.2 | Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado com costura , inclusive conexões e suportes, D = 1" | m | 73.61 | 1.2747 | 1 | 3 | 281.49
4.19.3 | Tubulação em P.V.C. de esgoto e águas pluviais:
4.19.3.1 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 14.05 | 1.2747 | 1 | 3 | 53.73
4.19.3.2 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 20.72 | 1.2747 | 1 | 3 | 79.24
4.19.3.3 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 31.31 | 1.2747 | 1 | 3 | 119.73
4.19.3.4 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 39.91 | 1.2747 | 1 | 3 | 152.62
4.19.3.5 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. | m | 43.47 | 1.2747 | 1 | 3 | 166.23
4.19.4 | Registro de gaveta sem acabamento - bruto:
4.19.4.1 | Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação | unid. | 42.3 | 1.2747 | 1 | 3 | 161.76
4.19.4.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, instalação em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Fornecimento e instalação | unid. | 66.82 | 1.2747 | 1 | 3 | 255.53
4.19.4.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Fornecimento e instalação | unid. | 97.32 | 1.2747 | 1 | 3 | 372.16
4.19.5 | Registro de gaveta com acabamento cromado - canopla:
4.19.5.1 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | unid. | 69.45 | 1.2747 | 1 | 3 | 265.58
4.19.5.2 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação | unid. | 103.87 | 1.2747 | 1 | 3 | 397.21
4.19.5.3 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Fornecimento e instalação | unid. | 140.13 | 1.2747 | 1 | 3 | 535.87
4.19.6 | Registro de pressão com acabamento cromado - canopla:
4.19.6.1 | Registro de pressão bruto, latão roscável, 1/2" com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água | unid. | 67.48 | 1.2747 | 1 | 3 | 258.05
4.19.7 | Válvula de retenção
4.19.7.1 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação | unid. | 74.98 | 1.2747 | 1 | 3 | 286.73
4.19.8 | Torneiras:
4.19.8.1 | Torneira de bóia real, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água | unid. | 22.28 | 1.2747 | 1 | 5 | 142
4.19.8.2 | Torneira metálica para lavatório, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexível metálico, fornecimento e instalação | unid. | 97.67 | 1.2747 | 1 | 13 | 1618.5
4.19.8.3 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação | unid. | 82.49 | 1.2747 | 1 | 5 | 525.75
4.19.8.4 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação | unid. | 33.8 | 1.2747 | 1 | 5 | 215.42
4.19.9 | Metais sanitários:
4.19.9.1 | Papeleira metálica cromada, inclusive fixação | unid. | 46.23 | 1.2747 | 1 | 15 | 883.94
4.19.9.2 | Sifão tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação | unid. | 129.3 | 1.2747 | 1 | 3 | 494.46
4.19.9.3 | Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4" x 1.1/2" - Fornecimento e instalação | unid. | 16.76 | 1.2747 | 1 | 13 | 277.73
4.19.9.4 | Válvula americana pia inox 1 1/2" x 3/4" | unid. | 58.12 | 1.2747 | 1 | 10 | 740.86
4.19.9.5 | Ligação flexível metálica, diâmetro 1/2" (20mm), inclusive fornecimento e instalação | unid. | 34.02 | 1.2747 | 1 | 5 | 216.83
4.19.9.6 | Parafuso castelo, número 8, inclusive fornecimento com arruela e bucha de nylon | unid. | 3.31 | 1.2747 | 1 | 5 | 21.1
4.19.9.7 | Tubo de ligação de água para bacia sanitária (vaso), DN 1.1/2", comprimento 20cm, inclusive canopla, spud, fornecimento e instalação | unid. | 41.64 | 1.2747 | 1 | 8 | 424.63
4.19.9.8 | Barra de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4" (31,75mm), para acessibilidade (PMR/PCR), comprimento 80 cm, instalado em parede, inclusive fornecimento, instalação e acessórios para fixação | unid. | 213.75 | 1.2747 | 1 | 30 | 8174.01
4.19.9.9 | Barra de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4" (31,75mm), para acessibilidade (PMR/PCR), comprimento 40 cm, instalado em porta/parede, inclusive fornecimento, instalação e acessórios para fixação | unid. | 98.37 | 1.2747 | 1 | 30 | 3761.77
4.19.9.10 | Dispenser em plástico para papel toalha 2 ou 3 folhas | unid. | 36.05 | 1.2747 | 1 | 5 | 229.76
4.19.9.11 | Barra de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4" (31,75mm), para acessibilidade (PMR/PCR), comprimento 100 cm, instalado em parede, inclusive fornecimento, instalação e acessórios para fixação | unid. | 223.14 | 1.2747 | 1 | 30 | 8533.1
4.19.10 | Fornecimento e instalação de ralos e caixas:
4.19.10.1 | Ralo seco PVC cônico 100 x 40 mm com grelha redonda | unid. | 22.94 | 1.2747 | 1 | 10 | 292.42
4.19.10.2 | Ralo sifonado PVC cilindrico 100 x 70 x 40 mm com grelha quadrada. | unid. | 19.16 | 1.2747 | 1 | 3 | 73.27
4.19.10.3 | Grelha / porta grelha aço inox, fecho giratório 100 x 100 mm | unid. | 24.56 | 1.2747 | 1 | 3 | 93.92
4.19.10.4 | Caixa d'água de polietileno com tampa 500 L. | unid. | 391.54 | 1.2747 | 1 | 3 | 1497.29
4.19.10.5 | Caixa d'água de polietileno com tampa 1000 L. | unid. | 491.39 | 1.2747 | 1 | 3 | 1879.12
4.19.10.6 | Caixa sifonada em pvc com grelha redonda 150 x 150 x 50 mm | unid. | 51.53 | 1.2747 | 1 | 3 | 197.06
4.19.11 | Fornecimento e instalação de louças sanitárias e bancadas:
4.19.11.1 | Lavatório de louça branca sem coluna, tamanho médio, inclusive acessórios de fixação, válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento, instalação e rejuntamento, exclusive torneira e engate flexível | unid. | 254.89 | 1.2747 | 1 | 3 | 974.72
4.19.11.2 | Cuba de louça branca de embutir, formato oval, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação | unid. | 222.8 | 1.2747 | 1 | 3 | 852.01
4.19.11.3 | Bancada em aço inoxidável | m2 | 1064.01 | 1.2747 | 1 | 3 | 4068.88
4.19.11.4 | Cuba em aço inoxidável de embutir, AISI 304, aplicação para pia (465 x 330 x 115mm), número 1, assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalção | unid. | 280.04 | 1.2747 | 1 | 3 | 1070.9
4.19.11.5 | Cuba em aço inoxidável de embutir, AISI 304, aplicação para pia (560 x 330 x 115mm), número 2, assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação | unid. | 293.6 | 1.2747 | 1 | 3 | 1122.76
4.19.11.6 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação | unid. | 390.1 | 1.2747 | 1 | 3 | 1491.78
4.19.11.7 | Bacia sanitária (vaso) de louça convencional, cor branca, inclusive acessórios de fixação/vedação, fornecimento, instalação e rejuntamento, exclusive válvula de descarga e tubo de ligação | unid. | 168.24 | 1.2747 | 1 | 3 | 643.37
4.19.11.8 | Assento branco para vaso | unid. | 25.14 | 1.2747 | 1 | 25 | 801.15
4.19.11.9 | Mictório sifonado louça branca padrão médio fornecimento e instalação | unid. | 514.57 | 1.2747 | 1 | 3 | 1967.77
4.19.11.10 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação | unid. | 407.24 | 1.2747 | 1 | 3 | 1557.33
4.19.12 | Pontos de instalações:
4.19.12.1 | Ponto de água fria embutido, incluindo tubo de PVC rígido soldável e conexões | pt. | 82.38 | 1.2747 | 1 | 3 | 315.03
4.19.12.2 | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 40mm e conexões (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc) | pt. | 47.41 | 1.2747 | 1 | 3 | 181.3
4.19.12.3 | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 50mm e conexões (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.) | pt. | 65.29 | 1.2747 | 1 | 3 | 249.68
4.19.12.4 | Ponto de esgoto, incluindo tubo de PVC rígido soldável de 100mm e conexões (vaso sanitário). | pt. | 65.66 | 1.2747 | 1 | 3 | 251.09
4.19.12.5 | Ponto de sobrepor para um (1) interruptor simples (10A-250V), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 20mm (3/4"), fixado na alvenaria/teto e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox , não halogenado, seção 2,5mm2 (70°c-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação inclusive fornecimento, instalação, condulete em alumínio, conexões, suporte e fixação do eletroduto | unid. | 295.42 | 1.2747 | 1 | 3 | 1129.72
4.19.12.6 | Ponto de embutir seco, para uma (1) placa cega 4"x4", com eletroduto flexível corrugado, anti-chama, DN25 mm(3/4"), embutido na alvenaria e sonda em arame galvanizado diâmetro de 1,24 mm(bwg18), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | pt. | 100.69 | 1.2747 | 1 | 3 | 385.05
4.19.12.7 | Ponto de embutir para uma (1) tomada telefônica (conectorRJ11), com placa 4"x2" de um (1)posto, com eletroduto flexível corrugado, anti-chama, DN25 mm(3/4"), embutido na alvenaria e fio telefônico(fi) em cobre eletrolítico estanhado de seção maciça ,esp.0,60mm (2x0,60mm), com distância de até dez (10)metros do ponto de derivação inclusive caixa de ligação,suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | pt. | 124.82 | 1.2747 | 1 | 3 | 477.32
4.19.12.8 | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três(3) polos (2p+t/10a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, anti-chama, DN 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5 mm2 (70°c-450/750v) com distância de até dez 10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa | pt. | 201.52 | 1.2747 | 1 | 5 | 1284.39
5 | MATERIAIS:
5.1 | Fornecimento de fechaduras com cilindro tetrachave, somente a máquina, Papaiz 140 cromada ou equivalente | unid. | 97.8233 | 1.2747 | 1 | 5 | 623.48
5.2 | Cópia de tetrachaves | unid. | 17.6667 | 1.2747 | 1 | 3 | 67.56
5.3 | Chaves comuns | unid. | 5.6667 | 1.2747 | 1 | 20 | 144.47
5.4 | Cadeado simples, em latão maciço cromado, largura de 35 mm, haste de aço temperado, cementado (não longa), inclui 2 chaves | unid. | 16.89 | 1.2747 | 1 | 20 | 430.59
5.5 | Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor, 4", em aço galvanizado / zincado | unid. | 2.42 | 1.2747 | 1 | 3 | 9.25
5.6 | Fechadura tradicional de embutir, cromada, com cilindro, para gavetas e móveis de madeira - com abinhas laterais curvas, chaves com proteção plástica | unid. | 9.73 | 1.2747 | 1 | 3 | 37.21
5.7 | Fechadura de embutir para porta externa / entrada, máquina 55 mm, com cilindro, maçaneta alavanca e espelho em metal cromado - nível seguranca médio - completa | unid. | 60.39 | 1.2747 | 1 | 13 | 1000.73
5.8 | Maçaneta alavanca, reta ou curva, maciça, cromada, comprimento de 10 a 16 cm, acabamento padrão médio - somente maçanetas | unid. | 25.3 | 1.2747 | 1 | 43 | 1386.75
5.9 | Espelho reto ou curvo, em latão cromado, espessura mínima 6 mm, largura *43* mm, altura *230* mm - para fechadura de embutir | unid. | 27.49 | 1.2747 | 1 | 5 | 175.21
5.10 | Perfil de borracha EPDM macico *12 x 15* mm para esquadrias | m | 8.8 | 1.2747 | 1 | 3 | 33.65
5.11 | Eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm | Kg | 31.11 | 1.2747 | 1 | 3 | 118.97
5.12 | Perfil "I" de aco laminado, abas paralelas, "W", qualquer bitola | Kg | 7.5 | 1.2747 | 1 | 3 | 28.68
5.13 | Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 1/2", E = *2,65* mm, peso *1,22* kg/m (NBR 5580) | Kg | 12.85 | 1.2747 | 1 | 23 | 376.74
5.14 | Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" | Kg | 6.02 | 1.2747 | 1 | 20 | 153.47
5.15 | Arame farpado galvanizado, 16 BWG (1,65 mm), classe 250 | m | 0.87 | 1.2747 | 1 | 3 | 3.33
5.16 | Silicone acetico uso geral incolor 280 g | unid. | 12.93 | 1.2747 | 1 | 30 | 494.46
5.17 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19 mm x 20 m | unid. | 8.2 | 1.2747 | 1 | 5 | 52.26
5.18 | Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 25 m (L X C). | unid. | 6.82 | 1.2747 | 1 | 8 | 69.55
5.19 | Lâmpada fluorescente tubular T10, de 20 ou 40 W, Bivolt | unid. | 8.31 | 1.2747 | 1 | 3 | 31.78
5.20 | Lampada fluorescente compacta 3U branca 20 W, base E27 (127/220 V) | unid. | 15.53 | 1.2747 | 1 | 140 | 2771.45
5.21 | Reator eletrônico bivolt para 2 lâmpadas fluorescentes de 36/40 W | unid. | 22.83 | 1.2747 | 1 | 53 | 1542.37
5.22 | Graxa lubrificante. | Kg | 22.38 | 1.2747 | 1 | 53 | 1511.97
5.23 | Lona plástica, preta, largura 8m, e = 150 micra. | m | 8.33 | 1.2747 | 1 | 3 | 31.85
5.24 | Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos | Kg | 0.5 | 1.2747 | 1 | 8 | 5.1
5.25 | Cimento Portland de alto forno (AF) CP III-32 | Kg | 0.43 | 1.2747 | 1 | 3 | 1.64
5.26 | Rejunte cimenticio, qualquer cor | kg | 2.7 | 1.2747 | 1 | 38 | 130.78
5.27 | Areia fina - posto jazida / fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 75 | 1.2747 | 1 | 3 | 286.81
5.28 | Pedra britada Nº 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m3 | 71.24 | 1.2747 | 1 | 3 | 272.43
5.29 | Tinta látex acrílica econômica, cor branca | L | 8.52 | 1.2747 | 1 | 225 | 2443.6
5.30 | Tinta acrílica premium, cor branco fosco | L | 18.57 | 1.2747 | 1 | 225 | 5326.02
5.31 | Bloco cerâmico (alvenaria de vedação), 8 furos, de 9 x 19 x 29 cm | unid. | 0.82 | 1.2747 | 1 | 3 | 3.14
5.32 | Tijolo cerâmico maciço *5 x 10 x 20* cm | unid. | 0.51 | 1.2747 | 1 | 3 | 1.95
5.33 | Madeira roliça sem tratamento, eucalipto ou equivalente da região, H = 3 m, D = 8 a 11 cm (para escoramento) | m | 2 | 1.2747 | 1 | 13 | 33.14
5.34 | Tabua de madeira aparelhada *2,5 x 25* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 25.29 | 1.2747 | 1 | 3 | 96.71
5.35 | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,20 x 1,10* m, e = 10 mm | m2 | 15.08 | 1.2747 | 1 | 3 | 57.67
5.36 | Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 14mm | m2 | 21.4 | 1.2747 | 1 | 3 | 81.84
5.37 | Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda simples 4,8 X 50mm | unid. | 0.5 | 1.2747 | 1 | 3 | 1.91
5.38 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1" e parafuso de fixação | unid. | 0.66 | 1.2747 | 1 | 153 | 128.72
5.39 | Vedação PVC, 100mm, para saída vaso sanitário | unid. | 1.75 | 1.2747 | 1 | 8 | 17.85
5.40 | Grelha fofo simples com requadro, carga maxima 1,5 T, 200 x 1000 mm, e= *15* mm | m | 133.61 | 1.2747 | 1 | 3 | 510.94
5.41 | Grelha fofo simples com requadro, carga máxima 1,5 T, 150 x 1000 mm, e = *15* mm | m | 105.13 | 1.2747 | 1 | 3 | 402.03
5.42 | Caixa d'água fibra de vidro para 5000 litros, com tampa | unid. | 1683.69 | 1.2747 | 1 | 3 | 6438.6
5.43 | Caixa d'água fibra de vidro para 10000 litros, com tampa | unid. | 3491.27 | 1.2747 | 1 | 3 | 13350.97
5.44 | Bomba centrífuga motor elétrico monofásico 0,74 hp diâmetro de sucção x elevação 1 1/4" x 1", diâmetro do rotor 120 mm, hm/q: 8 m / 7,70m³/h a 24 m / 2,80 m³/h | unid. | 1208.21 | 1.2747 | 1 | 3 | 4620.32
5.45 | Caixa de gordura cilindrica em concreto simples, pre-moldada, com diametro | unid. | 82.96 | 1.2747 | 1 | 3 | 317.25
5.46 | Adaptador de tomada, nova configuração - macho-fêmea - 10A | unid. | 5.6967 | 1.2747 | 1 | 3 | 21.78
5.47 | Filtro de linha - 4 ou 5 tomadas, com fusível de proteção de 10A | unid. | 28.81 | 1.2747 | 1 | 3 | 110.17
5.48 | Luminária de embutir ou sobrepor, LED - 2X18W - 120CM, com aletas metálicas em alumínio, chapa de aço, pintura eletrostática | unid. | 97.24 | 1.2747 | 1 | 3 | 371.86
5.49 | Pedra granitica, serrada, tipo miracema, madeira, paduana, rachinha, santa isabel ou outras similares, *11,5 x *23 cm, e = *1,0 a *2,0 cm | m2 | 26.17 | 1.2747 | 1 | 3 | 100.08
5.50 | Ladrilho hidráulico, *20 x 20* cm, e = 2 cm, tátil alerta ou direcional, amarelo | m2 | 43.35 | 1.2747 | 1 | 3 | 165.77
5.51 | Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e = 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos | unid. | 3.61 | 1.2747 | 1 | 3 | 13.81
5.52 | Fornecimento de fechadura cromada tipo alavanca, zamac, cromo acetinado, Duna da Imab ou equivalente,caixa 55 | unid. | 122.7567 | 1.2747 | 1 | 3 | 469.43
5.53 | Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas | unid. | 25.1 | 1.2747 | 1 | 18 | 575.91
5.54 | Projetor retangular fechado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio 250 W a 500 W, cabeceiras em alumínio fundido, corpo em alumínio anodizado, para lâmpada E40 fechamento em vidro temperado | unid. | 63.31 | 1.2747 | 1 | 3 | 242.1
5.55 | Fornecimento de controlador de horário de iluminação tipo timer digital. Tensão 127/220 V - Bivolt automático, 10A, mínimo 10 programações (on/off), bateria interna de segurança | unid. | 160.1033 | 1.2747 | 1 | 28 | 5714.34
5.56 | Sensor de presença bivolt de parede com fotocélula para qualquer tipo de lâmpada potência máxima de *1000 W*, uso interno | unid. | 45.92 | 1.2747 | 1 | 3 | 175.6
5.57 | Fornecimento de válvula de descarga diâmetro 11/4" ou 1 1/2", linha DUO ou ECO ou equivalente, com canopla cromada | unid. | 333.8238 | 1.2747 | 1 | 3 | 1276.58
5.58 | Kit reparo de válvula de descarga 11/4" ou 1 1/2", DUO ou ECO | unid. | 100.41 | 1.2747 | 1 | 3 | 383.98
5.59 | Canopla cromada para válvula Hydra Eco, Duo ou equivalente | unid. | 155.17 | 1.2747 | 1 | 3 | 593.39
5.60 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/4 " e acabamento metalico cromado | unid. | 169.23 | 1.2747 | 1 | 3 | 647.15
5.61 | Kit reparo de válvula de descarga 11/4" ou 1 1/2", Max | unid. | 47.0083 | 1.2747 | 1 | 30 | 1797.65
5.62 | Canopla cromada para válvula Hydra Max ou equivalente | unid. | 105.958 | 1.2747 | 1 | 3 | 405.19
5.63 | Fornecimento de base para válvula de descarga diâmetro 11/4" ou 1 1/2", linha Max, Eco ou Duo ou equivalente | unid. | 137.32 | 1.2747 | 1 | 3 | 525.13
5.64 | Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2 " | unid. | 75.44 | 1.2747 | 1 | 53 | 5096.66
5.65 | Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | unid. | 38.13 | 1.2747 | 1 | 30 | 1458.13
5.66 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml | unid. | 36.63 | 1.2747 | 1 | 3 | 140.08
5.67 | Adaptador PVC soldável, com flange e anel de vedação, 40 mm x 1 1/4", para caixa d'água | unid. | 16.44 | 1.2747 | 1 | 28 | 586.77
5.68 | Adaptador PVC soldável, com flanges e anel de vadação, 60 mm x 2", para caixa d'água | unid. | 27.82 | 1.2747 | 1 | 5 | 177.31
5.69 | Vaso sanitário para P.N.E. linha Acesso Plus, Celite ou equivalente | unid. | 395.2633 | 1.2747 | 1 | 8 | 4030.74
5.70 | Torneira de mesa, linha conforto / acessiblidade. Ref.: Deca 1196.C.LNK, ou equiavalente | unid. | 291.39 | 1.2747 | 1 | 5 | 1857.17
5.71 | Alarme audiovisual sem fio bivolt 110/220V para sanitário acessível / PNE, em conformidade com a norma NBR 9050. Kit completo para um sanitário, com 01 alarme receptador, 01 acionador, 01 placa tátil | unid. | 326.6333 | 1.2747 | 1 | 10 | 4163.6
5.72 | Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 | unid. | 19.15 | 1.2747 | 1 | 10 | 244.11
5.73 | Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13 | unid. | 13.35 | 1.2747 | 1 | 10 | 170.17
5.74 | Lâmpada Led 10W (Base E27) | unid. | 9.99 | 1.2747 | 1 | 200 | 2546.85
5.75 | Lâmpada led bulbo E27, cor branca, potência 12W, bivolt, fluxo luminoso aproximado 1000 lúmens.Referência Osram, Sylvania, Philips ou equivalente | unid. | 16.7575 | 1.2747 | 1 | 100 | 2136.08
5.76 | Piso tatil de alerta ou direcional de borracha, preto, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola | m² | 134.95 | 1.2747 | 1 | 100 | 17202.08
5.77 | Botão acionador Astra Superior MB para caixa de descarga acoplada | unid. | 26.8467 | 1.2747 | 1 | 3 | 102.66
5.78 | Mecanismo (válvula) de saída para caixa de descarga acoplada universal - MS243/Z Astra, ou equivalente | unid. | 53.94 | 1.2747 | 1 | 108 | 7425.79
5.79 | Obturador p/ caixa de descarga acoplada com corrente - KSO/AS C/C Astra, ou equivalente | unid. | 14.574 | 1.2747 | 1 | 3 | 55.73
5.80 | Bóia Astra para caixa acoplada KF - Astra, ou equivalente | unid. | 24.52 | 1.2747 | 1 | 20 | 625.11
5.81 | Mecanismo (válvula) entrada para caixa de descarga acoplada 263mm KE Astra,ou equivalente | unid. | 42.965 | 1.2747 | 1 | 3 | 164.3
5.82 | Kit completo universal para caixa de descarga acoplada Astra M3024/NZ, ou equivalente | unid. | 121.79 | 1.2747 | 1 | 3 | 465.74
5.83 | Vidro liso incolor 4 mm - sem colocação | m2 | 103.99 | 1.2747 | 1 | 3 | 397.67
5.84 | Vidro temperado incolor E = 8 mm, sem colocação | m2 | 142 | 1.2747 | 1 | 3 | 543.02
5.85 | Vidro temperado incolor E = 10 mm, sem colocação | m2 | 184.35 | 1.2747 | 1 | 3 | 704.97
5.86 | Placa de fibra mineral para forro, de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura antimofo (nao inclui perfis | unid. | 43.98 | 1.2747 | 1 | 3 | 168.18
5.87 | Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, leve, diametro 3/4", parede de 0,90 mm) | m | 8.33 | 1.2747 | 1 | 3 | 31.85
5.88 | Condulete de aluminio tipo t, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega | unid. | 7.64 | 1.2747 | 1 | 3 | 29.22
5.89 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1", sem luva | m | 4.45 | 1.2747 | 1 | 3 | 17.02
5.90 | Perfilado perfurado simples 38x38 mm, chapa 22 | m | 5.61 | 1.2747 | 1 | 3 | 21.45
5.91 | Eletroduto PVC flexivel corrugado, cor amarela, de 32 mm | m | 2.56 | 1.2747 | 1 | 3 | 9.79
5.92 | Tomada 2P+T 10A, 250V (Apenas modulo) | unid. | 6.08 | 1.2747 | 1 | 3 | 23.25
5.93 | Tomada 2P+T 20A, 250V (Apenas modul) | unid. | 7.78 | 1.2747 | 1 | 3 | 29.75
5.94 | Interruptor simples 10A, 250V (Apenas modulo) | unid. | 5.34 | 1.2747 | 1 | 3 | 20.42
5.95 | Interruptor simples 10A, 250V, conjunto montado para sobrepor 4"x2" (caixa + 2 modulos) | unid. | 9.69 | 1.2747 | 1 | 3 | 37.06
5.96 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 m condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2 | m | 1.7 | 1.2747 | 1 | 50 | 108.35
5.97 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2 | m | 3.03 | 1.2747 | 1 | 10 | 38.62
5.98 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2 | m | 4.25 | 1.2747 | 1 | 10 | 54.17
5.99 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2 | m | 7.27 | 1.2747 | 1 | 10 | 92.67
5100 | Soquete de baquelite base e27, para lampadas | unid. | 3.02 | 1.2747 | 1 | 3 | 11.55
5101 | Tomada RJ45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa +suporte + modulo) | unid. | 27.81 | 1.2747 | 1 | 3 | 106.35
5102 | Tomada rj45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo | unid. | 25.05 | 1.2747 | 1 | 3 | 95.79
5103 | Conector femea RJ- 45, categoria 5 e | unid. | 8.8 | 1.2747 | 1 | 3 | 33.65
5104 | Conector femea RJ - 45, categoria 6 | unid. | 15.31 | 1.2747 | 1 | 3 | 58.55
5105 | Conector macho RJ - 45, categoria 5 e | unid. | 1 | 1.2747 | 1 | 3 | 3.82
5106 | Conector macho RJ - 45, categoria 6 | unid. | 1.72 | 1.2747 | 1 | 3 | 6.58
5107 | Porta de madeira, folha leve (nbr 15930) de 80 x 210 cm, E = *35* mm, nucleo colmeia, capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura | unid. | 111.05 | 1.2747 | 1 | 3 | 424.67
5108 | Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32A | unid. | 11.69 | 1.2747 | 1 | 3 | 44.7
5109 | Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415V | unid. | 101.63 | 1.2747 | 1 | 3 | 388.64
5110 | Tubo PVC serie normal, DN 40 mm, para esgoto predial (NBR 5688) | m | 3.94 | 1.2747 | 1 | 3 | 15.07
5111 | Tubo PVC serie normal, DN 100 mm, para esgoto predial (NBR 5688) | m | 10.94 | 1.2747 | 1 | 3 | 41.84
5112 | Tubo PVC serie normal, DN 150 mm, para esgoto predial (NBR 5688) | m | 27.98 | 1.2747 | 1 | 3 | 107
5113 | Tubo PVC serie normal, DN 50 mm, para esgoto predial (NBR 5688) | m | 6.71 | 1.2747 | 1 | 3 | 25.66
5114 | Tubo PVC serie normal, DN 75 mm, para esgoto predial (NBR 5688) | m | 9.69 | 1.2747 | 1 | 3 | 37.06
5115 | Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4 " (ref 1509) | unid. | 64.2 | 1.2747 | 1 | 3 | 245.51
5116 | Torneira cromada de parede para cozinha bica movel com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref 1168) | unid. | 79.79 | 1.2747 | 1 | 3 | 305.12
5117 | Torneira cromada sem bico para tanque 1/2 " ou 3/4 " (ref 1143) | unid. | 30.28 | 1.2747 | 1 | 3 | 115.79
5118 | Sifao plastico tipo copo para tanque, 1.1/4 x 1.1/2 " | unid. | 13.56 | 1.2747 | 1 | 3 | 51.85
5119 | Conjunto de ligacao para bacia sanitaria em plastico branco com tubo, canopla e anel de expansao (tubo 1.1/2 '' x 20 cm) | unid. | 8.53 | 1.2747 | 1 | 3 | 32.62
5120 | Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, de louca branca | unid. | 327.69 | 1.2747 | 1 | 10 | 4177.06
|  |  | 54855.8542 |  |  |  | 1077187.17

## DOF
Valor contrato (30 meses) | 1077187.17 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | meses
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
|  | 35906.239 | 37342.4886 | 38836.1881 | 40389.6356 | 42005.2211 | 42005.2211
|  | 251343.673 | 448109.8627 | 466034.2572 | 484675.6275 | 504062.6526 | 210026.1053
Considerando início de vigência em 01/06/2021.
Apostilamento: 1 de janeiro
Considerado reajuste anual de 4%.