## Modelo Proposta
PROPOSTA – MANUTENÇÃO DAS SUBESTAÇÕES TRT 3ª REGIÃO
Objeto: |  | Serviço de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva das subestações |  |  |  | BDI - Serviços: | 14.1% | LOGOTIPO DA EMPRESA
Empresa:
CNPJ: | [5 empty] | BDI - Materiais: | 8.87%
Preço total proposto: |  | 45992.33 | Data:
ITEM | CÓDIGO | DESCRITIVO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR REFERÊNCIA TRT R$ | VALOR TOTAL LICITANTE R$
[6 empty] | SEM BDI |  | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 448.16 | 266.93
1.1 | PL – 1.643/2020 | Emissão da ART ou TRT do responsável técnico pelos serviços | CREA-MG | UN | 1 | 233.94 | 32.99 | 266.93 | 305.36 | 266.93
1.2 | COMP-20001 | Elaboração/apresentação do cronograma de execução | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 142.8 | 0
2 | IMPLANTAÇÃO DA NR 10 | [7 empty] | 39557.97 | 0
2.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [7 empty] | 34198.02 | 0
2.1.1 | COMP-20002 | Implantação da NR 10 em subestação aérea | PRÓPRIA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 10505.28 | 0
2.1.2 | COMP-20003 | Implantação da NR 10 em subestação abrigada | PRÓPRIA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 23692.74 | 0
2.2 | DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES | [7 empty] | 5359.95 | 0
2.2.1 | COMP-20004 | Atualização e digitalização dos projetos em .dwg ou Revit (por prancha A1) | PRÓPRIA | UN | 15 |  | 0 | 0 | 5359.95 | 0
3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL | [7 empty] | 19822.92 | 0
3.1 | COMP-20005 | Manutenção preventiva anual em subestação aérea | PRÓPRIA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 5252.64 | 0
3.2 | COMP-20006 | Manutenção preventiva anual em subestação abrigada | PRÓPRIA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 7450.56 | 0
3.3 | COMP-20007 | Análise óleo isolante do transformador | COTAÇÃO | UN | 12 |  | 0 | 0 | 5043.72 | 0
3.4 | C 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 - BDI - REDUZIDO | SINAPI | h | 120 |  | 0 | 0 | 2076 | 0
4 | MANUTENÇÕES CORRETIVAS | [7 empty] | 14637.22 | 0
4.1 | COMP-20008 | Meia-diária da equipe de manutenção especializada em manutenção de subestação | PRÓPRIA | UN | 40 |  | 0 | 0 | 8940.8 | 0
4.2 | C 88266.1 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES +30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 40 |  | 0 | 0 | 1428 | 0
4.3 | COMP-20009 | Parametrização de proteção secundária e comissionamento de disjuntor de média tensão a vácuo, PVO ou GVO | PRÓPRIA | UN | 2 |  | 0 | 0 | 477.22 | 0
4.4 | COMP-20010 | Alteração de demanda contratada, elaboração de coordenograma de proteção para disjuntor de média tensão, com aprovação perante a Concessionária | PRÓPRIA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 3791.2 | 0
5 | TRANSPORTE E PERNOITE | [7 empty] | 25091 | 0
5.1 | ED-4177 | Deslocamento intermunicipal | SETOP | km | 16000 |  | 0 | 0 | 19040 | 0
5.2 | ED-4170 – ED-4171 | Pernoite da equipe | SETOP | UN | 60 |  | 0 | 0 | 6051 | 0
6 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 60824.35 | 45725.4
6.1 | COMP-20011 | Quadro (painel) tipo sanduíche em chapa de policarbonato transparente 3mm para prancha A1, fichado com botão cabeça chata – BDI REDUZIDO | PRÓPRIA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 3356.76 | 0
6.2 | COMP-20012 | Armário de parede com painel para fixar feramente, kit de ganchos e duas gavetas – BDI REDUZIDO | COTAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0 | 5106.3 | 0
6.3 | I 38774 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS – BDI REDUZIDO | SINAPI | UN | 10 |  | 0 | 0 | 300.9 | 0
6.4 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE BALIZAMENTO – BDI REDUZIDO | SETOP | UN | 20 |  | 0 | 0 | 396.6 | 0
6.5 | COMP-20013 | Luva isolante classe 2 - 20 kV (AMARELO) + luva de cobertura em vaque – BDI REDUZIDO | COTAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 575.25 | 0
6.6 | COMP-20014 | Tapete isolante elétrico classe 2 – 20kV 1x1m – BDI REDUZIDO | COTAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | 516.34 | 0
6.7 | COTAÇÃO | Valor estimativo para a aquisição de peças e equipamentos para manutenção corretiva - conforme itens 17.7 e 17.8 do Termo de Referência - BDI REDUZIDO | COTAÇÃO | VL | N/A | 42000 | 3725.4 | 45725.4 | 50572.2 | 45725.4
OBSERVAÇÃO: Preencher as células em AMARELO. O valor de custo dos itens 1.1 e 6.7 não devem ser alterados, apenas o BDI (ver composição de BDI nas demais abas) | [5 empty] | CUSTO GLOBAL DA PROPOSTA (R$): |  |  |  | 42233.94
[6 empty] | VALOR BDI GLOBAL DA PROPOSTA (R$): |  |  |  | 3758.39
[6 empty] | VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R$): |  |  |  | 45992.33
[6 empty] | VALOR GLOBAL REF. TRT (R$): |  |  |  | 160381.62
CÁLCULO DO DESCONTO A SER APLICADO NA AQUISIÇÃO DOS INSUMOS DO SUBITEM 6.7
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, EXCLUINDO OS SUBITENS 1.1 E 6.7 (R$): | [9 empty] | 0
PREÇO GLOBAL REFERENCIAL, EXCLUINDO OS SUBITENS 1.1 E 6.7 (R$): | [9 empty] | 105365
DESCONTO % SOBRE OS CUSTOS DOS INSUMOS ADQUIRIDOS COM BASE NOS BANCOS DE DADOS OFICIAIS (SINAPI E SETOP): | [9 empty] | 100%
Belo Horizonte - MG, _____ de ______________ de 2021.
_________________________________
NOME E ASSINATURA DO PROPONENTE

## Modelo BDI - Serviços
MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇO - COM DESONERAÇÃO
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva das subestações . | LOGOTIPO DA EMPRESA
Empresa:
CNPJ:
Data:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REF. LICITAÇÃO | % Sobre o PV
DL | Despesas Legais (impostos) | REF. LICITAÇÃO | % Sobre o PV
A | PIS | 0,65% de PV | 0.65
B | COFINS | 3,00 % de PV | 3
C | ISS - Imposto Sobre Serviços (médas das alíquotas) | 4,21% de PV | 4.21
D | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (%) | 4,50% de PV | 4.5
Total Parcial: |  |  | 12.36
DA | Despesas Administrativas | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
E | Administração Central (escritório, estrutura física, telefone, secretarias, etc.). | 4,00% do CD
F | Riscos | 1,27% do CD
G | Seguros | 0,40% do CD
H | Garantias | 0,40% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
DF | Despesas Financeiras | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
I | Juros (acumulado anual até JUN/2020 - 4,87%) | 0,42% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
LB | Lucro Bruto | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
J | Lucro | 7,40% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
BDI ARREDONDADO: |  |  | 14.1%
MÉTODO DE CÁLCULO
BDI% = { [ (1+DA) x (1+DF) x (1+H) ] / (1- DL) -1 } x 100
LISTA DE ABREVIATURAS
CD – Parcela incidente sobre os Custo Direto
PV – Parcela incidente sobre o Preço de Venda
DU – Dias Úteis
REFERÊNCIAS DO CÁLCULO DO BDI
A- PIS - Decretos - Lei 2.445/88 e 2.449/88.
B- COFINS - Lei Federal 9.718/98.
C- ISS – Belo Horizonte.
D - CPBR - Lei 13.161/2015.
E- Administração Central - Acordão 2.622/2013 (médio) 3,00% a 5,50%. Médio de 4,00%. Entendemos que a gerência local assume atividades parciais da administração central na condução dos contratos.
F, G, H – Risco, Seguros e Garantias com base na redação do Acordão 2.622/2013.
I - Juros calculado com base no acumulado da taxa SELIC dos 12 (doze) últimos meses e na fórmula do Acordão nº 69/2011 (J=(1 + Taxa SELIC/100)^(DU/252)-1). Estimativa de 22 (vinte) dias úteis por mês.
J- Lucro - Acordão 2.622/2013 - TCU (6,16% a 8,96%) com média de 7,40%.
BDI composto com base Art. 27, da Resolução CSJT Nº 228/2018.
Belo Horizonte - MG, _____ de ______________ de 2021.
_________________________________
NOME E ASSINATURA DO PROPONENTE

## Modelo BDI - Materiais
MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI MATERIAIS - COM DESONERAÇÃO
Objeto: | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva das subestações . | LOGOTIPO DA EMPRESA
Empresa:
CNPJ:
Data:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REF. LICITAÇÃO | % Sobre o PV
DL | Despesas Legais (impostos) | REF. LICITAÇÃO | % Sobre o PV
A | PIS | 0,65% de PV | 0.65
B | COFINS | 3,00 % de PV | 3
C | ISS - Imposto Sobre Serviços (médas das alíquotas) | 0,00% de PV | 0
D | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (%) | 4,50% de PV | 4.5
Total Parcial: |  |  | 8.15
DA | Despesas Administrativas | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
E | Administração Central (escritório, estrutura física, telefone, secretarias, etc.). | 3,45% do CD
F | Riscos | 0,85% do CD
G | Seguros | 0,24% do CD
H | Garantias | 0,24% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
DF | Despesas Financeiras | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
I | Juros (acumulado anual até JUN/2020 - 4,87%) | 0,42% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
LB | Lucro Bruto | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
J | Lucro | 5,11% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
BDI ARREDONDADO: |  |  | 8.87%
MÉTODO DE CÁLCULO
BDI% = { [ (1+DA) x (1+DF) x (1+H) ] / (1- DL) -1 } x 100
LISTA DE ABREVIATURAS
CD – Parcela incidente sobre os Custo Direto
PV – Parcela incidente sobre o Preço de Venda
DU – Dias Úteis
REFERÊNCIAS DO CÁLCULO DO BDI
A- PIS - Decretos - Lei 2.445/88 e 2.449/88.
B- COFINS - Lei Federal 9.718/98.
C- ISS – Belo Horizonte.
D - CPBR - Lei 13.161/2015.
E- Administração Central - Acordão 2.622/2013 (médio) 1,50% a 4,49%. Médio de 4,00%. Entendemos que a gerência local assume atividades parciais da administração central na condução dos contratos.
F, G, H – Risco, Seguros e Garantias com base na redação do Acordão 2.622/2013.
I - Juros calculado com base no acumulado da taxa SELIC dos 12 (doze) últimos meses e na fórmula do Acordão nº 69/2011 (J=(1 + Taxa SELIC/100)^(DU/252)-1). Estimativa de 22 (vinte) dias úteis por mês.
J- Lucro - Acordão 2.622/2013 - TCU (3,50% a 6,22%) com média de 5,11%.
BDI composto com base Art. 27, da Resolução CSJT Nº 228/2018.
Belo Horizonte - MG, _____ de ______________ de 2021.
_________________________________
NOME E ASSINATURA DO PROPONENTE