## ANEXO II
Planilha de Custos de Formação de Preços
GRUPO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | MARCA/MODELO | QUANTIDADE REGISTRADA | QUANTIDADE IMEDIATA | QUANTIDADE FUTURA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL IMEDIATO | VALOR TOTAL
2 | 20 | Adesivo para resina odontológica fotopolimerizável, de sistema frasco único (prime/bond), com solvente à base de água e álcool, nanopartículas de carga 5nm, tampa “flip top”. Frasco com 6g (5,6ml). | Frasco com 6g (5,6ml) |  | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
2 | 21 | Bicarbonato de sódio para uso em aparelho de profilaxia dental, alto grau de pureza e granulometria extra fina, aroma natural, aprovado pela fabricante do Aparelho (Dabi Atlante). Frasco com 250g. | Frasco com 250g |  | 8 | 3 | 5 |  | 0 | 0
2 | 22 | Cimento odontológico de hidróxido de cálcio radiopaco. Estojo contendo uma bisnaga catalisadora com 11g, uma bisnaga base com 13g e bloco para manipulação. | Estojo contendo bisnaga catalisadora com 11g e bisnaga base com 13g |  | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0
2 | 23 | Cimento odontológico de ionômero de vidro autopolimerizável para restauração, radiopaco. Estojo contendo um frasco de pó com 10g e um frasco de líquido. | Estojo contendo um frasco de pó com 10g e um frasco de líquido |  | 9 | 3 | 6 |  | 0 | 0
2 | 24 | Cimento odontológico para fixação provisória de restaurações protéticas. Estojo contendo um tubo de pasta base com 50g e um tubo de pasta aceleradora com 15g. | Estojo contendo um tubo de pasta base com 50g e um tubo de pasta aceleradora com 15g |  | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0
2 | 25 | Condicionador para esmalte dental à base de ácido fosfórico a 37%. Embalagem com 3 seringas com 2,5ml cada. | Embalagem com 3 seringas com 2,5ml cada |  | 6 | 2 | 4 |  | 0 | 0
2 | 26 | Fio de sutura, material seda, tipo fio 4-0, cor preto trançado, comprimento 45cm, com agulha ½ círculo de 1,70cm, estéril. Caixa com 24 unidades. | Caixa com 24 unidades |  | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0
2 | 27 | Fixador para radiografias odontológicas. Frasco 475ml. | Frasco com 475ml |  | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0
2 | 28 | Indicador biológico autocontido de segunda geração para monitorar esterilização a vapor em autoclave, com tempo de leitura final de no máximo 48 horas. Caixa c/ 10 unidades. | Caixa com 10 unidades |  | 21 | 7 | 14 |  | 0 | 0
2 | 29 | Indicador químico classe 5 integrador para monitorar esterilização a vapor em autoclave. Caixa c/ 25 unidades. | Caixa com 25 unidades |  | 24 | 8 | 16 |  | 0 | 0
2 | 30 | Lâmina de bisturi descartável, em aço carbono, esterilizada por raios gama, tamanho nº 15. Caixa com 100 unidades. | Caixa com 100 unidades |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0
2 | 31 | Material restaurador intermediário de longa duração à base de óxido de zinco e eugenol. Kit completo com 38g de pó e 15ml de líquido. | Kit completo com 38g de pó e 15ml de líquido |  | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0
2 | 32 | Pote para manipulação de material odontológico, tipo dappen, com 2 cavidades, material plástico, autoclavável. Unidade. | Unidade |  | 24 | 8 | 16 |  | 0 | 0
2 | 33 | Pote para manipulação de material odontológico, tipo dappen, com 2 cavidades, material vidro, autoclavável. Unidade. | Unidade |  | 24 | 8 | 16 |  | 0 | 0
2 | 34 | Resina composta fotopolimerizável nanoparticulada (100% nanopartículas), radiopaca, cor A1B. Seringa com 4g. | Seringa com 4g |  | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 0
2 | 35 | Resina composta fotopolimerizável nanoparticulada (100% nanopartículas), radiopaca, cor A2B. Seringa com 4g. | Seringa com 4g |  | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0
2 | 36 | Resina composta fotopolimerizável nanoparticulada (100% nanopartículas), radiopaca, cor B1B. Seringa com 4g. | Seringa com 4g |  | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0
2 | 37 | Revelador para radiografias odontológicas. Frasco com 475ml. | Frasco com 475ml |  | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0
2 | 38 | Selante para fóssulas e fissuras fotopolimerizável, resinoso, matizado, com liberação de flúor. Seringa com 2g. | Seringa com 2g |  | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0
2 | 39 | Spray refrigerante com gás carbônico para teste de vitalidade dental. Tubo com 200ml. | Tubo com 200ml |  | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0
2 | 40 | Sugador descartável plástico para saliva, uso odontológico, com arame. Pacote com 40 unidades. | Pacote com 40 unidades |  | 90 | 30 | 60 |  | 0 | 0
2 | 41 | Vaselina sólida (petrolato). Tubo com 30g. | Tubo com 30g |  | 6 | 2 | 4 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [9 empty] | 0