## MODELO PROPOSTA
PLANILHA DE COTAÇÃO
PROCESSO:
PREGÃO ELETRÔNICO:
ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE ESTIMADA DE NOBREAKS | VALOR UNITÁRIO ANUAL DE REFERÊNCIA | SUBTOTAL ANUAL DE REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO ANUAL - LICITANTE | SUBTOTAL ANUAL - LICITANTE
1. Manunteção preventiva anual | 1.1 | Execução de 1 (uma) manutenção preventiva anual em nobreak de capacidade até 3 kVA | 85 | 334.81 | 28458.85 |  | 0
| 1.2 | Execução de 1 (uma) manutenção preventiva anual em nobreak de capacidade maior que 3 kVA e menor que 10 kVA | 10 | 462 | 4620 |  | 0
| 1.3 | Execução de 1 (uma) manutenção preventiva anual em nobreak com capacidade igual ou maior que 10 kVA e menor que 20 kVA | 10 | 613.07 | 6130.7 |  | 0
| 1.4 | Execução de 1 (uma) manutenção preventiva anual em nobreak com capacidade de 20 kVA | 3 | 689.87 | 2069.61 |  | 0
TOTAL ANUAL ESTIMADO - MANUNTEÇÕES PREVENTIVAS: |  |  |  |  | 41279.16 |  | 0
ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE ESTIMADA DE NOBREAKS | VALOR REFERÊNCIA DA MENSALIDADE POR UNIDADE | SUBTOTAL MENSAL DE REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO MENSAL - LICITANTE | SUBTOTAL MENSAL - LICITANTE
2. Manutenção corretiva integral, incluindo materiais (exceto baterias) | 2.1 | Nobreak de capacidade até 3 kVA | 85 | 133 | 11305 |  | 0
| 2.2 | Nobreak de capacidade maior que 3 kVA e menor que 10 kVA | 8 | 267 | 2136 |  | 0
| 2.3 | Nobreak com capacidade igual ou maior que 10 kVA e menor que 20 kVA | 8 | 304.35 | 2434.8 |  | 0
| 2.4 | Nobreak com capacidade de 20 kVA | 2 | 424.35 | 848.7 |  | 0
TOTAL MENSAL ESTIMATIVO - MANUNTEÇÕES CORRETIVAS: |  |  |  |  | 16724.5 |  | 0
ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DE BATERIAS | VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | SUBTOTAL ANUAL DE REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO - LICITANTE | SUBTOTAL ANUAL - LICITANTE
3. Fornecimento e Instalação de bateria selada VRLA | 3.1 | Bateria capacidade 7 Ah ou 9 Ah, 12V | 250 | 88.4 | 22100 |  | 0
| 3.2 | Bateria capacidade 12 Ah, 12V | 34 | 192.16 | 6533.44 |  | 0
| 3.3 | Bateria capacidade 14 Ah, 12V | 12 | 314 | 3768 |  | 0
| 3.4 | Bateria capacidade 18 Ah, 12V | 12 | 254.88 | 3058.56 |  | 0
| 3.5 | Bateria capacidade 28 Ah, 12V | 28 | 397.72 | 11136.16 |  | 0
| 3.6 | Bateria capacidade 55 Ah, 12V | 28 | 754.6 | 21128.8 |  | 0
| 3.7 | Bateria capacidade 70 Ah, 12V | 40 | 1008.42 | 40336.8 |  | 0
TOTAL ANUAL ESTIMATIVO - BATERIAS: |  |  |  |  | 108061.76 |  | 0
ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DE INTERVENÇÕES | VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | SUBTOTAL ANUAL DE REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO - LICITANTE | SUBTOTAL ANUAL - LICITANTE
4. Instalações e remoções | 4.1 | Instalação, remoção e remanejamento de equipamentos entre as localidades do TRT | 12 | 312.68 | 3752.16 |  | 0
ITEM | SUBITEM | DESCRIÇÃO | DISTÂNCIA ANUAL ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO (R$/km) DE REFERÊNCIA | SUBTOTAL ANUAL DE REFERÊNCIA | VALOR UNITÁRIO (R$/km) - LICITANTE | SUBTOTAL ANUAL - LICITANTE
5. Deslocamento | 5.1 | Valor devido a título de deslocamentos (por quilômetro percorrido) | 45000 | 1.47 | 66150 |  | 0
TOTAL ANUAL PREVISTO DE REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 419937.08 |  | 0
Prazo Validade Proposta:
DADOS DA EMPRESA |  |  | DADOS DO RESP.PELA ASSINATURA DO ACORDO ADMINISTRATIVO
Razão Social: |  |  | Nome:
CNPJ: |  |  | Estado civil:
Insc. Estadual: |  |  | Profissão: