## PROPOSTA_SINTÉTICA
PROPOSTA SINTÉTICA DE VALORES
CABEAMENTO ESTRUTURADO E ELÉTRICA ININTERRUPTA

Objeto:		Contratação de empresa especializada para prestar serviço de natureza continuada de instalação, ampliação, adequação e reativação do cabeamento estruturado e das instalações elétricas estabilizadas e ininterruptas.				BDI - Serviços:	30,45%	LOGOTIPO / DA / EMPRESA
Empresa licitante:			Nº pregão eletrônico:			BDI – Materiais:	21,31%
Autor da proposta:			% Desconto linear nos custos unitários:				0,00%					0,00%
CNPJ:			Data:			Valor global:	R$ 434.047,62
Folha de pagamento:		Encargos sociais com desoneração.	% Desconto global da proposta:				0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRITIVO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI	VALOR UNITÁRIO	VALOR / TOTAL R$
					SEM BDI		COM BDI
1	SERVIÇOS INICIAIS					R$ 354,13	0,08%					354,13		0,00%					354,13
1.1	PL - 0615/2024-2	EMISSÃO DE ART OU TRT DO RESPONSÁVEL TÉCNICO POR OBRA OU SERVIÇO NO VALOR ACIMA DE R$15.000,00 - EXERCÍCIO 2025	CREA/MG	UN	1,00	R$ 271,47	R$ 82,66	R$ 354,13	R$ 354,13		271,470		82,660	354,13	0			271,47	82,66	354,13	354,13		0,00%				271,47	82,66	354,13	354,13		0,00%		#NOME?
2	CABEAMENTO ESTRUTURADO					R$ 141.757,63	32,66%					141757,63		0,00%					141757,63		0,00%
2.1	CABOS					R$ 53.351,50	12,29%					53351,5		0,00%					53351,5		0,00%
2.1.1	98297	CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6, GIGALAN OU EQUIVALENTE, 23 AWG, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, REF.: FURUKAWA, AMP OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	m	4.000,00	R$ 8,15	R$ 2,48	R$ 10,63	R$ 42.520,00		32600,000		9920,000	42520	0			8,15	2,48	10,63	42520		0,00%				8,15	2,48	10,63	42520		0,00%		#NOME?
2.1.2	COMP ELE-0055-10/20	CABO DE FIBRA ÓPTICA AUTO SUSTENTADO, MULTÍMODO OM4, NÚCLEO/CASCA DE 50/125μM, 6 FIBRAS (3 PARES) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	250,00	R$ 21,80	R$ 6,64	R$ 28,44	R$ 7.110,00		5450,000		1660,000	7110	0			21,8	6,64	28,44	7110		0,00%				21,8	6,64	28,44	7110		0,00%		#NOME?
2.1.3	98278	CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	m	150,00	R$ 19,02	R$ 5,79	R$ 24,81	R$ 3.721,50		2853,000		868,500	3721,5	0			19,02	5,79	24,81	3721,5		0,00%				19,02	5,79	24,81	3721,5		0,00%		#NOME?
2.2	TOMADAS					R$ 28.067,40	6,47%					28067,4		0,00%					28067,4		0,00%
2.2.1	COMP ELE-0056-10/20	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES ÚNICA APARENTE (SOBREPOR) EM CONDULETE ϕ3/4" DE ALUMÍNIO, 1 (UM) CONECTOR FÊMEA RJ45 GIGALAN CAT.6, ESPELHO, ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E ÍCONE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	30,00	R$ 74,58	R$ 22,71	R$ 97,29	R$ 2.918,70		2237,400		681,300	2918,7	0			74,58	22,71	97,29	2918,7		0,00%				74,58	22,71	97,29	2918,7		0,00%		#NOME?
2.2.2	COMP ELE-0057-10/20	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DUPLA APARENTE (SOBREPOR) EM CONDULETE ϕ3/4" DE ALUMÍNIO, 2 (DOIS) CONECTOR FÊMEAS RJ45 GIGALAN CAT.6, ESPELHO, ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E ÍCONE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	30,00	R$ 117,72	R$ 35,85	R$ 153,57	R$ 4.607,10		3531,600		1075,500	4607,1	0			117,72	35,85	153,57	4607,1		0,00%				117,72	35,85	153,57	4607,1		0,00%		#NOME?
2.2.3	COMP ELE-0058-10/20	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES TRIPLA APARENTE (SOBREPOR) EM CONDULETE DUPLO ϕ3/4" DE ALUMÍNIO, 3 (TRÊS) CONECTOR FÊMEAS RJ45 GIGALAN CAT.6, ESPELHO, ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E ÍCONE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	30,00	R$ 170,43	R$ 51,90	R$ 222,33	R$ 6.669,90		5112,900		1557,000	6669,9	0			170,43	51,9	222,33	6669,9		0,00%				170,43	51,9	222,33	6669,9		0,00%		#NOME?
2.2.4	COMP ELE-0173-10/24	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES ÚNICA EMBUTIDA, 1 (UM) MÓDULO RJ45 CAT.6, ESPELHO ACETINADO BRANCO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO, ÍCONE, SUPORTE PARA ATÉ 3 MÓDULOS E PLACA (ESPELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	10,00	R$ 56,97	R$ 17,35	R$ 74,32	R$ 743,20		569,700		173,500	743,2	0			56,97	17,35	74,32	743,2		0,00%				56,97	17,35	74,32	743,2		0,00%		#NOME?
2.2.5	COMP ELE-0059-10/20	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DUPLA EMBUTIDA, 2 (DOIS) MÓDULOS RJ45 CAT.6, ESPELHO ACETINADO BRANCO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO, ÍCONE, SUPORTE PARA ATÉ 3 MÓDULOS E PLACA (ESPELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 102,19	R$ 31,12	R$ 133,31	R$ 2.666,20		2043,800		622,400	2666,2	0			102,19	31,12	133,31	2666,2		0,00%				102,19	31,12	133,31	2666,2		0,00%		#NOME?
2.2.6	COMP ELE-0060-10/20	TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES TRIPLA EMBUTIDA, 3 (TRÊS) MÓDULOS RJ45 CAT.6, ESPELHO ACETINADO BRANCO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO, ÍCONE, SUPORTE PARA ATÉ 6 MÓDULOS E PLACA (ESPELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 143,12	R$ 43,58	R$ 186,70	R$ 3.734,00		2862,400		871,600	3734	0			143,12	43,58	186,7	3734		0,00%				143,12	43,58	186,7	3734		0,00%		#NOME?
2.2.7	COMP ELE-0061-10/20	MÓDULO DE TELECOMUNICAÇÕES ÚNICO, 1 (UM) CONECTOR FÊMEA RJ45 GIGALAN CAT.6, ÍCONE E ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO PARA MONTAGEM EM MESA (CALHA E TOTEM), RETROFIT/SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS OU SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DO PATCH PANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	100,00	R$ 49,53	R$ 15,08	R$ 64,61	R$ 6.461,00		4953,000		1508,000	6461	0			49,53	15,08	64,61	6461		0,00%				49,53	15,08	64,61	6461		0,00%		#NOME?
2.2.8	COMP ELE-0062-10/20	CRIMPAGEM DE CONECTOR MACHO RJ45 (8P8C), CAT.6 E CAPA DE BORRACHA SNAP IN – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	30,00	R$ 6,83	R$ 2,08	R$ 8,91	R$ 267,30		204,900		62,400	267,3	0			6,83	2,08	8,91	267,3		0,00%				6,83	2,08	8,91	267,3		0,00%		#NOME?
2.3	RACKS					R$ 60.338,73	13,90%					60338,73		0,00%					60338,73		0,00%
2.3.1	COMP ELE-0064-10/20	RACK FECHADO DE PAREDE 12U X 19" X 570MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, LATERAIS REMOVÍVEIS, DESMONTÁVEL FECHADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E VISOR EM ACRÍLICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 880,63	R$ 268,15	R$ 1.148,78	R$ 5.743,90		4403,150		1340,750	5743,9	0			880,63	268,15	1148,78	5743,9		0,00%				880,63	268,15	1148,78	5743,9		0,00%		#NOME?
2.3.2	COMP ELE-0132-08/24	RACK FECHADO DE PAREDE OU PISO 16U X 19" X 570MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, LATERAIS REMOVÍVEIS, DESMONTÁVEL, FECHADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E VISOR EM ACRÍLICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	15,00	R$ 876,03	R$ 266,75	R$ 1.142,78	R$ 17.141,70		13140,450		4001,250	17141,7	0			876,03	266,75	1142,78	17141,7		0,00%				876,03	266,75	1142,78	17141,7		0,00%		#NOME?
2.3.3	COMP ELE-0065-10/20	RACK FECHADO DE PISO 24U X 19" X 570mm, PINTURA ELETROSTÁTICA, LATERAIS REMOVÍVEIS, DESMONTÁVEL, FECHADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E VISOR EM ACRÍLICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	R$ 1.974,31	R$ 601,18	R$ 2.575,49	R$ 7.726,47		5922,930		1803,540	7726,47	0			1974,31	601,18	2575,49	7726,47		0,00%				1974,31	601,18	2575,49	7726,47		0,00%		#NOME?
2.3.4	COMP ELE-0066-10/20	VOICE PANEL 50 PORTAS, CAT.3, 19" X 1U, 110IDC ->RJ-45, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	8,00	R$ 538,20	R$ 163,88	R$ 702,08	R$ 5.616,64		4305,600		1311,040	5616,64	0			538,2	163,88	702,08	5616,64		0,00%				538,2	163,88	702,08	5616,64		0,00%		#NOME?
2.3.5	COMP ELE-0067-10/20	PATCH PANEL 1UX19" 24 PORTAS CAT.6, DESCARREGADO, GUIA DE CABOS TRASEIRO, INCLUINDO AS 24 TOMADAS (MÓDULOS KEYSTONE JACK) FÊMEAS CAT.6 GigaLan 110 IDC → RJ45 (MODELO COM CAPA TRASEIRA E TAMPA FRONTAL ARTICULADA) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 1.399,15	R$ 426,04	R$ 1.825,19	R$ 9.125,95		6995,750		2130,200	9125,95	0			1399,15	426,04	1825,19	9125,95		0,00%				1399,15	426,04	1825,19	9125,95		0,00%		#NOME?
2.3.6	COMP ELE-0195-11/24	POWER DISTRIBUTION UNIT - PDU (RÉGUA) DE TOMADAS DE ENERGIA, 8 TOMADAS 10A NBR 14136, 19" X 1U, CABO PP ≥ 1M COM PLUGUE RETO 10A, PADRÃO RACK – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	8,00	R$ 155,89	R$ 47,47	R$ 203,36	R$ 1.626,88		1247,120		379,760	1626,88	0			155,89	47,47	203,36	1626,88		0,00%				155,89	47,47	203,36	1626,88		0,00%		#NOME?
2.3.7	COMP ELE-0063- 12/22	GUIA (ORGANIZADOR) HORIZONTAL FECHADO DE CABOS PARA RACK, ALTA DENSIDADE - 1U X 19" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 50,70	R$ 15,44	R$ 66,14	R$ 1.322,80		1014,000		308,800	1322,8	0			50,7	15,44	66,14	1322,8		0,00%				50,7	15,44	66,14	1322,8		0,00%		#NOME?
2.3.8	S11307	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O, 19"X1U, CAPACIDADE PARA 12 FIBRAS (6 PARES), 6 PORTAS ACOPLADORAS ÓPTICAS LC-LC, BANDEJA ORGANIZADORA DE EMENDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	UN	4,00	R$ 1.067,54	R$ 325,07	R$ 1.392,61	R$ 5.570,44		4270,160		1300,280	5570,44	0			1067,54	325,07	1392,61	5570,44		0,00%				1067,54	325,07	1392,61	5570,44		0,00%		#NOME?
2.3.9	COMP ELE-0150-09/24	EXTENSÃO ÓPTICA PIGTAIL SIMPLEX LC-UPC, MULTÍMODO OM4 50/125μM, COMPRIMENTO DE 1,5M E MONTAGEM NA BANDEJA ORGANIZADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	120,00	R$ 21,54	R$ 6,56	R$ 28,10	R$ 3.372,00		2584,800		787,200	3372	0			21,54	6,56	28,1	3372		0,00%				21,54	6,56	28,1	3372		0,00%		#NOME?
2.3.10	98306	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	20,00	R$ 67,94	R$ 20,69	R$ 88,63	R$ 1.772,60		1358,800		413,800	1772,6	0			67,94	20,69	88,63	1772,6		0,00%				67,94	20,69	88,63	1772,6		0,00%		#NOME?
2.3.11	100561	QUADRO DE DISTRIBUICAO - DG PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	5,00	R$ 202,28	R$ 61,59	R$ 263,87	R$ 1.319,35		1011,400		307,950	1319,35	0			202,28	61,59	263,87	1319,35		0,00%				202,28	61,59	263,87	1319,35		0,00%		#NOME?
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ININTERRUPTAS E ESTABILIZADAS					R$ 78.858,15	18,17%					78858,15		0,00%					78858,15		0,00%
3.1	CABOS E TERMINAIS					R$ 19.381,28	4,47%					19381,28		0,00%					19381,28		0,00%
3.1.1	COMP ELE-0092-07/22	CABO DE COBRE PP 3X#1,5MM², ANTICHAMA, 450/750V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	20,00	R$ 12,27	R$ 3,74	R$ 16,01	R$ 320,20		245,400		74,800	320,2	0			12,27	3,74	16,01	320,2		0,00%				12,27	3,74	16,01	320,2		0,00%		#NOME?
3.1.2	COMP ELE-0002-03/22	CABO DE COBRE PP 3X#2,5MM², ANTICHAMA, 450/750V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	20,00	R$ 15,32	R$ 4,66	R$ 19,98	R$ 399,60		306,400		93,200	399,6	0			15,32	4,66	19,98	399,6		0,00%				15,32	4,66	19,98	399,6		0,00%		#NOME?
3.1.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	1.000,00	R$ 4,41	R$ 1,34	R$ 5,75	R$ 5.750,00		4410,000		1340,000	5750	0			4,41	1,34	5,75	5750		0,00%				4,41	1,34	5,75	5750		0,00%		#NOME?
3.1.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	500,00	R$ 6,83	R$ 2,08	R$ 8,91	R$ 4.455,00		3415,000		1040,000	4455	0			6,83	2,08	8,91	4455		0,00%				6,83	2,08	8,91	4455		0,00%		#NOME?
3.1.5	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	100,00	R$ 9,52	R$ 2,90	R$ 12,42	R$ 1.242,00		952,000		290,000	1242	0			9,52	2,9	12,42	1242		0,00%				9,52	2,9	12,42	1242		0,00%		#NOME?
3.1.6	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	200,00	R$ 16,41	R$ 5,00	R$ 21,41	R$ 4.282,00		3282,000		1000,000	4282	0			16,41	5	21,41	4282		0,00%				16,41	5	21,41	4282		0,00%		#NOME?
3.1.7	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	30,00	R$ 25,73	R$ 7,83	R$ 33,56	R$ 1.006,80		771,900		234,900	1006,8	0			25,73	7,83	33,56	1006,8		0,00%				25,73	7,83	33,56	1006,8		0,00%		#NOME?
3.1.8	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	m	30,00	R$ 27,93	R$ 8,50	R$ 36,43	R$ 1.092,90		837,900		255,000	1092,9	0			27,93	8,5	36,43	1092,9		0,00%				27,93	8,5	36,43	1092,9		0,00%		#NOME?
3.1.9	S08006	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	UN	30,00	R$ 2,25	R$ 0,69	R$ 2,94	R$ 88,20		67,500		20,700	88,2	0			2,25	0,69	2,94	88,2		0,00%				2,25	0,69	2,94	88,2		0,00%		#NOME?
3.1.10	S08007	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	UN	30,00	R$ 2,53	R$ 0,77	R$ 3,30	R$ 99,00		75,900		23,100	99	0			2,53	0,77	3,3	99		0,00%				2,53	0,77	3,3	99		0,00%		#NOME?
3.1.11	S07925	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	UN	20,00	R$ 2,77	R$ 0,84	R$ 3,61	R$ 72,20		55,400		16,800	72,2	0			2,77	0,84	3,61	72,2		0,00%				2,77	0,84	3,61	72,2		0,00%		#NOME?
3.1.12	S07926	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	UN	20,00	R$ 3,04	R$ 0,93	R$ 3,97	R$ 79,40		60,800		18,600	79,4	0			3,04	0,93	3,97	79,4		0,00%				3,04	0,93	3,97	79,4		0,00%		#NOME?
3.1.13	S07927	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	UN	20,00	R$ 3,20	R$ 0,97	R$ 4,17	R$ 83,40		64,000		19,400	83,4	0			3,2	0,97	4,17	83,4		0,00%				3,2	0,97	4,17	83,4		0,00%		#NOME?
3.1.14	S07922	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	ORSE	UN	20,00	R$ 4,21	R$ 1,28	R$ 5,49	R$ 109,80		84,200		25,600	109,8	0			4,21	1,28	5,49	109,8		0,00%				4,21	1,28	5,49	109,8		0,00%		#NOME?
3.1.15	COMP ELE-0135-08/24	TERMINAL/CONECTOR GENÉRICO A PRESSÃO PARA CABOS DE 6 A 25MM², 63A, PINO CURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	18,00	R$ 12,81	R$ 3,90	R$ 16,71	R$ 300,78		230,580		70,200	300,78	0			12,81	3,9	16,71	300,78		0,00%				12,81	3,9	16,71	300,78		0,00%		#NOME?
3.2	TOMADAS					R$ 22.592,40	5,21%					22592,4		0,00%					22592,4		0,00%
3.2.1	91997	TOMADA DE ENERGIA ÚNICA EMBUTIDA, 1 (UM) MÓDULOS 2P+T 20A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, ESPELHO COM ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 39,97	R$ 12,17	R$ 52,14	R$ 1.042,80		799,400		243,400	1042,8	0			39,97	12,17	52,14	1042,8		0,00%				39,97	12,17	52,14	1042,8		0,00%		#NOME?
3.2.2	91996	TOMADA DE ENERGIA ÚNICA EMBUTIDA, 1 (UM) MÓDULOS 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, ESPELHO COM ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 37,95	R$ 11,56	R$ 49,51	R$ 495,10		379,500		115,600	495,1	0			37,95	11,56	49,51	495,1		0,00%				37,95	11,56	49,51	495,1		0,00%		#NOME?
3.2.3	92005	TOMADA DE ENERGIA DUPLA EMBUTIDA, 2 (DOIS) MÓDULOS 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, ESPELHO COM ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 63,35	R$ 19,29	R$ 82,64	R$ 826,40		633,500		192,900	826,4	0			63,35	19,29	82,64	826,4		0,00%				63,35	19,29	82,64	826,4		0,00%		#NOME?
3.2.4	92012	TOMADA DE ENERGIA TRIPLA EMBUTIDA, 3 (TRÊS) MÓDULOS 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, ESPELHO COM ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	30,00	R$ 80,61	R$ 24,55	R$ 105,16	R$ 3.154,80		2418,300		736,500	3154,8	0			80,61	24,55	105,16	3154,8		0,00%				80,61	24,55	105,16	3154,8		0,00%		#NOME?
3.2.5	92019	TOMADA DE ENERGIA QUADRUPLA EMBUTIDA, 4 (QUATRO) MÓDULOS 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, ESPELHO COM ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	30,00	R$ 90,74	R$ 27,63	R$ 118,37	R$ 3.551,10		2722,200		828,900	3551,1	0			90,74	27,63	118,37	3551,1		0,00%				90,74	27,63	118,37	3551,1		0,00%		#NOME?
3.2.6	COMP ELE-0001-03/22	TOMADA DE ENERGIA ÚNICA APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 20A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DN 20MM (Ø3/4”) DE ALUMÍNIO, TAMPA METÁLICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	40,00	R$ 49,69	R$ 15,13	R$ 64,82	R$ 2.592,80		1987,600		605,200	2592,8	0			49,69	15,13	64,82	2592,8		0,00%				49,69	15,13	64,82	2592,8		0,00%		#NOME?
3.2.7	COMP ELE-0129-07/24	TOMADA DE ENERGIA ÚNICA APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DN 20MM (Ø3/4”) DE ALUMÍNIO, TAMPA METÁLICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	40,00	R$ 48,39	R$ 14,73	R$ 63,12	R$ 2.524,80		1935,600		589,200	2524,8	0			48,39	14,73	63,12	2524,8		0,00%				48,39	14,73	63,12	2524,8		0,00%		#NOME?
3.2.8	COMP ELE-0070-10/20	TOMADA DE ENERGIA DUPLA APARENTE (SOBREPOR), 2 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DUPLO DN 20MM (Ø3/4”) DE ALUMÍNIO, TAMPA METÁLICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	50,00	R$ 81,69	R$ 24,87	R$ 106,56	R$ 5.328,00		4084,500		1243,500	5328	0			81,69	24,87	106,56	5328		0,00%				81,69	24,87	106,56	5328		0,00%		#NOME?
3.2.9	COMP ELE-0050-05/22	MÓDULO DE TOMADA DE ENERGIA ÚNICA, 1 (UM) MÓDULO 2P+T 10A, NBR14.136, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO PARA MONTAGEM EM MESA (CALHA E TOTEM) E RETROFIT/SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	80,00	R$ 27,17	R$ 8,27	R$ 35,44	R$ 2.835,20		2173,600		661,600	2835,2	0			27,17	8,27	35,44	2835,2		0,00%				27,17	8,27	35,44	2835,2		0,00%		#NOME?
3.2.10	COMP ELE-0093-07/22	PLUGUE PARA TOMADA DE ENERGIA, TIPO MACHO, 2P+T 10 A, NBR 14.136 - FORNECIMENTO E MONTAGEM	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 9,25	R$ 2,82	R$ 12,07	R$ 241,40		185,000		56,400	241,4	0			9,25	2,82	12,07	241,4		0,00%				9,25	2,82	12,07	241,4		0,00%		#NOME?
3.3	QUADROS					R$ 36.884,47					36884,47		0,00%					36884,47		0,00%
3.3.1	COMP ELE-0072-10/20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE ENERGIA EMBUTIDO OU SOBREPOSTO, BP 100A, BD 40A, PORTA ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA, 12 POSIÇÕES, TERMINAIS DE COMPRESSÃO, 1 (UM) DISJUNTOR GERAL DIN TRIPOLAR, 4 (QUATRO) DPSs 20 kA CLASSE I/II E BARRAMENTOS FASE, TERRA E NEUTRO 3F+N+T – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	R$ 1.093,56	R$ 332,99	R$ 1.426,55	R$ 2.853,10		2187,120		665,980	2853,1	0			1093,56	332,99	1426,55	2853,1		0,00%				1093,56	332,99	1426,55	2853,1		0,00%		#NOME?
3.3.2	COMP ELE-0073-10/20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE ENERGIA EMBUTIDO OU SOBREPOSTO, BP 100A, BD 40A, PORTA ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA, 18 POSIÇÕES, TERMINAIS DE COMPRESSÃO, 1 (UM) DISJUNTOR GERAL DIN TRIPOLAR, 4 (QUATRO) DPSs 20 kA CLASSE I/II E BARRAMENTOS FASE, TERRA E NEUTRO 3F+N+T – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	R$ 1.269,14	R$ 386,45	R$ 1.655,59	R$ 3.311,18		2538,280		772,900	3311,18	0			1269,14	386,45	1655,59	3311,18		0,00%				1269,14	386,45	1655,59	3311,18		0,00%		#NOME?
3.3.3	COMP ELE-0133-08/24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE ENERGIA EMBUTIDO OU SOBREPOSTO, BP 100A, BD 40A, PORTA ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA, 24 POSIÇÕES, TERMINAIS DE COMPRESSÃO, 1 (UM) DISJUNTOR GERAL DIN TRIPOLAR, 4 (QUATRO) DPSs 20 kA CLASSE I/II E BARRAMENTOS FASE, TERRA E NEUTRO 3F+N+T – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	R$ 1.324,43	R$ 403,29	R$ 1.727,72	R$ 3.455,44		2648,860		806,580	3455,44	0			1324,43	403,29	1727,72	3455,44		0,00%				1324,43	403,29	1727,72	3455,44		0,00%		#NOME?
3.3.4	COMP ELE-0075-10/20	QUADRO DE PROTEÇÃO E TRANSFERÊNCIA EXTERNA (BYPASS) DO NOBREAK, 1 (UMA) CHAVE DE TRANSFERÊNCIA (COMUTADORA) DE 63A BIPOLAR, 4 (QUATRO) DPSs 175V 20KA, 1 (UM) DISJUNTOR BIPOLAR, BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA, IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES, MODELOS 3kVA E 6kVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	10,00	R$ 1.106,96	R$ 337,07	R$ 1.444,03	R$ 14.440,30		11069,600		3370,700	14440,3	0			1106,96	337,07	1444,03	14440,3		0,00%				1106,96	337,07	1444,03	14440,3		0,00%		#NOME?
3.3.5	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A ATÉ 32A, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	150,00	R$ 18,66	R$ 5,68	R$ 24,34	R$ 3.651,00		2799,000		852,000	3651	0			18,66	5,68	24,34	3651		0,00%				18,66	5,68	24,34	3651		0,00%		#NOME?
3.3.6	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6 ATÉ 32A, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	20,00	R$ 78,36	R$ 23,86	R$ 102,22	R$ 2.044,40		1567,200		477,200	2044,4	0			78,36	23,86	102,22	2044,4		0,00%				78,36	23,86	102,22	2044,4		0,00%		#NOME?
3.3.7	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40 ATÉ 50A, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	R$ 90,29	R$ 27,49	R$ 117,78	R$ 1.177,80		902,900		274,900	1177,8	0			90,29	27,49	117,78	1177,8		0,00%				90,29	27,49	117,78	1177,8		0,00%		#NOME?
3.3.8	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	10,00	R$ 114,89	R$ 34,98	R$ 149,87	R$ 1.498,70		1148,900		349,800	1498,7	0			114,89	34,98	149,87	1498,7		0,00%				114,89	34,98	149,87	1498,7		0,00%		#NOME?
3.3.9	COMP ELE-0074-10/20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 138,19	R$ 42,08	R$ 180,27	R$ 901,35		690,950		210,400	901,35	0			138,19	42,08	180,27	901,35		0,00%				138,19	42,08	180,27	901,35		0,00%		#NOME?
3.3.10	COMP ELE-0134-08/24	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR BIPOLAR, TIPO DIN, In 40A, I∆n 30MA, CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 207,09	R$ 63,06	R$ 270,15	R$ 1.350,75		1035,450		315,300	1350,75	0			207,09	63,06	270,15	1350,75		0,00%				207,09	63,06	270,15	1350,75		0,00%		#NOME?
3.3.11	COMP ELE-0006-10/20	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR TETRAPOLAR, TIPO DIN, In 63A, I∆n 30MA, CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	R$ 259,88	R$ 79,13	R$ 339,01	R$ 1.017,03		779,640		237,390	1017,03	0			259,88	79,13	339,01	1017,03		0,00%				259,88	79,13	339,01	1017,03		0,00%		#NOME?
3.3.12	COMP ELE-0007-10/20	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS 45KA CLASSE I/II, Uc 175V, Up < 1,5KV, CARTUCHO SUBSTITUÍVEL E MODELO SLIM DIN – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 141,77	R$ 43,17	R$ 184,94	R$ 924,70		708,850		215,850	924,7	0			141,77	43,17	184,94	924,7		0,00%				141,77	43,17	184,94	924,7		0,00%		#NOME?
3.3.13	COMP ELE-0048-05/22	BARRAMENTO PENTE 63A, PROTEÇÃO ISOLANTE TERMOPLÁSTICA CONTRA TOQUES ACIDENTAIS, POR LIGAÇÃO DE PINO (POLO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	PL	48,00	R$ 4,13	R$ 1,26	R$ 5,39	R$ 258,72		198,240		60,480	258,72	0			4,13	1,26	5,39	258,72		0,00%				4,13	1,26	5,39	258,72		0,00%		#NOME?
4	ATERRAMENTO					R$ 4.574,60	1,05%					4574,6		0,00%					4574,6		0,00%
4.1	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	6,00	R$ 116,53	R$ 35,48	R$ 152,01	R$ 912,06		699,180		212,880	912,06	0			116,53	35,48	152,01	912,06		0,00%				116,53	35,48	152,01	912,06		0,00%		#NOME?
4.2	COMP ELE-0043-10/20	GRAMPO METÁLICO, SOLDA EXOTÉRMICA OU CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO PARA CONEXÃO DO CABO À HASTE DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	6,00	R$ 52,82	R$ 16,08	R$ 68,90	R$ 413,40		316,920		96,480	413,4	0			52,82	16,08	68,9	413,4		0,00%				52,82	16,08	68,9	413,4		0,00%		#NOME?
4.3	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	m	18,00	R$ 57,62	R$ 17,55	R$ 75,17	R$ 1.353,06		1037,160		315,900	1353,06	0			57,62	17,55	75,17	1353,06		0,00%				57,62	17,55	75,17	1353,06		0,00%		#NOME?
4.4	COMP ELE-0090-03/22	CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, BOCAL 1" (DN 32MM), REF: TEL-541 (SPDA), SOBREPOSTA OU EMBUTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	R$ 90,72	R$ 27,62	R$ 118,34	R$ 236,68		181,440		55,240	236,68	0			90,72	27,62	118,34	236,68		0,00%				90,72	27,62	118,34	236,68		0,00%		#NOME?
4.5	ORSE S09048	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	R$ 54,81	R$ 16,69	R$ 71,50	R$ 143,00		109,620		33,380	143	0			54,81	16,69	71,5	143		0,00%				54,81	16,69	71,5	143		0,00%		#NOME?
4.6	COMP ELE-0045-05/22	ATERRAMENTO DAS PARTES METÁLICAS (ELETROCALHAS) COM CORDOALHA DE COBRE NU 10MM² E CONECTOR DE PRESSÃO SPLIT-BOLT COM RABICHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	40,00	R$ 29,06	R$ 8,85	R$ 37,91	R$ 1.516,40		1162,400		354,000	1516,4	0			29,06	8,85	37,91	1516,4		0,00%				29,06	8,85	37,91	1516,4		0,00%		#NOME?
5.	INFRAESTRUTURA					R$ 92.057,03	21,21%					92057,03		0,00%					92057,03		0,00%
5.1	ELETRODUTOS					R$ 49.199,03	11,33%					49199,03		0,00%					49199,03		0,00%
5.1.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (Ø3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE OU DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	50,00	R$ 12,05	R$ 3,67	R$ 15,72	R$ 786,00		602,500		183,500	786	0			12,05	3,67	15,72	786		0,00%				12,05	3,67	15,72	786		0,00%		#NOME?
5.1.2	91874	LUVA DE PRESSÃO UNIVERSAL/MULTIUSO PARA CONEXÃO ENTRE ELETRODUTO RÍGIDO OU QUADROS A CONDUÍTE FLEXÍVEL DE PVC COM DN 25 MM (Ø3/4"), CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	20,00	R$ 6,29	R$ 1,92	R$ 8,21	R$ 164,20		125,800		38,400	164,2	0			6,29	1,92	8,21	164,2		0,00%				6,29	1,92	8,21	164,2		0,00%		#NOME?
5.1.3	91871	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (Ø3/4"), CONEXÕES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS, EMBUTIDO EM ALVENARIA OU LAJE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	100,00	R$ 19,79	R$ 6,03	R$ 25,82	R$ 2.582,00		1979,000		603,000	2582	0			19,79	6,03	25,82	2582		0,00%				19,79	6,03	25,82	2582		0,00%		#NOME?
5.1.4	91863	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (Ø3/4"), CONEXÕES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS, MONTADO NO ENTREFORRO (TIRANTE, CHUMBADOR, ABRAÇADEIRA E DEMAIS PEÇAS) OU SOBREPOSTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	100,00	R$ 27,46	R$ 8,36	R$ 35,82	R$ 3.582,00		2746,000		836,000	3582	0			27,46	8,36	35,82	3582		0,00%				27,46	8,36	35,82	3582		0,00%		#NOME?
5.1.5	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (Ø1"), CONEXÕES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS, EMBUTIDO EM ALVENARIA OU LAJE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	100,00	R$ 24,47	R$ 7,45	R$ 31,92	R$ 3.192,00		2447,000		745,000	3192	0			24,47	7,45	31,92	3192		0,00%				24,47	7,45	31,92	3192		0,00%		#NOME?
5.1.6	91864	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (Ø1"), CONEXÕES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS, MONTADO NO ENTREFORRO (TIRANTE, CHUMBADOR, ABRAÇADEIRA E DEMAIS PEÇAS) OU SOBREPOSTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	100,00	R$ 32,74	R$ 9,97	R$ 42,71	R$ 4.271,00		3274,000		997,000	4271	0			32,74	9,97	42,71	4271		0,00%				32,74	9,97	42,71	4271		0,00%		#NOME?
5.1.7	91873	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (Ø1.1/4"), CONEXÕES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS, EMBUTIDO EM ALVENARIA OU LAJE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	20,00	R$ 29,32	R$ 8,93	R$ 38,25	R$ 765,00		586,400		178,600	765	0			29,32	8,93	38,25	765		0,00%				29,32	8,93	38,25	765		0,00%		#NOME?
5.1.8	91865	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (Ø1.1/4"), CONEXÕES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS, MONTADO NO ENTREFORRO (TIRANTE, CHUMBADOR, ABRAÇADEIRA E DEMAIS PEÇAS) OU SOBREPOSTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	m	20,00	R$ 38,51	R$ 11,73	R$ 50,24	R$ 1.004,80		770,200		234,600	1004,8	0			38,51	11,73	50,24	1004,8		0,00%				38,51	11,73	50,24	1004,8		0,00%		#NOME?
5.1.9	93008	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (Ø1.1/2"), CONEXÕES (LUVAS), ALIMENTADORES DE DISTRIBUIÇÃO, EMBUTIDO EM ALVENARIA OU LAJE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	m	10,00	R$ 25,75	R$ 7,84	R$ 33,59	R$ 335,90		257,500		78,400	335,9	0			25,75	7,84	33,59	335,9		0,00%				25,75	7,84	33,59	335,9		0,00%		#NOME?
5.1.10	93008	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (Ø1.1/2"), CONEXÕES (LUVAS), ALIMENTADORES DE DISTRIBUIÇÃO, MONTADO NO ENTREFORRO (TIRANTE, CHUMBADOR, ABRAÇADEIRA E DEMAIS PEÇAS) OU SOBREPOSTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	m	10,00	R$ 45,91	R$ 13,98	R$ 59,89	R$ 598,90		459,100		139,800	598,9	0			45,91	13,98	59,89	598,9		0,00%				45,91	13,98	59,89	598,9		0,00%		#NOME?
5.1.11	COMP ELE-0008-10/20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20 MM (Ø3/4") DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	200,00	R$ 47,41	R$ 14,44	R$ 61,85	R$ 12.370,00		9482,000		2888,000	12370	0			47,41	14,44	61,85	12370		0,00%				47,41	14,44	61,85	12370		0,00%		#NOME?
5.1.12	COMP ELE-0047-05/22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 MM (Ø1") DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	50,00	R$ 60,67	R$ 18,47	R$ 79,14	R$ 3.957,00		3033,500		923,500	3957	0			60,67	18,47	79,14	3957		0,00%				60,67	18,47	79,14	3957		0,00%		#NOME?
5.1.13	COMP ELE-0011-10/20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 MM (Ø1.1/4") DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	20,00	R$ 62,97	R$ 19,17	R$ 82,14	R$ 1.642,80		1259,400		383,400	1642,8	0			62,97	19,17	82,14	1642,8		0,00%				62,97	19,17	82,14	1642,8		0,00%		#NOME?
5.1.14	COMP ELE-0076-10/20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40 MM (Ø1.1/2") DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	20,00	R$ 95,55	R$ 29,09	R$ 124,64	R$ 2.492,80		1911,000		581,800	2492,8	0			95,55	29,09	124,64	2492,8		0,00%				95,55	29,09	124,64	2492,8		0,00%		#NOME?
5.1.15	COMP ELE-0077-10/20	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS UV, DN 25MM (Ø3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	PRÓPRIA	m	20,00	R$ 24,62	R$ 7,50	R$ 32,12	R$ 642,40		492,400		150,000	642,4	0			24,62	7,5	32,12	642,4		0,00%				24,62	7,5	32,12	642,4		0,00%		#NOME?
5.1.16	11.03.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS UV, DN 32MM (Ø1"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	PRÓPRIA	m	20,00	R$ 31,96	R$ 9,73	R$ 41,69	R$ 833,80		639,200		194,600	833,8	0			31,96	9,73	41,69	833,8		0,00%				31,96	9,73	41,69	833,8		0,00%		#NOME?
5.1.17	COMP ELE-0109-08/23	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS UV, DN 40MM (Ø1.1/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	PRÓPRIA	m	4,00	R$ 45,22	R$ 13,77	R$ 58,99	R$ 235,96		180,880		55,080	235,96	0			45,22	13,77	58,99	235,96		0,00%				45,22	13,77	58,99	235,96		0,00%		#NOME?
5.1.18	COMP ELE-0108-08/23	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS UV, DN 50MM (Ø1.1/2"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	PRÓPRIA	m	4,00	R$ 56,37	R$ 17,16	R$ 73,53	R$ 294,12		225,480		68,640	294,12	0			56,37	17,16	73,53	294,12		0,00%				56,37	17,16	73,53	294,12		0,00%		#NOME?
5.1.19	91890	CURVA "S", 45° E 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (Ø3/4"), CONEXÕES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 39,49	R$ 12,02	R$ 51,51	R$ 1.030,20		789,800		240,400	1030,2	0			39,49	12,02	51,51	1030,2		0,00%				39,49	12,02	51,51	1030,2		0,00%		#NOME?
5.1.20	91893	CURVA "S", 45° E 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (Ø1"), CONEXÕES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	20,00	R$ 46,70	R$ 14,22	R$ 60,92	R$ 1.218,40		934,000		284,400	1218,4	0			46,7	14,22	60,92	1218,4		0,00%				46,7	14,22	60,92	1218,4		0,00%		#NOME?
5.1.21	91896	CURVA "S", 45° E 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (Ø1.1/4"), CONEXÕES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R$ 48,04	R$ 14,63	R$ 62,67	R$ 313,35		240,200		73,150	313,35	0			48,04	14,63	62,67	313,35		0,00%				48,04	14,63	62,67	313,35		0,00%		#NOME?
5.1.22	93018	CURVA "S", 45° E 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (Ø1.1/2"), CONEXÕES (LUVAS), ALIMENTADORES DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UN	5,00	R$ 58,81	R$ 17,91	R$ 76,72	R$ 383,60		294,050		89,550	383,6	0			58,81	17,91	76,72	383,6		0,00%				58,81	17,91	76,72	383,6		0,00%		#NOME?
5.1.23	95762	CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DN 20 MM (Ø3/4"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	150,00	R$ 17,76	R$ 5,41	R$ 23,17	R$ 3.475,50		2664,000		811,500	3475,5	0			17,76	5,41	23,17	3475,5		0,00%				17,76	5,41	23,17	3475,5		0,00%		#NOME?
5.1.24	95763	CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DN 25 MM (Ø1"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	30,00	R$ 25,10	R$ 7,64	R$ 32,74	R$ 982,20		753,000		229,200	982,2	0			25,1	7,64	32,74	982,2		0,00%				25,1	7,64	32,74	982,2		0,00%		#NOME?
5.1.25	95766	CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DN 32 MM (Ø1.1/4"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	10,00	R$ 45,18	R$ 13,76	R$ 58,94	R$ 589,40		451,800		137,600	589,4	0			45,18	13,76	58,94	589,4		0,00%				45,18	13,76	58,94	589,4		0,00%		#NOME?
5.1.26	95768	CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DN40 MM (Ø1.1/2"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	10,00	R$ 60,13	R$ 18,31	R$ 78,44	R$ 784,40		601,300		183,100	784,4	0			60,13	18,31	78,44	784,4		0,00%				60,13	18,31	78,44	784,4		0,00%		#NOME?
5.1.27	COMP ELE-0203-12/24	ORGANIZAÇÃO DE FIOS E CABOS COM TUBO ESPIRAL PRETO DE 12MM (Ø1/2") , FEITO DE POLIETILENO, PROTEÇÃO UV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	20,00	R$ 12,51	R$ 3,81	R$ 16,32	R$ 326,40		250,200		76,200	326,4	0			12,51	3,81	16,32	326,4		0,00%				12,51	3,81	16,32	326,4		0,00%		#NOME?
5.1.28	COMP ELE-0148-09/24	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO Ø3/4", BUCHA CÔNICA, ROSCA BSP E BORRACHA DE VEDAÇÃO COM DIÂMETRO INTERNO DE 17,5 A 20MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	5,00	R$ 29,27	R$ 8,91	R$ 38,18	R$ 190,90		146,350		44,550	190,9	0			29,27	8,91	38,18	190,9		0,00%				29,27	8,91	38,18	190,9		0,00%		#NOME?
5.1.29	COMP ELE-0014-03/22	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO Ø1/2", BUCHA CÔNICA, ROSCA BSP E BORRACHA DE VEDAÇÃO COM DIÂMETRO INTERNO DE 12,5 A 15 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 23,61	R$ 7,19	R$ 30,80	R$ 154,00		118,050		35,950	154	0			23,61	7,19	30,8	154		0,00%				23,61	7,19	30,8	154		0,00%		#NOME?
5.2	ELETROCALHAS E PERFILADOS					R$ 32.767,40	7,55%					32767,4		0,00%					32767,4		0,00%
5.2.1	COMP ELE-0080-10/20	SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 25MM (Ø3/4") COM CONEXÃO DE ALUMÍNIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	50,00	R$ 14,68	R$ 4,47	R$ 19,15	R$ 957,50		734,000		223,500	957,5	0			14,68	4,47	19,15	957,5		0,00%				14,68	4,47	19,15	957,5		0,00%		#NOME?
5.2.2	COMP ELE-0081-10/20	SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 32MM (Ø1") COM CONEXÃO DE ALUMÍNIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 17,39	R$ 5,30	R$ 22,69	R$ 453,80		347,800		106,000	453,8	0			17,39	5,3	22,69	453,8		0,00%				17,39	5,3	22,69	453,8		0,00%		#NOME?
5.2.3	COMP ELE-0137-08/24	SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 40MM (Ø1.1/4") COM CONEXÃO DE ALUMÍNIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	10,00	R$ 22,68	R$ 6,91	R$ 29,59	R$ 295,90		226,800		69,100	295,9	0			22,68	6,91	29,59	295,9		0,00%				22,68	6,91	29,59	295,9		0,00%		#NOME?
5.2.4	COMP ELE-0138-08/24	SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 50MM (Ø1.1/2") COM CONEXÃO DE ALUMÍNIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	R$ 26,09	R$ 7,94	R$ 34,03	R$ 102,09		78,270		23,820	102,09	0			26,09	7,94	34,03	102,09		0,00%				26,09	7,94	34,03	102,09		0,00%		#NOME?
5.2.5	COMP ELE-0172-10/24	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	R$ 23,83	R$ 7,26	R$ 31,09	R$ 93,27		71,490		21,780	93,27	0			23,83	7,26	31,09	93,27		0,00%				23,83	7,26	31,09	93,27		0,00%		#NOME?
5.2.6	COMP ELE-0082-10/20	PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM COM TAMPA , CHAPA #22, EMENDA EXTERNA, GANCHO FIXADO NO TETO POR MEIO DE VERGALHÃO OU SUPORTE DE PAREDE A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	80,00	R$ 50,05	R$ 15,24	R$ 65,29	R$ 5.223,20		4004,000		1219,200	5223,2	0			50,05	15,24	65,29	5223,2		0,00%				50,05	15,24	65,29	5223,2		0,00%		#NOME?
5.2.7	COMP ELE-0083-10/20	EMENDA (L, T, X, SAPATA, CURVAS VERTICAIS E DESVIOS LATERAIS) PRÉ-FABRICADA PARA PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM, CHAPA #22 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 29,32	R$ 8,93	R$ 38,25	R$ 765,00		586,400		178,600	765	0			29,32	8,93	38,25	765		0,00%				29,32	8,93	38,25	765		0,00%		#NOME?
5.2.8	COMP ELE-0153-10/24	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM COM TAMPA "Z", CHAPA #16, UNIÃO OU JUNÇÃO E SUPORTE DE FIXAÇÃO NO TETO OU NA PAREDE A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	40,00	R$ 59,87	R$ 18,23	R$ 78,10	R$ 3.124,00		2394,800		729,200	3124	0			59,87	18,23	78,1	3124		0,00%				59,87	18,23	78,1	3124		0,00%		#NOME?
5.2.9	COMP ELE-0084-10/20	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X100MM COM TAMPA "Z", CHAPA #16, UNIÃO OU JUNÇÃO E SUPORTE DE FIXAÇÃO NO TETO OU NA PAREDE A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	40,00	R$ 77,99	R$ 23,75	R$ 101,74	R$ 4.069,60		3119,600		950,000	4069,6	0			77,99	23,75	101,74	4069,6		0,00%				77,99	23,75	101,74	4069,6		0,00%		#NOME?
5.2.10	COMP ELE-0161-10/24	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X50MM COM TAMPA "Z", CHAPA #16, UNIÃO OU JUNÇÃO E SUPORTES DE FIXAÇÃO NO TETO OU NA PAREDE A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	40,00	R$ 88,04	R$ 26,81	R$ 114,85	R$ 4.594,00		3521,600		1072,400	4594	0			88,04	26,81	114,85	4594		0,00%				88,04	26,81	114,85	4594		0,00%		#NOME?
5.2.11	COMP ELE-0159-10/24	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X100MM COM TAMPA "Z", CHAPA #16, UNIÃO OU JUNÇÃO E SUPORTE DE FIXAÇÃO NO TETO OU NA PAREDE A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m	40,00	R$ 103,09	R$ 31,39	R$ 134,48	R$ 5.379,20		4123,600		1255,600	5379,2	0			103,09	31,39	134,48	5379,2		0,00%				103,09	31,39	134,48	5379,2		0,00%		#NOME?
5.2.12	COMP ELE-0169-10/24	CRUZETA "X" (HORIZONTAL OU RETA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 144,03	R$ 43,86	R$ 187,89	R$ 187,89		144,030		43,860	187,89	0			144,03	43,86	187,89	187,89		0,00%				144,03	43,86	187,89	187,89		0,00%		#NOME?
5.2.13	COMP ELE-0168-10/24	CRUZETA "X" (HORIZONTAL OU RETA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X100MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 237,14	R$ 72,21	R$ 309,35	R$ 309,35		237,140		72,210	309,35	0			237,14	72,21	309,35	309,35		0,00%				237,14	72,21	309,35	309,35		0,00%		#NOME?
5.2.14	COMP ELE-0171-10/24	CRUZETA "X" (HORIZONTAL OU RETA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X50MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 223,04	R$ 67,92	R$ 290,96	R$ 290,96		223,040		67,920	290,96	0			223,04	67,92	290,96	290,96		0,00%				223,04	67,92	290,96	290,96		0,00%		#NOME?
5.2.15	COMP ELE-0170-10/24	CRUZETA "X" (HORIZONTAL OU RETA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X100MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	1,00	R$ 307,88	R$ 93,75	R$ 401,63	R$ 401,63		307,880		93,750	401,63	0			307,88	93,75	401,63	401,63		0,00%				307,88	93,75	401,63	401,63		0,00%		#NOME?
5.2.16	COMP ELE-0155-10/24	TÊS "T" (HORIZONTAL, SUBIDA, DESCIDA, LATERAL OU PASSAGEM RETA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	R$ 107,41	R$ 32,71	R$ 140,12	R$ 420,36		322,230		98,130	420,36	0			107,41	32,71	140,12	420,36		0,00%				107,41	32,71	140,12	420,36		0,00%		#NOME?
5.2.17	COMP ELE-0086-10/20	TÊS "T" (HORIZONTAL, SUBIDA, DESCIDA, LATERAL OU PASSAGEM RETA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X100MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	R$ 142,29	R$ 43,33	R$ 185,62	R$ 556,86		426,870		129,990	556,86	0			142,29	43,33	185,62	556,86		0,00%				142,29	43,33	185,62	556,86		0,00%		#NOME?
5.2.18	COMP ELE-0162-10/24	TÊS "T" (HORIZONTAL, SUBIDA, DESCIDA, LATERAL OU PASSAGEM RETA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X50MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	R$ 136,47	R$ 41,56	R$ 178,03	R$ 534,09		409,410		124,680	534,09	0			136,47	41,56	178,03	534,09		0,00%				136,47	41,56	178,03	534,09		0,00%		#NOME?
5.2.19	COMP ELE-0163-10/24	TÊS "T" (HORIZONTAL, SUBIDA, DESCIDA, LATERAL OU PASSAGEM RETA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X100MM, CHAPA #16, JUNÇÃO INTEGRAL (EMENDA INTERNA) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	3,00	R$ 181,89	R$ 55,39	R$ 237,28	R$ 711,84		545,670		166,170	711,84	0			181,89	55,39	237,28	711,84		0,00%				181,89	55,39	237,28	711,84		0,00%		#NOME?
5.2.20	COMP ELE-0166-10/24	CURVAS 90° E 45° (HORIZONTAL OU VERTICAL EXTERNA, INTERNA E INVERSA), COTOVELO E DESVIOS LATERAIS (DIREITA OU ESQUERDA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 69,43	R$ 21,14	R$ 90,57	R$ 452,85		347,150		105,700	452,85	0			69,43	21,14	90,57	452,85		0,00%				69,43	21,14	90,57	452,85		0,00%		#NOME?
5.2.21	COMP ELE-0167-10/24	CURVAS 90° E 45° (HORIZONTAL OU VERTICAL EXTERNA, INTERNA E INVERSA), COTOVELO E DESVIOS LATERAIS (DIREITA OU ESQUERDA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X100MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 105,98	R$ 32,27	R$ 138,25	R$ 691,25		529,900		161,350	691,25	0			105,98	32,27	138,25	691,25		0,00%				105,98	32,27	138,25	691,25		0,00%		#NOME?
5.2.22	COMP ELE-0165-10/24	CURVAS 90° E 45° (HORIZONTAL OU VERTICAL EXTERNA, INTERNA E INVERSA), COTOVELO E DESVIOS LATERAIS (DIREITA OU ESQUERDA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X50MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 96,81	R$ 29,48	R$ 126,29	R$ 631,45		484,050		147,400	631,45	0			96,81	29,48	126,29	631,45		0,00%				96,81	29,48	126,29	631,45		0,00%		#NOME?
5.2.23	COMP ELE-0164-10/24	CURVAS 90° E 45° (HORIZONTAL OU VERTICAL EXTERNA, INTERNA E INVERSA), COTOVELO E DESVIOS LATERAIS (DIREITA OU ESQUERDA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X100MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 123,51	R$ 37,61	R$ 161,12	R$ 805,60		617,550		188,050	805,6	0			123,51	37,61	161,12	805,6		0,00%				123,51	37,61	161,12	805,6		0,00%		#NOME?
5.2.24	COMP ELE-0187-10/24	REDUÇÕES CONCÊNTRICA, LATERAL A ESQUERDA OU A DIREITA PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X50MM <-> 100X50MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	R$ 103,30	R$ 31,45	R$ 134,75	R$ 269,50		206,600		62,900	269,5	0			103,3	31,45	134,75	269,5		0,00%				103,3	31,45	134,75	269,5		0,00%		#NOME?
5.2.25	COMP ELE-0190-10/24	REDUÇÕES CONCÊNTRICA, LATERAL A ESQUERDA OU A DIREITA PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X100MM <-> 100X100MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	R$ 107,00	R$ 32,58	R$ 139,58	R$ 279,16		214,000		65,160	279,16	0			107	32,58	139,58	279,16		0,00%				107	32,58	139,58	279,16		0,00%		#NOME?
5.2.26	COMP ELE-0154-10/24	TERMINAL DE FECHAMENTO OU FLANGE PRÉ-FABRICADO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA #16 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 30,28	R$ 9,22	R$ 39,50	R$ 197,50		151,400		46,100	197,5	0			30,28	9,22	39,5	197,5		0,00%				30,28	9,22	39,5	197,5		0,00%		#NOME?
5.2.27	COMP ELE-0139-08/24	TERMINAL DE FECHAMENTO OU FLANGE PRÉ-FABRICADO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X100MM, CHAPA #16 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 45,81	R$ 13,95	R$ 59,76	R$ 298,80		229,050		69,750	298,8	0			45,81	13,95	59,76	298,8		0,00%				45,81	13,95	59,76	298,8		0,00%		#NOME?
5.2.28	COMP ELE-0156-10/24	TERMINAL DE FECHAMENTO OU FLANGE PRÉ-FABRICADO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X50MM, CHAPA #16 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 40,73	R$ 12,40	R$ 53,13	R$ 265,65		203,650		62,000	265,65	0			40,73	12,4	53,13	265,65		0,00%				40,73	12,4	53,13	265,65		0,00%		#NOME?
5.2.29	COMP ELE-0157-10/24	TERMINAL DE FECHAMENTO OU FLANGE PRÉ-FABRICADO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 200X100MM, CHAPA #16 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 62,11	R$ 18,91	R$ 81,02	R$ 405,10		310,550		94,550	405,1	0			62,11	18,91	81,02	405,1		0,00%				62,11	18,91	81,02	405,1		0,00%		#NOME?
5.3	CAIXAS DE PASSAGEM					R$ 10.090,60	2,32%					10090,6		0,00%					10090,6		0,00%
5.3.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	100,00	R$ 19,60	R$ 5,97	R$ 25,57	R$ 2.557,00		1960,000		597,000	2557	0			19,6	5,97	25,57	2557		0,00%				19,6	5,97	25,57	2557		0,00%		#NOME?
5.3.2	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	40,00	R$ 23,23	R$ 7,07	R$ 30,30	R$ 1.212,00		929,200		282,800	1212	0			23,23	7,07	30,3	1212		0,00%				23,23	7,07	30,3	1212		0,00%		#NOME?
5.3.3	COMP ELE-0094-12/22	SAÍDA DE CABOS EM PAREDE INTERNA PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , INCLUINDO SUPORTE E PLACA , ESPELHO COM FURO Ø10MM E ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	10,00	R$ 25,80	R$ 7,86	R$ 33,66	R$ 336,60		258,000		78,600	336,6	0			25,8	7,86	33,66	336,6		0,00%				25,8	7,86	33,66	336,6		0,00%		#NOME?
5.3.4	COMP ELE-0018-03/22	CONDULETE DN 20MM (Ø3/4") COM TAMPA CEGA, MÚLTIPLO "X" MODULAR, EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DO TEMPO, COM TAMPÕES E CONEXÕES PARA 2 (DUAS) OU MAIS SAÍDAS (BUCHA E ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	50,00	R$ 39,44	R$ 12,01	R$ 51,45	R$ 2.572,50		1972,000		600,500	2572,5	0			39,44	12,01	51,45	2572,5		0,00%				39,44	12,01	51,45	2572,5		0,00%		#NOME?
5.3.5	COMP ELE-0099-12/22	CONDULETE DN 25MM (Ø1") COM TAMPA CEGA, MÚLTIPLO "X" MODULAR, EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DO TEMPO, COM TAMPÕES E CONEXÕES PARA 2 (DUAS) OU MAIS SAÍDAS (BUCHA E ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	20,00	R$ 45,61	R$ 13,89	R$ 59,50	R$ 1.190,00		912,200		277,800	1190	0			45,61	13,89	59,5	1190		0,00%				45,61	13,89	59,5	1190		0,00%		#NOME?
5.3.6	COMP ELE-0100-12/22	CONDULETE DN 32MM (Ø1.1/4") COM TAMPA CEGA, MÚLTIPLO "X" MODULAR, EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DO TEMPO, COM TAMPÕES E CONEXÕES PARA 2 (DUAS) OU MAIS SAÍDAS (BUCHA E ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 68,22	R$ 20,77	R$ 88,99	R$ 444,95		341,100		103,850	444,95	0			68,22	20,77	88,99	444,95		0,00%				68,22	20,77	88,99	444,95		0,00%		#NOME?
5.3.7	COMP ELE-0101-12/22	CONDULETE DN 40MM (Ø1.1/2") COM TAMPA CEGA, MÚLTIPLO "X" MODULAR, EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DO TEMPO, COM TAMPÕES E CONEXÕES PARA 2 (DUAS) OU MAIS SAÍDAS (BUCHA E ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	5,00	R$ 78,01	R$ 23,75	R$ 101,76	R$ 508,80		390,050		118,750	508,8	0			78,01	23,75	101,76	508,8		0,00%				78,01	23,75	101,76	508,8		0,00%		#NOME?
5.3.8	S11751	Caixa de passagem reforçada em alumínio fundido (15 x 15 x 10 cm), tampa reversível, abas de fixação. Ref.: CP-1515 - Fornecimento e instalação	ORSE	un	5,00	R$ 98,24	R$ 29,91	R$ 128,15	R$ 640,75		491,200		149,550	640,75	0			98,24	29,91	128,15	640,75		0,00%				98,24	29,91	128,15	640,75		0,00%		#NOME?
5.3.9	COMP ELE-0085-10/20	SUPORTE E ESPELHO (TAMPA) PARA ATÉ 3 POSTOS OU CEGO PARA CONDULETE Ø3/4" OU CAIXA RETANGULAR 4X2” OU 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	50,00	R$ 9,63	R$ 2,93	R$ 12,56	R$ 628,00		481,500		146,500	628	0			9,63	2,93	12,56	628		0,00%				9,63	2,93	12,56	628		0,00%		#NOME?
6.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (BDI REDUZIDO)					R$ 17.235,95	3,97%					17235,95		0,00%					17235,95		0,00%
6.1	INS COT-ELE-017-02/21	FILTRO DE LINHA + DPS CLASSE III COM 5 TOMADAS 2P+T 10A, TECNOLOGIA LCF, NBR 14.136, BIVOLT, DISJUNTOR REARMÁVEL, CABO > 1,3M, PLUGUE 90°, MINIDISJUNTOR COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO, REF.: ICLAMPER – BDI REDUZIDO - BDI = 21,31	COTAÇÃO	UN	40,00	R$ 75,20	R$ 16,03	R$ 91,23	R$ 3.649,20		3008,000		641,200	3649,2	0			75,2	16,03	91,23	3649,2		0,00%				75,2	16,03	91,23	3649,2		0,00%		#NOME?
6.2	INS COT-ELE-045-08/24	RÉGUA EXTENSÃO COM 5 TOMADAS 2P + T 10A, CABO PP ≥ 1M, PLUGUE RETO 10A , NBR 14.136, BIVOLT, MINIDISJUNTOR INTELIGENTE REARMÁVEL COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNICIONAMENTO, REF.: Intelbras EPE205 OU Qualitronix QFL5 - BDI REDUZIDO - BDI = 21,31	COTAÇÃO	UN	50,00	R$ 45,90	R$ 9,78	R$ 55,68	R$ 2.784,00		2295,000		489,000	2784	0			45,9	9,78	55,68	2784		0,00%				45,9	9,78	55,68	2784		0,00%		#NOME?
6.3	39606	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 1,50 M, NAS CORES SOLICITADAS - BDI REDUZIDO - BDI = 21,31	SINAPI	UN	100,00	R$ 22,08	R$ 4,71	R$ 26,79	R$ 2.679,00		2208,000		471,000	2679	0			22,08	4,71	26,79	2679		0,00%				22,08	4,71	26,79	2679		0,00%		#NOME?
6.4	39607	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSÃO DE 2,50 M, NAS CORES SOLICITADAS - BDI REDUZIDO - BDI = 21,31	SINAPI	UN	50,00	R$ 29,88	R$ 6,37	R$ 36,25	R$ 1.812,50		1494,000		318,500	1812,5	0			29,88	6,37	36,25	1812,5		0,00%				29,88	6,37	36,25	1812,5		0,00%		#NOME?
6.5	INS COT-ELE-018-11/20	CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MULTIMODO OM4 50/125 LC- UPC/LC-UPC 2,5M – BDI REDUZIDO - BDI = 21,31	COTAÇÃO	UN	5,00	R$ 75,73	R$ 16,14	R$ 91,87	R$ 459,35		378,650		80,700	459,35	0			75,73	16,14	91,87	459,35		0,00%				75,73	16,14	91,87	459,35		0,00%		#NOME?
6.6	INS COT-ELE-019-02/21	ADAPTADOR DUPLICADOR “T” DIVISOR DE REDE RJ45 (1 MACHO → 2 FÊMEAS) – BDI REDUZIDO - BDI = 21,31	COTAÇÃO	UN	20,00	R$ 13,86	R$ 2,95	R$ 16,81	R$ 336,20		277,200		59,000	336,2	0			13,86	2,95	16,81	336,2		0,00%				13,86	2,95	16,81	336,2		0,00%		#NOME?
6.7	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA RISCOS ELÉTRICOS, QUADRADA *20 X 20* CM OU MENOR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS, FLUORESCENTE, ADESIVO DUPLA FACE - BDI REDUZIDO - BDI = 21,31	SINAPI	UN	5,00	R$ 11,56	R$ 2,46	R$ 14,02	R$ 70,10		57,800		12,300	70,1	0			11,56	2,46	14,02	70,1		0,00%				11,56	2,46	14,02	70,1		0,00%		#NOME?
6.8	INS COT-ELE-016-11/20	POWER DISTRIBUTION UNIT - PDU (RÉGUA) DE TOMADAS DE ENERGIA, 5 A 8 TOMADAS 20A NBR 14136, 19" X 1U, DISJUNTOR 16A , CABO PP ≥ 1M COM PLUGUE RETO 10A, DISPLAY COM VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO, PADRÃO RACK - BDI REDUZIDO - BDI = 21,31	COTAÇÃO	UN	10,00	R$ 448,90	R$ 95,66	R$ 544,56	R$ 5.445,60		4489,000		956,600	5445,6	0			448,9	95,66	544,56	5445,6		0,00%				448,9	95,66	544,56	5445,6		0,00%		#NOME?
7.	ATIVIDADES DE CAMPO ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS					R$ 18.200,70	4,19%					18200,7		0,00%					18200,7		0,00%
7.1	COMP ELE-0089-10/20	REMANEJAMENTO, REMOÇÃO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS E ELÉTRICOS COM IDENTIFICAÇÃO ( A CADA 5 PONTOS OU FRAÇÃO)	PRÓPRIA	UN	30,00	R$ 221,60	R$ 67,48	R$ 289,08	R$ 8.672,40		6648,000		2024,400	8672,4	0			221,6	67,48	289,08	8672,4		0,00%				221,6	67,48	289,08	8672,4		0,00%		#NOME?
7.2	COMP ELE-0090-10/20	INSPEÇÃO, VISTORIA, VALIDAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETA DE PONTO LÓGICO OU ELÉTRICO	PRÓPRIA	UN	200,00	R$ 8,31	R$ 2,53	R$ 10,84	R$ 2.168,00		1662,000		506,000	2168	0			8,31	2,53	10,84	2168		0,00%				8,31	2,53	10,84	2168		0,00%		#NOME?
7.3	ED-48368	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 E FIBRA MULTIMODO OM4, IDENTIFICAÇÃO COM ETIQUETA	SETOP	UN	50,00	R$ 15,72	R$ 4,79	R$ 20,51	R$ 1.025,50		786,000		239,500	1025,5	0			15,72	4,79	20,51	1025,5		0,00%				15,72	4,79	20,51	1025,5		0,00%		#NOME?
7.4	INS COT-ELE-046-09/24	FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA	COTAÇÃO	UN	40,00	R$ 121,40	R$ 36,97	R$ 158,37	R$ 6.334,80		4856,000		1478,800	6334,8	0			121,4	36,97	158,37	6334,8		0,00%				121,4	36,97	158,37	6334,8		0,00%		#NOME?
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES CIVIS					R$ 13.967,65	3,22%					13967,65		0,00%					13967,65		0,00%
8.1	COMP ELE-0010-06/21	APLICAÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO PARA VEDAÇÃO DAS SAÍDAS DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS - EMBALAGEM 500mL	PRÓPRIA	UN	3,00	R$ 72,80	R$ 22,17	R$ 94,97	R$ 284,91		218,400		66,510	284,91	0			72,8	22,17	94,97	284,91		0,00%				72,8	22,17	94,97	284,91		0,00%		#NOME?
8.2	COMP ELE-0124-07/24	APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (SIKAFLEX) EM FUROS E FRESTAS DIVERSAS	PRÓPRIA	ml	600,00	R$ 0,23	R$ 0,07	R$ 0,30	R$ 180,00		138,000		42,000	180	0			0,23	0,07	0,3	180		0,00%				0,23	0,07	0,3	180		0,00%		#NOME?
8.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	m³	5,00	R$ 82,75	R$ 25,20	R$ 107,95	R$ 539,75		413,750		126,000	539,75	0			82,75	25,2	107,95	539,75		0,00%				82,75	25,2	107,95	539,75		0,00%		#NOME?
8.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	m³	5,00	R$ 26,35	R$ 8,02	R$ 34,37	R$ 171,85		131,750		40,100	171,85	0			26,35	8,02	34,37	171,85		0,00%				26,35	8,02	34,37	171,85		0,00%		#NOME?
8.5	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	m	100,00	R$ 8,82	R$ 2,69	R$ 11,51	R$ 1.151,00		882,000		269,000	1151	0			8,82	2,69	11,51	1151		0,00%				8,82	2,69	11,51	1151		0,00%		#NOME?
8.6	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	m	20,00	R$ 11,04	R$ 3,36	R$ 14,40	R$ 288,00		220,800		67,200	288	0			11,04	3,36	14,4	288		0,00%				11,04	3,36	14,4	288		0,00%		#NOME?
8.7	104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	m	100,00	R$ 16,67	R$ 5,08	R$ 21,75	R$ 2.175,00		1667,000		508,000	2175	0			16,67	5,08	21,75	2175		0,00%				16,67	5,08	21,75	2175		0,00%		#NOME?
8.8	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	m	20,00	R$ 27,54	R$ 8,39	R$ 35,93	R$ 718,60		550,800		167,800	718,6	0			27,54	8,39	35,93	718,6		0,00%				27,54	8,39	35,93	718,6		0,00%		#NOME?
8.9	87530	MASSA ÚNICA (REBOCO), EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	m²	10,00	R$ 40,43	R$ 12,31	R$ 52,74	R$ 527,40		404,300		123,100	527,4	0			40,43	12,31	52,74	527,4		0,00%				40,43	12,31	52,74	527,4		0,00%		#NOME?
8.10	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	m²	10,00	R$ 18,43	R$ 5,61	R$ 24,04	R$ 240,40		184,300		56,100	240,4	0			18,43	5,61	24,04	240,4		0,00%				18,43	5,61	24,04	240,4		0,00%		#NOME?
8.11	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	m²	10,00	R$ 32,62	R$ 9,93	R$ 42,55	R$ 425,50		326,200		99,300	425,5	0			32,62	9,93	42,55	425,5		0,00%				32,62	9,93	42,55	425,5		0,00%		#NOME?
8.12	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	m²	50,00	R$ 4,41	R$ 1,34	R$ 5,75	R$ 287,50		220,500		67,000	287,5	0			4,41	1,34	5,75	287,5		0,00%				4,41	1,34	5,75	287,5		0,00%		#NOME?
8.13	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	m²	50,00	R$ 13,12	R$ 4,00	R$ 17,12	R$ 856,00		656,000		200,000	856	0			13,12	4	17,12	856		0,00%				13,12	4	17,12	856		0,00%		#NOME?
8.14	96113	REPOSIÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	m²	30,00	R$ 47,68	R$ 14,52	R$ 62,20	R$ 1.866,00		1430,400		435,600	1866	0			47,68	14,52	62,2	1866		0,00%				47,68	14,52	62,2	1866		0,00%		#NOME?
8.15	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	m²	30,00	R$ 5,90	R$ 1,80	R$ 7,70	R$ 231,00		177,000		54,000	231	0			5,9	1,8	7,7	231		0,00%				5,9	1,8	7,7	231		0,00%		#NOME?
8.16	104768	FURO MECANIZADO ATRAVESSANDO A ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	30,00	R$ 8,36	R$ 2,55	R$ 10,91	R$ 327,30		250,800		76,500	327,3	0			8,36	2,55	10,91	327,3		0,00%				8,36	2,55	10,91	327,3		0,00%		#NOME?
8.17	104770	FURO MECANIZADO ATRAVESSANDO A ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	10,00	R$ 16,74	R$ 5,10	R$ 21,84	R$ 218,40		167,400		51,000	218,4	0			16,74	5,1	21,84	218,4		0,00%				16,74	5,1	21,84	218,4		0,00%		#NOME?
8.18	104761	FURO MECANIZADO ATRAVESSANDO O CONCRETO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	5,00	R$ 19,06	R$ 5,80	R$ 24,86	R$ 124,30		95,300		29,000	124,3	0			19,06	5,8	24,86	124,3		0,00%				19,06	5,8	24,86	124,3		0,00%		#NOME?
8.19	104762	FURO MECANIZADO ATRAVESSANDO O CONCRETO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	3,00	R$ 41,76	R$ 12,72	R$ 54,48	R$ 163,44		125,280		38,160	163,44	0			41,76	12,72	54,48	163,44		0,00%				41,76	12,72	54,48	163,44		0,00%		#NOME?
8.20	COMP ELE-0088-10/20	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCL. CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5M³)	PRÓPRIA	m³	15,00	R$ 121,90	R$ 37,12	R$ 159,02	R$ 2.385,30		1828,500		556,800	2385,3	0			121,9	37,12	159,02	2385,3		0,00%				121,9	37,12	159,02	2385,3		0,00%		#NOME?
8.21	COMP ELE-0087-10/20	DESMONTE E REMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS CABOS	PRÓPRIA	h	20,00	R$ 30,89	R$ 9,41	R$ 40,30	R$ 806,00		617,800		188,200	806	0			30,89	9,41	40,3	806		0,00%				30,89	9,41	40,3	806		0,00%		#NOME?
9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS					R$ 14.248,18	3,28%					14248,18		0,00%					14248,18		0,00%
9.1	COMP ELE-0046-05/22	LAUDO DE ATERRAMENTO DO PRÉDIO COM MEDIÇÃO DA CONTINUIDADE E DA RESISTÊNCIA	PRÓPRIA	UN	2,00	R$ 206,01	R$ 62,73	R$ 268,74	R$ 537,48		412,020		125,460	537,48	0			206,01	62,73	268,74	537,48		0,00%				206,01	62,73	268,74	537,48		0,00%		#NOME?
9.2	COMP ELE-0033-02/22	ATUALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM .DWG OU REVIT (POR PRANCHA A1).	PRÓPRIA	UN	10,00	R$ 304,57	R$ 92,74	R$ 397,31	R$ 3.973,10		3045,700		927,400	3973,1	0			304,57	92,74	397,31	3973,1		0,00%				304,57	92,74	397,31	3973,1		0,00%		#NOME?
9.3	COMP ELE-0145-08/24	INSPEÇÃO PRÉVIA DAS INSTALAÇÕES OU SUPORTE TÉCNICO A PEDIDO DA FISCALIZAÇÃO (TEMPO MÍNIMO DE 1 HORA E MÁXIMO DE 4 HORAS)	Composições Próprias	h	40,00	R$ 43,91	R$ 13,37	R$ 57,28	R$ 2.291,20		1756,400		534,800	2291,2	0			43,91	13,37	57,28	2291,2		0,00%				43,91	13,37	57,28	2291,2		0,00%		#NOME?
9.4	COMP ELE-0147-09/24	ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO IN LOCO DOS SERVIÇOS PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO - RT (1H/DIA OU EXCLUSIVAMENTE 4% DO TOTAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OS)	Composições Próprias	h	130,00	R$ 43,91	R$ 13,37	R$ 57,28	R$ 7.446,40		5708,300		1738,100	7446,4	0			43,91	13,37	57,28	7446,4		0,00%				43,91	13,37	57,28	7446,4		0,00%		#NOME?
10.	INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO E PERNOITE					R$ 52.793,60	12,16%					52793,6		0,00%					52793,6		0,00%
10.1	CO-24324	DIÁRIA DE VIAGEM COM PERNOITE POR INTEGRANTE DA EQUIPE, INCLUSIVE ALIMENTAÇÃO	SETOP	UN	60,00	R$ 258,00	R$ 78,56	R$ 336,56	R$ 20.193,60		15480,000		4713,600	20193,6	0			258	78,56	336,56	20193,6		0,00%				258	78,56	336,56	20193,6		0,00%		#NOME?
10.2	CO-27499	DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL	SETOP	km	20.000,00	R$ 1,25	R$ 0,38	R$ 1,63	R$ 32.600,00		25000,000		7600,000	32600	0			1,25	0,38	1,63	32600		0,00%				1,25	0,38	1,63	32600		0,00%		#NOME?
				CUSTO GLOBAL DA PROPOSTA (R$):					R$ 333.740,46
				VALOR DO BDI TOTAL (R$):					R$ 100.307,16
				VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DA LICITANTE (R$):					R$ 434.047,62					434.047,62					434.047,62		0,00%		0,00
					R$ 0,00
CÁLCULO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL DA PROPOSTA DA LICITANTE					0,00000000%		0,000110405					0,00%
PREÇO GLOBAL REFERENCIAL ORÇADO BASE LICITADO (R$):					R$ 434.047,62
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DA LICITANTE (R$):					R$ 434.047,62					434.047,62	R$ 0,00	0,0000%					434.047,62	R$ 0,00	0,00%		0,00%
DIFERENÇA ENTRE O PREÇO GLOBAL ORÇADO E O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R$):					R$ 0,00				147.900,00
DESCONTO % GLOBAL DA PROPOSTA:					0,00%				173.619,05
					0,00000%
		Células preenchíveis destacadas na cor amarela.					0,00%
Obs.: * A licitante deve fornecer os BDIs (serviço e material) da empresa de acordo com os modelos disponibilizados nas planilhas das abas subsequentes; / * Os cálculos consideram o arredondamento de duas casas decimais, ou seja: 1 centavo em moeda corrente e 0,01% em valores percentuais; / * Pequenas diferenças nos totais podem ocorrer naturalmente por conta dos arredondamentos.					0

Belo Horizonte - MG, data da assinatura digital.

____________________________________________________
Assinatura do Proponente

## BDI_SERVIÇOS
COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO
CABEAMENTO ESTRUTURADO E ELÉTRICA ININTERRUPTA

Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de natureza continuada de instalação, ampliação, adequação e reativação do cabeamento estruturado e das instalações elétricas estabilizadas e ininterruptas.			LOGOTIPO / DA / EMPRESA

Empresa:	0

Autor:	0
CNPJ:	0	Data:	00/01/1900
Folha:	Encargos sociais com desoneração.	Pregão Eletrônico:	0

CALCULADORA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			PROPOSTA / %	REF. LICITAÇÃO

DESPESAS LEGAIS
A	Programa de Integração Social – PIS			0,65%	0,65% de PV
B	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS			3,00%	3,00% de PV
C	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN			3,50%	3,50% de PV
D	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB			4,50%	4,50% de PV
DL	Despesas Legais (impostos), incidente sobre o PV		Total Parcial:	11,65%	11,65% de PV

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
E	Administração Central (escritório, estrutura física, telefone, secretarias, etc.).			4,00%	4,00% do CD
F	Riscos			1,27%	1,27% do CD
G	Seguros			0,40%	0,40% do CD
H	Garantias			0,40%	0,40% do CD
DA	Despesas Administrativas, incidente sobre o CD		Total Parcial:	6,07%	6,07% do CD

DESPESAS FINANCEIRAS
J	Juros mensal (Meta SELIC MARÇO/2025 -14,25%)			1,17%	1,17% do CD
DF	Despesas Financeiras, incidente sobre o PV		Total Parcial:	1,17%	1,17% do CD

LUCRO BRUTO
L	Lucro			7,40%	7,40% do CD
LB	Lucro bruto, incidente sobre o PV		Total Parcial:	7,40%	7,40% do CD

BDI ARREDONDADO:				30,45%	30,45% do CD

MEMORIAL E DETALHES

MÉTODO DE CÁLCULO
BDI% = { [ (1+DA) x (1+DF) x (1+H) ] / (1- DL) -1 } x 100

LISTA DE ABREVIATURAS
CD – Parcela incidente sobre os Custo Direto
PV – Parcela incidente sobre o Preço de Venda
DU – Dias Úteis

REFERÊNCIAS DO CÁLCULO DO BDI
A – PIS - Decretos – Lei N° 2.445/88 e 2.449/88.
B – COFINS – Lei Federal N° 9.718/98.
C – ISSQN – Referência da praça de Belo Horizonte, § 2º do art. 25 da Lei n° 8725/2023. O valor dos materiais supera 30% do total, aplica-se apenas 70% da alíquota de 5%.
D – CPRB – Lei 13.161/2015.
E – Administração Central – Acórdão N° 2.622/2013 (médio) 3,00% a 5,50%. Média de 4,00%. Entendemos que a gerência local assume atividades parciais da administração central na condução dos contratos.
F, G, H – Risco, Seguros e Garantias com base na redação do Acordão n° 2.622/2013.
J – Juros calculado com base na meta da taxa SELIC, definida pelo comitê de política monetária do Banco Central, e na fórmula do Acordão nº 69/2011 (J=(1 + Taxa SELIC/100)^(DU/252)-1). Estimativa de 22 (vinte) dias úteis por mês.
L – Lucro - Acordão n° 2.622/2013 - TCU (6,16% a 8,96%) com média de 7,40%.

	Células preenchíveis destacadas na cor amarela.

## BDI_MATERIAIS
COMPOSIÇÃO DO BDI DE MATERIAIS - COM DESONERAÇÃO
CABEAMENTO ESTRUTURADO E ELÉTRICA ININTERRUPTA

Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestar serviço de natureza continuada de instalação, ampliação, adequação e reativação do cabeamento estruturado e das instalações elétricas estabilizadas e ininterruptas.			LOGOTIPO / DA / EMPRESA

Empresa:	0

Autor:	0
CNPJ:	0	Data:	00/01/1900
Folha:	Encargos sociais com desoneração.	Pregão Eletrônico:	0

CALCULADORA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			PROPOSTA / %	REF. LICITAÇÃO

DESPESAS LEGAIS
A	Programa de Integração Social – PIS			0,65%	0,65% de PV
B	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS			3,00%	3,00% de PV
C	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN			0,00%	0,00% de PV
D	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB			4,50%	4,50% de PV
DL	Despesas Legais (impostos), incidente sobre o PV		Total Parcial:	8,15%	11,65% de PV

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
E	Administração Central (escritório, estrutura física, telefone, secretarias, etc.).			3,45%	3,45% do CD
F	Riscos			0,85%	0,85% do CD
G	Seguros			0,24%	0,24% do CD
H	Garantias			0,24%	0,24% do CD
DA	Despesas Administrativas, incidente sobre o CD		Total Parcial:	4,78%	4,78% do CD

DESPESAS FINANCEIRAS
J	Juros mensal (Meta SELIC MARÇO/2025 -14,25%)			1,17%	1,17% do CD
DF	Despesas Financeiras, incidente sobre o PV		Total Parcial:	1,17%	1,17% do CD

LUCRO BRUTO
L	Lucro			5,11%	5,11% do CD
LB	Lucro bruto, incidente sobre o PV		Total Parcial:	5,11%	5,11% do CD

BDI ARREDONDADO:				21,31%	21,31% do CD

MEMORIAL E DETALHES

MÉTODO DE CÁLCULO
BDI% = { [ (1+DA) x (1+DF) x (1+H) ] / (1- DL) -1 } x 100

LISTA DE ABREVIATURAS
CD – Parcela incidente sobre os Custo Direto
PV – Parcela incidente sobre o Preço de Venda
DU – Dias Úteis

REFERÊNCIAS DO CÁLCULO DO BDI
A – PIS - Decretos – Lei N° 2.445/88 e 2.449/88.
B – COFINS – Lei Federal N° 9.718/98.
C – ISSQN – Lei Complementar nº 116/2003 – artigo 7º, §2º, inciso I
D – CPRB – Lei 13.161/2015.
E – Administração Central – Acórdão N° 2.622/2013 (médio) 1,50% a 4,49%. Média de 3,45%. Entendemos que a gerência local assume atividades parciais da administração central na condução dos contratos.
F, G, H – Risco, Seguros e Garantias com base na redação do Acordão n° 2.622/2013.
J – Juros calculado com base na meta da taxa SELIC, definida pelo comitê de política monetária do Banco Central, e na fórmula do Acordão nº 69/2011 (J=(1 + Taxa SELIC/100)^(DU/252)-1). Estimativa de 22 (vinte) dias úteis por mês.
L – Lucro - Acordão n° 2.622/2013 – TCU (3,50% a 6,22%) com média de 5,11%.

	Células preenchíveis destacadas na cor amarela.