## PROPOSTA - CUSTOS E VALORES
PROPOSTA – ILUMINAÇÃO CÊNICA DA FACHADA DO EDIFÍCIO-SEDE
Objeto: |  | Contratação de escopo de empresa especializada para executar a obra de iluminação cênica da fachada frontal do Edifício-sede deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | [6 empty] | LOGOTIPO DA EMPRESA
Órgão: |  | Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3ª |  |  | Pregão Eletrônico N.º:
Empresa:
Endereço: |  |  |  |  | Número telefônico:
CNPJ: |  |  |  |  | Data da proposta:
Preço total proposta: |  | 269.36 |  |  | BDI – Serviços: |  | 15.14% | BDI – Materiais: |  | 8.87%
ITEM | CÓDIGO | DESCRITIVO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO R$ | BDI | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL R$ | PREÇO REFERENCIAL LICITAÇÃO RS
COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 269.36 | 308.47 | 233.94
1.1 | PL-1.643/2020 | EMISSÃO DE ART OU TRT DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS | PRÓPRIA | UN | 1 | 233.94 | 35.42 | 269.36 | 269.36 | 308.47 |  | 233.94 | 35.42
2 | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 0 | 26040.4 | #REF!
2.1 | COMP ELE-0004-06/21 | CABO DMX 110Ohm ILUMINAÇÃO, 2X#0,3mm² – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 155 |  | 0 | 0 | 0 | 2270.75 |  | 0 | 0
2.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, #2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 21.74
2.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, #4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 319.6 |  | 0 | 0
2.4 | COMP ELE-0002-06/21 | CABO DE COBRE PP 3X#2,5MM², ANTICHAMA, 450/750V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 190 |  | 0 | 0 | 0 | 3579.6
2.5 | COMP ELE-0001-10/20 | TOMADA DE ENERGIA ÚNICA APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 20A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE ϕ3/4” DE ALUMÍNIO, TAMPA METÁLICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 63.5 |  | 0 | 0
2.6 | COMP ELE-0003-06/21 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOSTO, PVC, PORTA ARTICULADA BRANCA, 18 POSIÇÕES, BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 232.52 |  | 0 | 0
2.7 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20.29
2.8 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 514.6 |  | 0 | 0
2.9 | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 126.18
2.10 | COMP ELE-0005-06/21 | INTERRUPTOR DIFEINTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR TRIPOLAR, TIPO DIN, In 63A, I∆n 30 OU 300mA E CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 348.3 |  | 0 | 0
2.11 | COMP ELE-0007-10/20 | DPS 45kA CLASSE I/II, 127/220V E MODELO DIN – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 580.29 |  | 0 | 0
2.12 | COMP ELE-0009-10/21 | ELETRODUTO DN 25 MM (Ø3/4") FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA "D" NA PAREDE OU LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES(LUVA), SOBREPOR, ETIQUETA TITAGA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 145 |  | 0 | 0 | 0 | 8720.3 |  | 0 | 0
2.13 | COMP ELE-0012-10/21 | ELETRODUTO DN 40 MM (Ø1.1/4") FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA "D" NA PAREDE A CADA 1,5M, CONEXÕES(LUVA), SOBREPOR, ETIQUETA TIPTAG DE IDENTIDADE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 2314.41
2.14 | COMP ELE-0013-06/21 | ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL DN 40 MM (Ø1.1/4"), COR PRETA, TIPO KANADUTO PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715), APLICADO ENTERRADO NO SOLO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 180.45 |  | 0 | 0
2.15 | COMP ELE-0014-06/21 | CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA CABO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 185.44
2.16 | COMP ELE-0015-10/20 | CURVA 90° GRAUS PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE FERRO GALVANIZADA A FOGO, DN 25 MM (Ø3/4"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 1820.8 |  | 0 | 0
2.17 | COMP ELE-0016-06/21 | CURVA 45° GRAUS PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE FERRO GALVANIZADA A FOGO, DN 25 MM (Ø3/4"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 175.28
2.18 | COMP ELE-0017-06/21 | CURVA 90° GRAUS PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE FERRO GALVANIZADA A FOGO, DN 40 MM (Ø1.1/4"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 1112.8
2.19 | COMP ELE-0018-10/20 | CONDULETE Ø3/4" COM TAMPA CEGA, MÚLTIPLO "X" MODULAR, EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, A PROVA DO TEMPO, COM TAMPÕES E CONEXÕES PARA 2 (DUAS) OU MAIS SAÍDAS (BUCHA E ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT) OU EQUIVALENTES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 758.16 |  | 0 | 0
2.20 | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (Ø1.1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 293.28
2.21 | COMP ELE-0020-06/21 | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO 30X30CM, CONCRETO PRÉ-MOLDADO, IMPERMEÁVEL, FUNDO DE BRITA E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 225.41
2.22 | COMP ELE-0021-06/21 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT 3/8” X 75 MM, APLICAÇÃO DE SELANTE DE POLIURETANO NO FURO (SIKAFLEX) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 256.16 |  | 0 | 0
2.23 | COMP ELE-0022-06/21 | POSTE CILÍNDRICO DE FERRO GALVANIZADO Ø3” X 4,5M, COM BASE INFERIOR FLANGEADA, SUPORTE “H” NO TOPO E PINTADO NA COR PRETA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1203.95
2.24 | COMP ELE-0023-06/21 | BASE DE CONCRETO ARMADO 40X40X40CM PARA POSTE, 5CM DE RECOBRIMENTO DA ARMADURA (TELA), CHUMBADOR TIPO PARABOLT PARA FIXAÇÃO DA BASE DO POSTE | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 358.57
2.25 | COMP ELE-0024-06/21 | CONECTOR XLR CANON MACHO/FÊMEA E TERMINAL DE CARGA 120 Ohm – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 293.1
2.26 | S08006 | Terminal de compressão para cabo de #2,50 mm² - fornecimento e instalação | ORSE | UN | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 41.52
2.27 | S08007 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm² - fornecimento e instalação | ORSE | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 23.4
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 0 | 362.83 | #REF!
3.1 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 18.96 |  | 0 | 0
3.2 | C 90466.1 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | PRÓPRIA | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 40.89 |  | 0 | 0
3.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SINAPI | m³ | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 36.8
3.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | m³ | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 17.85
3.5 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | SETOP | m² | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 61.5 |  | 0 | 0
3.6 | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 41.22 |  | 0 | 0
3.7 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 6.14 |  | 0 | 0
3.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | m² | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 31.52 |  | 0 | 0
3.9 | 90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | UN | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 69.75
3.10 | COMP ELE-0010-06/21 | APLICAÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO NAS SAÍDAS DOS ELETRODUTOS - EMBALAGEM 500mL | PRÓPRIA | UN | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 38.2
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – BDI REDUZIDO (8,87%) | [7 empty] | 0 | 28019 | 0
4.1 | INS COT-ELE-0004 | REFLETOR RIBALTA 72X15W, BIVOLT, RGBWA, IP65, CONTROLE DMX 512 – BDI REDUZIDO | PRÓPRIA | UN | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 27699 |  | 0 | 0
4.2 | INS COT-ELE-0005 | MESA DMX 512, BIVOLT, 192 CANAIS (COMPORTA ATÉ 12 APARELHOS COM 16 CANAIS CADA) – BDI REDUZIDO | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 320 |  | 0 | 0
5 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO | [7 empty] | 0 | 860.36 | 0
5.1 | COMP-06/21-25 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 639.57 |  | 0 | 0
5.2 | COMP-06/21-26 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA E TREINAMENTO OPERACIONAL | PRÓPRIA | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 220.79 |  | 0 | 0
OBSERVAÇÃO: Preencher as células em AMARELO. O valor de custo do item 1.1 não deve ser alterado, apenas o BDI (ver composições dos BDIs nas demais abas). | [5 empty] | CUSTO GLOBAL DA PROPOSTA (R$): |  |  | 233.94 | 44155.006 | 233.94
[6 empty] | VALOR BDI DA PROPOSTA (R$): |  |  | 35.42 | 11436.037 | 269.36
[6 empty] | PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA (R$): |  |  | 269.36 | 55591.06 | 0
CÁLCULO DO DESCONTO DA LICITAÇÃO
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, EXCLUINDO O SUBITEM 1.1 (R$): | [9 empty] | 0
PREÇO GLOBAL REFERENCIAL, EXCLUINDO O SUBITEM 1.1 (R$): | [9 empty] | 55282.59
DESCONTO % LÍQUIDO DA LICITAÇÃO: | [9 empty] | 100%
Belo Horizonte - MG, ____ de _______________ de 2021.
___________________________
NOME E ASSINATURA DO PROPONENTE
NOME DA EMPRESA

## BDI Serviços
ILUMINAÇÃO CÊNICA DA FACHADA DO EDIFÍCIO-SEDE
COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS – COM DESONERAÇÃO
Objeto: | Contratação de escopo de empresa especializada para executar a obra de iluminação cênica da fachada frontal do Edifício-sede deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | LOGOTIPO DA EMPRESA
Empresa: | 0
CNPJ: | 0
Data: | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
DL | Despesas Legais (impostos) | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
A | PIS | 0,65% de PV | 0.65
B | COFINS | 3,00% de PV | 3
C | ISS - Imposto Sobre Serviços (médias das alíquotas) | 5,00% de PV | 5
D | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (%) | 4,50% de PV | 4.5
Total Parcial: |  |  | 13.15
DA | Despesas Administrativas | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
E | Administração Central (escritório, estrutura física, telefone, secretarias, etc.). | 4,00% do CD
F | Riscos | 1,27% do CD
G | Garantias | 0,40% do CD
H | Seguros | 0,40% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
DF | Despesas Financeiras | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
J | Juros Mensal (Meta SELIC SET/2021 – 6,25%) | 0,53% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
RE | Remuneração | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
L | Lucro | 7,40% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
0.52
BDI ARREDONDADO: |  |  | 15.14% |  | 0.47
0.57
MÉTODO DE CÁLCULO |  |  |  |  | 0.5
BDI% = { [ (1+DA) x (1+DF) x (1+RE) ] / (1- DL) -1 } x 100 |  |  |  |  | 0.46
0.48
LISTA DE ABREVIATURAS |  |  |  |  | 0.38
CD – Parcela incidente sobre os Custos Diretos |  |  |  |  | 0.37
PV – Parcela incidente sobre o Preço de Venda |  |  |  |  | 0.38
DU – Dias Úteis
0.29
REFERÊNCIAS DO CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  | 0.34
A- PIS - Decretos - Lei 2.445/88 e 2.449/88.
B- COFINS - Lei Federal 9.718/98.
C- ISS – Belo Horizonte.
D - CPBR - Lei 13.161/2015.
E- Administração Central - Acordão 2.622/2013 (médio) 3,00% a 5,50%. Médio de 4,00%. Entendemos que a gerência local assume atividades parciais da administração central na condução dos contratos.
F, G, H – Risco, Garantias e Seguros com base na redação do Acordão 2.622/2013.
J - Juros calculado com base na meta da taxa SELIC, definida pelo comitê de política monetária do Banco Central, e na fórmula do Acordão nº 69/2011 (J=(1 + Taxa SELIC/100)^(DU/252)-1). Estimativa de 22 (vinte) dias úteis por mês.
L- Lucro - Acordão 2.622/2013 - TCU (6,16% a 8,96%) com média de 7,40%. |  |  |  | 0.0041606
BDI composto com base Art. 27, da Resolução CSJT Nº 228/2018.
Belo Horizonte - MG, ____ de _______________ de 2021.
___________________________
NOME E ASSINATURA DO PROPONENTE
NOME DA EMPRESA

## BDI Materiais
ILUMINAÇÃO CÊNICA DA FACHADA DO EDIFÍCIO-SEDE
COMPOSIÇÃO DO BDI DE MATERIAIS – COM DESONERAÇÃO
Objeto: | Contratação de escopo de empresa especializada para executar a obra de iluminação cênica da fachada frontal do Edifício-sede deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | LOGOTIPO DA EMPRESA
Empresa: | 0
CNPJ: | 0
Data: | 0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
DL | Despesas Legais (impostos) | REF. LICITAÇÃO | % Sobre o PV
A | PIS | 0,65% de PV | 0.65
B | COFINS | 3,00% de PV | 3
C | ISS - Imposto Sobre Serviços (médas das alíquotas) | 0,00% de PV | 0
D | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (%) | 4,50% de PV | 4.5
Total Parcial: |  |  | 8.15
DA | Despesas Administrativas | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
E | Administração Central (escritório, estrutura física, telefone, secretarias, etc.). | 3,45% do CD
F | Riscos | 0,85% do CD
G | Garantias | 0,24% do CD
H | Seguros | 0,24% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
DF | Despesas Financeiras | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
J | Juros Mensal (Meta SELIC SET/2021 – 6,25%) | 0,53% do CD
Total Parcial: |  |  | 0
RE | Remuneração | REF. LICITAÇÃO | % Sobre os CD
L | Lucro | 5,11% do CD
Total Parcial: |  |  | 0 |  | 0.52
0.47
BDI ARREDONDADO: |  |  | 8.87% |  | 0.57
0.5
MÉTODO DE CÁLCULO |  |  |  |  | 0.46
BDI% = { [ (1+DA) x (1+DF) x (1+RE) ] / (1- DL) -1 } x 100 |  |  |  |  | 0.48
0.38
LISTA DE ABREVIATURAS |  |  |  |  | 0.37
CD – Parcela incidente sobre os Custos Diretos |  |  |  |  | 0.38
PV – Parcela incidente sobre o Preço de Venda
DU – Dias Úteis |  |  |  |  | 0.29
0.34
REFERÊNCIAS DO CÁLCULO DO BDI
A- PIS - Decretos - Lei 2.445/88 e 2.449/88.
B- COFINS - Lei Federal 9.718/98.
C- ISS – Belo Horizonte.
D - CPBR - Lei 13.161/2015.
E- Administração Central - Acordão 2.622/2013 (médio) 1,50% a 4,49%. Médio de 4,00%. Entendemos que a gerência local assume atividades parciais da administração central na condução dos contratos.
F, G, H – Risco, Garantias e Seguros com base na redação do Acordão 2.622/2013.
J - Juros calculado com base na meta da taxa SELIC, definida pelo comitê de política monetária do Banco Central, e na fórmula do Acordão nº 69/2011 (J=(1 + Taxa SELIC/100)^(DU/252)-1). Estimativa de 22 (vinte) dias úteis por mês. |  |  |  | 1.0048
L- Lucro - Acordão 2.622/2013 - TCU (3,50% a 6,22%) com média de 5,11%.
BDI composto com base Art. 27, da Resolução CSJT Nº 228/2018.
Belo Horizonte - MG, ____ de _______________ de 2021.
___________________________
NOME E ASSINATURA DO PROPONENTE
NOME DA EMPRESA

## CRONOGRAMA FÍSICIO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – ILUMINAÇÃO CÊNICA DA FACHADA DO EDIFÍCIO-SEDE
Objeto: | Contratação de escopo de empresa especializada para executar a obra de iluminação cênica da fachada frontal do Edifício-sede deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região |  |  |  |  | LOGOTIPO DA EMPRESA
Órgão: | Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3ª | Data da Proposta: |  | 0 |  | DA
Empresa: | 0 |  |  |  |  | EMPRESA
CNPJ: | 0 | Valor Global: |  | 269.36
ITEM | DESCRITIVO | EXECUÇÃO |  |  | MEDIÇÃO / RECEBIMENTO PROVISÓRIO (MEDIÇÃO ÚNICA) | RECEBIMENTO DEFINITIVO | VALOR TOTAL R$
|  | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA
|  | 0 – 15 15 DIAS | 16 – 30 15 DIAS | 30 – 45 15DIAS | 15 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 100% | 100% | 269.36
2 | INFRAESTRUTURA | 100% |  |  |  |  | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  |  |  | 0
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 100% |  |  |  |  | 0
5 | INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO |  |  | 100% |  |  | 0
|  |  |  | VALOR GLOBAL REFERENCIAL (R$): |  |  | 269.36
Belo Horizonte - MG, ____ de _______________ de 2021.
________________________________
NOME E ASSINATURA DO PROPONENTE
NOME DA EMPRESA