## Mapa de Preços (hidden)
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO – TRT3ª
MAPA DEMONSTRATIVO DE PREÇOS – RETROFIT DA SUBESTAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE
ITEM | ESPECIFICAÇÕES | QUANTIDADE TOTAL (UN) |  |  |  | PREÇOS UNITÁRIOS ESTIMADO (MÉDIA DAS PROPOSTAS VÁLIDAS) | PREÇO TOTAL
|  |  | Fornecedor A CMULLER MÉDIUM VOLTAGE CIRCUIT BREAK | Fornecedor A LOJA ELÉTRICA | Fornecedor A CENTER ELETRIC MATERIAIS DE MÉDIA TENSÃO
|  |  | Modelo | Modelo | Modelo
1 | DISJUNTOR TRIPOLAR ON BOARD A VÁCUO DE 17,5KV 630A 25KA COM RELÉ DE PROTEÇÃO, TRANSFORMADORES E NOBREAK - PADRÃO CEMIG | 1 | 30662 | 32638.59 | 30243.84 | 31181.4767 | 31181.4767
SOBRE OS MÉTODOS DE PESQUISA DEFINIDOS NA IN STLI/MP Nº 5/2014, TEMOS O SEGUINTE INFORMAR:
PESQUISA SEM RESULTADO:
II – CONTRATAÇÕES SIMILARES DE OUTROS ENTES PÚBLICOS, EM EXECUÇÃO OU CONCLUÍDOS NOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ANTERIORES À DATA DA PESQUISA DE PREÇOS;
III - PESQUISA PUBLICADA EM MÍDIA ESPECIALIZADA, SÍTIOS ELETRÔNICOS ESPECIALIZADOS OU DE DOMÍNIO AMPLO, DESDE QUE CONTENHA A DATA E HORA DE ACESSO;
PESQUISA COM RESULTADO:
I – PAINEL DE PREÇOS – HTTP://PAINELDEPRECOS.PLANEJAMENTO.GOV.BR
IV – PESQUISAS COM 3 (três) FORNECEDORES, DESDE QUE AS DATAS DAS PESQUISAS NÃO SE DIFERENCIEM EM MAIS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS;
Obs.: - As coletas de preços estão anexas ao processo; - O Painel de preço apresentou apenas uma ocorrência desse equipamento, porém, considerando a imprecisão e incompatibilidade de algumas características, bem como a preço bem acima da média de mercado, a equipe técnica decidiu descartar a pesquisa, vide anexo.
Elaborado por: Eng.° Breno Dias Rodrigues e Eng.° Pedro Jorge Albuquerque Tavares da SENG em 17/07/2020

## Modelo Proposta
PROPOSTA – RETROFIT DA SUBESTAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE
Objeto: |  | Contratação de empresa especializada para executar o serviço de retrofit da subestação do Edifício-sede. | [7 empty] | PROPOSTA
Licitante:
CNPJ: |  |  |  | Data:
Folha pagamento: |  | Encargos socais com desoneração |  | Preço Global:
ITEM | CÓDIGO | DESCRITIVO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DE REFERÊNCIA TOTAL R$ | UNITÁRIO PROPOSTO | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI |  | COM BDI |  | COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 444.58 |  | 0
1.1 | PL – 1.542/2019 | Emissão da ART ou TRT do responsável técnico pelos serviços | CREA-MG | UN | 1 | 233.94 | 74.44 | 308.38 | 308.38 |  | 0
1.2 | COMP-20001 | Elaboração/apresentação do cronograma de execução | PRÓPRIA | UN | 1 | 103.32 | 32.88 | 136.2 | 136.2 |  | 0
2 | INSTALAÇÃO DISJUNTOR | [7 empty] | 2386.98 |  | 0
2.1 | COMP-20002 | Instalação, parametrização e comissionamento do disjuntor MT/relé | PRÓPRIA | UN | 1 | 1184.54 | 376.92 | 1561.46 | 1561.46 |  | 0
2.2 | COMP-20003 | Vergalhão de cobre eletrolítico circular de Ø3/8" – Fornecimento e instalação | PRÓPRIA | m | 3 | 89.27 | 28.41 | 117.68 | 353.04 |  | 0
2.3 | C 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 / NAS CORES PADRONIZADAS PELA CEMIG - VERMELHA, BRANCA E MARROM | SINAPI | m² | 0.4 | 18.62 | 5.92 | 24.54 | 9.82 |  | 0
2.4 | COMP-20004 | União angular “L” para vergalhão de cobre eletrolítico de Ø3/8" | PRÓPRIA | UN | 3 | 19.19 | 6.11 | 25.3 | 75.9 |  | 0
2.5 | COMP-20005 | Borne concêntrico união reta sem suporte para vergalhão de cobre eletrolítico de Ø3/8” | PRÓPRIA | UN | 6 | 25.53 | 8.12 | 33.65 | 201.9 |  | 0
2.6 | COMP-20006 | Borne concêntrico terminal lateral para vergalhão de cobre eletrolítico de Ø3/8” | PRÓPRIA | UN | 6 | 23.37 | 7.44 | 30.81 | 184.86 |  | 0
3 | COMPLEMENTAÇÃO DA GRADE | [7 empty] | 12799.55 |  | 0
3.1 | C 99861.1 | GRADE DE AÇO GALVANIZADO ONDULADO COM FIO DE 2,77 MM (12 BWG) E MALHA 30 X 30MM, INCLUSIVE PINTURA | SINAPI | m² | 20 | 435.3 | 138.51 | 573.81 | 11476.2 |  | 0
3.2 | C 96971.1 | ATERRAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM CABO DE COBRE NU #16MM², NÃO ENTERRADO, COM TERMINAIS DE PRESSÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | m | 5 | 14.62 | 4.65 | 19.27 | 96.35 |  | 0
3.3 | C 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | m² | 50 | 18.62 | 5.92 | 24.54 | 1227 |  | 0
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [7 empty] | 37573.68 |  | 0
4.1 | COMP-20009 | Disjuntor a vácuo de 17,5kV 630A com relé de proteção e acessórios – BDI reduzido | PRÓPRIA | UN | 1 | 31181.48 | 6392.2 | 37573.68 | 37573.68 |  | 0
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$): | [10 empty] | 0

## Orçamento Analítico (hidden)
ORÇAMENTO ANALÍTICO – RETROFIT DA SUBESTAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE
Objeto: | Contratação de empresa especializada para executar o serviço de retrofit da subestação do Edifício-sede.
Órgão: | 0
Endereço: | 0
Folha pagamento: | Encargos socais com desoneração | Data: | 0
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 05/2020 - COM DESONERAÇÃO
Elaboração/apresentação do cronograma de execução |  |  | UN | PRÓPRIA | CÓDIGO: | COMP-20001
CÓDIGO | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
C 88266.1 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 4 | 25.83 | 103.32
|  |  | CUSTO TOTAL: |  |  | 103.32
|  |  | VALOR BDI (31,82%): |  |  | 32.88
|  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI: |  |  | 136.2
Instalação, parametrização e comissionamento do disjuntor MT/relé |  |  | UN | PRÓPRIA | CÓDIGO: | COMP-20002
CÓDIGO | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
C 88247.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 14 | 17.26 | 241.64
C 88264.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 14 | 23.07 | 322.98
C 88266.1 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 24 | 25.83 | 619.92
|  |  | CUSTO TOTAL: |  |  | 1184.54
|  |  | VALOR BDI (31,82%): |  |  | 376.92
|  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI: |  |  | 1561.46
Vergalhão de cobre eletrolítico circular de Ø3/8" – Fornecimento e instalação |  |  | m | PRÓPRIA | CÓDIGO: | COMP-20003
CÓDIGO | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
C 88247.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 0.75 | 17.26 | 12.945
C 88266.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 0.75 | 23.07 | 17.3025
I 04912 | Barramento de alta tensão em vergalhão de cobre nu 3/8" – 0,7kg/m | ORSE | Kg | 0.75 | 78.7 | 59.025
|  |  | CUSTO TOTAL: |  |  | 89.27
|  |  | VALOR BDI (31,82%): |  |  | 28.41
|  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI: |  |  | 117.68
União angular “L” para vergalhão de cobre eletrolítico de Ø3/8" |  |  | UN | PRÓPRIA | CÓDIGO: | COMP-20004
CÓDIGO | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
I 10646 | União angular “L” 90º para vergalhão de cobre eletrolítico de Ø3/8" | AMERICANAS | h | 1 | 13.14 | 13.14
C 88247.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 0.15 | 17.26 | 2.589
C 88266.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 0.15 | 23.07 | 3.4605
|  |  | CUSTO TOTAL: |  |  | 19.19
|  |  | VALOR BDI (31,82%): |  |  | 6.11
|  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI: |  |  | 25.3
Borne concêntrico união reta sem suporte para vergalhão de cobre eletrolítico de Ø3/8” |  |  | UN | PRÓPRIA | CÓDIGO: | COMP-20005
CÓDIGO | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
I 6813 | Borne concêntrico a pressão para vergalhão de cobre eletrolítico de Ø3/8”, tipo união sem suporte produzida em latão ou liga de cobre | LOJA ELÉTRICA | UN | 1 | 19.48 | 19.48
C 88247.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 0.15 | 17.26 | 2.589
C 88266.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 0.15 | 23.07 | 3.4605
|  |  | CUSTO TOTAL: |  |  | 25.53
|  |  | VALOR BDI (31,82%): |  |  | 8.12
|  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI: |  |  | 33.65
Borne concêntrico terminal lateral para vergalhão de cobre eletrolítico de Ø3/8” |  |  | UN | PRÓPRIA | CÓDIGO: | COMP-20006
CÓDIGO | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
C 88247.1 | Borne concêntrico a pressão para vergalhão de cobre eletrolítico de Ø3/8”, tipo terminal lateral reto produzido em latão ou liga de cobre | SINAPI | UN | 1 | 17.32 | 17.32
C 88247.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 0.15 | 17.26 | 2.589
C 88266.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 0.15 | 23.07 | 3.4605
|  |  | CUSTO TOTAL: |  |  | 23.37
|  |  | VALOR BDI (31,82%): |  |  | 7.44
|  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI: |  |  | 30.81
Disjuntor a vácuo de 17,5kV 630A com relé de proteção e acessórios – BDI reduzido |  |  | UN | PRÓPRIA | CÓDIGO: | COMP-20009
CÓDIGO | SERVIÇO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
COTAÇÕES | DISJUNTOR A VÁCUO DE 17,5KV 630A 25KA COM RELÉ DE PROTEÇÃO, TRANSFORMADORES E NOBREAK - PADRÃO CEMIG | MÉDIA DA PESQUISA DE MERCADO | UN | 1 | 31181.48 | 31181.48
|  |  | CUSTO TOTAL: |  |  | 31181.48
|  |  | VALOR BDI (20,5%): |  |  | 6392.2
|  |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI: |  |  | 37573.68
COMPOSIÇÕES SINAPI 05/2020 - COM DESONERAÇÃO
C 88247.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE |  | h | 05/2020 | CÓDIGO ORI: | C 88247
CÓDIGO | INSUMOS | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
I 247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | SINAPI | h | 1 | 10.37 | 10.37
INDENIZAÇÃO | ACRÉSCIMO DE 30% DE PERICULOSIDADE SOBRE O SALÁRIO-BASE POR EXPOSIÇÃO A RISCOS ELÉTRICOS | NR 16 | h | 0.3 | 10.37 | 3.111
I 37370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.82 | 0.82
I 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.8 | 0.8
I 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.35 | 0.35
I 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.07 | 0.07
I 43460 | FERRAMENTAS – FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.55 | 0.55
I 247 | EPI – FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.93 | 0.93
C 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | h | 1 | 0.26 | 0.26
|  |  | CUSTO TOTAL COMPOSIÇÃO: |  |  | 17.26
C 88264.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE |  | h | 05/2020 | CÓDIGO ORI: | C 88264
CÓDIGO | INSUMOS | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
I 2436 | ELETRICISTA | SINAPI | h | 1 | 14.75 | 14.75
INDENIZAÇÃO | ACRÉSCIMO DE 30% DE PERICULOSIDADE SOBRE O SALÁRIO-BASE POR EXPOSIÇÃO A RISCOS ELÉTRICOS | NR 16 | h | 0.3 | 14.75 | 4.425
I 37370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.82 | 0.82
I 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.8 | 0.8
I 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.35 | 0.35
I 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.07 | 0.07
I 43460 | FERRAMENTAS – FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.55 | 0.55
I 247 | EPI – FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.93 | 0.93
C 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | h | 1 | 0.37 | 0.37
|  |  | CUSTO TOTAL COMPOSIÇÃO: |  |  | 23.07
C 88266.1 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE |  | h | 05/2020 | CÓDIGO ORI: | C 88266
CÓDIGO | INSUMOS | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
I 2438 | ELETROTÉCNICO | SINAPI | h | 1 | 16.89 | 16.89
INDENIZAÇÃO | ACRÉSCIMO DE 30% DE PERICULOSIDADE SOBRE O SALÁRIO-BASE POR EXPOSIÇÃO A RISCOS ELÉTRICOS | NR 16 | h | 0.3 | 16.89 | 5.067
I 37370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.82 | 0.82
I 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.8 | 0.8
I 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.35 | 0.35
I 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.07 | 0.07
I 43460 | FERRAMENTAS – FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.55 | 0.55
I 247 | EPI – FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.93 | 0.93
C 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | h | 1 | 0.35 | 0.35
|  |  | CUSTO TOTAL COMPOSIÇÃO: |  |  | 25.83
C 88315.1 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE |  | h | 05/2020 | CÓDIGO ORI: | C 88315
CÓDIGO | INSUMOS | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
I 6110 | SERRALHEIRO | SINAPI | h | 1 | 14.75 | 14.75
INDENIZAÇÃO | ACRÉSCIMO DE 30% DE PERICULOSIDADE SOBRE O SALÁRIO-BASE POR EXPOSIÇÃO A RISCOS ELÉTRICOS | NR 16 | h | 0.3 | 14.75 | 4.425
I 37370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.82 | 0.82
I 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.8 | 0.8
I 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.35 | 0.35
I 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.07 | 0.07
I 43465 | FERRAMENTAS – FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES – COLETA DO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.5 | 0.5
I 43489 | EPI – FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.96 | 0.96
C 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – HORISTA | SINAPI | h | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  | CUSTO TOTAL COMPOSIÇÃO: |  |  | 22.79
C 88251.1 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE |  | h | 05/2020 | CÓDIGO ORI: | C 88251
CÓDIGO | INSUMOS | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
I 6110 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO | SINAPI | h | 1 | 11.02 | 11.02
INDENIZAÇÃO | ACRÉSCIMO DE 30% DE PERICULOSIDADE SOBRE O SALÁRIO-BASE POR EXPOSIÇÃO A RISCOS ELÉTRICOS | NR 16 | h | 0.3 | 11.02 | 3.306
I 37370 | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.82 | 0.82
I 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.8 | 0.8
I 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.35 | 0.35
I 37373 | FERRAMENTAS – FAMÍLIA PEDREIRO – HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES – COLETA DO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.07 | 0.07
I 43465 | FERRAMENTAS – FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES – COLETA DO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.5 | 0.5
I 43489 | EPI – FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | h | 1 | 0.96 | 0.96
C 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – HORISTA | SINAPI | h | 1 | 0.08 | 0.08
|  |  | CUSTO TOTAL COMPOSIÇÃO: |  |  | 17.91
C 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 |  | m² | 05/2020 | CÓDIGO ORI: | C 100726
CÓDIGO | INSUMOS | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
I 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS | SINAPI | L | 0.0178 | 13.84 | 0.24635
I 7293 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE COM PROTEÇÃO PARA METAIS FERROSOS | SINAPI | L | 0.1776 | 28.75 | 5.106
C 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | h | 0.6779 | 19.57 | 13.2665
|  |  | CUSTO TOTAL COMPOSIÇÃO: |  |  | 18.62
C 99861.1 | GRADE DE AÇO GALVANIZADO ONDULADO COM FIO DE 2,77 MM (12 BWG) E MALHA 30 X 30MM, INCLUSIVE PINTURA |  | m² | 05/2020 | CÓDIGO ORI: | C 99861
CÓDIGO | INSUMOS | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
I 03438 | TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA 1" (30X30MM), ONDULADA, QUADRADA, SEM REVESTIMENTO | ORSE | m² | 1.05 | 64.16 | 67.368
I 10646 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM | SINAPI | Kg | 0.12 | 26.67 | 3.2004
I 4777 | CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E ¼" | SINAPI | Kg | 7.55 | 5.65 | 42.6575
C 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | m³ | 0.008 | 373.06 | 2.9845
C 88251.1 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 7 | 17.91 | 125.37
C 88315.1 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 8.5 | 22.79 | 193.715
|  |  | CUSTO TOTAL COMPOSIÇÃO: |  |  | 435.3
C 96971.1 | ATERRAMENTO DAS PARTES METÁLICAS COM CABO DE COBRE NU #16MM², NÃO ENTERRADO, COM TERMINAIS DE PRESSÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | m | 05/2020 | CÓDIGO ORI: | C 96971
CÓDIGO | INSUMOS | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL
I 1575 | TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | SINAPI | UN | 2 | 1.29 | 2.58
I 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | m | 1.05 | 7.63 | 8.0115
C 88247.1 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 0.1 | 17.26 | 1.726
C 88266.1 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES + 30% PERICULOSIDADE | SINAPI | h | 0.1 | 23.07 | 2.307
|  |  | CUSTO TOTAL COMPOSIÇÃO: |  |  | 14.62
Belo Horizonte - MG, 24 de agosto de 2020.
| ___________________________ |  | _______________________________
| BRENO DIAS RODRIGUES |  | PEDRO JORGE ALBUQUERQUE TAVARES
| Chefe da Seção de Instalações Prediais |  | Analista Judiciário – Engenharia Elétrica
| Secretaria de Engenharia – SENG -TRT3ª |  | Secretaria de Engenharia – SENG -TRT3ª
Note on B112: Não sei se cabe, pois precisariam de treinamento
Note on B125: Não sei se cabe, pois precisariam de treinamento

## CRONOGRAMA FÍSICIO-FINANCEIRO - (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – RETROFIT DA SUBESTAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE
Objeto: | Contratação de empresa especializada para executar o serviço de retrofit da subestação do Edifício-sede.
Endereço: | 0
Órgão: | 0 |  | Data: |  | 0
Folha pagamento: | Encargos socais com desoneração |  | Preço Global: |  | 0
ITEM | DESCRITIVO | EXECUÇÃO |  |  |  | MEDIÇÃO / RECEBIMENTO PROVISÓRIO | RECEBIMENTO DEFINITIVO | PREÇO TOTAL R$
|  | 0 – 15 15 DIAS | 16 – 30 15 DIAS | 31 – 45 15 DIAS | 46 – 60 15DIAS | ETAPA ÚNICA 15 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 444.58
2 | INSTALAÇÃO DISJUNTOR |  |  |  | 100% |  |  | 2386.98
3 | COMPLEMENTAÇÃO DA GRADE |  |  |  | 100% |  |  | 12799.55
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 100% | [5 empty] | 37573.68
[5 empty] | PREÇO GLOBAL REFERENCIAL (R$): |  |  | 53204.79
Obs.: Orçamento elaborado com base no orçamento fornecido pela Plana Planejamento Arquitetura e Consultoria LTDA.
Belo Horizonte - MG, 24 de agosto de 2020.
| ___________________________ |  |  | _______________________________
| BRENO DIAS RODRIGUES |  |  | PEDRO JORGE ALBUQUERQUE TAVARES
| Chefe da Seção de Instalações Prediais |  |  | Analista Judiciário – Engenharia Elétrica
| Secretaria de Engenharia – SENG -TRT3ª |  |  | Secretaria de Engenharia – SENG -TRT3ª

## BDI Serviços (hidden)
JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA- SENG
COMPOSIÇÃO DO BDI SEVIÇO - COM DESONERAÇÃO
MANUTENÇÕES SUBESTAÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | % Sobre o PV
DL | Despesas Legais (impostos)
A | PIS | 0,65% de PV | 0.65
B | COFINS | 3,00 % de PV | 3
C | ISS - Imposto Sobre Serviços Belo Horizonte | 5,00% de PV | 5
D | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (%) | 4,50% de PV | 4.5
Total Parcial: |  |  | 13.15
DA | Despesas Administrativas |  | % Sobre os CD
E | Administração Central (escritório, estrutura física, telefone, secretarias, etc.). | 4,00% do CD | 4
F | Riscos | 1,27% do CD | 1.27
G | Seguros | 0,40% do CD | 0.4
H | Garantias | 0,40% do CD | 0.4
Total Parcial: |  |  | 6.07
DF | Despesas Financeiras |  | % Sobre os CD
I | Juros (acumulado anual até MAR/2020 - 5,91%) | 0,50% do CD | 0.5
Total Parcial: |  |  | 0.5
LB | Lucro Bruto |  | % Sobre os CD
J | Lucro | 7,40% do CD | 7.4
Total Parcial: |  |  | 7.4
0.52
BDI ARREDONDADO: |  |  | 31.82% |  | 0.47
0.57
MÉTODO DE CÁLCULO |  |  |  |  | 0.5
BDI% = { [ (1+DA) x (1+DF) x (1+H) ] / (1- DL) -1 } x 100 |  |  |  |  | 0.46
0.48
LISTA DE ABREVIATURAS |  |  |  |  | 0.38
CD – Parcela incidente sobre os Custo Direto |  |  |  |  | 0.37
PV – Parcela incidente sobre o Preço de Venda |  |  |  |  | 0.38
DU – Dias Úteis
0.29
REFERÊNCIAS DO CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  | 0.34
A- PIS - Decretos - Lei 2.445/88 e 2.449/88.
B- COFINS - Lei Federal 9.718/98.
C- ISS – Belo Horizonte.
D - CPBR - Lei 13.161/2015.
E- Administração Central - Acordão 2.622/2013 (médio) 3,00% a 5,50%. Médio de 4,00%. Entendemos que a gerência local assume atividades parciais da administração central na condução dos contratos.
F, G, H – Risco, Seguros e Garantias com base na redação do Acordão 2.622/2013.
I - Juros calculado com base no acumulado da taxa SELIC dos 12 (doze) últimos meses e na fórmula do Acordão nº 69/2011 (J=(1 + Taxa SELIC/100)^(DU/252)-1). Estimativa de 22 (vinte) dias úteis por mês.
J- Lucro - Acordão 2.622/2013 - TCU (6,16% a 8,96%) com média de 7,40%. |  |  |  | 1.005
BDI composto com base Art. 27, da Resolução CSJT Nº 228/2018.
___________________________
BRENO DIAS RODRIGUES
Chefe da Seção de Instalações Prediais
Secretaria de Engenharia – SENG -TRT3ª
_______________________________
PEDRO JORGE ALBUQUERQUE TAVARES
Analista Judiciário – Engenharia Elétrica
Secretaria de Engenharia – SENG -TRT3ª

## BDI Materiais (hidden)
JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA- SENG
COMPOSIÇÃO DO BDI FORNECIMENTO DE MATERIAIS - COM DESONERAÇÃO
MANUTENÇÕES SUBESTAÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | % Sobre o PV
DL | Despesas Legais (impostos)
A | PIS | 0,65% de PV | 0.65
B | COFINS | 3,00 % de PV | 3
C | ISS - Imposto Sobre Serviços | 0,00% de PV | 0
D | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (%) | 4,50% de PV | 4.5
Total Parcial: |  |  | 8.15
DA | Despesas Administrativas |  | % Sobre os CD
E | Administração Central (escritório, estrutura física, telefone, secretarias, etc.). | 3,45% do CD | 3.45
F | Riscos | 0,85% do CD | 0.85
G | Seguros | 0,24% do CD | 0.24
H | Garantias | 0,24% do CD | 0.24
Total Parcial: |  |  | 4.78
DF | Despesas Financeiras |  | % Sobre os CD
I | Juros (acumulado anual até MAR/2020 - 5,91%) | 0,50% do CD | 0.5
Total Parcial: |  |  | 0.5
LB | Lucro Bruto |  | % Sobre os CD
J | Lucro | 5,11% do CD | 5.11
Total Parcial: |  |  | 5.11
0.52
BDI ARREDONDADO: |  |  | 20.5% |  | 0.47
0.57
MÉTODO DE CÁLCULO |  |  |  |  | 0.5
BDI% = { [ (1+DA) x (1+DF) x (1+H) ] / (1- DL) -1 } x 100 |  |  |  |  | 0.46
0.48
LISTA DE ABREVIATURAS |  |  |  |  | 0.38
CD – Parcela incidente sobre os Custo Direto |  |  |  |  | 0.37
PV – Parcela incidente sobre o Preço de Venda |  |  |  |  | 0.38
DU – Dias Úteis
0.29
REFERÊNCIAS DO CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  | 0.34
A- PIS - Decretos - Lei 2.445/88 e 2.449/88.
B- COFINS - Lei Federal 9.718/98.
C- ISS – Belo Horizonte.
D - CPBR - Lei 13.161/2015.
E- Administração Central - Acordão 2.622/2013 (médio) 1,50% a 4,49%. Médio de 4,00%. Entendemos que a gerência local assume atividades parciais da administração central na condução dos contratos.
F, G, H – Risco, Seguros e Garantias com base na redação do Acordão 2.622/2013.
I - Juros calculado com base no acumulado da taxa SELIC dos 12 (doze) últimos meses e na fórmula do Acordão nº 69/2011 (J=(1 + Taxa SELIC/100)^(DU/252)-1). Estimativa de 22 (vinte) dias úteis por mês.
J- Lucro - Acordão 2.622/2013 - TCU (3,50% a 6,22%) com média de 5,11%. |  |  |  | 1.0048
BDI composto com base Art. 27, da Resolução CSJT Nº 228/2018.
___________________________
BRENO DIAS RODRIGUES
Chefe da Seção de Instalações Prediais
Secretaria de Engenharia – SENG -TRT3ª
_______________________________
PEDRO JORGE ALBUQUERQUE TAVARES
Analista Judiciário – Engenharia Elétrica
Secretaria de Engenharia – SENG -TRT3ª

## Encargos Sociais (hidden)
JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA- SENG
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO
MANUTENÇÕES SUBESTAÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1.2% | 1.2%
A | TOTAL | 18% | 18%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.76% | Não incide
B2 | Feriados | 3.68% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9% | 0.69%
B4 | 13º Salário | 10.87% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.06% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas | 10.58% | 8.12%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | TOTAL | 45.78% | 17.88%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.07% | 4.66%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 2.73% | 2.09%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.54% | 3.48%
C5 | Indenização Adicional | 0.51% | 0.39%
C | TOTAL | 13.99% | 10.73%
GRUPO D |  |  | 0.1073
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.24% | 3.22%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.51% | 0.39%
D | TOTAL | 8.75% | 3.61%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 86.52% | 50.22%
___________________________
BRENO DIAS RODRIGUES
Chefe da Seção de Instalações Prediais
Secretaria de Engenharia – SENG -TRT3ª
_______________________________
PEDRO JORGE ALBUQUERQUE TAVARES
Analista Judiciário – Engenharia Elétrica
Secretaria de Engenharia – SENG -TRT3ª