## Modelo Proposta
PLANILHA MODELO DE PROPOSTA (Preencher somente células em amarelo)
Objeto: |  | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para reforma do imóvel localizado na Rua Neco Amorim, 20, Bairro Bicame, em Diamantina/MG, com vistas à instalação da nova sede da Vara do Trabalho da localidade. |  |  |  | BDI: | 29.94%
Licitante: |  |  | CNPJ:
Data: |  |  | Desconto da licitante (%): |  |  | 0%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | PREÇO UNITÁRIO DA PROPOSTA | PREÇO TOTAL DA PROPOSTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 80814.7
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | SETOP | UNID. | 1 | 3209.4 | 3209.4 | 3209.4
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM. | SETOP | m2 | 1 | 306.76 | 306.76 | 306.76
1.3 | INS-03160663 | Termo de Responsabilidade Técnica - TRT - conforme Resolução CFT 269 de 20/09/2024. | Composições Próprias | Unid. | 2 | 84.32 | 84.32 | 168.64
1.4 | COMP-07750356 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA - MÍNIMO UM ENCARREGADO GERAL TEMPO INTEGRAL, UM TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 1 HORA DIA E 1 TÉCNICO ELETROTÉCNICO 0,5 HORA DIA. | Composições Próprias | Unid. | 5 | 15425.98 | 15425.98 | 77129.9
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | [6 empty] | 13916.23
2.1 | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | m2 | 7.98 | 18.14 | 18.14 | 144.76
2.2 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | M3 | 1.7 | 72.83 | 72.83 | 123.81
2.3 | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | m2 | 0.78 | 72.38 | 72.38 | 56.46
2.4 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | M2 | 34.22 | 30.08 | 30.08 | 1029.34
2.5 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | m2 | 17.58 | 22.39 | 22.39 | 393.62
2.6 | ED-48481 | DEMOLIÇÃO DE PISO/PAREDE DE PEDRAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | m2 | 31.04 | 27.99 | 27.99 | 868.81
2.7 | ED-48501 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | m2 | 34.22 | 13.44 | 13.44 | 459.92
2.8 | ED-48479 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | SETOP | m2 | 17.58 | 23.99 | 23.99 | 421.74
2.9 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO/PEDRA, SEM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | M | 2.42 | 3.43 | 3.43 | 8.3
2.10 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | SINAPI | UN | 2 | 16.36 | 16.36 | 32.72
2.11 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. TORNEIRAS, SIFÕES, VÁLVULAS. | SINAPI | UN | 6 | 11.93 | 11.93 | 71.58
2.12 | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, SEM REAPROVEITAMENTO - ESCADA. | SINAPI | M3 | 5.7 | 256.33 | 256.33 | 1461.08
2.13 | 90445 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. | SINAPI | M | 9.1 | 23.13 | 23.13 | 210.48
2.14 | 90446 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. | SINAPI | M | 2.81 | 30.73 | 30.73 | 86.35
2.15 | 40.32.05 | ESCAVACAO H <= 1.5M. VALAS PARA TUBULAÇÕES, CAIXAS DE ESGOTO, GORDURA E PLUVIAIS E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS. | SUDECAP | M3 | 9.42 | 68.45 | 68.45 | 644.8
2.16 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | SETOP | m3 | 56.43 | 32.19 | 32.19 | 1816.48
2.17 | ED-51126 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE), EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | SETOP | m3 | 56.43 | 107.85 | 107.85 | 6085.98
3 | FECHAMENTOS COM ALVENARIA, DRYWALL E PORTAS | [6 empty] | 44417.21
3.1 | 07.03.07 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO, E=19CM, ADP REF 103362 | SUDECAP | M2 | 4.43 | 119.23 | 119.23 | 528.19
3.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | SINAPI | M2 | 49.92 | 6.61 | 6.61 | 329.97
3.3 | ED-6282 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | SETOP | m2 | 49.92 | 54.48 | 54.48 | 2719.64
3.4 | 96359 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES DE 1,25CM CADA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS E MONTANTES SIMPLES DE 70MM CADA 60CM, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. PISO-LAJE. | SINAPI | M2 | 11.14 | 133.25 | 133.25 | 1484.41
3.5 | 96368 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, LAJE-LAJE, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM MONTANTES DUPLOS DE 90MM CADA 60CM, GUIA DE 90MM, COM MANTA DE LÃ DE ROCHA DE 75MM DE 64KG/M3, FITA BANDA ACÚSTICA DE 90MM. ESPESSURA DE 14CM. PREVER VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA EM INTERFERÊNCIAS SOBRE O FORRO. PREVER MONTANTE DUPLO PARA REFORÇO DOS VÃOS DE PORTA E VIRADA DE PELO MENOS 20CM DA GUIA E BANDEIRA SOBRE O MONTANTE LATERAL. PREVER AINDA A INSTALAÇÃO DE 4 MONTANTES AUXILIARES SOBRE A BANDEIRA DE CADA PORTA. | SINAPI | M2 | 70.08 | 342.07 | 342.07 | 23972.27
3.6 | 90791 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA / PESADA DE 80 X 210 CM, MÍNIMO 35MM, NÚCLEO SÓLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO, TONALIDADE A DEFINIR (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS), FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MAÇANETA TIPO ALAVANCA REF. IMAB LINHA DUNA OU EQUIVALENTE, COM FITA DE BORRACHA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR DOS BATENTES E VEDA PORTA NA PARTE INFERIOR. | SINAPI | Unid. | 4 | 1913.09 | 1913.09 | 7652.36
3.7 | ED-49602 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | SETOP | un | 4 | 1374.43 | 1374.43 | 5497.72
3.8 | ED-49600 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | SETOP | un | 1 | 1308.78 | 1308.78 | 1308.78
3.9 | ED-49602 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ. COPA EDIFÍCIO 2. | SETOP | un | 1 | 923.87 | 923.87 | 923.87
4 | COBERTURA, DEMAIS ESQUADRIAS, RODAPÉS E FORRO | [6 empty] | 61034.39
4.1 | 06.002.050 (E) | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM, COMPLETO COM GUARNIÇÕES, FIXAÇÕES, VEDAÇÕES E ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA/AÇO CARBONO/ALUMÍNIO, INSTALADA. COR A DEFINIR. | SIURB | M2 | 23.13 | 847.68 | 847.68 | 19606.84
4.2 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | SINAPI | M2 | 38.49 | 55.43 | 55.43 | 2133.5
4.3 | 06.080.003 (E) | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, PARAFUSOS DE FIXAÇÕES, CONSERTOS DE PONTOS DE VAZAMENTOS, VERIFICAÇÕES DOS RUFOS, TESTE DE ESTANQUEIDADE. | SIURB | M2 | 384.93 | 14.94 | 14.94 | 5750.85
4.4 | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 20CM. | SINAPI | M | 82.97 | 90.39 | 90.39 | 7499.66
4.5 | 101740 | RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 7CM. | SINAPI | M | 144.25 | 59.34 | 59.34 | 8559.8
4.6 | ED-49687 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, INCLUSIVE PERFIL TABICA E ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | SETOP | m2 | 85.84 | 98.22 | 98.22 | 8431.2
4.7 | 88315 | Lubrificação, revisão e ajustes em janelas basculantes. | SINAPI | UNID. | 14 | 46.04 | 46.04 | 644.56
4.8 | 102179 | INSTALAÇÃO JANELA EM ALUMÍNIO, PERFIL LINHA 25 (SUPREMA), COM VIDRO TEMPERADO, E = 8MM, 4 FOLHAS CORREDIÇAS/FIXAS, INCLUÍDO FERRAGENS. | SINAPI | M2 | 9 | 934.22 | 934.22 | 8407.98
5 | RAMPAS, ESTRUTURA DA ESCADA E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [6 empty] | 76310.99
5.1 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) INTERNO/EXTERNO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO, ACABAMENTO CONVENCIONAL/VASSOURADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 80CM DE LARGURA. | SINAPI | M2 | 123.92 | 127.13 | 127.13 | 15753.95
5.2 | ED-51142 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO/PEDRA COM REAPROVEITAMENTO | SETOP | m | 51 | 52.69 | 52.69 | 2687.19
5.3 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 25x25cm ou 40x40cm. | SINAPI | M2 | 3.17 | 197.39 | 197.39 | 625.73
5.4 | 17.002.066 (E) | PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL, BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, MÍNIMO DE 40 X 40* CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 6 CM, COR NATURAL, COM PREPARO DE BASE COM APROXIMADAMENTE 10CM COM AREIA E PEDRISCO. | SIURB | M2 | 134.2 | 261.61 | 261.61 | 35108.06
5.5 | 18.02.22 | PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR, LAJES GRANDES, MATACÕES DE MEDIDAS IRREGULARES APROXIMADAS DE 50X50X6CM. | EMBASA | M2 | 43.3 | 104.21 | 104.21 | 4512.29
5.6 | RO-00218 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m: sapatas corridas, sapata isolada, tubulações e caixas de AP. | SETOP | m3 | 4.82 | 91.59 | 91.59 | 441.46
5.7 | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | SINAPI | M2 | 5.28 | 93.41 | 93.41 | 493.2
5.8 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 15.64 | 18.05 | 18.05 | 282.3
5.9 | 104923 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SINAPI | M3 | 1.04 | 1084.38 | 1084.38 | 1127.76
5.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 10.66 | 15.98 | 15.98 | 170.35
5.11 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | SINAPI | KG | 6.16 | 14.88 | 14.88 | 91.66
5.12 | 103076 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 25 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. | SINAPI | M2 | 1.8 | 165.28 | 165.28 | 297.5
5.13 | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | SINAPI | M2 | 12.45 | 166.09 | 166.09 | 2067.82
5.14 | ED-48394 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "J", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO. | SETOP | m | 6.6 | 36.31 | 36.31 | 239.65
5.15 | 103682 | CONCRETAGEM DE CINTA, FCK=25 MPA, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | SINAPI | M3 | 1.25 | 1287.67 | 1287.67 | 1609.59
5.16 | ED-50848 | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 25 MPa, FÔRMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | SETOP | m2 | 2.88 | 229.63 | 229.63 | 661.33
5.17 | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM. | SINAPI | M2 | 117.63 | 80.43 | 80.43 | 9460.98
5.18 | 15.09.10 | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS | EMBASA | M2 | 94.9 | 3.77 | 3.77 | 357.77
5.19 | 03.22.01 | REATERRO MANUAL DE VALA | SUDECAP | M3 | 4.71 | 68.45 | 68.45 | 322.4
6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS | [6 empty] | 23485.48
6.1 | ED-50617 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE/ARDÓSIA, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA | SETOP | m2 | 200.32 | 35.01 | 35.01 | 7013.2
6.2 | S02200 | Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede, duas demãos. | ORSE | m2 | 200.32 | 29.16 | 29.16 | 5841.33
6.3 | 101732 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). | SINAPI | M2 | 15.86 | 136.59 | 136.59 | 2166.32
6.4 | 99805 | LIMPEZA DE PISO EM ARDÓSIA UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. | SINAPI | M2 | 79.32 | 14.59 | 14.59 | 1157.28
6.5 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES INTERNOS COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII. | SINAPI | M2 | 34.22 | 86.19 | 86.19 | 2949.42
6.6 | 98671 | PISO EM GRANITO CINZA APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. | SINAPI | M2 | 2.68 | 440.73 | 440.73 | 1181.16
6.7 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES ATÉ 2025 CM2, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. | SINAPI | M2 | 14.9 | 88.42 | 88.42 | 1317.46
6.8 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | SINAPI | M2 | 15.86 | 47.19 | 47.19 | 748.43
6.9 | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. | SINAPI | M2 | 17.58 | 63.19 | 63.19 | 1110.88
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES E PINTURAS | [6 empty] | 83071.18
7.1 | S100204 | Impermeabilização de paredes, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | IOPES | m2 | 63.09 | 65.36 | 65.36 | 4123.56
7.2 | S02344 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | ORSE | m2 | 1538.09 | 4.5 | 4.5 | 6921.41
7.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE E TETO, UMA DEMÃO. | SINAPI | M2 | 1538.09 | 5.89 | 5.89 | 9059.35
7.4 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. | SINAPI | M2 | 1261.84 | 15.54 | 15.54 | 19608.99
7.5 | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 1261.84 | 13.84 | 13.84 | 17463.87
7.6 | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. | SINAPI | M2 | 276.25 | 28.09 | 28.09 | 7759.86
7.7 | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 276.25 | 16.94 | 16.94 | 4679.68
7.8 | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. INCLUSIVE LIXAMENTO E FUNDO PREPARADOR. | SINAPI | M2 | 142.13 | 42.89 | 42.89 | 6095.96
7.9 | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. INCLUSIVE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR. | SINAPI | M2 | 6.05 | 50.7 | 50.7 | 306.74
7.10 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR. | SETOP | m2 | 136.03 | 44.27 | 44.27 | 6022.05
7.11 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | SINAPI | M2 | 17.88 | 57.59 | 57.59 | 1029.71
8 | HIDRÁULICA, BANHEIROS E COPAS | [6 empty] | 48592.16
8.1 | BANHEIRO ACESSÍVEL | [6 empty] | 7079.86
8.1.1 | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 2076.77 | 2076.77 | 2076.77
8.1.2 | 95471 | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 1265.43 | 1265.43 | 1265.43
8.1.3 | 10.41.09 | ASSENTO SANITÁRIO TONDO VOGUE PLUS/EQUIVALENTE | SUDECAP | UN | 1 | 263.61 | 263.61 | 263.61
8.1.4 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | SETOP | un | 1 | 183.46 | 183.46 | 183.46
8.1.5 | CP-null-84261005 | CHAPA DE AÇO INOX E=1mm PARA PROTEÇÃO DE PORTA PCD, COLADA, 80X40CM. | SMOP | UNID. | 2 | 147.49 | 147.49 | 294.98
8.1.6 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | SP Obras | UN | 1 | 81.85 | 81.85 | 81.85
8.1.7 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 54.13 | 54.13 | 54.13
8.1.8 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 67.71 | 67.71 | 67.71
8.1.9 | ED-48176 | CABIDE METÁLICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 1 | 33.16 | 33.16 | 33.16
8.1.10 | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 2 | 256.66 | 256.66 | 513.32
8.1.11 | ED-48164 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 1 | 308.36 | 308.36 | 308.36
8.1.12 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 1 | 236.26 | 236.26 | 236.26
8.1.13 | S170614 | Kit composto por (02) duas Barra de apoio lateral fixa em formato "U", em aço inox polido AISI 304, 30 cm, para instalação em lavatórios, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação | IOPES | und | 2 | 403.75 | 403.75 | 807.5
8.1.14 | ED-4892 | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA PCD. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SETOP | un | 1 | 511.26 | 511.26 | 511.26
8.1.15 | 16.20.30 | ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP. | SUDECAP | M2 | 0.72 | 435.16 | 435.16 | 313.32
8.1.16 | ED-50692 | PRATELEIRA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (30X20)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SETOP | m2 | 0.13 | 528.8 | 528.8 | 68.74
8.2 | BANHEIRO EDIFÍCIO II | [6 empty] | 3264.42
8.2.1 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 110 X 45 CM, COM CUBA OVAL DE EMBUTIR 35 X 50CM, VÁLVULA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM INOX, TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", P/ BANHEIRO, PADRÃO MÉDIO, TESTEIRA DE 5CM E RODOBANCA DE 10CM- FORNEC. E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 1207.31 | 1207.31 | 1207.31
8.2.2 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 801.28 | 801.28 | 801.28
8.2.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SINAPI | UN | 1 | 56.19 | 56.19 | 56.19
8.2.4 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | SETOP | un | 1 | 183.46 | 183.46 | 183.46
8.2.5 | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 324.89 | 324.89 | 324.89
8.2.6 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 193.34 | 193.34 | 193.34
8.2.7 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | SP Obras | UN | 1 | 81.85 | 81.85 | 81.85
8.2.8 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 54.13 | 54.13 | 54.13
8.2.9 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 67.71 | 67.71 | 67.71
8.2.10 | ED-48176 | CABIDE METÁLICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 1 | 33.16 | 33.16 | 33.16
8.2.11 | 16.20.30 | ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP. | SUDECAP | M2 | 0.6 | 435.16 | 435.16 | 261.1
8.3 | COPAS, ÁREA DE SERVIÇO E DEMAIS BANHEIROS | [6 empty] | 8747.9
8.3.1 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 180 X 60 CM, COM TESTEIRA DE 5CM E RODOBANCA DE 7CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 40CM INOX, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, BICA ALTA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 2002.54 | 2002.54 | 2002.54
8.3.2 | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 130 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, BICA ALTA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 1595.59 | 1595.59 | 1595.59
8.3.3 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 193.34 | 193.34 | 386.68
8.3.4 | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 1310.73 | 1310.73 | 1310.73
8.3.5 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SINAPI | UN | 4 | 56.19 | 56.19 | 224.76
8.3.6 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | SP Obras | UN | 6 | 81.85 | 81.85 | 491.1
8.3.7 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 54.13 | 54.13 | 216.52
8.3.8 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 4 | 67.71 | 67.71 | 270.84
8.3.9 | ED-48176 | CABIDE METÁLICO, GANCHO SIMPLES, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | SETOP | un | 4 | 33.16 | 33.16 | 132.64
8.3.10 | 16.20.30 | 4 ESPELHOS CRISTAL, 100 X 60CM, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SUDECAP | M2 | 2.4 | 435.16 | 435.16 | 1044.38
8.3.11 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | SETOP | un | 4 | 233.31 | 233.31 | 933.24
8.3.12 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE | SETOP | un | 2 | 69.44 | 69.44 | 138.88
8.4 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL | [6 empty] | 29499.98
8.4.1 | ÁGUA
8.4.1.1 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | un | 14 | 181.53 | 181.53 | 2541.42
8.4.1.2 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 24 | 26.85 | 26.85 | 644.4
8.4.1.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 24 | 30.94 | 30.94 | 742.56
8.4.1.4 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 12 | 34.36 | 34.36 | 412.32
8.4.1.5 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 12 | 21.47 | 21.47 | 257.64
8.4.1.6 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 33.6 | 22.56 | 22.56 | 758.02
8.4.2 | ESGOTO
8.4.2.1 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | un | 2 | 216.42 | 216.42 | 432.84
8.4.2.2 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | un | 5 | 284.89 | 284.89 | 1424.45
8.4.2.3 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | SETOP | un | 2 | 397.42 | 397.42 | 794.84
8.4.2.4 | ED-49882 | REVISÃO EM CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E TAMPA DE CONCRETO. | SETOP | un | 6 | 231.71 | 231.71 | 1390.26
8.4.2.5 | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 31L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4M, até 0,8M. | SINAPI | UN | 1 | 479.88 | 479.88 | 479.88
8.4.2.6 | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | SINAPI | UN | 2 | 91.17 | 91.17 | 182.34
8.4.3 | PLUVIAL
8.4.3.1 | ED-49879 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | un | 4 | 612.81 | 612.81 | 2451.24
8.4.3.2 | ED-49912 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | SETOP | un | 2 | 841.04 | 841.04 | 1682.08
8.4.3.3 | ED-50663 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE ATÉ 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | SETOP | m2 | 30.49 | 161.37 | 161.37 | 4920.17
8.4.3.4 | ED-50663 | RUFO DE BEIRAL EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE ATÉ 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL. PRÉDIO 3. | SETOP | m2 | 5.7 | 161.37 | 161.37 | 919.81
8.4.3.5 | ED-50663 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE ATÉ 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL. ENTRE TELHADO DA GARAGEM E PRÉDIO 3. | SETOP | m2 | 3.07 | 161.37 | 161.37 | 495.41
8.4.3.6 | ED-50663 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,43MM (GSG-28), COM DESENVOLVIMENTO DE ATÉ 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL. COBERTURA EM POLICARBONATO. | SETOP | m2 | 6.81 | 161.37 | 161.37 | 1098.93
8.4.3.7 | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE N, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | M | 19.2 | 23.18 | 23.18 | 445.06
8.4.3.8 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE N, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | SINAPI | M | 24 | 26.16 | 26.16 | 627.84
8.4.3.9 | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE N, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | SINAPI | M | 5.27 | 39.23 | 39.23 | 206.74
8.4.3.10 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE N, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | SINAPI | M | 12.38 | 87.12 | 87.12 | 1078.55
8.4.3.11 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE N, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | SINAPI | M | 57.11 | 81.46 | 81.46 | 4652.18
8.4.3.12 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO MEDIDAS MÁXIMAS (LARG. 20CM X ALT. 10CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSA GRELHA DE ALUMÍNIO. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,40M. | SINAPI | M2 | 0.28 | 3074.99 | 3074.99 | 861
9 | SERRALHERIA, SEGURANÇA E PSCIP | [6 empty] | 36134.28
9.1 | ED-32004 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR -5580), DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA ( FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | SETOP | m | 4.3 | 378.16 | 378.16 | 1626.09
9.2 | 13.40.84 | GUARDA-CORPO MODELO “TIPO TELA”, COM MONTANTES D=2”, A CADA 100CM E FECHAMENTO EM TELA DE ARAME ONDULADO GALVANIZADO FIO Nº 12, FIXADA COM CANTONEIRAS E BARRAS CHATAS, TUBO INDUSTRIAL CHAPA 16 - 1,50MM | SUDECAP | M | 3.81 | 402.53 | 402.53 | 1533.64
9.3 | ED-50951 | FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS | SETOP | m2 | 24.16 | 499.2 | 499.2 | 12060.67
9.4 | 105127 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. | SINAPI | M | 61.29 | 35.23 | 35.23 | 2159.25
9.5 | ED-50948 | ESCADA MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM BARRA CHATA, LARGURA DE 1.1/2" (38,10MM), ESP. 1/4" (6,35MM), COM MONTANTE EM BARRA CHATA, LARGURA DE 3/4" (19,05MM), COMPRIMENTO DE 5CM, ESP. 1/4" (6,35MM) E DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2" (12,7MM), ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | SETOP | m | 10 | 662.4 | 662.4 | 6624
9.6 | ED-50982 | PORTÃO TIPO BÁSCULA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO ALMOFADADO / FRISADO, ESP. 1,25MM (GSG-18), REQUADRO EM TUBO DE AÇO, ESP. 1,25MM, KIT AUTOMAÇÃO COM MOTOR 1/3CV E 2 CONTROLES, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA, ENTREGUE COM ANTIFERRUGINOSO, MEDIDAS APROXIMADAS 4,10 X 2,50M. | SETOP | UNID. | 1 | 8641.13 | 8641.13 | 8641.13
9.7 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", INCLUSIVE FIXAÇÃO, DIMENSÃO APROX. 316X158MM. | SETOP | un | 9 | 43.57 | 43.57 | 392.13
9.8 | ED-29400 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", INCLUSIVE FIXAÇÃO, DIMENSÃO APROX. 316X158MM. | SETOP | un | 14 | 43.57 | 43.57 | 609.98
9.9 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", INCLUSIVE FIXAÇÃO, DIMENSÃO APROX. 316X158MM. | SETOP | un | 2 | 43.57 | 43.57 | 87.14
9.10 | ED-32246 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", INCLUSIVE FIXAÇÃO. | SETOP | un | 1 | 140.08 | 140.08 | 140.08
9.11 | ED-32250 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M7", INCLUSIVE FIXAÇÃO | SETOP | un | 1 | 50.2 | 50.2 | 50.2
9.12 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO APROX. (270X270)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | SETOP | un | 7 | 23.16 | 23.16 | 162.12
9.13 | 201507 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg, 4A40BC. | SEDOP | un | 7 | 292.55 | 292.55 | 2047.85
10 | COMPLEMENTARES | [6 empty] | 15943.52
10.1 | 07.39.01 | CHAPIM DE MURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. 20 A 30CM. | SUDECAP | m2 | 25.48 | 189.37 | 189.37 | 4825.15
10.2 | 00037526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | SINAPI | UN | 50 | 4.18 | 4.18 | 209
10.3 | 00003777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | SINAPI | M2 | 80 | 2.79 | 2.79 | 223.2
10.4 | 00012815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | SINAPI | UN | 10 | 20.02 | 20.02 | 200.2
10.5 | ED-50756 | REVESTIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, CACOS DE QUARTZITO APLICADO EM PAREDE, ESP. MÉD. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | SETOP | m2 | 10 | 158.97 | 158.97 | 1589.7
10.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DIÁRIA - 1 HORA POR DIA | SINAPI | MÊS | 5 | 543.67 | 543.67 | 2718.35
10.7 | 00004718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | M3 | 16.07 | 165.79 | 165.79 | 2664.25
10.8 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 10.19 | 27.18 | 27.18 | 276.96
10.9 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 25.38 | 37.16 | 37.16 | 943.12
10.10 | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | SETOP | m2 | 350.7 | 2.18 | 2.18 | 764.53
10.11 | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 - ELÉTRICA | SETOP | m2 | 350.7 | 2.18 | 2.18 | 764.53
10.12 | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 - CABEAMENTO ESTRUTURADO | SETOP | m2 | 350.7 | 2.18 | 2.18 | 764.53
11 | CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 48798.55
11.1 | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 2 | 3360.3 | 3360.3 | 6720.6
11.2 | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 2 | 4874.95 | 4874.95 | 9749.9
11.3 | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SINAPI | UN | 1 | 6640.17 | 6640.17 | 6640.17
11.4 | 00039665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 10 | 69.5 | 69.5 | 695
11.5 | 00039711 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM | SINAPI | M | 10 | 8.08 | 8.08 | 80.8
11.6 | I047766 | CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 30000BTU - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) 220V | IOPES | UN | 2 | 12127.53 | 12127.53 | 24255.06
11.7 | S161015 | Gás refrigerante R410A | IOPES | kg | 0.4 | 115.04 | 115.04 | 46.02
11.8 | S11412 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | ORSE | M | 10 | 20.19 | 20.19 | 201.9
11.9 | 00001938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | UN | 14 | 8.5 | 8.5 | 119
11.10 | 00039662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | SINAPI | M | 10 | 26.78 | 26.78 | 267.8
11.11 | 00039713 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | SINAPI | M | 10 | 2.23 | 2.23 | 22.3
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 75601.58
12.1 | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 2379.23
12.1.1 | ED-51017 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA RAMAL DE ENTRADA PADRÃO CEMIG, COM HASTE DE AÇO ZINCADO, 25 X 25 X 2400MM, EXCLUSIVE CABO, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO E GRAMPO PARA HASTE | SETOP | un | 2 | 981.28 | 981.28 | 1962.56
12.1.2 | ED-49132 | CABO DE COBRE NU # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | SETOP | m | 4.4 | 16.71 | 16.71 | 73.52
12.1.3 | ED-49136 | CABO DE COBRE NU # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | SETOP | m | 4.4 | 72.82 | 72.82 | 320.41
12.1.4 | ED-34449 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 1 FURO PARA CABO DE 50MM2 | SETOP | un | 2 | 11.37 | 11.37 | 22.74
12.2 | CIRCUITOS E ALIMENTADORES | [6 empty] | 12017.29
12.2.1 | COMP ELE-0092-07/22 | CABO DE COBRE PP 3X#1,5MM², ANTICHAMA, 450/750V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LIGAÇÃO LUMINÁRIAS) | PRÓPRIA | m | 4 | 13.92 | 13.92 | 55.68
12.2.2 | COMP ELE-0002-03/22 | CABO DE COBRE PP 3X#2,5MM², ANTICHAMA, 450/750V – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 15 | 19.24 | 19.24 | 288.6
12.2.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FASE -> VERMELHO ¦ CIRCUITOS TERMINAIS MONOFÁSICOS) | SINAPI | M | 366 | 5.87 | 5.87 | 2148.42
12.2.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (NEUTRO -> AZUL CLARO ¦ CIRCUITOS TERMINAIS MONOFÁSICOS) | SINAPI | M | 248 | 5.87 | 5.87 | 1455.76
12.2.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (TERRA -> VERDE ¦ CIRCUITOS TERMINAIS MONOFÁSICOS) | SINAPI | M | 307 | 5.87 | 5.87 | 1802.09
12.2.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (RETORNO -> AMARELO ¦ CIRCUITOS TERMINAIS MONOFÁSICOS ILUMINAÇÃO) | SINAPI | M | 23 | 5.87 | 5.87 | 135.01
12.2.7 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (FASE -> VERMELHO ¦ CIRCUITOS TERMINAIS MONOFÁSICOS) | SINAPI | M | 111 | 9.08 | 9.08 | 1007.88
12.2.8 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (NEUTRO -> AZUL CLARO ¦ CIRCUITOS TERMINAIS MONOFÁSICOS) | SINAPI | M | 38 | 9.08 | 9.08 | 345.04
12.2.9 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (TERRA -> VERDE ¦ CIRCUITOS TERMINAIS MONOFÁSICOS) | SINAPI | M | 53 | 9.08 | 9.08 | 481.24
12.2.10 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASES-VERMELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 67 | 12.68 | 12.68 | 849.56
12.2.11 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO-AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 23 | 12.68 | 12.68 | 291.64
12.2.12 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA-VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 23 | 12.68 | 12.68 | 291.64
12.2.13 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASES-VERMELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 5 | 32.91 | 32.91 | 164.55
12.2.14 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO-AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2 | 32.91 | 32.91 | 65.82
12.2.15 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA-VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 2 | 32.91 | 32.91 | 65.82
12.2.16 | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE) PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO (FASES-VERMELHO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 44 | 34.71 | 34.71 | 1527.24
12.2.17 | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE), PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO (NEUTRO - AZUL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 15 | 34.71 | 34.71 | 520.65
12.2.18 | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV (EPR/XLPE), PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO (TERRA - VERDE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | SINAPI | M | 15 | 34.71 | 34.71 | 520.65
12.3 | TOMADAS DE ENERGIA E INTERRUPTORES | [6 empty] | 4282.95
12.3.1 | COMP ELE-0216-09/25 | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DN 20MM (Ø3/4”) DE ALUMÍNIO, TAMPA METÁLICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 6 | 69.57 | 69.57 | 417.42
12.3.2 | ELE-0212-05/25 | INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE (SOBREPOR) 2 (DOIS MÓDULOS), 2 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DN 20MM (Ø3/4”) DE ALUMÍNIO, TAMPA METÁLICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 120.21 | 120.21 | 120.21
12.3.3 | COMP ELE-0070-10/20 | TOMADA DE ENERGIA DUPLA APARENTE (SOBREPOR), 2 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DUPLO DN 20MM (Ø3/4”) DE ALUMÍNIO, TAMPA METÁLICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 14 | 111.37 | 111.37 | 1559.18
12.3.4 | COMP ELE-0001-03/22 | TOMADA DE ENERGIA ÚNICA APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 20A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DN 20MM (Ø3/4”) DE ALUMÍNIO, TAMPA METÁLICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 4 | 69.63 | 69.63 | 278.52
12.3.5 | COMP ELE-0129-07/24 | TOMADA DE ENERGIA ÚNICA APARENTE (SOBREPOR), 1 X 2P+T 10A, NBR 14.136, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CONDULETE DN 20MM (Ø3/4”) DE ALUMÍNIO, TAMPA METÁLICA E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 26 | 64.96 | 64.96 | 1688.96
12.3.6 | COMP ELE-0096-12/22 | SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA DE ENERGIA DUPLA, 2 (DOIS) MÓDULOS 2P+T 10A, NBR14.136, SUPORTE ,ESPELHO 4x4" COM ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 79.55 | 79.55 | 159.1
12.3.7 | COMP ELE-0215-09/25 | SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA DE ENERGIA, 1 (UM) MÓDULO 2P+T 10A, NBR14.136, SUPORTE ,ESPELHO 4x4" COM ACABAMENTO ACETINADO BRANCO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO E DA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 59.56 | 59.56 | 59.56
12.4 | QUADROS | [6 empty] | 10819.77
12.4.1 | QGBT
12.4.1.1 | 101880 | QUADRQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR TRIFÁSICO, BARRAMENTO HORIZONTAL 120A, 30 POSIÇÕES DE DERIVAÇÃO, ESPELHO DE PROTEÇÃO PARA DISJUNTORES, PORTA ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA DE CHAVE, COM UM BARRAMENTO TERRA E UM NEUTRO. | SINAPI | UN | 1 | 895.77 | 895.77 | 895.77
12.4.1.2 | COMP ELE-0007-10/20 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS 45KA CLASSE I/II, Uc 175V, Up < 1,5KV, CARTUCHO SUBSTITUÍVEL E MODELO SLIM DIN – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 4 | 175.9 | 175.9 | 703.6
12.4.1.3 | ED-34496 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | SETOP | un | 1 | 275.43 | 275.43 | 275.43
12.4.1.4 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 4 | 142.62 | 142.62 | 570.48
12.4.1.5 | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 3 | 23.32 | 23.32 | 69.96
12.4.1.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. FASE-DPS (VERMELHO) | SINAPI | M | 1.2 | 13.72 | 13.72 | 16.46
12.4.1.7 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. NEUTRO-DPS (AZUL) | SINAPI | M | 0.4 | 13.72 | 13.72 | 5.49
12.4.1.8 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023. DPS-TERRA (VERDE) | SINAPI | M | 0.8 | 13.72 | 13.72 | 10.98
12.4.1.9 | - | TERMINAL/CONECTOR GENÉRICO A PRESSÃO PARA CABOS DE 6 A 25MM², 63A, PINO CURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA) | PRÓPRIA | UN | 10 | 16.41 | 16.41 | 164.1
12.4.1.10 | S12889 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | ORSE | un | 1 | 23.52 | 23.52 | 23.52
12.4.2 | QTFL.4
12.4.2.1 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SOBREPOSTO, PVC, PORTA ARTICULADA BRANCA, 3 POSIÇÕES NEMA E 4 DIN, BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 194.34 | 194.34 | 194.34
12.4.2.2 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 18.75 | 18.75 | 18.75
12.4.2.3 | S12889 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | ORSE | un | 1 | 23.52 | 23.52 | 23.52
12.4.3 | QTFL.5
12.4.3.1 | 101878 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, PORTA ARTICULADA BRANCA, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 588.13 | 588.13 | 588.13
12.4.3.2 | COMP ELE-0214-09/25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, I∆n 30MA, CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 412.6 | 412.6 | 412.6
12.4.3.3 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (GERAL) | SINAPI | UN | 1 | 94.47 | 94.47 | 94.47
12.4.3.4 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 91.82 | 91.82 | 91.82
12.4.3.5 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (CI 2.04- TOMADA BEBEDOURO + TOMADA BENHEIRO ACESSIBILIDADE E CI 2.05 - TOMADAS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO ) | SINAPI | UN | 2 | 18.75 | 18.75 | 37.5
12.4.3.6 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 | 18.75 | 18.75 | 75
12.4.3.7 | ED-34437 | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2 | SETOP | un | 5 | 2.48 | 2.48 | 12.4
12.4.3.8 | ED-34436 | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 2,5MM2 | SETOP | un | 13 | 2.44 | 2.44 | 31.72
12.4.3.9 | S12889 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | ORSE | un | 1 | 23.52 | 23.52 | 23.52
12.4.4 | QTFL.1
12.4.4.1 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR TRIFÁSICO METÁLICO, BARRAMENTO HORIZONTAL 100A, 40 POSIÇÕES DE DERIVAÇÃO, ESPELHO DE PROTEÇÃO PARA DISJUNTORES, PORTA ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA DE CHAVE, COM 3XBARRAMENTO TERRA E 2XNEUTRO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 1241.47 | 1241.47 | 1241.47
12.4.4.2 | COMP ELE-0214-09/25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, I∆n 30MA, CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 412.6 | 412.6 | 412.6
12.4.4.3 | COMP ELE-0214-09/25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, I∆n 300MA, CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 412.6 | 412.6 | 412.6
12.4.4.4 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 142.62 | 142.62 | 427.86
12.4.4.5 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 3 | 91.82 | 91.82 | 275.46
12.4.4.6 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 91.82 | 91.82 | 91.82
12.4.4.7 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 6 | 18.75 | 18.75 | 112.5
12.4.4.8 | - | TERMINAL/CONECTOR GENÉRICO A PRESSÃO PARA CABOS DE 6 A 25MM², 63A, PINO CURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA) | PRÓPRIA | UN | 9 | 16.41 | 16.41 | 147.69
12.4.4.9 | ED-34436 | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 2,5MM2 | SETOP | un | 16 | 2.44 | 2.44 | 39.04
12.4.4.10 | ED-34437 | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2 | SETOP | un | 2 | 2.48 | 2.48 | 4.96
12.4.4.11 | S12889 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA RISCOS ELÉTRICOS, QUADRADA *20 X 20* CM OU MENOR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS, FRLUORESCENTE, ADESIVO DUPLA FACE - FORENCIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE | un | 1 | 23.52 | 23.52 | 23.52
12.4.5 | QTFL.2
12.4.5.1 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR TRIFÁSICO METÁLICO, BARRAMENTO HORIZONTAL 100A, 40 POSIÇÕES DE DERIVAÇÃO, ESPELHO DE PROTEÇÃO PARA DISJUNTORES, PORTA ARTICULADA BRANCA COM FECHADURA DE CHAVE, COM 3XBARRAMENTO TERRA E 2XNEUTRO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 1241.47 | 1241.47 | 1241.47
12.4.5.2 | COMP ELE-0214-09/25 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4 POLOS, TIPO DIN, In 40A, I∆n 300MA, CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 412.6 | 412.6 | 412.6
12.4.5.3 | COMP ELE-0006-10/20 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR TETRAPOLAR, TIPO DIN, In 63A, I∆n 30MA, CLASSE A E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 323.1 | 323.1 | 323.1
12.4.5.4 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A, TERMINAL DE COMPRESSÃO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 3 | 142.62 | 142.62 | 427.86
12.4.5.5 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 100.83 | 100.83 | 100.83
12.4.5.6 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 4 | 91.82 | 91.82 | 367.28
12.4.5.7 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 91.82 | 91.82 | 91.82
12.4.5.8 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SINAPI | UN | 1 | 18.75 | 18.75 | 18.75
12.4.5.9 | ED-34437 | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 4MM2 | SETOP | un | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.48
12.4.5.10 | ED-34436 | TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 2,5MM2 | SETOP | un | 21 | 2.44 | 2.44 | 51.24
12.4.5.11 | - | TERMINAL/CONECTOR GENÉRICO A PRESSÃO PARA CABOS DE 6 A 25MM², 63A, PINO CURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA) | PRÓPRIA | UN | 14 | 16.41 | 16.41 | 229.74
12.4.5.12 | S12889 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA RISCOS ELÉTRICOS, QUADRADA *20 X 20* CM OU MENOR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS, FRLUORESCENTE, ADESIVO DUPLA FACE - FORENCIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE | un | 1 | 23.52 | 23.52 | 23.52
12.5 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 26432.14
12.5.1 | ED-27088 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | SETOP | un | 24 | 581.6 | 581.6 | 13958.4
12.5.2 | ED-27078 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | SETOP | un | 14 | 570.07 | 570.07 | 7980.98
12.5.3 | COMP ELE-0212-08/25 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W RABICHOS CABO PP(1,5MM) COM PLUGUE MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 67.54 | 67.54 | 67.54
12.5.4 | S12771 | Luminária high bay led DC 50w,150º (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-50-50-3C- ME, da Glight ou similar | ORSE | un | 7 | 509.42 | 509.42 | 3565.94
12.5.5 | 00038774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 17 | 16.32 | 16.32 | 277.44
12.5.6 | S13670 | Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar | ORSE | un | 8 | 72.73 | 72.73 | 581.84
12.6 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 18615.03
12.6.1 | COMP ELE-0082-10/20 | PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM COM TAMPA , CHAPA #18, EMENDA EXTERNA, GANCHO FIXADO NO TETO POR MEIO DE VERGALHÃO A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 26 | 63.92 | 63.92 | 1661.92
12.6.2 | COMP ELE-0083-10/20 | EMENDA TÊ "T" PRÉ-FABRICADA PARA PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM, CHAPA #18 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 37.34 | 37.34 | 37.34
12.6.3 | COMP ELE-0151-10/24 | TERMINAL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADO PARA PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM, CHAPA #18 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 9 | 18.35 | 18.35 | 165.15
12.6.4 | COMP ELE-0080-10/20 | SAÍDA HORIZONTAL/LATERAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 25MM (Ø3/4") COM CONEXÃO DE ALUMÍNIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUÍDAS SAÍDA PARA LUMINÁRIAS) | PRÓPRIA | UN | 8 | 18.87 | 18.87 | 150.96
12.6.5 | COMP ELE-0047-05/22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 MM (Ø1") DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 32 | 90.43 | 90.43 | 2893.76
12.6.6 | 95763 | CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, DN 25 MM (Ø1"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 1 | 32.3 | 32.3 | 32.3
12.6.7 | COMP ELE-0008-10/20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20 MM (Ø3/4") DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 159 | 70.3 | 70.3 | 11177.7
12.6.8 | 95762 | CURVA 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, DN 20 MM (Ø3/4"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 17 | 22.96 | 22.96 | 390.32
12.6.9 | S13825 | Box curvo alumínio 3/4" com bucha para derivação de caixa de passagem embutida para eletroduto aparente | ORSE | un | 4 | 22 | 22 | 88
12.6.10 | COMP ELE-0077-10/20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS UV, DN 25MM (Ø3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | PRÓPRIA | m | 4 | 32 | 32 | 128
12.6.11 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 30 | 52.01 | 52.01 | 1560.3
12.6.12 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 11 | 24.44 | 24.44 | 268.84
12.6.13 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (Ø1"), CONEXÕES (LUVAS), CIRCUITOS TERMINAIS, EMBUTIDO EM ALVENARIA OU LAJE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | m | 2 | 30.22 | 30.22 | 60.44
12.7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1055.17
12.7.1 | 104768 | FURO MECANIZADO ATRAVESSANDO A ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM (FURO PARA ELETRODUTOS). AF_09/2023 | SINAPI | UN | 17 | 7.09 | 7.09 | 120.53
12.7.2 | 104770 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (FURO PARA CAIXA 2X4") | SINAPI | UN | 4 | 2.27 | 2.27 | 9.08
12.7.3 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 38 | 2.34 | 2.34 | 88.92
12.7.4 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 11 | 0.86 | 0.86 | 9.46
12.7.5 | 104795 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 15 | 1.75 | 1.75 | 26.25
12.7.6 | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 56 | 0.51 | 0.51 | 28.56
12.7.7 | COMP ELE-0213-08/25 | REMOÇÃO MANUAL DE QUADRO DE ENERGIA EMBUTIDO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, INCLUSIVE APROVEITAMENTO DOS CABOS. | SINAPI | H | 3 | 161.36 | 161.36 | 484.08
12.7.8 | 104770 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (PARA EMBUTIR QUADROS) | SINAPI | UN | 127 | 2.27 | 2.27 | 288.29
13 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 36977.42
13.1 | CABOS | [6 empty] | 13571.82
13.1.1 | 98297 | CABO DE PAR TRANCADO UTP 4 PARES, CATEGORIA 6, GIGALAN OU EQUIVALENTE, 23 AWG, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, REF.: FURUKAWA, AMP OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SINAPI | M | 1091 | 10.66 | 10.66 | 11630.06
13.1.2 | 00039606 | LINE CORD (CABO DE REDE) PRETO, CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO (ESTAÇÕES DE TRABALHO) ¦ BDI REDUZIDO | SINAPI | UN | 24 | 30.34 | 30.34 | 728.16
13.1.3 | 00039606 | PATCH CORD (CABO DE REDE) AZUL, CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO (SWITCHES DO RACK - DADOS) ¦ BDI REDUZIDO | SINAPI | UN | 24 | 30.34 | 30.34 | 728.16
13.1.4 | 00039606 | *PATCH CORD (CABO DE REDE) VERMELHO, CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - FORNECIMENTO (VOICE PANEL DO RACK - TELEFONIA) ¦ BDI REDUZIDO | SINAPI | UN | 16 | 30.34 | 30.34 | 485.44
13.2 | TOMADAS DE TELECOMUNICACAÇÕES | [6 empty] | 3854.37
13.2.1 | ED-48368 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 | SETOP | U | 40 | 20.43 | 20.43 | 817.2
13.2.2 | COMP ELE-0057-10/20 | TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES DUPLA APARENTE (SOBREPOR) EM CONDULETE ϕ3/4" DE ALUMÍNIO, 2 (DOIS) CONECTOR FÊMEAS RJ45 GIGALAN CAT.6, ESPELHO, ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E ÍCONE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 14 | 156.72 | 156.72 | 2194.08
13.2.3 | COMP ELE-0208-05/25 | TOMADA DE TELECOMUNICAÇÕES QUÁDRUPLA APARENTE (SOBREPOR) EM CONDULETE DUPLO ϕ3/4" DE ALUMÍNIO, 3 (TRÊS) CONECTOR FÊMEAS RJ45 GIGALAN CAT.6, ESPELHO, ETIQUETA IDENTIFICADORA DO CIRCUITO E ÍCONE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 | 281.03 | 281.03 | 843.09
13.3 | RACK | [6 empty] | 7342.04
13.3.1 | COMP ELE-0065-10/20 | RACK FECHADO DE PISO 24U X 19" X 570MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, LATERAIS REMOVÍVEIS, DESMONTÁVEL, FECHADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E VISOR EM ACRÍLICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 2552.19 | 2552.19 | 2552.19
13.3.2 | COMP ELE-0066-10/20 | VOICE PANEL 50 PORTAS, CAT.3, 19" X 1U, 110IDC ->RJ-45, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 689.89 | 689.89 | 689.89
13.3.3 | COMP ELE-0067-10/20 | PATCH PANEL 1UX19" 24 PORTAS CAT.6, DESCARREGADO, GUIA DE CABOS TRASEIRO, INCLUINDO AS 24 TOMADAS (MÓDULOS KEYSTONE JACK) FÊMEAS CAT.6 GigaLan 110 IDC → RJ45 (MODELO COM CAPA TRASEIRA E TAMPA FRONTAL ARTICULADA) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 1847.6 | 1847.6 | 3695.2
13.3.4 | COMP ELE-0063- 12/22 | GUIA (ORGANIZADOR) HORIZONTAL FECHADO DE CABOS PARA RACK, ALTA DENSIDADE - 1U X 19" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 3 | 67.84 | 67.84 | 203.52
13.3.5 | COMP ELE-0195-11/24 | POWER DISTRIBUTION UNIT - PDU (RÉGUA) DE TOMADAS DE ENERGIA, 8 TOMADAS 10A NBR 14136, 19" X 1U, CABO PP ≥ 1M COM PLUGUE RETO 10A, PADRÃO RACK – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 201.24 | 201.24 | 201.24
13.4 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 12069.93
13.4.1 | COMP ELE-0008-10/20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 20 MM (Ø3/4") DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 31 | 70.3 | 70.3 | 2179.3
13.4.2 | 95762 | CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, DN 20 MM (Ø3/4"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 9 | 22.96 | 22.96 | 206.64
13.4.3 | S13825 | Box curvo alumínio 3/4" com bucha para derivação de eletroduto de caixa de passagem embutida | ORSE | un | 1 | 22 | 22 | 22
13.4.4 | COMP ELE-0047-05/22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25 MM (Ø1") DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 28 | 90.43 | 90.43 | 2532.04
13.4.5 | 95763 | CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, DN 25 MM (Ø1"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 2 | 32.3 | 32.3 | 64.6
13.4.6 | COMP ELE-0011-10/20 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL DN 32 MM (Ø1.1/4") DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, APARENTE (SOBREPOR), FIXADO COM SUPORTE NA PAREDE OU NA LAJE A CADA 1,5M, CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 26 | 90.18 | 90.18 | 2344.68
13.4.7 | 95766 | CURVAS "S", 45° OU 90° GRAUS PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - A.G ELETROLÍTICO, DN 32 MM (Ø1.1/4"), ROSCÁVEL, COM CONEXÕES (LUVAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 2 | 58.51 | 58.51 | 117.02
13.4.8 | COMP ELE-0077-10/20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO RESISTENTE A RAIOS UV, DN 25MM (Ø3/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO | PRÓPRIA | m | 2 | 32 | 32 | 64
13.4.9 | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 5 | 59.34 | 59.34 | 296.7
13.4.10 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 2 | 73.09 | 73.09 | 146.18
13.4.11 | 95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SINAPI | UN | 3 | 108.43 | 108.43 | 325.29
13.4.12 | COMP ELE-0153-10/24 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM COM TAMPA "Z", CHAPA #16, UNIÃO OU JUNÇÃO E SUPORTE DE FIXAÇÃO NO TETO OU NA PAREDE A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 8 | 74.83 | 74.83 | 598.64
13.4.13 | COMP ELE-0172-10/24 | SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 30.24 | 30.24 | 30.24
13.4.14 | COMP ELE-0166-10/24 | CURVAS 90° HORIZONTAL, COTOVELO E DESVIOS LATERAIS (DIREITA OU ESQUERDA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 91.41 | 91.41 | 91.41
13.4.15 | COMP ELE-0166-10/24 | CURVAS 90°INVERSA, COTOVELO E DESVIOS LATERAIS (DIREITA OU ESQUERDA) PRÉ-FABRICADAS PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA #16, JUNÇÕES INTEGRAIS (EMENDAS INTERNAS) E TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 91.41 | 91.41 | 91.41
13.4.16 | COMP ELE-0154-10/24 | TERMINAL DE FECHAMENTO OU FLANGE PRÉ-FABRICADO PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO 100X50MM, CHAPA #16 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 38.63 | 38.63 | 38.63
13.4.17 | COMP ELE-0081-10/20 | SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 32MM (Ø1") COM CONEXÃO DE ALUMÍNIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 22.48 | 22.48 | 44.96
13.4.18 | COMP ELE-0137-08/24 | SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 40MM (Ø1.1/4") COM CONEXÃO DE ALUMÍNIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 27.26 | 27.26 | 27.26
13.4.19 | COMP ELE-0082-10/20 | PERFILADO PERFURADO GALVANIZADA A FOGO 38X38MM COM TAMPA , CHAPA #22, EMENDA EXTERNA, GANCHO FIXADO NO TETO POR MEIO DE VERGALHÃO OU SUPORTE DE PAREDE A CADA 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 14 | 63.92 | 63.92 | 894.88
13.4.20 | S12556 | Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | ORSE | un | 1 | 17.97 | 17.97 | 17.97
13.4.21 | COMP ELE-0080-10/20 | SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 25MM (Ø3/4") COM CONEXÃO DE ALUMÍNIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 7 | 18.87 | 18.87 | 132.09
13.4.22 | COMP ELE-0081-10/20 | SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 32MM (Ø1") COM CONEXÃO DE ALUMÍNIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 22.48 | 22.48 | 22.48
13.4.23 | COMP ELE-0137-08/24 | SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO OU ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO PERFURADA PARA ELETRODUTO DN 40MM (Ø1.1/4") COM CONEXÃO DE ALUMÍNIO (BUCHA-ARRUELA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR CÔNICO (UNIDUT), BOX OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 2 | 27.26 | 27.26 | 54.52
13.4.24 | S09193 | Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado (Entrada para fibra óptica) | ORSE | un | 1 | 332.75 | 332.75 | 332.75
13.4.25 | COMP ELE-0075-10/20 | QUADRO DE PROTEÇÃO E TRANSFERÊNCIA EXTERNA (BYPASS) DO NOBREAK, 1 (UMA) CHAVE DE TRANSFERÊNCIA (COMUTADORA) DE 63A BIPOLAR, 4 (QUATRO) DPSs 175V 20KA, 1 (UM) DISJUNTOR BIPOLAR, BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES, MODELOS 3kVA E 6kVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 1394.24 | 1394.24 | 1394.24
13.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 139.26
13.5.1 | 104768 | FURO MECANIZADO ATRAVESSANDO A ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 6 | 7.09 | 7.09 | 42.54
13.5.2 | 104770 | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | SINAPI | UN | 2 | 2.27 | 2.27 | 4.54
13.5.3 | COMP ELE-0010-06/21 | APLICAÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO PARA VEDAÇÃO DAS SAÍDAS DOS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS - EMBALAGEM 500mL | PRÓPRIA | UN | 1 | 92.18 | 92.18 | 92.18
|  |  | VALOR TOTAL DA PROPOSTA: |  |  |  |  | 645097.69
|  |  | VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA: |  |  |  |  | 645097.69
|  |  | % DE DESCONTO GLOBAL: |  |  |  |  | 0%

## BDI
PLANILHA MODELO DE BDI (COM DESONERAÇÃO)
(Preencher somente as células em amarelo)
Objeto: | Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para adaptações de ambientes e mudança de layout no imóvel localizado na rua Goitacazes, 1.475, em Belo Horizonte/MG visando a acomodação das Varas do Trabalho remanescentes após a mudança parcial do Fórum de Belo Horizonte para outro imóvel.
Licitante
CNPJ:
Data:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO
DL | Despesas Legais (impostos) | % Sobre o PV
A | PIS (ver nota 1) | 0.65
B | COFINS (ver nota 1) | 3
C | ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ver nota 1) | 4
D | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (%) | 3.6
Total Parcial: |  | 11.25
DA | Despesas Administrativas | % Sobre os CD
E | Administração Central (escritório, estrutura física, telefone, secretarias, etc.). | 4
F | Riscos | 1.27
G | Garantias | 0.4
H | Seguros | 0.4
Total Parcial: |  | 6.07
DF | Despesas Financeiras | % Sobre os CD
J | Juros Mensal (J=(1 + Taxa SELIC/100)^(22/252)-1 ¦ Taxa SELIC – 11,25%) | 1.23
Total Parcial: |  | 1.23
RE | Remuneração | % Sobre os CD
L | Lucro | 7.4
Total Parcial: |  | 7.4
BDI PADRÃO ARREDONDADO: |  | 29.94%
MÉTODO DE CÁLCULO
BDI% = { [ (1+DA) x (1+DF) x (1+RE) ] / (1- DL) -1 } x 100
LISTA DE ABREVIATURAS
CD – Parcela incidente sobre os Custos Diretos
PV – Parcela incidente sobre o Preço de Venda
Notas:
1 - A licitante deverá compatibilizar os tributos com a Declaração Contábil (Anexo IV do TR) e, no caso do ISS, também com a Legislação Municipal.